| Trenażer zaopatrzenia ran kłutych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Parametr oferowany (TAK/NIE) opisać : |
|  | Trenażer do zaopatrywania ran kłutych z zbiornikiem na sztuczną krew. |  |
|  | Realistyczna anatomia zewnętrzna, łożysko rany z ukrytymi punktami krwawienia. |  |
|  | Wykonany z wytrzymałego silikonu lub innego równoważnego materiału. |  |
|  | Nie wymaga baterii ani zewnętrznego zasilania. |  |
|  | Możliwość wielokrotnego użytkowania. |  |
|  | Jednokierunkowy zawór zapobiegający cofnięciu krwi do zbiornika. |  |
|  | Zbiornik o pojemności minimum 800 ml sztucznej krwi. |  |

FORMULARZ-OFERTOWY ( strona druga)

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym