Łódź, 31.10.2024r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych-  nr  sprawy: 22/D/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późń. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków.

Zestaw pytań nr 1

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 51 poz. 1 wymaga, aby zaoferowany środek wchłaniać się w ciągu max 48 godzin i posiadał udokumentowane badaniami właściwości antyzrostowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany środek wchłaniać się w ciągu max 48 godzin i posiadał udokumentowane badaniami właściwości antyzrostowe

Zestaw pytań nr 2

- Wnioskujemy o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu w pakiecie 23 (Zamykacz szewny do tętnicy po PTA). Zamykacze mają jeden rozmiar i są pakowane po 10 sztuk, co pozwala na dogodne zabezpieczenie bloku bez konieczności tworzenia komisu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu utworzenia depozytu.

- Wnioskujemy o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu w pakiecie 33 poz. 1 (Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA 0,018” i 0,014”) oraz poz. 2 (Prowadniki sztywne z długą atraumatyczną końcówką). Prowadniki są pakowane po 5 sztuk, co ułatwia zabezpieczenie bloku bez konieczności tworzenia komisu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu utworzenia depozytu.

- Wnoskujemy o rezygancję z wymagania utworzenia depozytu w pakiecie 57 (Korki naczyniowe do zamykania przetok), zważywszy na niskie zapotrzebowanie korków w okresie umownym - 20 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z wymogu utworzenia depozytu. Zabiegi embolizacji są czasami doraźne stąd wymóg depozytu.

Zestaw pytań nr 3

- Dotyczy Pakietu nr 22,

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 22, igły do PTA, której koniec zewnętrzny jest z przeźroczystego plastiku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu nr 31,

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 31, rotatora do prowadników, współpracującego z prowadnikami 0,012"-0,025".

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 13 punkt 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

• platynowa spirala odczepiana mechanicznie, o pierwotnej średnicy - 0,020”

• dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim,

• dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm;

• Spirale otwierają̨ się̨ co najmniej do średnic 3 – 40 mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka);

• Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027”

• Spirale bezkształtne o co najmniej 5 długościach (wymagane 5, 15, 30, 45 lub 60cm).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 13 punk 2 na zaoferowanie:

• Średnica: wewn. 0.025”; zewn. 2,95-2,6F (proks.-dist.)

• Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm;

• Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie

• Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań nr 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 4 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były

przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 5

- Prosimy o wydzielenie z pakietu 39 pozycji nr 1 jako odrębnego pakietu.

Wydzielenie zapewni Zamawiającemu udział w przetargu większej ilości oferentów, jednocześnie zezwalając na równy dostęp, na konkurencję jakościową i cenową szerszemu gronu wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 39 pozycji nr 1 jako odrębnego pakietu. Wydzielenie pakietu może skutkować niejednorodnością stentów które w ich przypadku są wykorzystywane do jednego zabiegu.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający