## Zad. 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/42/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy zestawów stengraftów do zaopatrywania tętniaków tętnic piersiowych i biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stentgraft aortalny brzuszny • Stentgraft rozwidlony, wielomodułowy wykonany z nitinolu powlekanego PTFE • system mocowania podnerkowego w postaci haczyków • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • możliwośc rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwienia kaniulacji przeciwległej odnogi • system wprowadzający nie przekraczający 18Fr • szeroki zakres rozmiarów: do średnicy aorty 19-32mm oraz do średnicy tętnic biodrowych 8-25mm • dobra widoczność RTG • w zestawie: cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, 2 koszulki wprowadzające w dodatkowym mankietem uszczelniającym | szt | 10
2. | Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością zaginania proksymalnej części stentgraftu • stentgraft rozwidlony, trzyelementowy, wykonany z nitinolu powlekanego PTFE • system mocowania podnerkowego w postaci haczyków • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalająca na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu w celu ułatwieniakaniulacji przeciwległej odnogi • możliwość wyginania proksymalnej części stentgraftu w celu zaadoptowania do krzywizny szyi tętniaka • system wprowadzający 15-18Fr • szeroki zakres rozmiarów: do średnicy aorty 16-32mm, do średnicy tętnic biodrowych 8-25mm • w zestawie: cewnik balonowy, 2 koszulki wprowadzające z mankietem uszczelniającym | szt | 15
3. | Moduł Iliac Branch do zaopatrywania tętniaków tętnic biodrowych • stentgraft rozwidlony • wykonany z drutu nitinolowego pokrytego PTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • dwuetapowy system rozprężania • część główna stentgraftu umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej zewnętrznej o śrenicy 6,5mm- 13,5mm • w zestawie: stentgraft, 2 koszulki wprowadzające | szt | 20
4. | Komponent do tętnicy biodrowej wewnętrznej • stentgraft nitinolowy • średnica 10-14,5mm • długość 70mm • do zastosowania w tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy 6,5-13,5mm • średnica systemu 12Fr | szt | 20
5. | Przedłużka aortalna • materiał nitynol i ePTFE • średnica 20mm; 23mm; 26mm; 28,5mm; 32mm; 36mm • długość 4,5cm • możliwość wygięcia stentgraftu w celu dopasowania do anatomii • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • średnica systemu 12-15Fr lub 15-18Fr | szt | 20
6. | Przedłużka biodrowa • materiał nitynol i ePTFE • bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • średnica proksymalnie 16mm, dystalnie 10-27mm • długość 7-14cm • średnica systemu 12-15 Fr | szt | 20
7. | Stentgraft do aorty piersiowej • materiał: nitinol pokryty PTFE • łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej • system wprowadzający 18; 20; 22; 24Fr • długość 10-20cm • zaopatrzenie aorty o średnicy 16-42mm • giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty - możliwość regulacji wyginania proksymalnego końca stentgraftu • w zestawie: 1 stentgraft z systemem wprowadzającym i koszulka wprowadzająca z dodatkowym zaworem uszczelniającym wypełnionym cieczą | szt | 15
8. | Stentgraft stalowy z powłoką heparynową • wykonany z niezależnych, stalowych pierścieni pokrytychmateriałem PTFE • powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową • stentgraft umieszczony na cewniku balonowym • długość zestawu wprowadzającego 135cm • średnica nominalna - maksymalna: 5-8mm; 6-8mm; 7-11mm; 8-11mm; 8-16mm; 9-13mm; 10-13mm; 11-16mm • długość 15-79mm • średnica zestawu wprowadzającego 7Fr lub 8Fr | szt | 80
9. | Koszulka zbrojna z pokryciem hydrofilnym • dobrze widoczna w RTG • giętka, zbrojna • dodatkowy zawór uszczelniający w postaci drenu polietylenowego o folii wypełnionych cieczą • rozmiary: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | szt | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 5: