Poznań, dnia 21 września 2022 r.

K-292-5-920/22

WYNIK POSTĘPOWANIA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr ZO/016/22 
pn. „Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu” wpłynęły oferty firm:

| Lp. | Firma | Cena oferty brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt Laboratoryjny i Medyczny LabPartner KBS Sp. z o. o. ul. Mokotowska 15A lok. 1B 00-640 Warszawa | 58.425,00 |
| 2. | FARMAS Aleksander Farmas ul. Długa 58 83-031 Cieplewo | 58.425,00 |

Oferta firmy FARMAS Aleksander Farmas nie spełnia wymagań specyfikacji technicznej. Wykonawca zaoferował komorę rękawicową wyposażoną w komorę wstępną cylindryczną 
(śluzę transferową) o średnicy wewnętrznej min. 250 mm, a wymagana była śluza transferowa 
o średnicy wewnętrznej co najmniej 280 mm. Podobnie zgodnie ze specyfikacją techniczną komora główna komory rękawicowej powinna być wyposażona w co najmniej 3 gniazdka elektryczne, natomiast w złożonej ofercie w wyposażeniu komory głównej komory rękawicowej brak jest wymaganych gniazdek elektrycznych.

W związku z powyższym oferta firmy FARMAS Aleksander Farmas została odrzucona jako nie spełniająca wymagań specyfikacji technicznej, a do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy Sprzęt Laboratoryjny i Medyczny LabPartner KBS Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15A lok. 1B, 00-640 Warszawa.  Cena oferty netto: 47.500,00 zł plus podatek VAT (23%) 
tj. brutto: 58.425,00 zł.

Oferta firmy Sprzęt Laboratoryjny i Medyczny LabPartner KBS Sp. z o.o. uzyskała 85 pkt. wg kryteriów oceny ofert.