## zadanie nr 1
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu/pojemność opakowań | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Preparat do dezynfekcji narzędzi medycznych 1. Bez aldehydów. 2. Na bazie aktywnego tlenu. 3. Posiadający właściwości myjące, zawierający inhibitory korozji oraz niejonowe zwiazki powierzchniowo czynne. 4. Substancja stała – proszek. 5. Łatwy do przygotowania r-r roboczy w zimnej wodzie wodociagowej z kranu. 6. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (w tym Polio), prątki gruźlicy, spory. 7. Trwałość gotowego roztworu roboczego do 6 godz. od przygotowania 8. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. 9. Do każdego opakowania winna być dołączona miarka dozująca do suchego proszku. 10. Opakowania z polskimi napisami. 11. Opakowanie maksymalnie 2 kg | litry robocze | 4000
2 | Aktywator do w/w preparatu 1. Postać płynna. 2. Poszerza spektrum działania o Tbc i spory. 3. Bezwonny. 4. Zawiera inhibitory korozji. 5. Opakowania z polskimi napisami. 6. Opakowanie do 2 L. | litry robocze | 4000
3 | Preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. 1.Gotowy do użycia, 2.Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. 3.Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. 4.Środek zawierający inhibitory korozji. 5.Zapobiegający wysychaniu pozostałoci organicznych na powierzchni narzędzi 6.Czas moczenia do 48 godzin. 7.Działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. 8.Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio).Czas działania 15 minut. 9.Czas działania do 15 min. 10.Opakowanie z polskimi napisami. 11.Op. maxymalnie 1l z możliwością zastosowania spryskiwacza 12.Do 5 opakowań dołączyć 1 spryskiwacz | litry | 720
4 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, łyżek protetycznych i wycisków silikonowych 1. Na bazie alkoholi, bez dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów, fenolu, związków amoniowych i innych. 2.Gotowy do użycia. 3. Schnie nie pozostawiając smug. 4. Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc i MRSA), grzyby, wirusy otoczkowe, wirus Noro i Rota - czas działania do 1 min. 5. Opakowanie max. 1L z możliwością zastosowania spryskiwacza. 6. Opakowania z polskimi napisami. 7. Do 5 opakowań dołączyć jeden spryskiwacz. | litry | 200
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących 1. Koncentart w płynie. 2. Na bazie czwartorzędowych związków amonowych. 3. Bez dodatkowych substancji czynnych. 4. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby, wirusy(w tym HBV, HCV, HIV) w czasie do 15 min; prątki gruźlicy w czasie do 60 min. 5. Posiada dobre właściwości myjące. 6. Nie pieni się 7. Zapobiega powstawaniu biofilmu 8. Opakowania z polskimi napisami. 9. Opakowanie max. 1L z dozownikiem. | litry | 4000
6 | Preparat do dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni oraz sprzetów i wyposażenia medycznego 1. Na bazie alkoholi, bez dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów, związków amoniowych i innych. 2. Gotowy do użycia. 3. Posiadający dobrą tolerancję materiałową. 4. Schnie nie pozostawiając zacieków. 5. Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc i MRSA), grzyby - czas działania do 1 min. 6. Opakowanie max. 1L z możliwością zastosowania spryskiwacza. 7. Opakowania z polskimi napisami. 8. Do 5 opakowań dołączyć jeden spryskiwacz. | litry | 400
7 | Preparat do dezynfekcji i czyszczenia medycznych precyzyjnych narzędzi obrotowych 1. Gotowy do użycia. 2. Na bazie czwartorzędowych związków amonowych. 3. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. 4. Zawiera inhibitory korozji. 5. Spektrum działania: bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy(w tym Polio) – w czasie do 15 min. 6. Opakowania z polskimi napisami. 7. Opakowanie max. 1 l. z dozownikiem. | litry | 36
8 | Preparat do dezynfekcji powierzchni, sanitariatów i innych przedmiotów zanieczyszczonych substancjami organicznymi 1. Czynnik bójczy – aktywny chlor. 2. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (w tym Polio), prątki gruźlicy, spory - żądane spektrum w obecności zanieczyszczeń organicznych do 15 min. 3. W postaci tabletek. 4. Miarki dozujące z podziałką dla ilości tabletek na ilość wody wykonane z tworzywa sztucznego, umożliwiające przygotowanie r-ru roboczego do dezynfekcji w obecności zanieczyszczeń organicznych – dołączyć do 10 % ilości opakowań. 5. Opakowania z polskimi napisami. 6. Opakowanie do 300 tabletek. | Litry robocze | 5400
9 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym 1. Na bazie czwartorzędowych zwiazków amonowych. 2. Bez aldehydów, fenoli i chloru. 3. Koncentrat. 4. Bez konieczności zmywania wodą po procesie dezynfekcji. 5. Możliwość zastosowania w obecnosci pacjentów. 6. Posiada szeroką kompatybilność materiałową. 7. Spektrum działania: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV), w czasie do 15 min, w stężeniu r-ru roboczego do 0,5 %. 8. Pompki dozujące dołączyć do 50% ilości op. 9 .Opakowania z polskimi napisami. 10. Opakowanie 5 - 6 L. | Litry robocze | 40000
10 | Preparat do dezynfekcji wycisków stomatologicznych: silikonowych (addycyjnych i kondensacyjnych), alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych 1. Gotowy do użycia. 2. Na bazie alkoholi. 3. Zawierający niejomowe substancje powierzchniowo czynne. 4. Bez aldehydów, chloru, fenoli związków amoniowych. 5. Ogranicza powstawanie pęcherzy w odlewach gipsowych. 6. Spektrum działania: B (w tym prątki gruźlicy), F, V w czasie do 3 min. 7. Opakowanie max. 1L z możliwością zastosowania spryskiwacza. 8. Opakowania z polskimi napisami. | litry | 67
11 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego 1. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. 2. Bez alkoholi. 3. Gotowe do użycia. 4. Dobra tolerancja materiałowa. 5. Spektrum działania: bakterie, prątki gruźlicy, grzyby, HIV, HBV, HCV - czas działania na żądane spektrum do 15 min. 6.O wymiarach minimum 200 x 300 mm. 7. Opakowania z polskimi napisami. 8. Opakowanie - pojemnik plastikowy zawierający 200 – 250 szt. | sztuki | 150000
12 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego 1. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholi. 2. Bez aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych. 3. Spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, HBV, HCV, HIV, czas działania na żądane spektrum do 1 min. 4. Wymiary minimum 200 x 220 mm. 5. Opakowania z polskimi napisami. 6. Opakowanie 200-250 szt. – pojemnik plastikowy | sztuki | 300000
13 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i sprzętu medycznego typu ekrany dotykowe 1.Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 2. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego ,wykazujące dobrą kompatybilność materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. 3. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 4. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. 5. Wymiary: minimum 200 x220mm 6.Opakowanie: a'50szt. pojemnik plastikowy. | sztuki | 9000
RAZEM | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | XXX
…………………….., dnia ….-…..-2019 r.
……………………….………………………………
Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(nych)

## zadanie nr 2
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość opakowań odpowiadająca zapotrzebowanej ilości roztworu/pojemność opakowań | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk . 1. Na bazie alkoholu i innych dodatkowych substancji aktywnych. 2. Bez związków fenolowych i jodowych. 3. Posiadający właściwości natłuszczające. 4. Gotowy do użycia. 5. Czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sekund. 6. Spektrum działania: B 15s., F 15s., Tbc 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro ( mysi) 15s., Adeno, Polio 2min.). 7. Opakowanie 500 ml. 8. Opakowania z polskimi napisami. 9. Przystosowany do dozowników typu DERMADOS. 10. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 11. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. 12. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | litry | 700
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk . 1. Na bazie alkoholu i innych dodatkowych substancji aktywnych. 2. Bez związków fenolowych i jodowych. 3. Posiadający właściwości natłuszczające. 4. Gotowy do użycia. 5. Czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sekund. 6. Spektrum działania: B 15s., F 15s., Tbc 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro ( mysi) 15s., Adeno, Polio 2min.). 7. Opakowanie 1000 ml. 8. Opakowania z polskimi napisami. 10. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 11. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. 12. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | litry | 200
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk . 1. Na bazie alkoholu i innych dodatkowych substancji aktywnych. 2. Bez związków fenolowych i jodowych. 3. Posiadający właściwości natłuszczające. 4. Gotowy do użycia. 5. Czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sekund. 6. Spektrum działania: B 15s., F 15s., Tbc 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro ( mysi) 15s., Adeno, Polio 2min.). 7. Opakowanie 5l. kompatybilne ze stacją dozującą ProClean 8. Opakowania z polskimi napisami. 9. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 10. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. 11. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | Litry | 200
3 | Preparat do odkażania skóry pacjenta przed iniekcjami 1. Na bazie alkoholu i innej substancji pomocniczej. 2. Bez związków jodowych i fenolowych. 3. Posiadający właściwości odtłuszczające. 4. Spektrum działania: działający na wszelkie drobnoustroje bytujące na skórze ( łącznie z MRSA ) i V ( HBV, HCV, HI V, Herpes, Adeno, Rota) w czasie do 2min 5. Czas działania na żądane spektrum do 2 min. 6. Gotowy do użycia. 7. Opakowania z polskimi napisami. 8. Opakowanie 250-350 ml z atomizerem. 9. Produkt leczniczy. | litry | 8.75
RAZEM | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | XXX
…………………….., dnia ….-…..-2019 r.
……………………….………………………………
Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(nych)