Słupsk, dnia 08.11.2023 r.

**Zamawiający:**

**Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,**

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

**Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13**

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: [zamowienia@zimslupsk.pl](mailto:zamowienia@zimslupsk.pl)

Adres strony internetowej: <https://www.zimslupsk.pl>

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>

**ZP.261.41.5.2023.ZP2**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”) na wykonanie usługi pn. Opracowanie audytu energetycznego dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Grottgera 10A w ramach zadania pn. „Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap III” . Znak sprawy ZP.261.41.2023.ZP2.**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp zawiadamia, że w oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy Pzp wniesiony został wniosek z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść pytań wraz odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

**Pytanie nr 1:** „Czy obiekt posiada systemy pożarowe”

**Odpowiedź:**

Obiekt posiada instalację oddymiającą i napowietrzającą – dokumentacja, jako załącznik do niniejszego pisma, zostanie udostępniona wykonawcom na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>

**Pytanie nr 2:** „Czy obiekt posiada odstępstwo pożarowe, jeśli tak to w jakim zakresie”  
**Odpowiedź:**

Obiekt nie posiada odstępstwa pożarowego.

**Pytanie nr 3:** „Czy projekt po oddaniu do użytku był przebudowywany, rozbudowywany itp. a jeśli

tak czy zamawiający posiada dokumentację projektową z postępowania administracyjnego”

**Odpowiedź:**

Obiekt nie był przebudowywany po oddaniu do użytku.

**Pytanie nr 4:** „W związku z tym że architekt obiektu nie żyje. a w Poznaniu był to twórca cieszący się dużą estymą.(https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy\_Turzeniecki) mam pytanie czy obiekt nie został wpisany przez miastoSłupsk na listę współczesnych dóbr kultury i nie jest objęty ochroną konserwatorska ewentualnie czyzamierzają Państwo konsultować prace termomodernizacyjne z konserwatorem zabytków mając nauwadze np. ceglane klatki schodowe?”

**Odpowiedź:**

Obiekt nie został wpisany na listę współczesnych dóbr kultury i nie jest objęty ochroną konserwatorską

1. Działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp niniejszym pismem zmienia treść SWZ, jak wskazano poniżej:
2. W rozdziale XVI SWZ „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni**, tj. do dnia **13.12.2023 r.”**

1. W rozdziale XVII SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk> do dnia **14.11.2023 r.** do godziny **10:00.”**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.11.2023 r**. o godzinie **10:15**.”

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu – Sekcja VIII - PROCEDURA, pkt 8.1) Termin składania ofert, pkt 8.3) Termin otwarcia ofert i pkt 8.4) Termin związania ofertą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z wprowadzonymi zmianami, w tym terminem związania, składania i otwarcia ofert będą podlegały nowym terminom.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

**Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku**

**mgr Tomasz Orłowski**

Załącznik:

Dokumentacja dotycząca instalacji oddymiającej i napowietrzającej

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk>
2. ZIM w Słupsku aa