## ZAD. 1.1 Promiler
Kz- 2380/69/2020/ZW-RK - załącznik nr 1 do wniosku
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 1 - Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji wskaźników spożycia alkoholu typu Certen oraz Promiler Raptor
Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 12 miesięcy | Przewidywana - szacowana ilość urządzeń wymagających wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4 x kol.5) | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd techniczny, kalibracja/adiustacja | 2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd techniczny, wydanie ekspertyzy (wydawana, jeżeli wartość naprawy urządzenia przekracza 50% wartości zakupu nowego urządzenia) | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | wymiana czujnika ciśnienia | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | wymiana elektromagnesu | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | wymiana baterii pamięci | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | wymiana panelu LED (diody zielone/czerwone) | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
8 | wymiana panelu LED ( diody białe) | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
9 | wymiana dolotu powietrza | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
10 | wymiana koszyczka baterii | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | wymiana wyświetlacza | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | wymiana panelu przycisków | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | wymiana płyty głównej | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | wymiana obudowy część górna | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | wymiana obudowy część dolna | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | wymiana obudowy - klapa żółta | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | wymiana klapki baterii | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | wymiana kabla panelu LED | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
20 | wymiana kabla panelu przycisków/ wyświetlacza | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Łączna wartość usług |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wartość netto | 0 | słownie
| Wartość VAT | 0 | słownie
| Wartość brutto | 0 | słownie

## zad.1.2 IBlow
Kz-2380/69/2020/ZW-RK - załącznik nr 1 do wniosku
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 2 - Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji wskaźników spożycia alkoholu typu Iblow
Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 12 miesięcy | Przewidywana - szacowana ilość urządzeń wymagających wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4 x kol.5) | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd techniczny, kalibracja/adiustacja | 2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd techniczny, wydanie ekspertyzy (wydawana, jeżeli wartość naprawy urządzenia przekracza 50% wartości zakupu nowego urządzenia) | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | wymiana mocowania sensora | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | wymiana czujnika ciśnienia | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | wymiana elektromagnesu | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | wymiana układu podgrzewania | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
8 | wymiana stycznika | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
9 | wymiana brzęczyka | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | wymiana szybki wyświetlacza | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | wymiana płyty głównej | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | wymiana obudowy - rękojeść (pokrywa baterii) | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | wymiana obudowy - pierścień podświetlający | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | wymiana obudowy - część górna | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | wymiana obudowy - część dolna | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | wymiana przcisku obudowy | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | wymiana diody RGB | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | wymiana wężyków wewnętrznych | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Łączna wartość usług |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wartość netto | 0 | słownie
| Wartość VAT | 0 | słownie
| Wartość brutto | 0 | słownie