ZSTP.2310-43/2024						Opole,        czerwca 2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 —tekst ujednolicony ze zmianami)

OZNACZENIE SPRAWY:

ZSTP.2310-43/2024

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

NIP: 754-000-35-37

Sekretariat: Tel. 47 864 25 02

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Dariusz Brzozowski tel. 47 864 25 25

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

- Młynek wsadowy z jednorazowymi komorami mielenia Tube mill 100 control 
– ilość 1 szt.

- Pojemnik do mielenia wielokrotnego użytku MMT 100.1 100ml – ilość 2 szt.

- Pojemnik do mielenia wielokrotnego użytku MMT40.1 40ml – ilość 1 szt.

- Zestaw części zapasowych A-MMT.100 – ilość 5 kpl.

- Jednorazowa komora mielenia MT100.10 100ml – ilość 1 kpl.

- Jednorazowa komora mielenia MT40.10 100ml – ilość 1 kpl.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU:

- Młynek wsadowy Tube mill 100 control 
– ilość 1 szt.

- wyświetlacz OLED (ze wskazaniami kodu błędów) i wieloma językami interfejsu

- zegar zakres od 5 s do 3 min

- interfejs USB

- możliwość pracy okresowej

- bezstopniowa regulacja prędkości (5000-25000 obr/min)

- regulacja prędkości bezpiecznej i bezpiecznego czasu

- klawiatura dotykowa

- Komora do mielenia (MMT100.1-2 szt.)

- Komora do mielenia (MMT40.1-1 szt.)

- Zestaw części zapasowych A-MMT.100 – ilość 5 kpl.

- w komplecie (uszczelki-100 szt., bijaki-10 szt., sprzęgła-10 szt.)

- Jednorazowa komora mielenia MT100.10 100ml – ilość 1 kpl./10szt.

- Jednorazowa komora mielenia MT40.10 100ml – ilość 1 kpl./10 szt.

Gwarancja na wszystkie produkty 36 miesięcy

Bezpłatny młynek zastępczy na czas potencjalnej naprawy serwisowej

Autoryzowany serwis na terenie Polski

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADNIA OFERT: Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu oraz użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Produkt musi być dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Dostawa maksymalnie 14 dni od dnia wysłania zamówienia.

Miejsce dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole , w godzinach 8:00 — 15:00 tel. 47 861 23 09, 47 861 22 92

WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA: Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.

Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto —waga 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej określonej jako 1 zestaw/ komplet/szt.). Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wad lub niezgodności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zaniknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3;

b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka. o którym mowa w art. 1 pkt 3.

-----------------------------------------------------------------

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu)