URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 69, fax. (+48 74) 856 28 00

e-mail: um@um.swidnica.pl        www.um.swidnica.pl

P-63/VII/24

WPI.7013.1. 2024.DB/1                                                         Świdnica, dn. 25.06.2024  r.

- Wszyscy Wykonawcy -

    - Dotyczy: postępowania nr P-63/VII/24 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy”

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1650 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Na stronie nr 15 opisu PW Architektury (Budynek MOPS) jest zapis:
"Dach i poddasze - Wełna mineralna między krokwiami 30 cm zabezpieczona folią paroizolacyjną, na podłodze poddasza gr. 20 cm (o współczynniku przewodzenia ciepła 0,0035 W/mK."
Przedmiar robót w poz. 64 i 65 wskazuje na dwie warstwy płyt z wełny mineralnej oraz na paroizolację dla ilości 165 + 434 = 599 m2.

1. W jaki sposób zamocować wełnę mineralną gr. 30 cm pomiędzy krokwiami, w sytuacji gdy wysokość krokwi jest znacząco mniejsza niż 30 cm.

Odp. Ocieplenie poddasza należy wykonać z technologią i powszechną wiedzą techniczną. Można np. zastosować nadbitki lub systemowe dystanse montowane do krowi.

2. Czy wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 20 cm na podłodze poddasza wchodzi w zakres prac objętych niniejszą procedurą przetargową.

Odp. Należy wykonać ocieplenie z twardej wełny o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,036 [W/mK] układane na podłodze poddasza oraz wykonać drewniany trakt komunikacyjny wzdłuż budynku.

Z-ca Dyrektora Wydziału

Dagny Biowska

Otrzymują:

- Adresat

- IM a/a

Sporządziła: D.Biowska 74 586 28 69