Łódź dnia 16.02.2024 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 143 000 euro pn. „Dostawa wyposażenia medycznego dla Centralnego szpital Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Znak Sprawy ZP/13/2024***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

1. W związku z opublikowanymi w dniu 15.02.2024 r. „Pytaniami i odpowiedziami” prosimy o doprecyzowanie, ile zamówień cząstkowych Zamawiający przewiduje złożyć w ramach pakietu nr 7 – Wózek do transportu chorych – 9 szt.

W rozdz. V pkt. 1 SWZ jest zapis, że „dostawa będzie realizowana w okresie **do maks. 8 tygodni** od dnia podpisania umowy”, z kolei w grupie pytań 12 Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

**Termin wykonania zamówienia**

1. Prosimy Zmawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy jednorazowej.

Odp. Zamawiający wymaga dostawy jednorazowej.

1. Pytania do odpowiedzi z dnia 15.01.2023:

Pakiet 4 – łóżka szpitalne

Łóżko szpitalne do intensywnej terapii – 8 sztuk:

Ad. 35. Czy Zamawiający jeśli nie wymaga, dopuści następującą funkcję (dopuszczona w ad. 30, pyt. nr 21 – łóżka ortopedyczne 8 sztuk): w celu niwelowania pomyłki i generowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych generujących ryzyko incydentu medycznego (np. w sytuacjach ratowania życia pacjenta) - brak specjalnego przycisku powodującego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych. Taką funkcję pełni proste wypięcie kabla z gniazda akumulatora znajdującego się pod leżem.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Łóżko szpitalne – 117 szt.

Ad. 30. Czy Zamawiający jeśli nie wymaga, dopuści następującą funkcję (dopuszczona w ad. 30, pyt. nr 21 – łóżka ortopedyczne 8 sztuk): w celu niwelowania pomyłki i generowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych generujących ryzyko incydentu medycznego (np. w sytuacjach ratowania życia pacjenta) - brak specjalnego przycisku powodującego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych. Taką funkcję pełni proste wypięcie kabla z gniazda akumulatora znajdującego się pod leżem. Takie umiejscowienie uniemożliwia pomyłkę.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Łóżka szpitalne czterosegmentowe – 22 sztuki

Ad. 37. Czy Zamawiający jeśli nie wymaga, to czy dopuści następującą funkcje (dopuszczona w ad. 30, pyt. nr 21 – łóżka ortopedyczne 8 sztuk): w celu niwelowania pomyłki i generowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych generujących ryzyko incydentu medycznego (np. w sytuacjach ratowania życia pacjenta) - brak specjalnego przycisku powodującego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych. Taką funkcję pełni proste wypięcie kabla z gniazda akumulatora znajdującego się pod leżem.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy w odpowiedziach na poniższe pytania nie zaszła omyłka pisarska (pyt do parametrów 39, 43, 44, 46, 47)? Pytania są o dopuszczenie, Zamawiający odpowiedział na każde pytanie: ,,Zamawiający nie wymaga opisanej funkcji z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

,,Ad.39. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podstawy łóżka. Jest to rozwiązanie, które utrudnia utrzymanie czystości pod łóżkiem, oraz utrudnia dostęp na wypadek dostania się rzeczy pacjenta pod urządzenie.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

,,Ad. 43. Czy Zamawiający dopuści łóżko z następującym rozwiązaniem: produkt posiada odpowiednie złącza, umożliwiające odizolowanie, jednocześnie na wszystkich stykach, układów elektrycznych od źródła zasilania.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

,,Ad. 44. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne, bez pamięci funkcji, przeciążeń oraz błędów? Funkcja jest dostępna tylko dla serwisantów, w żaden sposób nie pomaga w codziennej pracy personelu. Podczas przeglądów, przedstawiciel autoryzowanego serwisu na terenie Polski, przeprowadza pełną kontrolę łóżek.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

,,Ad. 46. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitale z następującym wyposażeniem:

- barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości,

- metalowe haczyki na worki zbiorcze – po 4 z każdej strony,

- 2 koszyczki na worki zbiorcze.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

,,Ad. 47. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwym wyposażeniem:

- materac w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym. Pokrowiec zapinany na suwak zabezpieczony kołnierzem, Wysokość materaca 140 mm. Materaz przeciwodleżynowy – dla wszystkich klas odleżyn.

- wieszak na kroplówki,

- wysięgnik z uchwytem ręki.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet nr 1: Fotel do chemioterapii – 24 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, którego leże

oparte jest na dwóch kolumnach o przekroju kwadratu? Oferowane rozwiązanie jest

równoważne jak wymagane.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Wykonawca oferując rozwiązania / parametry dopuszczone niniejszymi odpowiedziami winien pod tabelą zapisać „\**parametr ……… (jego nazwa) zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego*”

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Tomasz Miazek