

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

*Załącznik* nr 7 *do SIWZ*

**Adaptacja pomieszczenie na potrzeby studia dźwiękowego**

**Tabela równoważności materiałów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału wg dokumentacji projektowej** | **Rodzaj materiału** | **Wymagania** | **Oferta Wykonawcy** | **Załączone dokumenty** | **Spełnienie wymagań dokumentacji projektowej** |
| **1** | Klimakonwektory kanałowe  | Dwa czterorurowe klimakonwektory kanałowe o niskim sprężu zasilające pomieszczenia studia nagrań i reżyserki  | 1. Silnik wentylatora typu AC.
2. Wydajność chłodnicza min 2,5 kW
3. Wydajność grzewcza min 2,0 kW
4. Poziom mocy akustycznej na wysokim biegu max 48dB.
5. Wydajność wentylatora na wysokim biegu min. 570 m3/h
 |  |  | **spełnia / nie spełnia\*** |

**Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty (np. karty techniczne) jednoznacznie wskazujące na konkretny materiał i opisujące jego właściwości. W przypadku kart i dokumentów wspólnych dla kilku materiałów należy wskazać w nich konkretny oferowany materiał/urządzenie.**

**W kolumnie „spełnienie wymagań dokumentacji projektowej” Wykonawca zobowiązany jest zakreślić właściwe słowo: spełnia / nie spełnia.**

........................................................  *.................................................................................*

 *miejscowość, data (imię i nazwisko)*

 czytelny podpis

\* - niepotrzebne skreślić (skreślenia dokonuje Wykonawca przed złożeniem niniejszego dokumentu)