## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-90/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH - GASTRICBYPASS: 1. Laproskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st (1 sztuka) 2. Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną przezierną kaniulą, trokar wykonany z tworzywa, z bezpiecznym plastikowym ostrzem i z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. (2 sztuki) 3 Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . (2 sztuki) 4. Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . (4 sztuki) 5. Stapler okreżny zakrzywiony z automatycznym dociskiem tkanki, średnica 25mm, długość trzonu 35cm, uchylne kowadełko, zszywki bilateralnie spłaszczone, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. (1 sztuka) 6 . System endoskopowy do wprowadzenia przez przełyk, służący do zespoleń: łamane kowadełko 25 mm połączone z sondą o długości 90 cm (1 sztuka) 7. Jednorazowa igła veresa dł 150 mm (1 sztuka) 8. Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. (1 sztuka) 9. Klipsownica laparoskopowa (2 sztuki) |  | 100 zest.
2 | ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH – Slevee 1 Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 39 cm , średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwoch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej. (1 sztuka) 2 Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną przezierną kaniulą, trokar wykonany z tworzywa, z bezpiecznym plastikowym ostrzem i z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. (2 sztuki) 3 Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . (4 sztuki) 4 Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . (2 sztuki) 5 Jednorazowa igła veresa dł 150 mm . (1 sztuka) 6 Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. (1 sztuka) 7 Klipsownica laparoskopowa (1 sztuka) |  | 600 zest.
3 | Akcesoria dodatkowe: Trokar 5mm, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar posiadający wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej. |  | 150 szt.
| Trokar 12mm, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula żebrowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokarposiadający wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej. |  | 150 szt.
| Trokar 5mm – 11 mm, jednorazowego użytku, z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana (z utrzymującym się w powłokach skórnych ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze z osłoną zabezpieczającą. Trokar posiadający wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do i z jamy brzusznej |  | 150 szt.
| Kaniule jednorazowego użytku śr. 5,11,12mm, dł. 100mm, kaniule stabilizowane z utrzymującym w powłokach skórnych ożebrowaniem, uszczelka zabezpieczająca przed utratą odmy, wbudowany dwupozycjny zawór w kaniuli nr 5 oraz trójpozycyjnym zaworem do insuflatora umożliwiającym wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 w kaniuli 111 mm i 12 mm. |  | 100 szt.
| Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii |  | 24 szt.
| Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . |  | 48 szt.
| Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . |  | 72 szt.
| Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset |  | 72 szt.
| Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 39 cm, ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm. |  | 36 szt.
| Uniwersalny stapler jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych przy użyciu ładunków o rozmiarach 30 mm, 45 mm, 60 mm, możliwość artykulacji o 22 i 45 stopni w obie |  | 12 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-90/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Wielorazowa kaniula 10mm x 105mm, wykonana z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK |  | 30 szt.
2 | Wielorazowa kaniula 12mm x 105mm, wykonana z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK |  | 30 szt.
3 | Wielorazowy obturator z ostrzem i automatyczną osłoną 10mm x 105mm |  | 8 szt.
4 | Wielorazowy obturator z ostrzem i automatyczną osłoną 12mm x 105mm |  | 8 szt.
5 | Wielorazowa kaniula ze złączem luer 5mm x 95mm, wykonana z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK |  | 8 szt.
6 | Wielorazowy obturator z ostrzem i osłoną 5mm x 95mm |  | 30 szt.
7 | Jednorazowa głowica 5-12mm do kaniuli wielorazowego użytku 10mm i 12mm. Zintergowana redukcja 5-12mm, podwójny system uszczelek, lejkowaty otwór dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia podwójnej uszczelki od kaniuli w celu usunięcia preparatu. Zawór do insuflacji i desuflacji. Wyraźne oznaczenie punktu łączenia głowicy z kaniulą. |  | 250 szt.
8 | Jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5mm . Uszczelki pakowane w opakowaniu sterylizacyjnym |  | 100 szt.
9 | Jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5mm. Uszczelki pakowane w opakowaniu sterylizacyjnym |  | 100 szt.
10 | Jednorazowy obturator optyczny bezostrzowy 12mm x 105 mm |  | 50 szt.
11 | Worek laparoskopowy, pojemność 100ml, średnica otwarcia worka 55mm, kompatybilny z trokarem 5mm |  | 300 szt.
12 | Worek laparoskopowy, pojemność 200ml, średnica otwarcia worka 70mm, kompatybilny z trokarem 10mm |  | 300 szt.
13 | Jednorazowy stapler okrężny 28 mm i 32 mm (średnica do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia) , prosty, krótki (całkowita długość staplera 34,5 cm) z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,00 mm. Przedłużony trzpień do procedur tatme. Dodatkowy podajnik jednorazowy ułatwiający wprowadzenie główki w światło jelita. Pojedyncza dźwignia aktywująca. |  | 20 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-90/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Prześcieradło jednorazowego użytku do stołu operacyjnego o rozmiarze min. 80 x 220 cm i chłonności min 1040 ml, składane, podfoliowane na całej powierzchni, z paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Całkowita gramatura min. 55 g/m2 |  | 180 000 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................