Łęczyca, dnia 06.11.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa obiektu kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Prądzew, nr referencyjny: GPI.271.25.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie pojedynczego modułu kontenerowego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok.2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany ze względu na konieczność dokonania uzgodnień dotyczących wyglądu i estetyki budynku z WKZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kontenera w następujących warstwach;

dach

płyta warstwowa PIR gr 14-15 cm

podłoga:

płyta gr 14-15 cm

płyta osb

wykładzina

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązania jeśli zostaną osiągnięte wskazane w dokumentacji współczynniki przenikania ciepła U[W/m2.K].

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.25.2024

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_leczyca