ZAMAWIAJĄCY:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera

ul. Kościuszki 11, 66-530 Drezdenko

PODMIOT PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Drezdenko 26.03.2024r.

# Znak sprawy: RI.271.1.3.2024

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- Wiele opraw oświetlenia podstawowego posiada indywidualne czujniki zmieniające strumień oprawy pod wpływem światła dziennego. Rozumiem, że inwestorowi chodziło o uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu energii podczas późniejszej eksploatacji obiektu. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie takich opraw?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zastosowanie opraw wskazanych w dokumentacji projektowej.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |