## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Katedra Biologii Środowiska
1 | Sonda do pomiaru wilgotności gleby z kablem i wtyczką, kompatybilna z posiadanym systemem ACE (Automated Soil CO2 Exchange System) do kontroli wymiany CO2 w glebie. Wilgotność gleby Dokładność ±3% Zakres pomiarowy 0 do 100% Zakres zasolenia 50 do 1000 mS/m Temperatura Dokładność ±0,5oC Zakres pomiarowy 0oC do + 60oC Ogólne Sygnał wyjściwoy 0 – 1 V różnicowy Zasilanie 5 do 14 Vdc, 18 mA przez 1 s Objętość opróbowania ok. 55 mm x fi=70 mm (gleba dookoła sondy) Zgodne z SM150T Delta-T Devices | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)