## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo cenowy - Załącznik nr 1 do Umowy
1. Wykonawca wypełnia formularz w części/pakiecie, na którą składa ofertę
2. Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe posiadały etykiety w języku polskim.
3. Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze o innej wielkości. W przypadku zaoferowania w Pakietach innych opakowań niż wskazane przez Zamawiającego, w formularzu asortymetowo cenowym, należy podać wielkość oferowanego opakowania oraz właściwą liczbę opakowań.
4. Zaoferowana przez Wykonawcę ilość towaru musi odpowiadać wielkości zamówienia określonej przez Zamawiającego. Jeżeli oferowana ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą, ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
5. W ramach Pakietów nr 43 i 44 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki w ilości 60 szt. do każdej pozycji wraz z ofertą! Zamawiający nie przewiduje w tym wypadku zwrotu próbek.
6. Ilekroć w dokumentacji zamówienia zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, których parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia będą nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
PAKIET 1
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła biopsyjna 23GA x 3,50 IN; 0,64 x 90 mm typu Yale Spinal Thin Wall lub równoważna. | szt. | 50 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 2
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igły biopsyjne do pistoletu Bard Magnum; dostępne w rozmiarze: 14G dług. 10 cm i 16 cm oraz 18G dług. 20cm. | szt. | 160 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 3
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, zintegrowana jednorazowym „pistoletem” z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał – z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G – 10 i 16 cm | szt. | 50 |  |  | 8%
2 | Igła jednorazowa, sterylna z klipsami metalowymi (znacznikami tkankowymi) w różnych rozmiarach i kształtach z włóknami polimerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej w USG, MRI i mammografii, umieszczone w penie, rozmiary 17G, dł. 10 cm i 12 cm ; dwa niezależne spusty do implantacji klipsów, igły możliwe do użycia samodzielnie lub z opisaną powyżej igłą prowadzącą | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 4
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła biopsyjna gruboigłowa, półautomatyczna, 14G x 100 mm, 16G x 100 mm, 18G x 100 mm, 14G x 160 mm, 16G x 160 mm, głębokość penetracji 22mm, długość wycinka histopatologicznego 1.9 cm | szt. | 2200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 5
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła lokalizacyjna do piersi z ogranicznikiem głębokości wkłucia; dwa rodzaje: z jednym haczykiem i z dwoma haczykami; igła znakowana co centymetr; Mandryn typu "X". Rozmiar: średnica igły 20G, dług.Igły 9 – 10 cm. | szt. | 300 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 6
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Znacznik tkankowy do bezpośredniej implantacji w gruczoł piersiowy, pod kontrolą USG,ceramiczno-węglowy zapewniający długotrwałą widoczność w badaniu USG (co najmniej 6 miesięcy) w rozmiarach : 14 i 15G | szt. | 80 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 7
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Znacznik tkankowy przeznaczony do bezpośredniej, samodzielnej implantacji w gruczole piersiowym. Igła z markerem jednorazowa, sterylna, w rozmiarze 14-18 G. Znacznik tkankowy tytanowy w przynajmniej dwóch kształtach, widoczny w badaniu RTG. | szt. | 400 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 8
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Znacznik tkankowy przeznaczony do bezpośredniej, samodzielnej implantacji w gruczole piersiowym. Igła z markerem jednorazowa, sterylna, w rozmiarze 14-18 G. Znacznik tkankowy tytanowy widoczny w badaniu RTG, MRI oraz widoczny przez okres co najmniej 6 miesięcy w badaniu ultrasonograficznym | szt. | 80 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 9
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Kaniula dożylna w systemie zamkniętym z cewnikiem dożylnym do iniekcji pod ciśnieniem; do radiologii; z dodatkowymi otworami zwiększającymi dyfuzję czynnika kontrastującego; ze skrzydełkami stabilizującymi typu motylek; z uchwytem do popychania; z zaciskiem ślizgowym; Rozmiar 22G 1.00IN (0,9mm x 25mm) | szt. | 200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 10
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Wkłady do automatycznego wstrzykiwacza Optivantage składające się ze strzykawki 200 ml ładowanej do przodu, drenu oraz rurki do nabierania środka kontrastowego | szt. | 600 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 11
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła Chiba lub równoważna do biopsji BAC tkanek miękkich. Rozmiar: 18G, 20G, 22G długość 150 mm | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 12
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zestaw jednorazowy do biopsji stereotaktycznej wspomaganej próżnią kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami (ze stołem Multicare Platinum Hologic i pompą ATEC). Zestaw obejmuje: - igła biopsyjna: wymagane rozmiary igieł: śr. 9G i 12G; dług. 9 cm i 12 cm, dług. Okna biopsyjnego 12 mm oraz 20 mm; - przewody próżni i wyprowadzające płyny fizjologiczne; - pojemnik na biopaty; - pojemnik na płyny fizjologiczne. | szt. | 100 |  |  | 8%
2 | Markery (znaczniki) tkankowe zgodne z typem i rozmiarami igieł z poz. 1 | szt. | 50 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Łyżki jednorazowe do laryngoskopii, światłowodowe typ Macintosh rozmiar od 3 do 5, z lekkiego metalu, bez refleksów świetlnych; światłowód z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, zatopiony w podstawie łyżki; podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią;; wyraźne oznakowanie na podstawie łyżki typu i rozmiaru łyżki, nr seryjnego, symboli CE (nie do powtórnego użycia), pakowane papier-folia, bez zawartości lateksu | szt. | 800 |  |  | 8%
2 | Rękojeść kompatybilna z poz. 1, z wbudowanym źródłem zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło, wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, pakowana w folię z oznaczeniami nr katalogowego, symbolami CE, bez zawartości lateksu | szt. | 40 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 14
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igły bezpieczne do portów : igła ze szlifem atraumatycznym zakrzywiona pod kątem 90º – Hubera; sterylna, pakowana pojedynczo, mechanizm zabezpieczający przed samozakłuciem podstawa igły przezroczysta, okrągła, przylegająca do skóry , silikonowana,bez konieczności podkładania gazika; stosowanie przez okres do 7 dni; możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem, do podawania kontrastu w tomografii komputerowej do 325 psi; rozmiar od 19G do 22G, różne długości igły (19-38) dren przezroczysty z mechanizmem do przerw w infuzji np klips długość ok 20cm; rozmiar na mechanizmie do przerw oznaczony kolorami w celu łatwej identyfikacji rozmiaru; opcjonalnie informacja na rozmiarach o maksymalnym przepływie. | szt. | 10000 |  |  | 8%
2 | Igła Hubera ze szlifem łyżeczkowym, zagięta pod kątem 90º ; sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 2400 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 15
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła biopsyjna mammotomiczna 8G | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | Igła biopsyjna mammotomiczna 10G | szt. | 440 |  |  | 8%
3 | Pojemnik próżniowy 800cc | szt. | 240 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 16
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zestaw do nakłucia pęcherza moczowego z fiksatorem do cewnika, typu Cystofix lub równoważny, jednorazowy, sterylny, parametry: dł. cewnika 450 - 650 mm, dostępne w rozmiarach: CH8,CH10,CH12,CH14 lub 15, średnica 3,6mm, dł. igły 80mm dla rozmiaru CH8 pozostałe rozmiary długość igły 80-120mm | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 17
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Ostrze do strzygarki chirurgicznej, jednorazowe, standardowe posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość zamówienia: 1000 szt. wielkość oferowanego opakowania: ......................... szt. ( wypełnia wykonawca) | szt. | 1000 |  |  | 8%
2 | Ostrze do strzygarki chirurgicznej, do okolicy wrażliwych: jednorazowe, zwężone, posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość zamówienia : 1000 szt. wielkość oferowanego opakowania: ......................... szt. ( wypełnia wykonawca) | szt. | 1000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 18
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Jednorazowe klipsy do tamowania krwawień, kompatybilne z klipsownicą marki OLYMPUS HX-110 UR ; długość 6 ; 7,5 ; 9 z kątem rozwarcia 90° i 135°. | szt. | 480 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 19
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Jednorazowe, igły do ostrzykiwania; konstrukcja igły w dystalnym odcinku posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu – igła chowa się do metalowej osłonki; do kolonoskopii – dł. robocza 2300 mm, dł. igły od 4 mm do 6 mm, śr. igły 23 i 25G max śr. kanału roboczego Ø 2,8mm | szt. | 120 |  |  | 8%
2 | Jednorazowe, igły do ostrzykiwania; konstrukcja igły w dystalnym odcinku posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu – igła chowa się do metalowej osłonki; do gastroskopii – dł. robocza 1600 mm, dł. igły od 4 mm do 6 mm, śr. igły 23 i 25G max śr. kanału roboczego Ø 2,8mm | szt. | 160 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 20
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zestaw do podwiązywania żylaków przełyku (podwiązki gumowe). Ilość gumek w zestawie 4 i 6. Znacznik barwny wyróżniający przed ostatnią podwiązkę. Blokada rewersu obrotu w rękojeści zrzuycającej podwiązki. Zestaw umożliwiający przepłukanie kanału roboczego w trakcie i po zamontowaniu zestawu. Zestaw jednorazowy | szt. | 30 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 21
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 6 mm (z drutu plecionego o grubości 0,47 mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narządzia 230 cm. | szt. | 2200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 22
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 15 mm (z drutu plecionego o grubości min. 0,47mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm. | szt. | 820 |  |  | 8%
2 | Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 22-25 mm (z drutu plecionego o grubości min. 0,47mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm. | szt. | 120 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 23
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pętla do podwiązywania polipów przed polipwktomią, jednorazowa, złożona, gotowa do użycia, ze zintegrowanym uchwytem, średnica pętli 30 mm, długość robocza 2300 mm | szt. | 90 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 24
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pętla asymetryczna, jednorazowego użytku, o śr. 15 mm, odcinek pętli prostej i odcinek pętli półksiężycowatej | szt. | 3 |  |  | 8%
2 | Pętla hexagonalna, jednorazowego użytku, o śr. 15mm, 25 mm, o dł. 230 cm | szt. | 4 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 25
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pułapka do odyskiwania polipów po polipektomii zakładana na przewód ssący, jednokomorowa, z sitkiem kształt okrągły, średnica sitka nie mniej niż 40 mm, wykonana z przezroczystego materiału | szt. | 50 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 26
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Balon do końcówki sondy EUS Olympus GF-UE 160 AL5, pakowany po 20szt. w opak | op. | 2 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 27
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu Standardowe Owalne z Okienkiem, rozmiar max. 2,4 x 1600mm | szt. | 940 |  |  | 8%
2 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora, długość 2300mm , średnica max 2,4 mm | szt. | 1500 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 28
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush® lub równoważna, tj.: z układem włosków rozmieszczonych wachlarzowato o właściwej giętkości, bez ostrych wypustek umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, przebadana klinicznie | szt. | 1500 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 29
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Port dostępu dożylnego dla dorosłych; sterylny: tytanowa komora; silikonowa membrana w miejscu wprowadzenia igły; przystosowany do iniekcji pod dużym ciśnieniem (tomografia komputerowa) 325 psi; bezpieczny w warunkach MR; cewnik silikonowy z oznaczeniami i paskiem kontrastującym w RTG na całej długości cewnika co 1 cm i opisem np. co 5 cm, płaska podstawa ułatwiająca stabilizację; akcesoria do założenia: igła Seldingera; osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia; tunelizator podskórny; rozszerzacz i druciana lub metalowa prowadnica typu J; igła do płukania portu.Zamawiający wymaga „paszportu” dla każdego pacjetna dołączonego do produtku oraz „dzienniczka aktywności”. Szkolenia dla personelu 2 razy w ciągu trwania umowy dla 30 osób obsługujących port lub 3 operatorów implementujących port. | szt. | 600 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 30
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pudełko apteczne białe 20g | szt. | 1250 |  |  | 8%
2 | Pudełko apteczne białe 50g | szt. | 50 |  |  | 8%
3 | Pudełko apteczne białe 100g | szt. | 200 |  |  | 8%
4 | Torebki apteczne białe ok.12x20cm (op. 100 szt.) | op. | 40 |  |  | 8%
5 | Torebki apteczne pomarańczowe ok.12x17cm (op. 100 szt.) | op. | 3 |  |  | 8%
6 | Butelka apteczna sterylna 30ml, jednorazowego użytku, z zakraplaczem i nakrętką | szt. | 10 |  |  | 8%
7 | Butelka apteczna sterylna 125ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 20 |  |  | 8%
8 | Butelka apteczna sterylna 300ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 30 |  |  | 8%
9 | Butelka apteczna sterylna 300ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 40 |  |  | 8%
10 | Butelka apteczna sterylna 1000ml, jednorazowego użytku, z nakrętką | szt. | 500 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 31
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Marker endoskopowy, do tatuażu zmian w jelicie grubym – preparat gotowy do użycia w jednorazowej strzykawce, z końcówką Luer | szt. | 60 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 32
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Motylkowy zestaw infuzyjny , dług. Drenu min. 30cm, elastyczny, zakończony końcówką luer-lock i koreczkiem, kompatybilny z końcówką strzykawki, swobodne manewrowanie i mocowanie igły, igła o wym. 23G 0,6x19mm ostrzy wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne | szt. | 800 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 33
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Rampa 3-kranikowa; wykonana z materiałów niezawierających PCV; odpornych na działanie lipidów; z wyjściem typu męskiego (z obrotowym kołnierzem); wzmocniona konstrukcja rampy; wszystkie wejścia i wyjścia rampy zabezpieczone koreczkami ochronnymi; objętość wypełnienia nie większa niż 3,5 ml; wytrzymałość na ciśnienie min. 1 bar; kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu; sterylna, jednorazowego użytku; pakowana pojedyńczo; opakowanie typu folia-papier, z nadrukiem serii, daty ważności, metody sterylizacji i nazwa producenta. | szt. | 550 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 34
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem o dług. 20-25 cm (+/- 2 cm), sterylny, niereagujący z lipidami, połączony na stałe z przedłużaczem, białe pokrętło z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, przedłużacz w kranikach wykonany z PE/PVC niezawierającego ftalanów, wszystkie wejścia/wyjścia zamknięte koreczkami ochronnymi, opakowanie folia-papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, brak lateksu, brak ftalanów, metoda sterylizacji | szt. | 2700 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 35
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki poprzez łącznik. Wymagania: mocowany na fiolkę produktu leczniczego cyclophosphamidum o średnicy 20 mm , zabezpieczający przed uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych substancji oraz wyciekiem, wyrównujący różnicę ciśnień do bańki do ok 50 ml - w fiolce w trakcie rozpuszczania leku,zawierający membranę zapewniającą szczelność, którą można nakuć min. 10 -krotnie. Kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę (poz. 3). Jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych oraz leków biologicznych, wolny od PCV.Zamawiający wymaga udostępnienia urządzenia do nakładania systemu na fiolkę wraz z pierwszą dostawą | szt. | 1650 |  |  | 8%
2 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki poprzez łącznik. Wymagania: mocowany na fiolkę produktu leczniczego o średnicy 20 mm , zabezpieczający przed uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych substancji oraz wyciekiem, wyrównujący różnicę ciśnień do bańki do ok 20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, zawierający membranę zapewniającąjącą szczelność, którą można nakuć min. 10 –krotnie. Kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę (poz. 3). Jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych oraz leków biologicznych, wolny od PCV. Zamawiający wymaga udostępnienia urządzenia do nakładania systemu na fiolkę wraz z pierwszą dostawą | szt. | 300 |  |  | 8%
3 | Łącznik na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym, zapewniający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym. Wymagania: kompatybilny z poz. 1,2,4. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolny od PCV. | szt. | 500 |  |  | 8%
4 | Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z łącznikiem do przenoszenia leku w strzykawce (pozycja 3). Wymagania: możliwość podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolny od PCV. | szt. | 800 |  |  | 8%
5 | Zestaw podłączeniowy ze zintegrowanym złączem do podawania leków w systemie zamkniętym do worka, wykonany z materiału niezawierającego DEHP, ochronny koreczek z blokadą swobodnego przepływu, złącze typu Luer-Lock, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z poz. 3. | szt. | 1500 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
Dot. Poz. 1 i 2 - W ramach dostawy zamawiający wymaga udostepnienia urządzenia do nakładania systemu na fiolkę w ilości 2 sztuk - wraz z pierwszą dostawą
PAKIET 36
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zamknięty adapter luer męski tworzący po połączeniu ze strzykawką luer-lock zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia 0,12 ml, długośc 2,19 cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. | op. | 1500 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 37
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Adapter infuzyjny do współparcy z workami/pojemnikami infuzyjnymi zgodnymi z ISO i liniami infuzyjnymi IV, aby umożliwić hermetyczne i szczelne przenoszenie płynu podczas przygotowania i podawania niebezpiecznych leków. Dł. 85mm (+/- 10 mm). Wyrób medyczny kl.IIa. Wykonany z pilokropylenu, polipropylenu, poliizoprenu,elatomeru. Produkty nie zawierają DEHP, lateksu i BPA. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie bez ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanego eteru difenylowego. | szt. | 50 |  |  | 8%
2 | Połączenie do przenoszenia i podawania leku niebezpiecznego. Posiadające samouszczelniającą membranę, zapewniającą szczelne połączenie. Objętość wypełnienia 0,04ml; dł. 63,39mm. Wyrób medyczny kl. IIa, zapobiega wnikaniu drobnoustrojów do 168 godzin. Brak konieczności dopasowania elementów przed ich połaczeniem, intuicyjny sposób łączenia elementów. Bez DEHP, lateksu, BPA, PVC. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Kompatybilny z pozycją 1 i 3 | szt. | 50 |  |  | 8%
3 | Hermetyczne i szczelne urządzenie klasy IIa do przenoszenia leków w zamkniętym systemie (CSTD), które mechanicznie zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń środowiskowych do systemu oraz zapobiega wydostaniu się oparów leku poza system, minimalizując w ten sposób indywidualne i środowiskowe narażenie na lek pary, aerozole i wycieki. System zapobiega również wnikaniu drobnoustrojów do 168 godzin. Kołnierz szczelnie okalający fiolkę, kompatybilny z fiolkami zgodnymi z ISO. Urządzenie kompatybilne: średnica fiolki 20mm, pojemność komory 20ml,Średnica fiolki 20 mm, pojemność komory 50ml.Wykonany z polipropylenu, poliizoprenu, folii poliamidowej i filtra hydrofobowego. Nie posiadający DEHP, BPA, PVC. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakownie nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanego eteru difenylowego. Kompatybilny z poz. 2 | szt. | 50 |  |  | 8%
4 | Złącze do wstrzykiwań płynów i / lub pobierania płynów z fiolki z lekiem, a także podawanie pacjentowi niebezpiecznych leków. To urządzenie jednorazowego użytku do współpracy z żeńskimi łącznikami luer lock, aby umożliwić hermetyczne i szczelne przenoszenie płynu podczas przygotowywania i podawania niebezpiecznych leków. Wyrób medyczny kl IIa. Objętość wypełnienia: 0,2 ml bez injectora.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt nie zawierający DEHP, lateksu, PCV.Brak w opakowaniu ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanego eteru difenylowego. | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 38
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Strzykawka-konstrukcja szczelna, zamknięta, uniemozliwijająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem. Strzykawka zawiera sterylke powietrze wewnatrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemozliwiającą uwalnianie się oparów poprzez tylną część strzykawki. Wewnatrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się 2 igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrzadostarczanego ze strzykawki do fiolki. Materiały z których jest wykonana są wolne od DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka o pojemnościach 1ml, 3 ml, 5ml, 10ml, 20ml, 35ml, 60ml oraz 60ml z systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych Zamawiający przy kazdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. | szt. | 200 |  |  | 8%
2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewiający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku.. Adapter musi być kompatybliny ze strzykawką z punktu 1. Materiały z których jest wykonany są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Dostępne łaczniki kompatybilne z fiolkami o średnicy: 13mm, 17 mm, 20mm, 28mm, zamawiający przy każdym zamówienie będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne wielkości. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. | szt. | 1000 |  |  | 8%
3 | Adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub butelką oraz dowolnym zestawem drenów umożliwiający bezpieczne wstrzykiwanie płynów do worka oraz kompatybilny ze strzykawką z punktu 1. Nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA | szt. | 120 |  |  | 8%
4 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika z worka/butelki lub leku, umozliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z punku 1. Nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA | szt. | 240 |  |  | 8%
5 | Dren kolcowy bez komory kroplowej długość 40 cm, umozliwia dostrzykiwanie lekow przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips. | szt. | 1000 |  |  | 8%
6 | Dren kolcowy z komorą kroplową- długość 90 cm, umożliwia dostrzykiwanie leku przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się suwak. | szt. | 40 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 39
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła tępa ze szlifem łyżeczkowym do pobierania leków x100 szt., rozmiar 18 G 1 ˝" (1,20 x 40 mm) nie powodujaca ubytków z materiału korka | op. | 1000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 40
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych z fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym, z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównanie ciśnienia w fiolce, eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego, do cieczy gęstych, konstrukcja uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza oraz wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu, czas stosowania do 140 aktywacji. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. | szt. | 10000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 41
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem standardowym. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5 μm oraz samouszczelniający się zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku; z końcówką Luer-Lock. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Czas stosowania do 7 dni. | szt. | 20000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 42
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Kaniula dożylna w systemie zamkniętym z systemem przepływu płynu: redukcja do minimum ryzyka zakłucia igłą i ekspozycji na krew podczas wprowadzania: automatyczny mechanizm zabezpieczania igły; zamknięty system przepływu płynu; przedłużka z systemem zamykania na zatrzask, zabezpieczona koreczkiem jałowym ; skrzydełka stabilizujące ograniczające przemieszczanie się cewnika w żyle; możliwość zakładania igły różnymi technikami kaniulacji. Zastosowanie technologii końcowki dyfuzyjnej z wieloma otworami np. w kształcie łez, dające zastosowanie mniejszego rozmiaru kaniuli u pacjentów z trudnościami dostepu, do podaży leków pod wysokim ciśnieniem psi325. kolory kaniuli odpowiadające rozmiarowi; bez portu górnego | szt. | 2000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 43
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 0,8 lub 0,9 (22G) | szt. | 54500 |  |  | 8%
2 | Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,0 lub 1,1 (20G) | szt. | 66100 |  |  | 8%
3 | Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,2 lub 1,3 (18G) | szt. | 23300 |  |  | 8%
4 | Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,4 lub 1,5 (17G) | szt. | 700 |  |  | 8%
5 | Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 2,0 lub 2,2 (14G) | szt. | 1000 |  |  | 8%
6 | Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 0,6 (26G) | szt. | 500 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu spełniającego niżej opisane cechy:
Poz. 1-6: Kaniula dożylna wykonana z PUR, bezpieczna - posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem;
do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, z dodatkowym okrągłym portem do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem; dodatkowo winna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna,
pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli-rozmiar i średnica
zewnętrzna,długość przepływu,sterylna, min.3 paski kontrastujące w RTG;posiadająca dodatkowy okrągły port do wstrzyknięć, zawór portu głównego posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem,
optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min; dla 0,8-0,9 wymagany przepływ 36-43 ml/min; dla rozmiaru 1 - 1,1 wymagany przepływ 61 - 67 ml/min;
dla rozmiaru 1,2 - 1,3 wymagany przepływ 99 - 103 ml/min; dla rozmiaru 1,4 - 1,5 wymagany przepływ 128 - 133 ml/min; dla rozmiaru 2,0-2,2 wymagany przepływ 270-343 ml/min;
po zdjęciu opakowania na kaniuli winna znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji w razie incydentu medycznego; wszystkie kaniule z poz. 1-5 muszą pochodzić od jednego producenta,
oraz posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne świadczące o biokompatybilności materiału z jakiego zostały wykonane
Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul o długości:
a/ kaniula w rozmiarze 0,8-0,9 mm – długość 20-25 mm;
b/ kaniula w rozmiarze 1,0-1,1 mm – długość 30-32 mm;
c/ kaniula w rozmiarze 1,2-1,3 mm – długość 30-33 mm;
d/ kaniula w rozmiarze 1,4-1,5 mm – długość 40-45 mm;
e/ kaniula w rozmiarze 2,0-2,2 mm – długość 40-45 mm.
f/ kaniula w rozmiarze 0,6 mm – długość 19 mm.
PAKIET 44
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
7 | Kaniula dotętnicza sterylna typu arterial, rozmiar 20G /1.1 mm x 45 mm, przepływ 49 ml/min., z dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, z systemem zamknięcia typu „Flow-switch” lub równoważnym zapobiegającym wypływowi zwrotnemu. Produkt pozbawiony PCV i latexu | szt. | 2000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 45
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Elastyczny endoskop jednorazowego użytku przeznaczony do współpracy z monitorem aView (Ambu) oraz akcesoriami do endoterapii, sterylny, do użycia u osób dorosłych, do stosowania z rurkami intubacyjnymi o minimalnym rozmiarze (średnicy wewnętrznej) 6,0 mm | szt. | 80 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 46
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Aeroneb Pro do nebulizacji leków w trakcie wentylacji mechanicznej złożony z: -jednorazowy nebulizator; - jednorazowe złącze typu T dla dorosłych (22F/22M/22F) | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 47
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych: 20 cm x 30 cm (tolerancja +/- 1cm) | szt. | 3000 |  |  | 8%
2 | Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:15 cm x 25 cm (tolerancja +/- 1cm) | szt. | 4000 |  |  | 8%
3 | Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:12 cm x 21 cm (tolerancja +/- 1cm) | szt. | 6000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 48
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zagłębnik przeznaczony do żywienia do-żołądkowego lub dojelitowego o długości 110 cm i 130cm o rozmiarach 8CH, 10CH, 12CH składający się z: A. Poliuretanowego łącznika umożliwiającego połączenie z zestawem do żywienia dojelitowego; B.Przezroczystego, poliuretanowego przewodu zgłębnika, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG i centymetrową podziałką; C. Końcówki zagłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym głównym otworem kończącym zagłębnik; D. Prowadnicy pokrytej silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem (Flocare zagłębnik PUR lub inny równoważny) | szt. | 320 |  |  | 8%
2 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare 800, do butelek, wolny od DEHP (Flocare przyrząd P/B pompa – butelka)z łącznikiem ENFIT lub równoważnym, zawierający koszyczek | szt. | 2000 |  |  | 8%
3 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare 800, do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP (Flocare przyrząd P/P pompa – pack), Z ŁĄCZNIKIEM ENFIT lub równowaznym | szt. | 2000 |  |  | 8%
4 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii, wolny od DEHP, o rozmiarach Ch 14/40, 18/40 składający się z: A. Poliuretanowy stożkowy łącznik: Ch14(zielony), Ch18(czerwony); B. Przezroczysty poliuretanowy zagłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym w badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem CH (14 lub 18); C. Zacisk do regulacji przepływu; D. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zagłębnika; E. Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zagłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczające go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety; F. Silikonowa płytka zewnętrzna (Flocare zestaw PEG – przez skórna endoskopowa gastrostomia) | szt. | 170 |  |  | 8%
5 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do butelek, wolny od DEHP (Flocare G/B grawitacyjny do butelek lub inny równoważny) | szt. | 730 |  |  | 8%
6 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP (Flocare przyrząd G/P grawitacyjny do packa lub inny równoważny) Z ŁĄCZNIKEM ENFIT lub równowaznym I KOSZYCZKIEM | szt. | 900 |  |  | 8%
7 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare Infinity, do opakowań miękkich typu pack (wersja Pack Set Infinity) Z ŁĄCZNIKIEM ENFIT lub równowaznym | szt. | 840 |  |  | 8%
8 | Przyrząd typu Flocare – Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity – z końcówką typu ENFIT – składający się z:A.Łącznika do butelek, B.Multikompatybilnego łącznika pasującego do worków typu Pack, C.Koszyka do zawieszania butelki z dietą, D.Łącznika pasującego do opakowań miękkich typu Pack, E.Komory kroplowej, F. Kasetki zestawu do pompy Flocare Infinity, G.Kranik do podawania leków i płukania, H.Końcówki enlock do łączenia ze zgłębnikiem | szt. | 1000 |  |  | 8%
9 | Strzykawka do żywienia typu ENFIT lub równowazna poj 60 ml | szt. | 230 |  |  | 8%
10 | Strzykawka do żywienia typu ENFIT lub równowazna poj 10 ml | szt. | 60 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 49
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Sterylny worek laparoskopowy jednorazowego użytku. Wyposażony w torebkę o pojemności 200 ml.,wykonaną z teryleno-poliuretanu wytrzymałego na rozdarcia i przesiąkanie, podtrzymywaną przez metalowy pierścień umożliwiający samorozwinięcie worka. Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Zestaw z popychaczem – 20szt.Oznaczenie produktu w: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu. | szt. | 100 |  |  | 8%
2 | Sterylny worek laparoskopowy jednorazowego użytku. Wyposażony w torebkę o pojemności 400 ml.,wykonaną z teryleno-poliuretanu wytrzymałego na rozdarcia i przesiąkanie, podtrzymywaną przez metalowy pierścień umożliwiający samorozwinięcie worka. Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Zestaw z popychaczem - 20szt.Oznaczenie produktu w: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu. | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 50
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Filtr oddechowy HEPA do respiratorów z mechaniczną metodą filtracji, hydrofobowy, sterylny, antywirusowy, p/bakteryjny: - z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 1400cm², skuteczności nawilżania nie mniejsza niż 31 mg H2O przy VT=500ml, skuteczność ogrzewania nie mniejsza niż 32 ºC przy VT=500ml, utrata wilgotności 5,9-6,0 H2O przy VT=500ml; - z wydzieloną membraną filtrującą (mechaniczna metoda filtracji) ułożoną w harmonijkę o powierzchni min. 600 cm2, objętość oddechowa VT=300-1200/1500 ml, skuteczny z WZW C i HIV, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej minimum 99,9999%, opór przepływu 2-2,5 cm H20 przy 60l/min.; waga filtra 48-55g; wyposażony w port kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i standardowe proste złącza ISO; przejrzysta obudowa zapewniającą wizualizację; filtr pakowany w opakowanie folia-papier, pojedynczo z podaną datą ważności, nr katalogowym i numerem seryjnym dostarczonej partii. | szt. | 5950 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 51
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Precyzyjny regulator przepływu do 250 ml/h do podawania żywienia z dodatkową skalą określającą prędkość przepływu lipidów,całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock, pozbawiony DEHP(ftalanów), sterylny | szt. | 8000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 52
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Jednorazowa staza do pobierania krwi, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska termoplastycznego bez lateksu. System umożliwiający wygodne odrywanie pojedynczych opasek. | szt. | 6000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 53
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON, kompatybilny z butelką, silikonowany lub z termoplastycznego PCV, sterylny. Zawierający otwory boczne o wielkości poniżej 0,5 mm na długości 14cm , cyfrowe znaczniki głębokości i pasek widoczny w promieniach Rtg. Rozmiar 12F , 14F , 16F, 18F dł. od 50 do 70cm | szt. | 2700 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 54
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Worek do ewakuacji preparatu podczas zabiegów laparoskopowych, samorozprężalny, do użytku jednorazowego, sterylny, wykonany z odpornego na rozerwanie poliuretanu, średnica trzonu 12mm, długość trzonu co najmniej 29cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku. Wymiary worka 12x22 cm (+/-10%), pojemność 1200 ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec | szt. | 50 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 55
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym z tym workiem dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar 12mm, długość trzonu 29 cm (+/- 1 cm). Pojemność worka 1500 ml, worek w kształcie stożka o wymiarach 19 cm x 9cm (+/- 1 cm), pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o średnicy 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością. | szt. | 50 |  |  | 8%
2 | Worek laparoskopowy 700ml o średnicy trzonu 10 mm, długość trzonu 33 cm (+/- 1 cm), wymiary 11x19 cm (+/- 1 cm) z nitką do zaciskania worka. Posiadający rozprężaną obręcz z automatycznym wysuwaniem, wskazany i przeznaczony do usuwania próbek biologicznych i/lub organów z jamy brzusznej podczas zabiegów laparoskopowych, posiadający: uchwyt pierścieniowy, metalowy mandryn, nasmarowaną kaniulę z poliwęglanu klasy medycznej, system uwalniania worka. | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 56
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 25,0 x 5 x 0,5 x 0,5 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 20 |  |  | 8%
2 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 35 x 10 x 0,5 x 0,8 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 20 |  |  | 8%
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 90,0 x 19,0 x 1,27mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital. | szt. | 40 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 57
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowana sterylnie, pojedynczo, jednorazowa. | szt. | 20 |  |  | 8%
2 | Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowana sterylnie, pojedynczo, jednorazowa. | szt. | 20 |  |  | 8%
3 | Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, pojedynczo, jednorazowe. | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 58
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zestaw wielorazowy na min. 12 godz. lub 20 pacjentów, sterylny, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem Luer –Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco | szt. | 2000 |  |  | 8%
2 | Zestaw wielorazowych drenów, sterylny łączący trzy źródła (2xkontrast + 1x sól) Przeznaczony do zastosowanie przez min. 12 godz. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco | szt. | 780 |  |  | 8%
3 | Linia pacjenta, sterylna, jednorazowy łącznik o długości min 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem typu Luer- Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco | szt. | 16000 |  |  | 8%
4 | Nakłuwacz do butelek kontrastem w objętości od min. 50 ml-500 ml, jednorazowy, sterylny | szt. | 5000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 59
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Łącznik do worka na mocz wykonany z miękkiego lateksu. Rozmiary 3-10F, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 800 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 60
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Cewnik z balonem, silikonowany, sterylny, Tiemana, balon 15 ml, długość 40 cm, pakowany pojedynczo, rozmiar 10 – 24 CH | szt. | 1600 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 61
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Łącznik do podaży cytostatyku do pęcherza, kompatybilny z systemem phaseal stosowanym w szpitalu. | szt. | 300 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 62
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylny, z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzy pacjenta, balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Produkt komaptybilny z MRI, wyposażony w plastikową osłonę mankietu – materiał : silikon, korpus z PVC. Rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg) | szt. | 1000 |  |  | 8%
2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z silikonowym mankietem i szaftem ( z możliwością intubacjii ) z kanałem do odsysania treści żołądka z podwójnym ujściem w części proksymalnej, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37cm H2O w drogach oddechowych.Możliwość intubacji przez maskę. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości. Sterylny. Rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg) | szt. | 30 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 63
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji , dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm) nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 20G , długość 100mm | szt. | 40 |  |  | 8%
2 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii, dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm)nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 20G , długość 150mm | szt. | 40 |  |  | 8%
3 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm) nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 22G , długość 50mm | szt. | 300 |  |  | 8%
4 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny 50cm (+/- 5 cm) nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 22G , długość 80mm | szt. | 300 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 64
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Worek do zbiórki płynów o wymiarach 70x50 cm, wykonany z przezroczystej folii polietylenowej o grubości co najmniej 80 mikrogramów. Posiadający sztywnik z polietylenu o wymiarach 15x380mm i grubości 800 mikrogramów, sito z perforowanej folii polietylenowej, w dolnej części łącznik w rozmiarze 7-8mm do podłączenia drenu oraz w górnej części taśmę samoprzylepną z syntetycznej gumy, bez zawartości lateksu. Sterylny, pakowany pojedyńczo. | szt. | 80 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 65
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, taśma zakładana przez otwory zasłonowe, metodą „inside-out”. Taśma prolenowa o dużej porowatości (min. 1300 um), długość taśmy 12 cm, szerokość taśmy 1,1 cm, nici prolenowe łączące taśmę z prowadnicami, taśma wraz z nićmi umieszczona w osłonkach plastikowych, system całkowicie jednorazowy ( bez konieczności sterylizacji prowadnic). Taśma cięta laserowo. W zestawie prowadnica skrzydełkowa ze wskaźnikiem pomocnym w celu uniknięcia przebicia błony zasłonowej. | szt. | 10 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 66
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Szczotka/gąbka do chirurgicznego mycia rąk przed zabiegami wysokiego ryzyka, nasączona 4% glukonianem chlorheksydyny, pakowana pojedyńczo. | szt. | 600 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 67
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 5-9 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu. | szt. | 100 |  |  | 8%
2 | Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 2,5-6 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu. | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 68
Lp. | Nazwa asortymentu Materiały eksploatacyjne do współpracy ze strzykawką do rezonansu magnetycznego accutron mr firmy Medtron | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów, w którego skład wchodzą: strzykawki o pojemności po 65 ml (2 sztuki); system rurek ze zintegrowanym wężykiem pacjenta (1 system); ostrza do napełniania wkładów (2 sztuki) | szt. | 100 |  |  | 8%
2 | Wkład do kontrastu i soli, strzykawki o pojemności po 200 ml z gwarancją sterylności 8 godzin o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów | szt. | 1560 |  |  | 8%
3 | System rurek (przywęży); z gwarancją sterylności 8 godzin o wytrzymałości na ciśnienie 21 barów (1 system): Część systemowa: średnica wewnętrzna: 2,0 mm/ 1,5 mm, strona CM: długość 260, strona NaCl: długość 460 mm Część ssąca: średnica wewnętrzna 2,7 mm, strona CM: długość 1000 mm + komora kroplowa z wężykiem, strona NaCl: długość 1000 mm + komora kroplowa z wężykiem | szt. | 780 |  |  | 8%
4 | Wentylowane ostrze (spike) | szt. | 1560 |  |  | 8%
5 | Wężyk dla pacjenta z zaworem o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów. Długość 1500 mm. Średnica wewnętrzna 1,5 mm. | szt. | 5000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 69
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG , rozm. igły 19 G ; końcówka igły i mandryny wykonana z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracyjąca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki | szt. | 50 |  |  | 8%
2 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG , rozm. igły 22 G ; końcówka igły i mandryny wykonana z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracyjąca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki | szt. | 100 |  |  | 8%
3 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG , rozm. Igły 25 G ; końcówka igły stalowa, mandryn wykonany z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracująca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki | szt. | 250 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 70
Lp. | Opis środka opatrunkowego | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Trokar jednorazowego użytku, sterylny, składający się z dwóch zaworów insuflacyjnych oraz trzech zaworów narzędziowych (trzech o średnicy 5mm i jednego o średnicy 10mm). | szt. | 50 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 71
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Pojemnik pojedynczy do pobierania krwi z CPDA, o pojemności 450ml, sterylny | szt. | 200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 72
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Jednorazowa łyżka do pobierania materiału z endometrium, sterylna, zabezpieczająca przed skaleczeniem, długa rękojeść 26 cm, samoczynne rozchylenie łopatek, zewnętrzna osłona na trzpieniu z asymetrycznym rozwidleniem, typu Cerviram lub równoważna | szt. | 80 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 73
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Aspirator ssący do biopsji endometrrium, sterylny, z podwójnym tłokiem i dużą siłą ssącą, z otworem bocznym na końcu aspiratora umożliwiającym pobieranie materiału z dna macicy, do stosowania bez znieczulenia, z oznaczeniem głębokości -miarka wzdłuż aspiratora, delikatna zaokrąglona końcówka, o długości 262mm i średnicy 2,93mm, pakowany sterylnie, typu Probet lub równoważny. | szt. | 480 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 74
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush® Combi Rovers lub równoważna, sterylna, przeznaczona do pobierania materiału z kanału szyjki macicy, z sprężystym włosiem i długą rękojeścią | szt. | 6000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 75
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Szczypce biopsyjne do bronchofiberoskopu, sterylne, rozstaw szczęki 6,7mm, kanał roboczy 2,8mm, długość 120cm, kompatybilne z bronchofiberoskopem OLYMPUS | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 76
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Szczoteczki cytologiczne do bronchofiberoskopu , długość 150cm, sterylne, kompatybilne z bronchofiberoskopem OLYMPUS | szt. | 60 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 77
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Wilgotne myjki/ rękawice myjące antybakteryjne bezwodne do użytku w celu higienicznego czyszczenia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych podczas toalety pacjentów. Działające antybakteryjnie na: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus Aureus oporny na metycylinę, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) und Candida albicans. Zgodne z normami: DIN EN 13624 i DIN EN 13727 lub równowaznymi. Zapewniające łatwą i skuteczną metodę czyszczenia pacjentów, o neutralnym dla skóry pH, o wymiarach: 25x25 cm (+/- 5 cm) lub w kształcie rękawicy o wymiarach 15x20 cm (+/- 5 cm). W składzie: zawartość substancji antyseptycznych, nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający, wolne od alkoholu i lateksu. W razie potrzeby z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie zamykane, całkowicie izolowane, po 8-10 myjek/rękawic w opakowaniu. | szt. | 15000 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 78
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Do stosowania przez 7 dni. | szt. | 200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 79
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | System zamknięty do podaży leków do pęcherza moczowego. Przyrząd z jednej strony zakończony bezigłową zastawką z płaską powierzchnią do dezynfekcji, kompatybilną z końcówką luer i luer lock, z drugiej strony końcówka kompatybilna z cewnikiem urologicznym. Może być wykorzystywany przez 7 dni lub min. 600 aktywacji. Zastawka bezigłowa działająca w technologii stożkowej kaniuli i podzielnej membrany, szybkość przepływu m.in. 150ml/min, ilość aktywacji do 600. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny pakowany pojedynczo. Objętość wypełnienia – 0,91 ml. | szt. | 200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 80
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Zintegrowany łącznik w składzie z końcowką luer lock, umożliwiający połączenie worka na mocz z cewnikiem o różnej średnicy , wyskalowany z możliwością docięcia. | szt. | 200 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 81
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Żel do badań endoskopowych, pojemność 200ml, w formie tuby, na bazie wody (90% składu), | szt. | 20 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 82
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 70,0x0,99x12,7 mm dwustronne, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą posuwisto-zwrotną marki Stryker o numerze katalogowym: 6206 | szt. | 40 |  |  | 8%
2 | Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 70,0x0,64x12,7 mm dwustronne, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą posuwisto-zwrotną marki Stryker o numerze katalogowym: 6206 | szt. | 20 |  |  | 8%
3 | Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 19,5x1,27 x105,0 mm kompatybilne z posiadana przez Zamawiającego piłą precyzyjną Precision firmy Stryker o numerze katalogowym: 8209 | szt. | 10 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%
PAKIET 83
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent, Nazwa handlowa, nr katalogowy
1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS współpracująca z aparatem Olympus GF UCT 180. Średnica igły 25 G / 22 G - zamiennie w zależności od potrzeb Zmaawiającego. Końcówka igły zakończona 3 ostrzami, w kształcie korony umożliwiającym uzyskanie materiału do oceny histopatologicznej. | szt. | 100 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  |  |  | 8%