## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 1 - ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH I UDOWYCH
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy cieniujący w RTG ze znakowaną końcówką, w zestawie: prowadnica 0,032” / 60 cm z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła prowadząca 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, podwójne mocowanie cewnika, na opakowaniu jednostkowym podany przepływ i wypełnienie cewnika | 18G / 20cm 16G / 20cm 14G / 20cm w zależności od potrzeb | zestaw | 10
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy cieniujący w RTG ze znakowaną końcówką, w zestawie: prowadnica 0,032” / 60 cm z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła prowadząca 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, podwójne mocowanie cewnika, na opakowaniu jednostkowym podany przepływ i wypełnienie cewnika | 7Fr 14G / 18G dł. 20cm 8Fr 14G / 14G dł. 20cm w zależności od potrzeb | zestaw | 300
3. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzyświatłowy cieniujący w RTG ze znakowaną końcówką, w zestawie: prowadnica 0,032” / 60 cm z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła prowadząca 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, podwójne mocowanie cewnika, na opakowaniu jednostkowym podany przepływ i wypełnienie cewnik | 7Fr 16G / 18G / 18G dł. 20cm | zestaw | 200
4. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych czteroświatłowych, cieniujący w RTG ze znakowaną końcówką, w zestawie: prowadnica 0,032 / 60 cm, igła prowadząca 18Ga / 6,35cm, strzykawka 5 ml, podwójne mocowanie cewnika, na opakowaniu jednostkowym podany przepływ i wypełnienie cewnika | 8,5Fr 18G/14G/18G/16G | zestaw | 1000
5. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trzyświatłowy, zawierający cewnik poliuretanowy, zintegrowaną jednoelementową igłę typu V, odporną na zginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, w osobnym sterylnym opakowaniu po 1 beziglowym dostepie do każdego światła, strzykawkę luer-lock 5ml, ostrze, rozszerzadło, przesuwane reulowane skrzydełka. | 7 Fr 16G / 18G / 18G dł. 20 cm | zestaw | 100
6. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera czteroświatłowy zawierający cewnik poliuretanowy, zintegrowaną jednoelementową igłę typu V, odporną na zginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo - tytanowego, kabelek umożliwiajacy kontrolę położenia cewnika w EKG, w osobnym , sterylnym opakowaniu po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml luer-lock, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka. | 8Fr 16G/18G/18G/14G dł. 20 cm | zestaw | 500
7. | Zestaw do cewnikowania żył udowych metodą cewnik w cewniku, jednoświatłowy, wykonany z poliuretanu, kaniula do wprowadzenia | 5Fr dł. min. 50cm oraz 6Fr dł. min. 50cm lub 16 G dł. min. 50cm oraz 14 G dł.min. 50cm | zestaw | 10
8. | Rampa wyposażona w pięć kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu, wykonana z poliwenglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków, przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność pęcherzyków powietrza, objętość wypełnienia 1,16 ml, nazwa producenta na rampie. W zestawie (pakowane razem) oddzielny, trójwarstwowy dren przedłużający, powleczony wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu o długości 150 cm. |  | szt. | 1400
9. | Rampa wyposażona w pięć kraników kodowanych kolorystycznie, z oznaczeniem kierunku przepływu, wykonana z poliwenglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków, przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność pęcherzyków powietrza, objętość wypełnienia 1,16 ml, nazwa producenta na rampie, wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. W zestawie (pakowane razem) oddzielny trójwarstwowy dren przedłużający powleczony wewnątrz polietylenem chroniącym przed absorbcją płynu w ścianki drenu, o długości 150 cm. |  | szt. | 200
10. | Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych, zatrzaskowy uchwyt, zmienna szerokość gniazda, dopasowującą się do szerokości „delty”, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna część opatrunkowa, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny. |  | szt. | 100
0
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 2 - ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA TĘTNIC
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do kaniulacji tętnic zakładany metodą seldingera, poliuretanowy, prowadnica igłowa z metalowym drutem prowadzącym | 22G / 60mm 20G / 200mm w zależności od potrzeb | zestaw | 80
2. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym | 20G / 45mm | szt. | 400
3. | Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą walidowanego za pomocą testu dokładności odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej lini pomiarowej, linia płucząca wyposażona w biuretę z zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego, złącze typu pinowego |  | zestaw | 1450
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 3 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ I TĘTNIC
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Cewnik tętniczy do termodylucji do ciągłego pomiaru rzutu serca do modułu monitora Drager Infinity Delta XL Kappa – PICCO, w komplecie z przetwornikiem |  | kpl. | 70
2. | Czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna do monitora Pulsion-PulsioFlex |  | opakowanie x 5 szt. | 20
3. | Zestaw do kaniulacji tętnicy zakładany metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia tętniczego metoda krwawą, igła wprowadzająca 0,8 x 50 mm, prowadnik drutowy prosty, 0,021 x 25 cm, cewnik wykonany z Fep ze skrzydełkami w odcinku proksymalnym, kolorowe kodowanie łączników luer – lock (żółty) | 22G x 80 mm 20G x 160 mm w zależności od potrzeb | szt | 700
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 4 - ELEKTRODY DO STYMULACJI, DRENAŻ WORKA OSIERDZIOWEGO
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Dwubiegunowa elektroda z balonem do przeznaczyniowej stymulacji serca, F 5. Cewnik wykonany z PUR bez ryzyka tworzenia skrzeplin, wolna od toksycznych plastfikatorów, końcówki ze stali nierdzewnej pokrytej złotem, 2mm, długość użytkowa 110 cm, markery co 100 mm, odległość pomiędzy elektrodami 10 mm, łatowść manipulowania, cewnik kontrasujący pod RTG, strzykawka jednorazowa do wypełnienia balonu | 5 Fr | szt. | 15
2. | Introduktor do w/w elektrody z osłonką, składający się z: - igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 63-70 mm - prowadnik drutowy 0,035, dł.70 cm ze sprężystym zakończeniem J3 - rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP, dł. 205 cm - żylna koszulka 115 mm wykonana z PUR - zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym - osłonka ochronna na cewnik 120 cm z zatrzaskiem bagnetowym - skalpel z rączką - 4 gaziki 10 x 10 cm | 7 Fr | szt. | 20
3. | Zestaw do drenażu osierdzia techniką Seldingera z introduktorem F9, kaniula 0,9 x 70mm, igła punkcyjna Ø 1,3 x 150mm, prowadnik drutowy 100cm, skalpel, rozszerzadło, koszulka hemostatyczna, cewnik F8 z poliuretanu kontrastujący pod RTG 500mm, urządzenie ssące z portem bocznym, z dwoma zintegrowanymi jednodrożnymi zastawkami i dwudrożnymi kranikami odcinającymi, pojemnik na wydzielinę strzykawki z końcówkami luer lock 10ml i 60ml lub Zestaw do nakłucia worka osierdziowego zawierającego w swoim składzie: - Cewnik typu pigtail o średnicy 8.3 Fr i długości 40cm. Na odcinku dystalnym cewnika jest 6 bocznych otworów umożliwiających szybki drenaż. Cewnik jest wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rendgenowską widoczność. - Prowadnik o średnicy 0,038 i długości 70cm - Igły 18gage o dł. 7 i 12 cm. - Rozszerzacz - Adapter rurki wielozadaniowej |  | zestaw | 4
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  |  | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 5 - RURKI DOTCHAWICZE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym o zmniejszonej przenikalności dla gazów anestetycznych z dużym balonikiem kontrolnym posiadającym opis i rozmiar, atraumatyczny mandryn z otworem na przeprowadzenie metalowej prowadnicy seldingera, cała widoczna w RTG, sterylna | 6,0 – 9,0 w zależności od potrzeb | szt. | 100
2. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym o zmniejszonej przenikalności gazów anestetycznych z balonikiem kontrolnym, mandryn atraumatyczny, przedłużona część dystalna i ruchoma ramka (kołnierz) | 7,0 – 9,0 w zależności od potrzeb | szt. | 50
3. | Rurka tracheotomijna jednorazowa, jałowa z mankietem niskociśnieniowym do przedłużonej wentylacji z dodatkowym portem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej | 7,0 – 9,0 w zależności od potrzeb | szt. | 250
4. | Rurka tracheotomijna foniatryczna (1 otwór fenestracyjny) bez mankietu, z łącznikiem 15mm, elastyczna | 7,0 – 8,0 w zależności od potrzeb | szt. | 6
5. | Rurka tracheotomijna wykonana z poliuretanu typ Luer S, standardowa z okienkiem i dodatkową kaniulą wymienną | 7,0 – 9,0 | szt. | 80
6. | Rurka tracheotomijna wykonana z poliuretanu typ Luer L – przedłużona z okienkiem i dodatkową kaniulą wymienną | 7,0 – 9,0 w zależności od potrzeb | szt. | 80
7. | Rurka dooskrzelowa lewa z mankietem niskociśnieniowym wyposażonym w system ograniczenia wzrostu ciśnienia w czasie intubacji taki jak: Soft-Seal, Lanz, Fome Cuf, oznaczenie średnicy części tchawiczej oraz oskrzelowej na korpusie rurki, łącznik Y obrotowy, prowadnica i 4 cewniki do odsysania w zestawie, sterylna | CH 35,37, 39,41 w zależności od potrzeb | szt. | 6
8. | Rurka dooskrzelowa prawa z mankietem niskociśnieniowym wyposażonym w system ograniczenia wzrostu ciśnienia w czasie intubacji taki jak: Soft-Seal, Lanz, Fome Cuf, oznaczenie średnicy części tchawiczej oraz oskrzelowej na korpusie rurki, łącznik Y obrotowy, prowadnica i 4 cewniki do odsysania w zestawie, sterylna | CH 35,37, 39,41 w zależności od potrzeb | szt. | 6
9. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna lewostronna, dwa mankiety niskociśnieniowe, rozmiar rurki zamieszczony na balonikach kontrolnych, linia RTG przebiegajaca przez całą długość, podziałka centrymetrowa oraz znaczniki położenia mankietów, ruchomy szyld (kołnierz), zestaw złączy do rurki z zaciskami , sterylna, bez lateksu i ftalanów | CH 37/80 - 90 39/80-90 w zależności od potrzeb | szt. | 2
10. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna prawostronna, dwa mankiety niskociśnieniowe, rozmiar rurki zamieszczony na balonikach kontrolnych, linia RTG przebiegająca przez całą długość, podziałka centymetrowa oraz znaczniki położenia mankietów, ruchomy szyld (kołnierz), zestaw złączy do rurki z zaciskami, sterylan bez lateksu i ftalanów | CH 37/80 - 90 39/80-90 w zależności od potrzeb |  | 2
11. | Ratunkowy zestaw do konikotomii, sterylny, złożony, gotowy do natychmiastowego użycia, specjalnie zaostrzona igła niewymagająca nacięcia skalpelem, anatomicznie ukształtowana kaniula z „efektem pamięci” i balonikiem uszczelniającym tchawicę, stoper oraz klips bezpieczeństwa redukujący ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy, tasiemka mocująca | średnica wew. 2,0 mm - 4,0 mm w zależności od potrzeb | szt. | 12
12. | Rurka tracheotomijna neonatologiczna bez mankietu z wciętym obszarem, ze złączem dla większego komfortu, skrzydełka kołnierza ułożone pod mniejszym kątem, aby zapewnić lepsze dopasowanie | 3,5 - 6,5 w zależności od potrzeb | szt. | 30
13. | Rurka tracheostomijna pediatryczna z mankietem z wyciętym obszarem, ze złączem dla większego komfortu, skrzydełka kołnierza ułożone pod mniejszym kątem aby zapewnić lepsze dopasowanie. Zbudowana z medycznego PCV, ze stałym szyldem, z mankietem cylindrycznym, cienkościennym o dużej objętości i niskim ciśnieniu aby zminimalizować uszkodzenie ściany tchawicy. | 4,0 - 6,5 w zależności od potrzeb | szt. | 30
14. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętiościowym, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej na całej długości, wyprofilowana w kształcie łuku, balonik kontrolny znakowany rozmairem rurki, z prowadnicą wewnątrz rurki, bez lateksu i ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku | 6,0 - 9,0 w zależności od potrzeb | szt. | 800
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 6 - ELEMENTY WENTYLACJI DLA OAiIT OI ITD.
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z portem do odsysania, skuteczność nawilżania min. 28 mg H2Oprzy Vt 500 ml, przestrzeń martwa max. 16 ml, waga max 8,5 g, sterylny. | szt. | 5200
2. | Filtr elektrostatyczny z piankownym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,998 %, poziom nawilżenia 32 mm H2O/l przy VT 250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H2O/l przy VT 250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa max 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min. Objetość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, potem kapno z zatyczką na uwięzi, sterylny lub biologicznie czysty | szt. | 20000
3. | Łącznik karbowany z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15 cm, z dodatkowymi silikonowanymi pierścieniami uszczelniajacymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dajacą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwości umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr. 4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22 M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, przestrzń rozciągliwa w zakresie 70 mm x 150 mm, jednorazowego użutku, strylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia – papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny, sterylny lub biologicznie czysty | szt. | 7000
4. | Jednoczęściowy fiksator do rurek intubacyjnych typu TuBo-Clip S służący do umocowania pozaustrojowego oddychania u dorosłych, młodzieży i nastolatków poprzez zabezpieczenie ust lub dróg nosowych. Mocowanie zabezpiecające bezpośrednio na rurce za pomocą taśmy rzepowej Velcro. Przyjazny dla skóry pacjenta, nie zawiera kleju oraz lateksu, antyalergiczny | szt. | 150
5. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dren zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna | szt. | 1000
6. | Linia monitorująca do kapnografii o dł. Min. 1,8m, typ końcówek m-m | szt. | 5000
7. | Linia monitorująca do kapnografii o dł. Min. 3 m, typ końcówek m-m | szt. | 750
8. | Maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora. Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalajacą na skutaczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 -360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząstek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07µm), frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm) – 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min (+/- -,26 min) | kpl. | 2600
9. | Maska do podawania tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, regulowana zwężka do niskiej i wysokiej koncentracji tlenu (od 24%-50%), w zestawie adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa, dren o dł. 2,1m i przekroju gwiazdkowym zakończony łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk | szt. | 50
10. | Maska tlenowa z możliwością stosowania do średniej lub wysokiej koncentracji tlenu (z oddechem zwrotnym lub bez), w zestawie: jeden zawór boczny, niskooporowy zawór zwrotny, obrotowy łącznik do podaży średniej koncentracji tlenu, rezerwuar tlenu z obrotowym łącznikiem - dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, maska wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik standardowy, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa produktu, nr katalogowy, producent, nr serii. | szt. | 1000
11. | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co1 ml, przecietna średnica cząstek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząstki <5µm) – 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.) w zestawie łącznik T (ID 22 mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora. | kpl. | 300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 7 - ZESTAWY DO TRACHEOTOMII
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Ciagli przy użyciu techniki Seldingera, zawierający: jednostopniowe rozszerzadło wyprofilowane w kształcie litery S, z hydrofilną warstwą poślizgową i ze wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, krótki rozszerzacz 14F, prowadnica Seldingera "J", rurka tracheostomijna (bez lateksu i DEHB) z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania znad mankietu, mandryn do rurki samoblokujący się z otworem na prowadnicę, 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, skalpel, strzykawki 5 i 10 ml, igła wprowadzajaca 16G z kaniulą 14G, igła wprowadzajaca 5 cm ze znacznikiem głębokości, kleszczyki zakrzywione ze stali nierdzewnej, gaziki, jałowy żel poślizgowy. Zestaw sterylny, zapakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiajacej szybkie otwarcie zestawu. | 7,0 – 9,0 (w zależności od potrzeb) | zestaw | 22
2. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Grigssa przy użyciu techniki Seldingera zawierający; wyprofilowane wielorazowe kleszcze rozszerzające do wprowadzenia po prowadnicy, rurka tracheostomijna (bez lateksu i DEHB) z mankietem niskoćiśnieniowym i przewodem do odsysania znad mankietu, mandryn do rurki samoblokujący się z otworem na prowadnicę, krótki rozszerzacz 14F, prowadnica Seldingera "J" ze znacznikiem pozycjonującym, 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do czyszczenia, skalpel, strzykawki 5 i 10 ml, igła wprowadzajaca 16G z kaniulą 14G, igła wprowadzająca 5 cm ze znacznikiem głębokości, opaska do rurki, jałowy żel poślizgowy, gaziki. Zestaw sterylny, zapakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiajacej szybkie otwarcie zestawu. | 7,0 – 9,0 (w zależności od potrzeb) |  | 2
3. | Zestaw uzupełniajacy do tracheotmii metodą Grigssa przy użyciu techniki Seldingera, bez wielorazowgo peana, zawierajacy: rurkę tracheostomijną (bez lateksu i DEHB) z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania znad mankietu, mandryn do rurki samoblokujący się z otworem na prowadnicę, krótki rozszerzacz 14F, prowadnica Seldingera "J" ze znacznikiem pozycjonującym, 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do czyszczenia, skalpel, strzykawki 5 i 10 ml, igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G, igła wprowadzajaca 5 cm ze znacznikiem głębokości, opaska do rurki, jałowy żel poślizgowy, gaziki. Zestaw sterylny, zapakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiajacej szybkie otwarcie zestawu. | 7,0 – 9,0 (w zależności od potrzeb) | zestaw | 36
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 8 - RURKI INTUBACYJNE, RURKI USTNO-GARDŁOWE, MASKI KRTANIOWE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Rurka intubacyjna bez mankietu, wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15 mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos. Podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji: dla rozmiarów 2,0 - 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm od zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5 - 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2021-04, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia. | 2,0 – 6,0 w zależności od potrzeb | szt. | 300
2. | Rurka intubacyjna, bez mankietu, wykonana z termowrażliwego PVC, przeźroczysta, linia rtg, czytelne oznaczenie rurki, znaczniki głębokości, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, j.u. | 6,5 – 10,0 w zależności od potrzeb | szt. | 100
3. | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankieem wysokoobjetościowym-niskociśnieniowym w kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku do wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie „bawolego nosa”, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki 3,0 4,5: łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2021-04, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier – folia | 3,0 - 10 w zależności od potrzeb | szt. | 10500
4. | Rurka intubacyjna jednorazowa z mankietem niskocisnieniowym, wysokoobjętościowym, możliwość odsysania wydzieliny z nad mankietu, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PCV, linia RTG na całej długości rurki, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa | 6,0 – 9,0 w zależności od potrzeb | szt. | 100
5. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel z kolorowym oznacznikiem rozmiaru, sterylna | 000 – 1 w zależności od potrzeb | szt. | 100
|  | 2 (dł 70-80 mm) 3 (dł. 80-90 mm) 4 (dł. 100-110 mm) w zależności od potrzeb | szt. | 10200
6. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem wbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego rozmiaru. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od latksu i PHT. | 0 (< 2 kg) 0,5 (2 - 4 kg) 1,0 (4 - 7 kg) 1,5 (7 - 17 kg) 2 (17 - 30 kg) 3 (30 - 60 kg) 4 (60 - 80 kg) 5 (> 80 kg) w zależności od potrzeb | szt. | 1450
7. | Dwuczęściowy opatrunek stabilizujacy, który skłąda się z części mocującej do skóry pacjenta oraz części stabilizującej dren. Część, którą mocuje się do skóry pacjenta, wykonano z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami pokrytej hypoalergicznym klejem | 2 (20 =- 20 kg) | szt. | 400
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 9 - RURKI DOTCHAWICZE DO TRUDNYCH INTUBACJI
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę z uchwytem do łatwej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90 stopni względem rurki . | 3 (30-50kg) 4 (50-70kg) 5(70-100kg) w zależności od potrzeb | szt. | 10
2. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym przeznaczona do masek krtaniowych z łącznikiem ISO 15 mm | 6,0 – 8,0 w zależności od potrzeb | szt. | 30
3. | Maska krtaniowa LMA Protector z podwójnym dostępem do przewodu pokarmowego, jednorazowego użytku, sterylna, wkonana z silikonu, bez gumy lateksowej, opcja z technologią Cuff Pilot. Wyposażona w innowacyjny , podwójny kanał żołądkowy oraz skuteczne uszczelnienie na poziomie górnego zwieracza przełyku, dzięki technologii Second Seal. Umożliwiająca bezpośrednią intubację pod kontrolą wzroku. | 3 (30-50kg) 4 (50-70kg) 5(70-100kg) w zależności od potrzeb | szt. | 80
4. | Filtr antybakteryjno – antywirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, sterylny, dokładność filtracji antybakteryjnej min. 99,99%, p/wirusowej 99,99%, o objętości oddechowej 50 – 250 ml, poziom nawilżenia30mg H2O/L pow., przy Vt250ml, wadze max.14,5g., przestrzeń martwa max. 13 ml, opory przepływu max. 0,7 cm H2O przy 10 L/min., filtr ze złączem prostym 15F/22M-15F, z portem kapno luer – lock. |  | szt. | 140
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 10 - RURY DO RESPIRATORÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Układ oddechowy do respiratora, dwie rury o stałej długości 1,6 m, złącze Y odłączalne od układu, dodatkowa złączka 22M-22M, złącza od strony aparatu 22F, kapturek ochronny, mikrobiologicznie czysty, bez zawartości lateksu. | kpl. | 500
2. | Układ oddechowy do respiratora jednorurowy, współosiowy typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z odłączalnym kolankiem z portem kapnio, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni. Układ dostarczany wraz z kapturkiem i/lub workiem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem | kpl. | 1200
3. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 0,6 - 1,8 m, z workiem bezlateksowym o pojemności 2 L. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C/1m przy przepływie 4 L/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 L/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydchowa do podłączenia do aparatu 40 cm. W zestawie wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu dł. 2,75 - 3 m, z łącznikami typu męskiego. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, opakowanie foliowe. | kpl. | 5000
4. | Jednorazowy układ oddechowy sterylny lub mikrobiologicznie czysty, jednorurowy dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. min 2,7 m max 3 m, z kolankiem z portem kapno, do apararu do znieczulenia, z dodatkową rurą dł. 1,5 m, z workiem bezlateksowym o pojemności 2 L, wydajność ogrzania powietrza wydychanego 6,2 stopni C/1 m przy przepływie 4 L/ min., opór dla całego układu: wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie 10L/min, waga układu 230 – 235 g (bez akcesoriów). Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm, bez DEHP, opakowanie foliowe. | kpl. | 250
5. | Rura karbowana w zwojach przeznaczona do aerozoloterapii, do respiratorów i aparatów znieczulenia, dla dorosłych 22 mm, posiadająca odcinki ze złączmi do cięcia, opakowanie 30,4 - 50 metrów. | kpl. | 3
6. | Kapturek zab. do ukł. współosiowego | szt | 1700
7. | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalrgiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiajacym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. Opakowanie zbiorcze 100 par | op.= 100 par | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 11 - IGŁY DO ZNIECZULEŃ
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Igła z ostrzem atraumatycznym do znieczuleń podpajęczynówkowych, końcówka Pencil Point cienkościenna z szybkim wypływem i prowadnicą do przebicia skóry i wiązadeł | 27G / 90mm 26G / 90mm 25G / 90mm 26G / 120mm 25G / 120mm w zależności od potrzeb | szt. | 6500
2. | Igła z ostrzem atraumatycznym do znieczuleń podpajęczynówkowych, końcówka Pencil Point cienkościenna z szybkim wypływem i prowadnicą do przebicia skóry i wiązadeł | 22G / 88mm | szt. | 50
3. | Igła z ostrzem atraumatycznym do znieczuleń podpajęczynówkowych, końcówka standard cienkoscienna z szybkim wpływem i prowadnicą do przebicia skóry i wiązadeł lub prowadnicą pakowana osobno | 22G/38-40mm 22G/90 mm 20 G/90 mm 19G/90 mm 18G/90 mm wg potrzeb | szt. | 180
4. | Igła Tuohy | 16 – 18G / 8cm wg potrzeb | szt. | 80
5. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych (igła Touhy, strzykawka niskooporowa, cewnik epiduralny kontrastujący w RTG dł. 80 - 100cm, filtr przeciwbakteryjny płaski) | 16G / 3 1/4 | zestaw | 23
|  | 18 G | zestaw | 23
6. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perican | 16G / 3 1/4 17-18G / 3 1/4 wg potrzeb | szt. | 75
7. | Zestaw dwóch igieł Touhy 16G i Pencil - Point 27G / ll,7cm,połączony obrotowym mechanizmem fiksującym pozwalającym na płynne dobranie głębokości wkłucia PP ufiksowania igły w igle Touhy | 16G / 27G | zestaw | 6
8. | Igła do blokad obwodowych przystosowana do pracy ze stymulatorem nerwów i USG. Wygodny karbowany uchwyt a wyraźnym znacznikiem kierunku ścięcia szlifu w postaci strzałki oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym i kabelkiem elektrycznym. Igła pokryta gładką warstwą izolacyjną na całej długości, poza szlifem. Szlif igły 30 stopni. Znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm. Powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły, powstała poprzez oznakowanie wielokrotnie wzoru X dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków. Zalecana poprzez producenta neurostymulatora STIMUPLEX HNS12. | 22G / 35mm 22G / 50 mm 22G / 80 mm 20G / 100 mm w zależności od potrzeb | szt. | 600
9. | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotów, kaniula ze szlifem 150, cewnik przezroczysty wykonany z poliamidu z czytelnymi oznaczeniami, 3 – częściowa strzykawka Luer – Lock 5 ml, filtr 2µm, system mocowania filtra, mandryn druciany w cewniku (igły i zestawy kompatybilne z stymulatorem nerwów obwodowych Stimuplex | 20G / 55mm | zestaw | 8
10. | Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej, końcówka typu luer slip, wykonana z materiału nie zawierajacego lateksu | 10 ml | szt. | 120
11. | Igła doszpikowa – aparat automatyczny dla dorosłych: stały dostęp do naczynia, odpowiedni do przetaczania krwi, sprzęt jednorazowego użytku, szybka infuzja płynów, leków, brak bezpośredniego kontaktu z krwią | G 15 /33mm | szt. | 10
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 12 - RESUSCYTATORY, WORKI ODDECHOWE, MASKI ANESTETYCZNE, RURKI KRTANIOWE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Resuscytator jednopowłokowy wykonany z 100% silikonu z rezerwuarem tlenu, do sterylizacji w autoklawie 134°C w całości (z wyłączeniem rezerwuaru tlenu), z wielorazową zastawką Peep dla dorosłych + maska. Sterylizacja resuscytatora do 100 cykli potwierdzona w instrukcji producenta. Zestawka rezerwuaru wbudowana w worek resuscyscutacyjny |  | kpl. | 20
2. | Resuscytator jednopowłokowy dla dzieci wykonany ze 100% silikonu, z rezerwuarem tlenu, do sterylizacji w autoklawie w 134°C w całości (z wyłączeniem rezerwuaru tlenu) Sterylizacja resuscytatora do 100 cykli potwierdzona w instrukcji producenta. Zastawka rezerwuaru wbudowana w worek resuscyscutacyjny Całkowicie rozbieralny – wszystkie elementy worka dostępne jako części zamienne. |  | kpl. | 8
3. | Resuscytator jednopowłokowy dla noworodków, worek wykonany ze 100% silikonu o pojemności 250-280 ml z rezerwuarem tlenu, o pojemności 600 ml z zastawka ograniczajacą ciśnienie do 40 mmHg, do sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st. C w całości (z wyłączeniem rezerwuaru tlenu). Sterylizacja resuscytatora do 100 cykli potwierdzona w instrukcji producenta. Zestawka rezerwuaru wbudowana w worek resuscyscutacyjny. Całkowicie rozbieralny – wszystkie elementy worka dostępne jako części zamienne. |  | kpl. | 10
4. | Jednorazowy rezerwuar tlenu do worków samorozprężalnych dla noworodków, wykonany z chlorki winilu, pojemność kompatybilny z resuscytatorem dla noworodków w pozycji 3 | 600 ml lub 500 ml | szt. | 35
5. | Jednorazowy rezerwuar tlenu do worków samorozprężalnych dla dzieci, wykonany z chlorki winilu, pojemność kompatybilny z resuscytatorem dla noworodków w pozycji 2 | 2500 ml | szt. | 15
6. | Jednorazowy rezerwuar tlenu do worków samorozprężalnych dla dorosłych, wykonany z chlorku winilu | 2500 - 3000 ml | szt. | 50
7. | Worek oddechowy silikonowy do respiratora / aparatu do znieczuleń Sulla Drager z możliwością sterylizacji w autoklawie 134 0 C. | 1500 – 2000ml | szt. | 5
8. | Płucko testowe wielokrotnego użytku z obejmą blokującą , bez lateksu | 1 000 ml | szt. | 10
9. | Resuscytator przeznaczony do stosowania u jednego dorosłego pacjenta o masie ciała powyżej 30 kg, wykonany z tworzywa sztucznego, termin przydatności do użycia 5 lat od daty produkcji umieszczonej na etykiecie, wyposażony w maskę, rezerwuar tlenu, dren |  | kpl. | 20
10. | Maski anestetyczne oddechowe dla dorosłych do aparatu do znieczuleń, silikonowe, przeźroczyste z nadmuchiwanym mankietem ub ze specjalnie wyprofilowanym kołnierzem zapewniającym szczelność maski, wielorazowego użytku lub jednoelementowa maska twarzowa z silikonu z wtopionym usztywnieniem/szkieletem z PSU oraz szczelnie przylegajacym do twarzy pompowanym powietrzem manietem z zaworem . Szkielet maski z okienkami umożliwjącymi kontrole wnętrza maski. Łącznik 15m. Silikon nie zawiera latesu oraz ftalanaów. Kodowane kolorem wtopionego szkieletu maski. Sterylizacja maski w autoklawie 134 stopnie C | 3-4 - średnia dorosła /żeńska | szt. | 6
|  | 4 -5 lub 5/6 duża dorosły/ męska | szt. | 6
11. | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku dla dorosłych z dwoma mankietami, mankiet dystalny zamykający wejście do przełyku, niskociśnieniowy mankiet proksymalny uszczelniający jamę ustną i nosowo gardłową, obydwa mankietu uszczelniane napełniane przez ten sam dren, kolor łącznika przyporządkowany rozmiarowi rurki, w zestawie strzykawka do uszczelnienia | 3 (mała wzrost < 155 cm) 4 (średnia wzrost 155 – 180 cm) 5 (duża, wzrost > 180 cm) w zależności od potrzeb | szt. | 25
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
Pakiet nr 13 - SYSTEM DO KONTOROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca z silikonowym rękawem z balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełniania balonika. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowanie co 25 ml, z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem, pasek do podwieszania z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymywania 29 dni, biologicznie czysty. | kpl. | 30
2. | Zestaw 10 worków kompatybilnych z w/w zestawem o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem węglowym, biologicznie czysty | zestaw | 10
3. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | zestaw | 12
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
WYKONAWCA ZAPEWNI:

## 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 14 - SYSTEM DO POMIARU OŚRODKOWEGO CIŚNIENIA ŻYLNEGO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Inwazyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego- zestaw drenów o dł. 100 cm wraz z zestawem do przetoczeń o dł.80 cm i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock,sterylny, pakowany pojedyńczo. Na opakowaniu jednostkowym informacja zawierająca datę ważności, nr serii i polską nazwę zestawu. | szt. | 200
2. | Skala do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, zakres pomiaru od + 35 do - 10 cm H2O, czytelne oznaczenia skali, wynik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, wykonana z odpornego na złamania plastiku, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka pomiarowego, wielokrotnego użytku | szt. | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 15 - CZĘŚCI WYMIENNE DO APARATÓW DO ZNIECZULEŃ FIRMY DRÄGER
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Pułapka wodna WoterLock 2 do analizatora gazów SCIO do aparatu do znieczuleń Dräger Fabius Tiro tożsame z nr kat. 6872130 | szt. | 100
2. | Czujnik przepływu gazów do aparatu do znieczuleń Fabius Tiro Czujnik przeznaczony do dezynfekcji | op. | 30
3. | Płatki ceramiczne do aparatu do znieczuleń Fabius Trio | szt. | 120
4. | Filtr do ssaka próżniowego do aparatu do znieczuleń Dräger | szt. | 60
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 16 - PRZYRZĄD DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH OGRZEWANYCH
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Przedłużacz do przetoczeń płynów infuzyjnych ogrzewanych kompatybilny ze standardowym przyrządem do przetoczeń. | dł.: 300 cm | szt. | 2600
2. | Przedłużacz do przetoczeń płynów infuzyjnych Luer Lock, kompatybilny ze standardowym przyrządem do przetoczeń | dł.: 100 cm (+/- 10 cm) | szt. | 500
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 17 - KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy sztywny typu Philadelphia do pełnego unieruchomienia szyi na dłużej, wykonany z pianki polietylenowej, z podparciem podbródka, otworem na rurkę tracheostomijną, przenikalny dla promieni RTG, CT i MRI, łatwy montaż za pomocą dwustronnych taśm, dodatkowe otwory zapewniające przepływ powietrza | S M L W zależności od potrzeb | szt. | 10
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
Po zmianach z dnia 05.04.2024r.
PAKIET NR 18 - MASKI NADKRTANIOWE I MASKI ANESTETYCZNE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Maska nadkrtaniowa jednorazowego użytku z mankietem żelowym, bezciśnieniowym, kanałem przewodu żołądkowego | 3 - do 60kg lub 30-50kg 4 - do 90kg lub 50-70 kg 5 - pow.90kg lub 70-100kg w zależności od potrzeb | szt. | 2200
2. | Maska twarzowa anestetyczna wielorazowego użytku, z PCV lub z silikonu z miękkim mankietem szczelnie przylegającym , przezroczystą obudową w rozmiarze: 2, 3, 4, 5 | rozmiary w zależności od potrzeb | szt. | 30
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 19
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 19 - MANKIETY DO SZYBKICH INFUZJI
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | ILOŚC NA 24 MIESIĄCE | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Mankiet jednopacjentowy do szybkich infuzji, do opakowań 1000 ml, słupkowy wskażnik ciśnienia z kolorowym oznaczeniem strefy roboczej - maksymalne ciśnienie 300 mmHg, przezierna ścianka przednia, bezlateksowy, wykonany z materiału PCV lub laminowanego poliuretanu, zawór kranikowy, pompka ręczna, uchwyt do zawieszania mankietu, wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem | 1 000 ml | szt. | 80 | 70
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 20
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 20 - ELEKTRODY DO STYMULACJI PRZEZSKÓRNEJ SERCA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Samoprzylepne elektrody wielofunkcyjne do defibrylatora dla dorosłych, a’2, złącza Quik - Combo do defibrylatorów LIFEPACK 20 | kpl. | 50
2. | Samoprzylepne elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych do defibrylatora, złącze kompatybilne z defibrylatorem ZOLL M SERIES | kpl. | 15
3. | Samoprzylepne elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych do defibrylatora Philips XL | kpl. | 30
4. | Skala wielorazowa do pomiaru OCŻ | szt. | 20
5. | Papier do rejestratora do defibrylatora ZOLL M SERIES 90 mm | szt. | 80
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 21
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 21 - PRZYRZĄDY DO TRANSFERU LEKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Bezigłowy przyrząd do transferu leku do worka i butelki, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, zastosowanie do 96 godz., długość kolca min. 3,7 mm | szt. | 12000
2. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard; filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | szt. | 3000
3. | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza , długości 33 mm, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, , pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 3000
4. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt. | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 22 - CEWNIK DO EWAKUACJI WYDZIELINY Z JAMY USTNEJ
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku | szt. | 700
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 23 - CEWNIKI DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRÓG ODDECHOWYCH
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zamknięty system do odsysania noworodków. Automatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i bocznymi otworami. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Miękki cewnik z oznaczeniem rozmiaru i podziałką centymetrową co 1 cm ( w zakresie od 5 do do 25 cm) Kolorowe paski napylone na cewniku umożliwiają łatwą identyfikację głebokości wprowadzania cewnika ( w zakresie od 14 do 21 cm) Mocny przeźroczysty, poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Port typu luer umożliwaiający bezpieczne i szybkie przepłukiwanie cewnika. Przeźroczysty łącznik schodkowy umożliwiający szybkie i bezpieczne połączenie zestawu z drenem ssącym. Zawór ssący kodowany kolorystycznie ( w zależności od rozmiaru cewnika), obrotowy o 90st. Łącznik Y pasujący do różnego rozmiaru rurek intubacyjnych.( Do użytku wielodobowego -48h) | Rozmiar cewnika 5,6,7,8 | szt. | 50
2. | Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych z możliwością stosowania min. 72 h ,obrotowa zamykająca zastawka , możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultramiękka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika, na wyposażeniu martwa przestrzeń , naklejki do oznaczania dni, sterylne koreczki zabezpieczające . Sterylny, pakowany w 1 integralnym opakowaniu, opakowanie folia-papier Do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP | Do rurki intubacyjnej rozm cewnika 10,12,14,16 | szt. | 500
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 24
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 24 - MASKI DO WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Jednopacjentowa maska do wentylacji nieinwazyjnej ustno - nosowa, odpowiednia do trybów CPAP-BPAP, NIV, podwójny mankiet uszczelniający z rozcięciem nad częścią nosową, wykonany z antyalergicznego bezwonnego silikonu medycznego, elastyczny korpus z poliwenglanu, elastyczna regulowana uprząż na głowę z czteropunktowym połączeniem, silikonowa poduszka z regulowaną podpórką na czoło, obrotowe złącze do rury 360 st., port tlenowy, kolanko wentylowane i niewentylowane 22 mm, łatwe zdejmowanie za pomocą systemu klipsów, nie zawiera lateksu i DEHP | Odległość między nasadą nosa a środkiem górnej wargi: S 80 - 90 mm M 90 - 100 mm L 100 - 115 mm w zależności od potrzeb | szt. | 150
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 25
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 25 - PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW KRWIOTWÓRCZYCH
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą objetościową INFUSOMAT SPACE firmy Braun | zestaw | 1500
2. | Przyrząd do przetoczeń preparatów krwiopodobnych kompatybilny z pompą objetościową INFUSOMAT SPACE firmy Braun | zestaw | 600
3. | Przyrząd do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompą objetościową INFUSOMAT SPACE firmy Braun. Końcówka uniwersalna do podłączenia do packa i butelki. | zestaw | 250
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 26
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 26 - ELEKTRODY DO POMIARU INDEKSU BISPEKTRALNEGO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Elektrody do pomiaru indeksu bispektralnego kompatybilne z monitorem Infinity Delta firmy Dräger, komplet składa się z 4 elektrod | kpl. | 150
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 27
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 27 - UCHWYTY MONTOWANIA RAMP KRANIKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Uniwersalny uchwyt montowania ramp kraników typu rampa, montowany do stojaka z prowadnicą na linijkę do pomiaru OCZ . Wielorazowy uchwyt przetworników ciśnienia / do płytek przetworników . Do mocowania do stojaka. | szt. | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 28
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
Po zmianach z dnia 05.04.2024r.
PAKIET NR 28 - PROWADNICE DO INTUBACJI
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych z możliwością ukształtowania, metalowa pokryta przezroczystym PCV, zaokrąglona końcówka dystalna pozbawiona rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP lub Jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych z możliwością ukształtowania, metalowa pokryta przezroczystym PCV, zaokrąglona końcówka dystalna pozbawiona rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP ze śladową ilością flalanów | 14 Fr-śred zew. 4,7 mm 12 Fr-śred. zew. 4,0mm 10 Fr-śred. zew. 3,3 mm 6 Fr-śred. zew 2,0 mm | szt. | 500
2. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie jednorazowego użytku, sterylna, wzmocniona na całej dłudgości, zakrzywiony koniec dystalny, atraumatyczna końcówka, bezlateksowa, sterylna, dł. 700 mm (+/- 100 mm) | 15 Fr-śred. zew. 5,0 mm 10 Fr-śred. zew 3,3 mm w zależności od potrzeb | szt. | 800
3. | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowego lub jednorazowego użytku z możliwością wentylacji – kanał wewnętrzny do podawania tlenu + łącznik 15mm( 5,0) lub Prowadnicy do trudnej intubacji wielorazowegio użytku, z możliwością podania tlenu i wentylacji, skalowana podziałka, zakrzywiony koniec dystalny z dwoma bocznymi otworami, Wykonana z nie przepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rendgenowską widoczność. W zestawie 2 connectory tj: rapi-fit adapter (15mm connector, luer lock connector) i sztywna prowadnica. | 14-15CH dł. 700 -830 cm | szt. | 4
4. | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowego użytku typu Bougie z możliwością podawania tlenu i wentylacji, skalowana, zaokrąglony gładki wygięty koniec dystalny, w komplecie 2 łączniki 15 mm luer lock, jałowa, pozbawiona lateksu | 15 Fr x 700 - 830 mm | szt. | 10 | 4 | [6 empty] | brak na rynku (promed)
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 29
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
Po zmianach z dnia 05.04.2024r.
PAKIET NR 29 - SYSTEM OZNACZANIA LEKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Naklejki na strzykawki do oznaczania leków kolorowe wg grup leków wspomagajac identyfikscję leku, wyrażny napis z nazwą leku oraz wolnym miejscem na wpisanie dawki, nazwy leków w języku polskim, pakowane rolka w kolorowym pudełku wg klucza. Nazwy leków: Thiopental, Propofol, Etomidat, Midazolam, Rocuronium, Pancuronium, Miwakurium, Triacrium, Cisatracurium/Nimbex, Sukcynylocholina, Fentanyl, Polstygmina, Efedryna, atropina, Adrenalina, Noradrenalina, Levonor, Dobutamina, Furosemid, pusty- biały | Op (rolka) x 400 Szt. lub Op (rolka) x 500 Szt | 700 lub 560
2. | Pojemnik na 9 – 10 pudełek | szt. | 10
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 30
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
Po zmianach z dnia 05.04.2024r.
PAKIET NR 30 - SYSTEM UNIERUCHAMIANIA PACJENTA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Pas na nadgarstek lub kostkę dla osoby dorosłej, jednopacjentowy, wykonany z materiału zapobiegającego urazom skóry,część wewnętrzna wykonana z bawełny, zewnętrzna z materiału welurowego z szybkim zapięciem typu rzep, łatwy do regulacji, pas do wiązania do ram łóżka, rozmiar uniwersalny, w komplecie 2 szt. lub pasy na nadgarstek lub kostkę dla osoby dorosłej wykonane z wewnątrz i na zewnątrz: włóknina poliestrowa 100%, podkładka z pianki poliuretanowej. Pasy są miękkie i wygodne dzięki grubszej wyściółce, umożliwiającej krążenie krwi. Materiał oddychający, zapobiega podrażnieniom skóry, przegrzaniu, wilgoci. | zest. | 800
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 31
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
Po zmianach z dnia 05.04.2024r.
PAKIET NR 31 - MASKI TWARZOWE ANESTETYCZNE JEDNORAZOWE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartosć netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Maska twarzowa anestetyczna jednorazowego użytku w rozmiarach 1,2,3,4,5, kodowana kolorystycznie, pierścień mocujący w rozm. 3-5,lub w każdym rozmiarze, przezroczysty korpus, elastyczny anatomicznie wyprofilowany nadmuchiwany mankiet, pozbawiona DEHP i lateksu | rozmiary w zależności od potrzeb | szt. | 10000
2. | Maska twarzowa anestetyczna jednorazowego użytku w rozmiarach 1,2,3,4,5, kodowana kolorystycznie, pierścień mocujący w rozm. 3-5,lub w każdym rozmiarze, przezroczysty korpus, elastyczny, anatomicznie wyprofilowany nienadmuchiwany mankiet, pozbawiona DEHP i lateksu | rozmiary w zależności od potrzeb | szt. | 4000
3. | Lejce mocujące jednorazowego użytku do maski twarzowej anestetycznej dla osoby dorosłej |  | szt. | 200
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 32
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 32 - ZESTAWY DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH KOMPATYBILNYCH MONITOREM PLATFORMĄ EV 1 000, FIRMY EDWARDS LIFESCIENCES
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z wykorzystaniem maksymalnie jednego dostępu naczyniowego, dł linii 152 cm | zestaw | 60
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 33
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 33 - ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO KOMPATYBILNEGO Z APARATEM ICP EXPRES
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do dostępu śródczaszkowego jednorazowego użytku STERYLNY. Zawiera on: 1. Elementy preparacyjne - maszynkę do golenia, tampony gazowe, 2 Przygotowanie dostępu śródczaszkowego - serweta z okienkiem i barierą, serweta absorpcyjna. 3. Dostęp śródczaszkowy - ksylokaina, strzykawka, igła 18, igła 25, igła dokomorowa, skalpel 11, skalpel 15, retraktor tępy, wiertarka z rączką, wiertlo 2,7, wiertło 5,8, klucz imbusowy, wosk kostny, kleszczyki naczyniowe zakrzywione, probówka na posiew z zakrętką. 3. Zamknięcie - szew nylonowy, imadło do igieł ząbkowane, kleszczyki Adsona ząbkowane, nożyczki do szwów. | szt. | 8
2. | Czujniki do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego dające możliwość pomiaru ciśnienia wewnątrzkomorowego, kompatybilne z monitorami ICP Express będącymi na wyposażeniu Zamawiającego lub dostarczenie wspłpracującego monitora. Zakres wartości ciśnienia roboczego - 50 mmHg do + 250 mmHg, Odchylenie "drift" do wartości zerowej nieprzekraczającej 1 mmHg/ 9 dni | szt. | 4
3. | Czujniki do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego dające możliwość pomiaru ciśnienia śródmiąższowego lub podtwardówkowego, kompatybilne z monitorami ICP Express będącymi na wyposażeniu Zamawiającego lub dostarczenie wspłpracującego monitora. Zakres wartości ciśnienia roboczego - 50 mmHg do + 250 mmHg, Odchylenie "drift" do wartości zerowej nie przekraczającej 1 mmHg/ 9 dni | szt. | 4
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 34
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 34 - LARYNGOSKOPY I OPRZYRZĄDOWANIE DO LARYNGOSKOPÓW I
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym dla dorosłych w komplecie z trzema łyżkami. Rękojeść z oświetleniem bateryjnym na baterie R14, chropowata wykonana ze stali nierdzewnej. Łyżki typu McINTOSH: nr 2,3,4. Komplet w standardzie ISO 7376-3 (zielony standard zamka). Wbudowany w strukture metalowa łyzki an stałe (niewymienny) swiatłowód, lub laryngoskop w zestawie w walizce z 4-ma łyżkami 1,2,3,4 oraz z zapasową żarówką |  | kpl. | 23
2. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa Miller, wielorazowego użytku | 00 | szt. | 6
|  | 0 | szt. | 5
|  | 1 | szt. | 5
|  | 2 | szt. | 2
|  | 3 | szt. | 6
|  | 4 | szt. | 2
3. | Kleszczyki Magilla dla dorosłych, rozmiar 200-250 mm Rozmiar: 20 cm |  | szt. | 4
4. | Kleszczyki Magilla dla dzieci Rozmiar: 16 cm lub 15 cm lub 15,5cm lub 17 cm |  | szt. | 4
5.
5. | Żarówka do laryngoskopu światłowodowego lub dioda LED kompatybilna z laryngoskopem w pozycji 1 oraz 8 |  | szt. | 12
6. | Stalowa łyżka wielorazowego użytku do laryngoskopu światłowodowego typu McINTOSH, kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376-3 (zielony standard zamka) Wbudowany w strukturę metalową łyżki na stałe (niewymienny) światłowód. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 134 st. C i EO | Rozmiar: 0,1,2,3,4 w zależności od potrzeb. | szt. | 15
7. | Łyżka do laryngoskopu McCoy z ruchomą końcówką wielorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej. Wbudowany w strukturę metalową łyżki na stałe (niewymienny) światłowód. Możliwość sterylizacji autoklawie do 134 st. C i EO. Kompatybilna ze wszystkimi rekojeściami w standardzie ISO 7376-3 (zielony standard zamka). Możliwość sterylizacji w autoklawie do 134 st. C | Rozm. 3, 4 w zależności od potrzeb. | szt. | 16
8. | Rękojeść pediatryczna (AA) ze stali nierdzewnej do łopatek Miller, kompatybilne z pozycją nr 5 z wymiennym światłowodem,. R rękojeść zasilana przez wymienne baterie. |  | szt. | 5
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 35
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 35 - LARYNGOSKOPY I OPRZYRZADOWANIE DO LARYNGOSKOPÓW II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego(standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem(Santoprene), pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłam światła, z kartidżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat | szt. | 15
2. | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (mała), zasilana bateryjnie (1xCR-123) zgodna z Green Standard ISO, z diodą LED, strumień świetlny 10,1, ergonomiczna rączka pokryta twardym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, bateria wyjmowana razem ze źródłem światła, z kartidżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat | szt. | 10
3. | Jednorazowa łyżka światłowodowa do laryngoskopu typu Macintosh, kompatybilna z rękojeścią w standardzie ISO 7376/3 (zielona specyfikacja)/ Wykonana z wytrzymałego ABS, sterylna, opakowanie papier/folia. Rozmiar: 1/2/3/4. | szt. | 1000
4. | Jednorazowa łyżka światłowodowa do laryngoskopu typu Macintosh, kompatybilna z rękojeścią w standardzie ISO 7376-3 (zielona specyfikacja). Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376-3. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dajacy mocne światło, nieosłonięty – doświatlający wnetrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu, rozmiaru i symbolu „jednorazowego użytku” na części plastikowej mocowania łyżki po przeciwnej stronie światłowodu. Opakowanie folia – folia. Rozmiar 2,3,4 w zależności od potrzeb | szt. | 5000
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 36
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 36 - MANOMETRY
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Manometr do wypełniania i kontroli ciśnienia w rurkach z wysoko i niskociśnieniowymi mankietami. Podziałka wyskalowana co 2 cm H2O. Tarcza wyskalowana z dwoma zakresami na zielono: rurki dotchawicze (22-32 mmH2O), rurki i maski krtaniowe (32-60 mmH2O). W zestawie drem łączącyLuer 100 cm., wymienny. Zastawka do ewakuacji powietrza z mankietów. | kpl. | 5
2. | Dren łączący Luer kompatybilny z w/w manometrem o dł. 100 cm | szt. | 10
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 37
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 37 - MANKIETY DO UCISKU SEKWENCYJNEGO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Mankiet uciskowy do wysokości uda, rozmiar średni, kompatybilny z systemem sekwencyjnego ucisku pneumatycznego KENDALL SCD Series firmy COVIDIEN | kpl. | 240
2. | Zestaw przewodów połączeniowych aparatu SCD Kendall z mankietem do ucisku, nr katalogowy 9528 lub równoważny | kpl. | 4
3. | Dzierżawa aparatów do sekwencyjnego ucisku pneumatycznego kończyn dolnych: Aparat SCD Kendal nr seryjny V1422313SX, Aparat SCD Kendal nr seryjny V1422362SX których Wykonawca jest właścicielem. | szt. | 3
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 38
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 38 - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU KOMPATYBILNY NAWILŻACZEM SERII AIRVO 2 ORAX EVAQUA FIRMY FISHER&PAYKEL
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Kaniula donosowa dla dorosłych symetryczna rozm. S, M, L, asymetryczna rozm. S, M, L kompatybilna z z urządzeniem Airvo2 produkcji Fisher&Paykel Healthcare do wyboru przez zamawiającego. | op. = 20 szt. | 30
2. | Kaniula donosowa dla dzieci rozm. XS, S, M, L i XL kompatybilna z z urządzeniem Airvo 3 produkcji Fisher&Paykel Healthcare | op. = 20 szt. | 10
3. | Podwójnie podgrzewany układ oddechowy dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Długość układu 150 cm. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Układ kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. | kpl=10 szt | 20
4. | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Sprzęt kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. | kpl=20 szt | 1
5. | Filtr powietrza do urządzenia Airvo2 produkcji Fisher&Paykel Healthcare | op = 2 szt | 50
6. | Układ oddechowy , podgrzewany, kompatybilny z Airvo 3 , ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, oraz przedłużką do inkubatora, pozwalający na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo 3. | Op= 10 sztuk | 18
7. | Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia Airvo2 Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. | op a' 10 szt. | 20
RAZEM:
*dot. Poz. 1,2,4,5,6 ZAOFEROWANE PRODUKTY MAJĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZENIEM AIRVO2,
A KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA URZĄDZENIA
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2024 r
…………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 39
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 39 – AKCESORIA DO RESPIRATORA MINDRAY
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Pułapka wodna do respiratora Mindray SV600 | szt. | 10
2. | Pułapka wodna do respiratora Mindray noworodkowo – pediatryczna | szt. | 10
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 40
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 40 – OPASKA DO RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ DLA DZIECI SMALL
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Opaska do rurki tracheostomijnej SMALL. Miękka i delikatna, wykonana z tworzywa sztucznego, nie powodującego podrażnień. Posiada możliwość regulacji długości. Opakowanie sterylne. Długość opaski 11 cm, długość tasiemki z rzepem 16 cm. Opakowanie 10 sztuk | op. | 20
2. | Podkładka pod rurkę tracheostomijną (gąbczasta, nie z włókniny) dla dzieci wykonana jest z materiału o wysokim poziomie wchłaniania, o właściwościach przeciwodleżynowych i zabezpieczających przed wyciekiem wydzieliny. Zapobiega podrażnieniu skóry. Sterylna, bez lateksu, jednorazowa, o wymiarach: 6,5 cm x 6,5 cm , opakowanie 10 sztuk | op. | 50
RAZEM:
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 41
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, BZP.38.382-15.24
PAKIET NR 41 – AKCESORIA INFUZYJNE DLA OITD I NEONATOLOGII
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw wprowadzający Mikroseldinger zwiększający efektywność wkłucia przy najmniej podatnych żyłach, zawierający: - kaniulę punkcyjną 25G, 19 mm (spłaszczona do nachylenia pod kontem 15st. końcówka igły kaniuli nakłuwającej) - prowadnik z nitinolu 20 cm -rozdzielaną kaniulę z rozszerzaczem 2F | 1 opakowanie = 10 sztuk | 3 op.
2. | Dren z trzema zaworami zwrotnymi (RSV), każdy z bezigłowym systemem łączącym, z systemem filtrującym 0,22uq 96 h. | 1 opakowanie = 10 sztuk | 50 op.
3. | Nasadka dezynfekcyjna, jednorazowa, do bezigłowych systemów łączących, zapobiegających zakażeniom, z 70% izopropanolem, z dezynfekcją w ciągu 60 sekund, maksymalna długość założenia 7 dni,po 10 sztuk w pasku foliowym. | 1pasek = 10 sztuk w pasku foliowym | 500 pasków
4 | Poliuretanowy dren o długości 3cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, na każdym przedłużeniu zawór antyzwrotny. Wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,30ml. Posiada wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | 1 opakowanie = 10 sztuk | 100 op
5 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, na każdym przedłużeniu zawór antyzwrotny. Wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,53ml. Posiada wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | 1 opakowanie = 10 sztuk | 100 op
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy