## ENDO
	Formularz asortymentowo-cenowy					Załącznik nr 2 do SWZ

	ZADANIE 1
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	VAT kwota	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Prowadnik jednorazowego użytku z końcówką 5 i 10 cm lub z dwiema końcówkami roboczymi (po obu stronach narzędzi ) o długości 5 cm i 10 cm .Końcówki hydrofilne zawierają wolfram z tilonowym rdzeniem odpornym na załamania , w części dystalnej prowadnik pokryty tworzywem zmniejaszającym tarcie i ułatwaijącym wymianę narzędzi , izolowany elektrycznie , średnica prowadnicy z 10 cm końcówka;035”-końcówka prosta i zagięta , sztywność standardowa i zwiększona , dł 260 i 450 cm (do wyboru); średnica prowadnicy z 5 cm końcówka;025’’-sztywność standardowa , końcówka prosta ,dł 450 cm i/lub 0,35 ‘’ , sztywność standardowa lub zwiększona , końcówka prosta lub zagięta (do wyboru)	szt	200

	ZADANIE 2
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku gotowe do użycia z klipsem załadowanym do zestawu , szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm lub 12 mm , z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem , osłonka chroniąca klips podczas przeprowadzania przez kanał roboczy endoskopu ; długość narzędzia 230 cm lub 235 cm , wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm LUB jednorazową klipsownicę hemostatyczną z załadowanym klipsem , śr. 2,5 mm dł. 2300 mm , możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa , funkcja płynnej rotacji , rozwarcie ramion klipsa 13 mm , kąt zagięcia końcówek ramion 90 stopni , konstrukcja zestawu wprowadzającego po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa bez potrzeby usuwania dystanerów, zsuwania osłonki. *	szt	152
	*właściwe zaznaczyć

	ZADANIE 3
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Protezy do dróg żółciowych cienkościenne z zagięciem dwunastniczym i środkowym. Średnica protez ; 7 ; 8,5 ; 10 Fr Długość protez 5, 7 , 9 ,10 , 12 , 15 ,18 cm	szt	100

	ZADANIE 4
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowy zestaw wprowadzający do protez żółciowych o średnicy 5 Fr.	szt	5

	ZADANIE 5
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Balony do endoskopów ultarsonograficznych OLYMPUS GF-UCT 180 , GF-UE 160 , 20 szt w opakowaniu	op	3

	ZADANIE 6
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna monofilamentowa , śr. pętli 15 mm , śr. drutu 0,3 mm ,śr. części wprowadzającej do endoskopów 2,3 mm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. Długość narzędzi 2300 mm	szt	50

	ZADANIE 7
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Pętle nylonowe zaciskowe MAŁE o średnicy 20 mm (jednorazowego użytku ) do zakładania na szypuły polipów , zastosowanie z każdą wersją narzędzia do podwiązywania polipów – 10 szt w opakowaniu	op	3
2	Pętle nylonowe zaciskowe DUŻE o średnicy 30 mm (jednorazowego użytku ) do zakładania na szypuły polipów , zastosowanie z każdą wersją narzędzia do podwiązywania – 10 szt w opakowaniu	op	3

	ZADANIE 8
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Klipsownica wielorazowego użytku z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów z końcówką w kształcie stożka. Długość narzędzia 230 cm , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm .	szt	7

	ZADANIE 9
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Proteza trzustkowa prosta i S-kształtna 7 Fr długość 4 ,6 , 8, 10 ,12 cm (do wyboru)	szt	20

	ZADANIE 10
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Proteza trzustkowa prosta i S-kształtna 5 Fr długość 2 ,4 ,6, 8, 10 ,12 cm (do wyboru) lub proteza trzustkowa prosta 5 Fr długość 3 , 4 ,6 , 8, 10 ,12 (do wyboru)	szt	20

	ZADANIE 11
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Protezy do dróg żółciowych cienkościenne typu podwójny pigtail. Średnica protez 7 i 10 Fr Długość protez 3 , 5, 7, 10 ,12, 15 cm	szt	10

	ZADANIE 12
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Proteza do dróg żółciowych typu pojedynczy pigtail o średnicy 7 , 8,5 , 10 Fr (do wyboru). Długość protez 5 ,7 , 15 cm	szt	10

	ZADANIE 13
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Stent do tamowania krwotoków z żylaków przełyku – samorozprężalny stent wykonany z nitinolu , pokrywany na całej długości , materiał pokrycia stentu -silikon , oba końce stentu poszerzone , przeznaczony do tamowania krwotoków z żylaków przełyku , średnica stentu w części roboczej – 25 mm lub 24 mm , długość stentu – 135 mm lub 140 mm wraz z zestawem do bezpiecznego usuwania stentu do tamowania krwotoków z żylaków. Możliwość KOMISU.	szt	2

	ZADANIE 14
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Samorozprężalny , platinolowy , pokrywany stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych (zakładany do zestawu) z profilowanym „uchem” do usuwania , dla średnicy stentu 10 mm - długość : 4 , 6, 8, 10 ,12 cm ,dla średnicy 8 mm długość : 6, 8 ,10 ,12 cm , średnica zestawu wprowadzającego odpowiednio 8,5 i 9 Fr , możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 80 % i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej , markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznacze określenie punktu , po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu . Zalecany prowadnik średnica 035 ‘’ długość 260/450 cm . Stent musi posiadać dopuszczenie do usunięcia w terminie do 12 m-cy od implantacji. Możliwość KOMISU	szt	43

	ZADANIE 15
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości ;średnica katateru 8 Fr, średnica szczoteczki 2,1 mm ; zalecany prowadnik- 035’’	szt	100
2	Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji i z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złogu wewnątrz kosza , z możliwościa podania kontrastu oraz z kanałem na prowadnik , rozmiary kosza : 1,5*3 cm ; 2*4 cm ; 2,5*5 cm i 3*6 cm (do wyboru), wymagana średnica kanału endoskopu 3,2 mm , zalecany prowadnik 0,35 ‘’	szt	20

	ZADANIE 16
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Cewnik balonowy trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych , średnica balonu 9-12 mm 12-15 mm , 15-18 mm,marker RTG pod balonem , ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu , zalecany prowadnik 035 ‘’ .Cewnik z balonem o zmniejszającej się dystalnie średnicy z 7 Fr do 6 Fr . Ramiona balonu kwadratowe . Napełnianie balonu przy pomocy jednej strzykawki ze znacznikami wskazującymi wielkość balonu.	szt	40

	ZADANIE 17
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność , fabrycznie zmontowany , zawiera cewnik prowadzący , cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jaki i w tył , współpracuje z prowadnikiem o średnicy 035’’.Protezy o dł. 5,7,10,12 i 15 cm o śr. 7-8,5-10 i 11,5 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy , zawierający : zestaw wprowadzający z czterema cieniodajnymi opaskami co 5 cm z załadowanym stentem Cotton-Leung , cewnik popychający o dł. 170 cm , cewnik nakierowujący o dł. 205 cm , Rozmiar stenu 7 Fr , 8,5 Fr , 10 Fr , 11,5 Fr , do wyboru przez zamawiającego . Współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,35’’.*	szt	50
	*właściwe zaznaczyć

	ZADANIE 18
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Igła jednorazowego użytku 22,25 G do biobsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80 mm , igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły)wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS , osłonka o średnicy 1,65 mm , mandryn wykonany z nitinolu , wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły , długość robocza 1375 mm do 1415 mm regulacja długości osłonki igły w granicach +/- 4 cm , minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm.	szt	20

	ZADANIE 19
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Igły do biopsji aspiracyjnej wysokiej rozdzielczości. Do wykonywania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych poprzez kanał dostępowy endoskopu ultrasonograficznego. Średnica narzędzia w zależności od rozmiaru 5,2 - 4,3 Fr. Wysoce echogeniczna igła z mandrynem z końcówką kulową. Średnica igły: 19 G: 22 G; 25G. Pokrętło zabezpieczające przedłużoną igłę. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm Nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Do użycia przy minimalnym kanale roboczym 2,8 mm	szt	30
2	Igły do biopsji histologicznej wysokiej rozdzielczości. Średnica narzędzia w zależności od rozmiaru 7,95 - 4,8 Fr. Wysoce echogeniczna igła z mandrynem ze ściętą końcówką lub końcówką kulową. Specjalna końcówka igły zwiększająca wydajność pobierania próbek do badania histologicznego. Do pobierania histologicznych próbek rdzenia. Średnica igły: 19 G; 20G; 22 G; 25G. Pokrętło zabezpieczające przedłużoną igłę. Nakłuwany wzór wysokiej rozdzielczości. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm. Nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Do użycia przy kanale roboczym 2,8-3,7mm.	szt	30

	ZADANIE 20
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Pętla jednorazowa owalna do usuwania polipów z możliwością użycia diatermii , z funkcją rotacji śr. pętli 10,15,24 mm lub 25,35 mm lub śr. pętli 10, 15 ,25, 30 do kanału roboczego 2,8 mm , dł 230 cm . Pakowana pojedyńczo , sterylna , znacznik głębokości co 5 mm , każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym , nr LOT , oraz dane producenta .Kształt i rozmiar pętli wyrażnie oznaczony na opakowaniu. Opakowanie a 10 szt	op	80
2	Pętla z siateczką do usuwania ciał obcych , ś. Katetera 2,5 mm lub 2,3 mm , długość robocza 230 cm ,pętla 30 mm * 60 mm . Wymagane 4 etykiety samoprzylep0ne do dokumentacji medycznej .Opakowanie a 10 szt	op	8

	ZADANIE 21
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Kleszczyki endoskopowe biobsyjne służące do pobierania wycinków z przełyku żołądka , dwunastnicy i brodawki Vatera. Długość robocza 1600 mm i 2400 mm lub 1800 mm i 2300 mm lub 1600 mm i 2300 mm do wyboru przez zamawiającego . Wielorazowe*	szt	60
	* sterylizacja zgodna z normami europejskimi

	ZADANIE 22
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Ustnik endoskopowy dla dorosłych , jednorazowy , wykonany z polietylenu , wolny od DEHP oraz latexu , opaska mocująca tekstylna ,średnica otworu głównego 20 * 30 mm lub dopuszczalne 20 * 25 mm. Pakowane indywidualnie ,każdy zawierający min.trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym,nr LOT oraz datą wązności ,dane producenta/dystrybutora na etykiecie głównej produktu.Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem. Opakowaniu 100 szt.	op	60

	ZADANIE 23
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Pojemnik na próbki do badań hist.-pat. , pojemność 20 ml z 10 % formaliną ,pojemnik gotowy do użytku , zakręcany , z etykietą . Wysokość 52,2 mm śr. 28,5 mm .Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Opakowanie w formie tacy , zabezpieczającej przed rozlaniem. Opakowanie a 100 szt	op	40

	ZADANIE 24
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	System do wytwarzania cystogastro / duodentostomii (sprzęt jednorazowy)	szt	5

	ZADANIE 25
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych , niepowlekana , nie skracająca się po rozprężeniu , wykonana z nitinolu , średnica 10 mm długość 40 , 60, 80 i 100 mm . Możliwość KOMISU	szt	6

	ZADANIE 26
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem lub typu Aligator , powlekane , z igła lub bez igły . Łyżeczki uchylne do biobsji stycznych. Uchwyt z możliwością rotacji , długość narzędzia 180 cm lub 230 cm (długość robocza i rodzaj kleszczyków do wyboru przez zamawiającego podczas zamówienia). Łyżeczki kleszczyków zabezpieczone osłonką przed przypadkowym otwarciem . Pakowane indywidualnie, sterylne . Zawierające przyrząd do pobierania próbek (zapakowany łącznie ze szczypcami w jednym opakowaniu) , oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym , nr lot oraz dane producenta / dystrybutora . W kartonie 10 szt	op	40

	ZADANIE 27
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem lub owalne z okienkiem i z igłą (do wyboru); łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 i 2300mm (do wyboru); w długości 2300mm możliwość wyboru pomiędzy łyżeczkami standardowymi oraz o powiększonej objętości; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.	op	20

	ZADANIE 28
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowa szczoteczka krótka do zaworków biobsyjnych . Wymiary szczotek ; średnica 10 mm/długość 35 mm oraz średnica 5 mm/długość 20 mm . Całkowita długość szczoteczki 15 cm LUB szczoteczki o wymiarach -średnica 10 mm, długość 30 mm oraz średnica 5 mm długość 20 mm całkowita długość szczoteczki 15,5 cm . Pakowane indywidualnie . Nazwa producenta , data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu. Opakowanie kartonowe typu dyspenser a 200 szt	op	3
2	Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia endoskopu z miękkiego , odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów endoskopów , średnica cewnika 1,7 mm , długość robocza 230 cm . Do kanałów biobsyjnych od 2 mm. Szczotki średnica włosia 6 mm , dł. 20 mm , z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskpou .Pakowane indywidualnie , nazwa producenta , data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu. Opakowanie kartonowe typu dyspenser a 100 szt.	op	10

	ZADANIE 29
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	pułapka na polipy , 4-komorowa , plastikowa , posiadająca 4 sitka ,oraz możliwość przepuszczenia zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek , obrotowe wieczko z dwiema rurkami , jedna rurka podłączona do zaworu ssącego , druga do ssaka	szt	100
	* właściwe zaznaczyć

	ZADANIE 30
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowa, wielostopniowa pętla do mukozektomii. Wykonana z plecionego drutu – drut spleciony luźno, tworzy pętelki umożliwiające lepsze uchwycenie płaskiej zmiany. Pętla z pamięcią kształtu, średnica pętli regulowana w zakresie trzech wielkości: 6mm,10mm i 30mm; średnica katetera 2,4mm, długość robocza 230cm. Rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu wyposażonym w 3 etykiety do dokumentacji. Opakowanie 10 szt.	szt	20
2	Jednorazowa, wielostopniowa pętla do wielokrotnej polipektomii. Wykonana z plecionego drutu o średnicy 0,2mm, pokrytego w całości teflonem na ściankach bocznych pętli, umożliwiająca resekcję fragmentaryczną z ochroną sąsiadujących tkanek. Pętla z pamięcią kształtu, średnica pętli regulowana w zakresie trzech wielkości: 6mm,10mm i 30mm z funkcją rotacji; średnica katetera 2,4mm, długość robocza 230cm. Rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu wyposażonym w 3 etykiety do dokumentacji. Opakowanie 10 szt.	szt	20

	ZADANIE 31
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku , posiada 3 oddzielne kanały , na prowadnicę ,cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii , posiada zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczniów ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym , końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG, posada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, długość narzędzia 1700 mm , długość noska 3 i 7 mm , długość cięciwy 20 i 30 mm , średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 FR ); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm ,kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm , maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035 ‘’ (0,89 mm) , dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność, dostarczany w sterylnym pakiecie , gotowy do użytku .	szt	40
2	Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku , kompatybilne z klipsownicą OLYMPUS HX-11OQR , rozmiar i rodzaj klipsa do wyboru. Niepodzielne opakowanie zawiera 40 szt klipsów danego rodzaju	szt	150

	ZADANIE 32
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych , złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych , typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu , maksymalna średnica endoskopu 3,7 mm , maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035 ‘’ (0,89 mm) , szerokość rozłożonego koszyka 22 mm , długość robocza narzędzia 1900 mm , na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko , które umożliwia wprowadzenie koszyka do prowadnicy , narzędzia kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110 A , posiada port iniekcyjny , posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu , kompatybilny z V- systemem , posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie , gotowy do użytku.	szt	20

	ZADANIE 33
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów , długość robocza 1650 mm , średnica włosia 2,4 mm , długość włosia 5 mm , produkt niesterylny ,pasuje do kanałów endoskpów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm .Opakowanie 10 szt	op	10

	ZADANIE 34
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm, nasadka OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 9.5mm-13mm, 11mm-14mm.	szt	200

	ZADANIE 35
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowe igły do ostrzykiwania żylaków i błony śluzowej. Możliwość obsługi igły jedną ręką za pomocą przycisku ze słyszalnym kliknięciem. Stalowa koszulka igły. Średnica igły 23 lub 25 Gauge. Długość koszulki - 160 lub 230 cm. Długość przedłużenia igły - 4 lub 5 mm. Przeznaczony do jednorazowego użycia.	szt	300

	ZADANIE 36
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm.	szt	25

	ZADANIE 37
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Sprężyny embolizacyjne używane do embolizacji pojedynczych naczyń zaopatrujących malformacje tętniczo-żylne i inne zmiany naczyniowe. Platynowe sprężyny są miękkie, łatwo identyfikowane radiologicznie i posiadają syntetyczne włoski, które maksymalizują trombogenność. Kompatybilne z rezonansem. Możliwość KOMISU	szt	40

	ZADANIE 38
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto		Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Protezy samorozprężalne do protezowania przełyku w zwężeniach nowotworowych łagodnych oraz w leczeniu przetok , z możliwością pozostawienia implantu w zwężeniu łagodnym pacjenta przez 8 tyg. po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza (w wersji pełni krytej), załadowany do zestawu 18,5 Fr , stent wykonany z grubego drutu nitinilowego , całkowicie kryty pokryciem silikonowym lub z odkrytymi końcami (w zależności od potrzeb ) , dobra widoczność pod RTG , możliwość repozycji na zestawie do 75 % , znaczniki Rtg na zestawie oraz znacznik na rękojeści , możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi , nitka do repozycji po całkowitym uwolnieniu , dostępne długości 10 cm ,12 cm 15 cm +/- 3-5 mm oraz średnice trzonu 18 i 23 mm ; śr. kołnierzy 25/23 mm i 28/28 mm w wersji w pełni krytej ; 23/23 mm i 28/28 mm w wersji częściowo krytej , zalecany prowadnik 038”	szt	10