Załącznik nr 1 do umowy nr …/2017 z dnia ............2017 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Serwisu

- Wytyczne wykonania i odbioru robót

Przed przystąpieniem do prac związanych z planowanym serwisem Wykonawca dokona uzgodnienia terminu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego do kontaktu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zakres serwisu obejmuje również usuwanie awarii i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji z nimi związanych, wykraczających poza zakres przeglądów okresowych 
i czynności konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania niezbędnych napraw i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych objętych umową wraz z ich instalacjami w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, telefonicznie ………………………, faksem …………………….. lub drogą mailową………………………………. .

Usuniecie zgłoszonej awarii urządzenia klimatyzacyjnego nie może nastąpić później niż:

- do 36 godzin od zgłoszenia – w przypadku awarii nie wymagającej wymiany części zamiennych,

- do 72 godzin od zgłoszenia – w przypadku awarii wymagającej wymiany części zamiennych.

Wykonawca po zakończeniu naprawy / usunięciu usterki wypełni druk protokołu z czynności serwisowych urządzenia stanowiący załącznik do umowy.

Na druku protokołu z czynności serwisowych urządzenia Wykonawca jest zobowiązany wskazać w uwagach zidentyfikowane zużycia urządzenia (w wyniku eksploatacji) oraz konieczność lub możliwą potrzebę ich całkowitej wymiany.

Wykonawca na własny koszt dostarcza wszelkie materiały eksploatacyjne takie jak: filtry, czynnik chłodniczy, środki grzybobójcze i inne, których użycie warunkuje prawidłową realizację pełnego serwisu.

- Zakres czynności serwisowych dla poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych

- Sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia

- Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora

- Sprawdzenie ciśnienia w układzie chłodniczym oraz jego uzupełnienie

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i w przypadku stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie układu

- Kontrola i czyszczenie filtra jednostki wewnętrznej, a w razie konieczności jego wymiana

- Kontrola wentylatora skraplacza

- Kontrola i czyszczenie skraplacza

- Sprawdzenie drożności i szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z parownika, 
a w przypadku stwierdzenia awarii naprawa instalacji

- Kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej

- Kontrola i czyszczenie parownika jednostki wewnętrznej

- Dezynfekcja klimatyzatora preparatem bakterio i grzybobójczym

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie mocowania klimatyzatora

- Wykonanie innych czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia

- Uruchomienie urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji z nimi związanych

- Kompletnie wypełnienie druku protokołu z dokonanych czynności serwisowych odrębnie dla każdego urządzenia i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy

_____________________________			_____________________________

podpis Wykonawcy						podpis Zamawiającego

Załącznik nr 3 do umowy nr  …/2017 z dnia ...........2017 r.

……………………………dnia……………

( miejscowość )

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI SERWISOWYCH NR…………….

Dane obiektu:

nazwa ……………………………………		data…………...………………………

adres……………………………………….	  	w godzinach od……….….do…...…

Dane urządzenia:

| Jednostka zewnętrzna | Jednostka wewnętrzna |
| --- | --- |
| producent |  |
| typ |  |
| nr seryjny |  |
| moc |  |
| lokalizacja |  |
| uwagi |  |

Czynności serwisowe („TAK” - wykonano, „NIE” - nie dotyczy):

|  | 1. Sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia |
| --- | --- |
|  | 2. Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora |
|  | 3. Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego oraz jego uzupełnienie |
|  | 4. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i w przypadku stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie układu |
|  | 5. Kontrola i czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej |
|  | 6. Kontrola wentylatora skraplacza |
|  | 7. Kontrola i czyszczenie skraplacza |
|  | 8. Sprawdzenie drożności i szczelności instalacji odprowadzającej skropliny z parownika i w przypadku stwierdzenia awarii/nieszczelności naprawa instalacji |
|  | 9. Kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej |
|  | 10. Kontrola i czyszczenie parownika jednostki wewnętrznej |
|  | 11. Dezynfekcja klimatyzatora preparatem bakterio i grzybobójczym |
|  | 12. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych |
|  | 13. Sprawdzenie mocowania klimatyzatora |
|  | 14. Wykonanie innych czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta |
|  | 15. Uruchomienie urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji z nimi związanych |

Uwagi:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

_____________________________			_____________________________

czytelny podpis użytkownika					pieczęć i czytelny podpis serwisanta

Załącznik nr 4 do umowy nr  …/2017 z dnia ....... ..2017 r.

Wykaz upoważnionych pracowników do kontaktu ze strony Zleceniodawcy

KWP w Białymstoku - Marek Król		tel. 85 670 3223

KMP w Białymstoku - Jarosław Puciłowski   	tel. 85 675 3500, 694407990

KMP w Łomży - Tadeusz Supiński	       	tel. 86 474 1515, 505123311

KMP w Suwałkach - Leszek Laskowski 	tel. 87 564 1712, 731484804

KPP w Augustowie - Artur Czyżewski 	       	tel. 87 564 1099, 696471301

KPP w Bielsku Podlaskim - Anna Panasiuk 	tel. 85 833 3335, 517746953

KPP w Grajewie - Mirosław Nowik 	       	tel. 86 273 0245, 790650375

KPP w Hajnówce - Dariusz Stulgis   	       	tel. 85 873 4250, 505993932

KPP w Kolnie - Karol Trzciński     	       	tel. 86 278 9245, 602259492

KPP w Mońkach - Bogdan Paniczko	       	tel. 85 670 3745, 692018437

KPP w Sejnach - Jerzy Lewandowski		tel. 87 516 6242

KPP w Siemiatyczach - Mirosław Paszkowski tel. 85 670 4603, 662235955

KPP w Sokółce - Dariusz Szymański 	       	tel.85 670 4745, 696471327

KPP w Wysokiem Mazowieckiem - Damian Łętowski tel. 86 275 7250, 516760168

KPP w Zambrowie - Jarosław Borowski 	tel. 86 474 1945, 502126935