## Załącznik nr 1 do Form. Of.
Załącznik nr 1.2. do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY - ZADANIE NR 2 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia punktu pierwszej pomocy wraz z montażem w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad Jeziorem Tarpno w Grudziądzu”, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia po następujących cenach:
Lp | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane ( należy podać parametr lub potwierdzić spełnienie przez oferowany sprzęt i wyposażenie parametrów wymaganych przez Zamawiającego wpisując "TAK") | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN | Stawka VAT w %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kol.5x kol.6) | 8
1. | Kozetka lekarska |  | szt | 1
a) | kozetka gabinetowa rehabilitacyjna składana
b) | rama ze stali proszkowej
c) | tapicerka wykonana z wysokogatunkowej certyfikowanej tkaniny medycznej (ekoskóra), łatwozmywalnej,
d) | regulacja zagłówka w zakresie +/- 40 stopni,
e) | długość min. 1850 mm, szerokość min. 550 mm, wysokość min. 500 mm,
f) | dopuszczalne obciążenie do 170 kg
2. | Szafa na leki |  | szt | 1
a) | szafa medyczna, dwudzielna ze stali nierdzewnej
b) | część górna posiada pojedyncze przeszklone szkłem hartowanym drzwi uchylne oraz min. dwie półki, boki szafy przeszklone,
c) | część dolna posiada pojedyncze, pełne drzwi uchylne, wyposażona w min. jedną półkę wykonaną ze szkła hartowanego
d) | drzwi zamykane zamkiem ryglującym w trzech punktach i wykończone uchwytem klamkowym, drzwi wyposażone w uszczelkę oraz zamek, min. 2 klucze do zamka
e) | regulowane nóżki
f) | szerokość min. 600 mm x głębokość min. 420 mm x. wysokość min. 1800 mm
3. | Torba ratownicza R1 |  | szt | 1
a) | zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 wyposażony zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w skład wchodzi torba PSP R1 z wyposażeniem, dokument określający wyposażenie - zgodne z zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG z lipca 2013 r., Zał. Nr 3 3.1. Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1
Razem (cena brutto oferty) | [6 empty] | x
Note on A16: Anna Pulkowska: