Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.7.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do wkłuć i zabezpieczeń miejsca wkłucia (koszulki, opaski, zamykacz udowy), zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa nett	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8=9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KOSZULKA PROMIENIOWA Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM: / - dostępne średnice 4 – 5 – 6 – 7Fr ; / - dostępne długości 7 i 10 cm; / - zestawy z prowadnikiem prostym / stalowym typu mini spring 0,018” ; / 0,021”; 0,025”; / - długość prowadnika 45cm; / - odpowiednia igła metalowa z krótkim / ostrzem 22G; 21G; 20G; / - koszulka wykonana ze śliskiego / materiału ETFE odporna na / załamania, szczelna zastawka / hemostatyczna; / - atraumatyczne, gładkie przejście / pomiędzy rozszerzaczem a koszulką; / - rozszerzacz łączący zatrzaskowo; / - łatwo odłamywalny jedną ręką, / boczny port z kranikiem trójdrożnym / w zestawie; / - atraumatyczne przejście między / koszulką a rozszerzaczem; / - rozmiary kodowane kolorami i / liczbowo; / - możliwość zamówienia introduktorów / promieniowych pokrytych / śliską substancja hydrofilną; / - w rozmiarach 5F, 6F dostępne / długości 10cm/16cm/25cm; / - całość pakowana sterylnie na tacy-	szt.	3 500
2.	KOSZULKA PROMIENIOWA HYDROFILNA CIENKOSZCZELNA Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM 300 szt / - dostępne średnice 4Fr – / kompatybilne z cewnikiem 5Fr; / - dostępne średnice 5Fr – / kompatybilne z cewnikiem 6Fr; / - dostępne średnice 6Fr – / kompatybilne z cewnikiem 7Fr; / - dostępne długości 10 i 16 cm; / - zestawy z prowadnikiem prostym / stalowym lub nitinolowym 0,021”; / 0,025”; / - długość prowadnika 45cm; / - odpowiednia igła metalowa lub / kaniula plastikowa w zestawie; / - koszulka wykonana z ETFE odporna / na załamania, pokryta śliską powłoką / hydrofilną, szczelna zastawka / hemostatyczna, atraumatyczne, / gładkie przejście; pomiędzy / rozszerzaczem a koszulką, / rozszerzacz łączący zatrzaskowo, / łatwo odłamywalny jedną ręką, / boczny port z kranikiem trójdrożnym / w zestawie; / - atraumatyczne przejście między / koszulką a rozszerzaczem -	szt.	300
3.	KOSZULKA UDOWA Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM: / - dostępne średnice 4 - 5 – 6 – 7 - 8 - / 9 Fr; / - dostępne długości min. 10 cm; / - zestawy z prowadnikiem stalowym
	typu spring J o średnicy 0,035" lub / 0,038"; / - długość prowadnika min. 45cm; / - odpowiednia igła metalowa z krótkim / ostrzem 18G; / - koszulka wykonana ze śliskiego / materiału ETFE odporna na / załamania, szczelna zastawka / hemostatyczna, atraumatyczne, / gładkie przejście pomiędzy / rozszerzaczem a koszulką, / rozszerzacz łączący zatrzaskowo, / łatwo odłamywalny jedną ręką, / boczny port z kranikiem trójdrożnym / w zestawie; / - atraumatyczne przejście między / koszulką a rozszerzaczem -	szt.	500
4.	OPASKA HEMOSTATYCZNA PROMIENIOWA: / - zestaw do ucisku tętnicy / promieniowej po nakłuciu; / - zestaw nie blokujący odpływu krwi / żylnej, nie narażający struktury / nerwu w trakcie ucisku tętnicy; / - pneumatyczny opatrunek uciskowy / - zapięcie, które umożliwia uciśnięcie / lub/i poluzowanie opaski za pomocą / bardzo mocnych rzepów; / - część zestawu uciskająca na tętnicę / wykonana z przeźroczystego / materiału umożliwiającego / bezpośredni podgląd miejsca / nakłucia z widocznym markerem / - zestaw zawierający dwa balony: / pierwszy podtrzymujący ciśnienie
	ponad miejscem nakłucia, drugi / balon utrzymuje pierwszy we / właściwej pozycji / - szerokość opaski min. 1,9 cm; / - dostępne 2 długości opaski 24-29 / cm; / - szczelna strzykawka umożliwiająca / regulację siły docisku poprzez / dopompowanie lub odessanie / powietrza -	szt.	3 500
5.	ZAMYKACZ UDOWY: / - zestaw do zamykania tętnic po / nakłuciu od 5 – 8Fr; / - system w całości biowchłanialny. / Całkowita absorbcja w czasie 60 – / 90 dni; / - polimerowa kotwica lub dysk / od światła naczynia; / - dwa mechanizmy zamykania / naczynia: mechaniczny (kanapka) / oraz chemiczny (kolagen); / - w zestawie prowadnik 70cm -	szt.	250
	RAZEM:					x	x		x