**Załącznik nr 2.3 do SWZ - Parametry techniczne i użytkowe rozbudowy systemu planowania radioterapii**

Producent: ……………………………………………….

Oferowany model/typ: ………………………………………….

**Parametry wymagane (graniczne)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Warunek wymagany** | **Odpowiedź wykonawcy** | **Uwagi, informacje, gdzie dany parametr występuje w dokumentacji lub oświadczeniu** |
| **1** | **System planowania radioterapii** | | | |
| 1.1 | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania radioterapii RayStation o dodatkowe 3 licencje do konturowania struktur anatomicznych Ray Anatomy. | TAK |  |  |
| 1.2 | Dodatkowe licencje Ray Anatomy obejmują ten sam zakres funkcji i praw użytkowników jak obecnie wykorzystywane przez Zamawiajacego. | TAK, opisać |  |  |
| **2** | **Stacje klienckie do planowania radioterapii** | | | |
| 2.1 | 3 komputerowe stacje klienckie o następujących parametrach:  1. System operacyjny *MS Windows* lub równoważny  2. Pamięć RAM – min 16 GB  3. Dysk SSD – min 256 GB  4. Napęd DVD RW  5. Oddzielna karta graficzna min. 1 GB RAM  6. Monitor medyczny zgodny ze standardem DICOM o przekątnej min. 24 cale wyświetlający obraz w proporcji 16:10  7. Oprogramowanie MS Office lub równoważny | Tak, podać parametry |  |  |
| 2.2 | Na każdej stacji klienckiej oprogramowanie zgodne ze standardem Citrix HDX, umożliwiające uruchomienie systemu planowania i przeprowadzanie obliczeń na serwerze. Okres ważności licencji na oprogramowanie dostępowe min. 60 miesięcy. | Tak, podać |  |  |

**Parametry podlegające ocenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Warunek wymagany** | **Odpowiedź wykonawcy** | **Uwagi, informacje, gdzie dany parametr występuje w dokumentacji lub oświadczeniu** | **Punktacja** |
| 1 | Okres gwarancji na stacje klienckie do planowania radioterapii min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  | 24 miesięcy – 0 pkt  36 miesięcy 10 pkt  48 miesięcy – 20 pkt |

**Inne wymagania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis** | **Warunek wymagany** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
| **2** | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | TAK |  |
| **3** | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. Nie dotyczy czasowej licencji na oprogramowanie dostępowe Citrix dla stacji klienckich. | TAK |  |
| 4 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | TAK |  |

**Warunki serwisowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis** | **Warunek wymagany** | **Odpowiedź wykonawcy** |
| 1 | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej systemu planowania radioterapii. | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK, podać |  |
| 3. | Czas skutecznej naprawy stacji klienckich do planowania radioterapii maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK, podać |  |
| 7 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży co najmniej 5 lat. Warunek dotyczy sprzętu komputerowego i monitorów stacji klienckich do planowania radioterapii. | TAK, podać |  |
| 8 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  |

podpis kwalifikowany