## Formularz cenowy
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY cz. 1 - 4 oferty dodatkowe
Nazwa wykonawcy:............................................................................................................
Lp. | Nazwa urządzenia |  | Ilość | Cena | Wartość | Podatek | Wartość | CPV
| Typ, Rodzaj | Producent |  | netto | netto | VAT % | brutto
Część I
1 | AROS SENTRY. HPS HM60, moc: 60kVA/40kW, P/N 6HMA60KSOA, MAT LU44AP839820001 + blok akumulatorów - 32 szt. ACUMAX AML 65-12 (12V/65Ah) | Centrum Elektroniki Stosowanej | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
2 | AROS SENTRY. HPS HT30/AO, moc: 30kVA/24kW , P/N 6HTA30KSOA, MAT: LU15UP812490001 + blok akumulatorów - 32 szt. | Centrum Elektroniki Stosowanej | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
3 | AROS SENTRY. HPS HM30, moc: 30kVA/24kW, P/N 6HMA30KSOA, MAT: LU44AP841010001 + blok akumulatorów - 32 szt. EUROPOWER EP 42-12 (12V/42Ah) | Centrum Elektroniki Stosowanej | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
|  | Razem cz. I |  |  | 0 | 0 | 0
Część II
4 | ENERGY & SAFETY Green point 6500, P/N:UTM206113539-N1, MAT:00627T636940002, moc: 4,6 kW | SIEL | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
5 | ENERGY & SAFETY Green point 10000, P/N:UTM210063539-N1, MAT:00617T623160006, moc: 7 kW | SIEL | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
6 | ENERGY & SAFETY Green point 10000, P/N:UTM210063539-N1, MAT: 00617T623160008, moc: 7 kW | SIEL | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
7 | ENERGY & SAFETY Green point 6500, P/N:UTM206113539-N1, MAT:00627T636940001, moc: 4,6 kW | SIEL | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
8 | ENERGY & SAFETY Green point 15kVA, P/N:UTMM150735339B, MAT:00625T634070002, moc: 12 kW | SIEL | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
|  | Razem cz. II |  |  | 0 | 0 | 0
Część III
9 | model: SPD 3315 z blokiem akumulatorów, Moc:12kVA. Nr ser.:07/1752 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
10 | SPDC 3360 + akumulatory EV22-12 64 szt. By-pass 60kVA. Moc 60kVA. Nr 12A006490 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
11 | SPDC 3330 + akumulatory EP7-12 64 szt. By-pass 30 kVA. Moc 30 kVA. Nr 12A006942 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
12 | SPDC 3330 + akumulatory EV9V12 64 szt. By-pass 20 kVA. Moc 30 kVA. Nr 12A006973 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
13 | SPDC 3330 + akumulatory EP7-12 64 szt. By-pass 20 kVA. Moc 30 kVA. Nr 13A002626 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
14 | SP1110 + akumulatory EV9-12 30 szt. By-pass 10 kVA. Moc 10 kVA / 7 kW. Nr 12A006417 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
15 | SP1110 + akumulatory EV9-12 30 szt. By-pass 10 kVA. Moc 10 kVA / 7 kW. Nr 12A006415 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
16 | SP1110 + akumulatory EV9-12 30 szt. By-pass 10 kVA. Moc 10 kVA / 7 kW. Nr 12A006412 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
17 | SP1110 + akumulatory EV9-12 20 szt. By-pass 6 kVA. Moc 10 kVA / 7 kW. Nr 11A007005 | SILTEC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
|  | Razem cz. III |  |  | 0 | 0 | 0
Część IV
18 | APC Smart-UPS RT, moc: 5 kVA / 4 kW typ akumulatora: VRLA, w obudowie Tower, wysokość 3U | APC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
19 | Benning ENERTRONIC T, 3 SLOT S.N.K21Y103769 moc: 6,4 kVA / 4 kW. Akumulatory ołowiowe bezobsługowe 12x(5x7,2Ah), obudowa: modułowa, technologia: ON - LINE z podwójną konwersją, | BENNING | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
20 | COVER NH seria 80, model GES803NH moc: 80kVA, 64 kW 40 szt akumulatorów 12V 40Ah | COVER | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
21 | FIDELTRONIK ares 1600 RACK + 4 szt. Akumulatorów 12V 7,2 Ah | FIDELTRONIC | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
22 | Nxa, moc 60 kVA, S/N: 21012001077000007, P/N: NXE0A060U, z baterią akumulatorów 40 szt. P/N: EuroPower EPL 65-12, S/N: KE061013 | EMERSON | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
23 | Nxa, moc 15 kVA, S/N: 210120018583010008, P/N: NXE0A015U, z baterią akumulatorów 40 szt. P/N: EuroPower EPL 7,5-12, S/N: 11060424 | EMERSON | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
24 | COWER NHS 30 - 30 kVA, cabinet. Nr II44010084 | ENILTA | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
25 | EVER POWERLINE LP 6-11 | EVER | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
26 | COVER PARTNER 20 SE z zewnętrznym modułem baterii 6 x 12V, 33 Ah | COMEX S.A. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
27 | COVER PARTNER 20 SE z zewnętrznym modułem baterii 6 x 12V, 33 Ah | COMEX S.A. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
28 | MGE UPS System Pulsar Extreme 700C, akumulator CSB HR1224WF2F1 12V 6Ah – 2 szt | MGE | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
29 | GT S 33 UPS 30KV/27 kW AB 277 moc: 30 kVA, 27 kW | RONI | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
30 | DELTA ELECTRONIC N-1K + 2 akumulatory 12V 9 Ah | bd. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
31 | LUPUS KI 3000 Linelnter 3000 vA/2100W z dwoma zewnętrznymi modułami bateryjnymi MBKI 3000 | FIDELTRONIC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
32 | FIDELTRONIK ares 700 RACK + 4 szt. Akumulatorów 12V 7,2 Ah | FIDELTRONIC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
33 | EWER SINLINE 1600 + 3 szt. Akumulatorów 12V 5 Ah | EVER | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
34 | APC SURT 8000 XLI blok akumulatorów 12V typ: SURT 129XLBP, nr S0931005029; moc: 8 kVA, 6,4 kW | APC | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
35 | ZZB750-5-1000-33-2, z baterią akumulatorów ACUMAX AML 33 (12V, 33Ah) oraz zewnętrznym modułem zdalnego sterowania FA-2 | A&M MICHAŁOWSKI | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
36 | BORRI B9000FXS z baterią akumulatorów SWL2500T – 104 szt | BORRI | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
37 | Zasilacz bezprzerwowy FPTM-8/400Hz 3x208/120V 400Hz 3x22,2A, nr 030912645 | MEDCOM | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 50711000-2
|  | Razem cz. IV |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 61 ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat zainstalowany w e-dowodzie).