Załącznik Nr 13 do SWZ

(Zadanie I)

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni trzech odcinków drogowych, w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

45233142-6 Roboty budowlane w zakresie dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Lokalizacja robót:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin

woj. lubelskie – Dęblin – Lotnisko

Sporządziła:……………………

Data opracowania: 12.09.2024 roku

Lp.

Podstawa

Nr spec. techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni dwóch odcinków  drogowych

#img:126

1

Roboty przygotowawcze  na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 6 do przejazdu kolejowego

1
d.1

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,1205

km

0,121

RAZEM

0,121

2

Nawierzchnie - jezdnia na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 6 do przejazdu kolejowego

2
d.2

KNR AT-03 0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

10,56 * 16,30

m2

172,128

10,60 * 11,00

m2

116,600

48,68 * 13,78

m2

670,810

9,60 * 10,36

m2

99,456

23,34 * 10,58

m2

246,937

16,66 * 8,56

m2

142,610

RAZEM

1 448,541

3
d.2

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

10,56 * 16,30

m2

172,128

10,60 * 11,00

m2

116,600

48,68 * 13,78

m2

670,810

9,60 * 10,36

m2

99,456

24,34 * 10,58

m2

257,517

16,66 * 8,56

m2

142,610

RAZEM

1 459,121

4
d.2

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

11,64 * 3,80

m2

44,232

5,00 * 3,96

m2

19,800

3,56 * 4,34

m2

15,450

RAZEM

79,482

5
d.2

KNR 2-31 0114-07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

11,64 * 3,80

m2

44,232

5,00 * 3,96

m2

19,800

3,56 * 4,34

m2

15,450

RAZEM

79,482

6
d.2

KNR 2-31 0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym ( 0,023 t ma 1m2)

t

10,56 * 16,30 * 0,023

t

3,959

10,60 * 11,00 * 0,023

t

2,682

48,68 * 13,78 * 0,023

t

15,429

9,60 * 10,36 * 0,023

t

2,287

24,34 * 10,58 * 0,023

t

5,923

16,66 * 8,56 * 0,023

t

3,280

RAZEM

33,560

7
d.2

KNR 2-31 0311-01 0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

10,56 * 16,30

m2

172,128

10,60 * 11,00

m2

116,600

- 3 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 11319

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni dwóch odcinków  drogowych

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec. techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

48,68 * 13,78

m2

670,810

9,60 * 10,36

m2

99,456

24,34 * 10,58

m2

257,517

16,66 * 8,56

m2

142,610

RAZEM

1 459,121

8
d.2

KNR 2-31 0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

10,56 * 16,30

m2

172,128

10,60 * 11,00

m2

116,600

48,68 * 13,78

m2

670,810

9,60 * 10,36

m2

99,456

24,34 * 10,58

m2

257,517

16,66 * 8,56

m2

142,610

RAZEM

1 459,121

3

Krawężniki na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 6 do przejazdu kolejowego

9
d.3

KNR 2-31 0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

48,68 + 16,66 + 98,18 + 24,34

m

187,860

RAZEM

187,860

10
d.3

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

(0,35 * 0,1 + 0,15 * 0,15 + 0,05 * 0,15) * ( 48,68 + 16,66 + 98,18 + 24,34 )

m3

12,211

RAZEM

12,211

11
d.3

KNR 2-31 0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

48,68 + 16,66 + 98,18

m

163,520

RAZEM

163,520

12
d.3

KNR 2-31 0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

24,34

m

24,340

RAZEM

24,340

4

Roboty wykończeniowe na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 6 do przejazdu kolejowego

13
d.4

KNR 2-31 1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

14
d.4

KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

5

Roboty przygotowawcze na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 276 do budynku nr 64

15
d.5

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,364

km

0,364

RAZEM

0,364

16
d.5

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - poszerzenie  drogi na odcinku 137 m

km

0,137

km

0,137

RAZEM

0,137

- 4 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 11319

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni dwóch odcinków  drogowych

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec. techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

6

Nawierzchnie na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 276 do budynku nr 64

17
d.6

KNR AT-03 0102-02/3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

364,00 * 8,00

m2

2 912,000

RAZEM

2 912,000

18
d.6

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

364,00 * 8,00

m2

2 912,000

RAZEM

2 912,000

19
d.6

KNR 2-31 0101-01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

1,58 * 137,84

m2

217,787

RAZEM

217,787

20
d.6

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1,58 * 137,84

m2

217,787

RAZEM

217,787

21
d.6

KNR 2-31 0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1,58 * 137,84

m2

217,787

RAZEM

217,787

22
d.6

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

2,50 * 1,50

m2

3,750

6,82 * 6,78

m2

46,240

5,80 * 2,66

m2

15,428

5,00 * 3,50

m2

17,500

1,58 * 137,84

m2

217,787

RAZEM

300,705

23
d.6

KNR 2-31 0114-07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

2,50 * 1,50

m2

3,750

6,82 * 6,78

m2

46,240

5,80 * 2,66

m2

15,428

5,00 * 3,50

m2

17,500

1,58 * 137,84

m2

217,787

RAZEM

300,705

24
d.6

KNR 2-31 0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (0,023 t na 1m 2)

t

364,00 * 8,00 * 0,023

t

66,976

RAZEM

66,976

25
d.6

KNR 2-31 0311-01 0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

364,00 * 8,00

m2

2 912,000

RAZEM

2 912,000

26
d.6

KNR 2-31 0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

364,00 * 8,00

m2

2 912,000

RAZEM

2 912,000

- 5 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 11319

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni dwóch odcinków  drogowych

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec. techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

7

Krawężniki  na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 276 do budynku nr 64

27
d.7

KNR 2-31 0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

364,00 + 137,84 + 117,88

m

619,720

RAZEM

619,720

28
d.7

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

( 0,35 * 0,1 + 0,15 * 0,15 + 0,05 * 0,15) * (364,00 + 137,84 + 117,88)

m3

40,282

RAZEM

40,282

29
d.7

KNR 2-31 0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

364,00 + 137,84 + 117,88

m

619,720

RAZEM

619,720

30
d.7

KNR 2-31 0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

20,40

m

20,400

RAZEM

20,400

31
d.7

KNR AT-03 0401-01

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej C16/20

m

364,00 + 137,84 + 117,88

m

619,720

RAZEM

619,720

8

Roboty wykończeniowe  na odcinku drogi od skrzyżowania prxzy budynku nr 276 do budynku nr 64

32
d.8

KNR 2-31 1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

33
d.8

KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

9

Roboty przygotowawcze na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr  226 do  budynku nr 205

34
d.9

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,214

km

0,214

RAZEM

0,214

35
d.9

KNR 4-04 1105-01   1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 10 km

m3

z krawężników

(260,00 * 0,30 * 0,15 * 1,00)

m3

11,700

RAZEM

11,700

10

Nawierzchnie - jezdnia na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 226 do budynku nr 205

36
d.10

KNR AT-03 0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

6,00 * 8,50

m2

51,000

7,50 * 28,00

m2

210,000

27,50 * 21,00

m2

577,500

6,50 * 10,00

m2

65,000

6,00 * 214,00

m2

1 284,000

RAZEM

2 187,500

37
d.10

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

6,00 * 8,50

m2

51,000

- 6 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 11319

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni dwóch odcinków  drogowych

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec. techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

7,50 * 28,00

m2

210,000

27,50 * 21,00

m2

577,500

6,50 * 10,00

m2

65,000

6,00 * 214,00

m2

1 284,000

RAZEM

2 187,500

38
d.10

KNR 2-31 0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (0,023 t na 1m2)

t

6,00 * 8,50 * 0,023

t

1,173

7,50 * 28,00 * 0,023

t

4,830

27,50 * 21,00 * 0,023

t

13,283

6,50 * 10,00 * 0,023

t

1,495

6,0 * 214,00 * 0,023

t

29,532

RAZEM

50,313

39
d.10

KNR 2-31 0311-01 0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

6,00 * 8,50

m2

51,000

7,50 * 28,00

m2

210,000

27,50 * 21,00

m2

577,500

6,50 * 10,00

m2

65,000

6,00 * 214,00

m2

1 284,000

RAZEM

2 187,500

40
d.10

KNR 2-31 0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

6,00 * 8,50

m2

51,000

7,50 * 28,00

m2

210,000

27,50 * 21,00

m2

577,500

6,50 * 10,00

m2

65,000

6,00 * 214,00

m2

1 284,000

RAZEM

2 187,500

11

Krawężniki na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku nr 226 do budynku nr 205

41
d.11

KNR 2-31 0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

165,00 + 16,00 + 6,00 + 8,50 + 22,00 + 20,00 + 6,50 + 16,00

m

260,000

RAZEM

260,000

42
d.11

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

(0,35 * 0,1 + 0,15 + 0,15 + 0,05 * 0,15) * (165,00 + 16,00 + 6,00 + 8,50 + 22,00 + 16,00)

m3

79,974

RAZEM

79,974

43
d.11

KNR 2-31 0402-04  0402-05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m

m3

łuk przy bud. 205

(0,35 * 0,1 + 0,15 * 0,15 + 0,05 * 0,15) * 6,5

m3

0,423

RAZEM

0,423

44
d.11

KNR 2-31 0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

165,00 + 16,00 + 6,00 + 8,50 + 22,00 + 20,00 + 16,00

m

253,500

RAZEM

253,500

45
d.11

KNR 2-31 0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

m

łuk przy bud. 205

6,50

m

6,500

RAZEM

6,500

- 7 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 11319

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni dwóch odcinków  drogowych

Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec. techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

12

Roboty wykończeniowe na odcinku drogi od skrzyżowania przy budynku 226 do budynku 205

46
d.12

KNR 2-31 1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

47
d.12

KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

- 8 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 11319