**Lista urządzeń do konserwacji:**

**1.** KPP Busko-Zdrój J66K SDMO - 1 sztuka

**2.** KPP Kazimierza Wielka PAD 163/400 16kW KarelmaPiechowice 1973 rok - 1 sztuka

**3.** KPP Końskie APD90A AKSA - 1 sztuka

**4.** KPP Opatów MJB 200MB4 63 kVAMarelli Generators (Andoria-Mot Andrychów) - 1 sztuka

**5.** KPP Ostrowiec Świętokrzyski P150E FG WILSON - 1 sztuka

**6.** KPP Pińczów ZGI-50CAS 40kW Mielec Diesel - 1 sztuka

**7.** KPP Skarżysko-Kamienna GI 110S EPS - 1 sztuka

**8.** KPP Starachowice X324 I EL 55 55KW Wytwórnia Silników Wysokoprężnych Andrychów 1976 rok Urządzenie wyeksploatowane - 1 sztuka

**9.** KPP Staszów SMG -130JC 104 kW SUMERA- MOTOR Andrychów - 1 sztuka

**10.** KPP Włoszczowa FI100AG AKMEL 80KW (FOGO) - 1 sztuka

**11.** KWP KUSOCIŃSKIEGO 51BUDYNEK 95FI 75 ASCG 75kVA FOGOAgregaty sp. Z o.Wilkowice - 1 sztuka

**12.** Agregat mobilny na stanie Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Kusocińskiego 51 NS 60 SDMO 60 KW - 1 sztuka

**13.** Agregat mobilny na stanie Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Kusocińskiego 51 JS 60 SDMO 48KW - 1 sztuka

**14.** Zespół prądotwórczy J165K-SDMO Nr seryjny K14012757 – 150kW (165kVA) w Wydziale Łączności i Informatyki KWP Kielce, ul. Seminaryjska 12 – 1 sztuka