UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 05.02.2020 r.

UKW/DZP-282-ZO-4/2020

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. ”Dostawa 8 krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby UKW”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu pn. ”Dostawa 8 krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby UKW”  w dniu 05.02.2020 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania krzesła ewakuacyjnego, które posiada ładowność do 150kg oraz parametry techniczne: WYSOKOŚĆ- ROZŁOŻONE (mm) 1590 WYSOKOŚĆ – ZŁOŻONE (mm) 1140 SZEROKOŚĆ (mm) 550 GRUBOŚĆ ZŁOŻONE (mm) 330 DŁUGOŚĆ (mm) 1110 DŁUGOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI RĄCZKAMI (mm) 1450.

W załączeniu przesyłam kartę katalogową oferowanego krzesła ewakuacyjnego. Dopuszczalnie w/w parametrów umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców, co zamawiającemu pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

Zmniejszenie ładowności krzesła (aż o 30 kg) znacząco obniży jakość krzesła ewakuacyjnego.
Urządzenie zgodnie ze specyfikacją ma służyć również osobom otyłym.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak