Zamawiający:

**Wojewódzki Szpital Zespolony**

**im. L. Rydygiera w Toruniu**

ul. Św. Józefa 53-59,

87-100 Toruń

**tel.** (56) **679 40 37, faks** (56)**679 36 82**

adres strony internetowej: [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

(*dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej   
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert*)

e-mail: [**zamow\_publ@wszz.torun.pl**](mailto:zamow_publ@wszz.torun.pl)

W.Sz.Z:TZ-280-**104/23** Toruń, dnia 02-10-2023 r.

**Specyfikacja**

**Warunków Zamówienia**

postępowanie o wartości szacunkowej **poniżej** 215.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy** **określony w art. 275 pkt 1)**zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

**Dostawa aparatury, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek**

**Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu   
z podziałem na 15 zadań.**

Kod CPV:

**33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)**

**39113200-9 (Taborety)**

**34911100-7 (Wózki)**

1. **Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. Inne informacje ogólne.**
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie   
   z wymaganiami w niej określonymi.
3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie **ofert** przez [*www.platformazakupowa.pl*](http://www.platformazakupowa.pl) jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
4. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: [***https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)  w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
5. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy   
   o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia **o wartości mniejszej niż progi unijne** ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym** (art. 63 ust. 2 Pzp).
7. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu[[1]](#footnote-1) (***opcja rekomendowana*** *przez*[*platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin)*)* oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (*po kliknięciu w przycisk* ***Przejdź do podsumowania***).
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się   
   o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
9. Oferta musi być:
   1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
   2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
   3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w *ustawie z 5 września 2016 r.  
    o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej*.
11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisanych plików z danymi oraz plików XAdES.
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
    1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
13. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentulane rabaty), jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć **tłumaczenie na język polski**.
4. Opatrzenie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
6. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny** być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
7. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
   1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .**pdf .doc .xls .jpg (.jpeg**) ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
   2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego   
      z formatów:
8. .**zip**
9. .**7Z**
   1. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
   2. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
   3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
   4. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
   5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
   6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
   7. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”, nie za pośrednictwem adresu email.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony [***https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

* 1. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
  2. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
  3. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
  4. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
  5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
  6. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

1. **Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty**.
   1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa   
      w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz.U. 2020,   
      poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach ***Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*** (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
   2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się   
      w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów,   
      o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych   
      **(§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
   3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.   
      o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,   
      o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia **(§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
   4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp   
      **(§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
   5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   
      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
      (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku **(§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
   6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tłumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp **(§ 5 rozporządzenia**).
   7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument **(§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
   8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania   
      z dokumentem w postaci papierowej **(§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
   9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia **zgodności cyfrowego odwzorowania   
      z dokumentem w postaci papierowej,** o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje   
      w przypadku:
2. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
3. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
4. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego   
   z nich dotyczą.
   1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz** **(§ 6 ust. 4 rozporządzenia**).
   2. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowe**j, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału **(§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
   3. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym** **(§ 7 ust. 1 rozporządzenia**).
   4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania   
      z dokumentem w postaci papierowej **(§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
   5. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania   
      z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
5. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się   
   o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
6. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
7. pełnomocnictwa - mocodawca.
   1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz** **(§ 7 ust. 4 rozporządzenia**).
   2. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne   
      z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym **(§ 8 rozporządzenia**).
   3. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
8. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
9. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
10. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
11. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
12. **Opis sposobu przygotowania oferty.**
    1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej** opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
    2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
13. formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ);
14. załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane   
    w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia*, *specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia*;
15. pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;*
16. przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu;*
17. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, *o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu*;
18. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału   
    w postępowaniu, *w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu   
    o zamówieniu i niniejszej SWZ.*
    1. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
    2. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
    3. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
19. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
20. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
21. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
22. przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
23. przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
24. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby   
       z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
25. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej,** przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, **sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów** oraz **informacje o wymaganiach technicznych   
    i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**
26. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) **pod adresem:** [***https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)
27. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ, tj. **W.Sz.Z.:TZ-280-104/23**.
    1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:

– Anna Wutrych – Krajewska, Klaudia Jabłońska - w zakresie procedury postępowania,

– Anna Jazowiecka, Grażyna Misiak, Waldemar Balcerski – w zakresie przedmiotu zamówienia.

1. Wymaga się, aby komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun) (w części dot. danego postępowania) i formularza „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.**

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)  (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „**Wyślij wiadomość do Zamawiającego”,** po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)  (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania   
   i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “**Komunikaty**”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)  do **konkretnego Wykonawcy**.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl), tj.:
4. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
7. włączona obsługa JavaScript,
8. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
9. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
10. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
    1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
    2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
12. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny   
    z Instrukcją korzystania z** [**platformazakupowa.pl**](http://www.platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego*”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na niespełnienie obowiązku określonego  
    w art. 221 ustawy Pzp.
13. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)
14. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:

* za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
* za pośrednictwem posłańca,
* poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
   1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego **nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.**
   2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców   
      z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
   3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku   
      o wyjaśnienie treści SWZ.
   4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
   5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)
   6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)
2. **Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób** niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

Nie dotyczy.

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**
2. **Miejsce i termin składania ofert.**
   1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [***https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun) na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **13.10.2023** r., do godziny **07:30.**
   2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
   3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
   4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (*opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)* lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp.
   5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
   6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
3. **Termin otwarcia ofert.** 
   1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu   
      **13.10.2023** r., o godzinie **08:00.**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

* 1. Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, w pkt. 2.1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  2. Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3. Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)  (w części dot. danego postępowania) w sekcji ,,Komunikaty”.
3. **Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.**
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu;
   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu *wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu   
      i niniejszej SWZ.*
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu *w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,* każdy Wykonawca dołącza do oferty, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1. **Podstawy wykluczenia z postępowania** oraz **podmiotowe środki dowodowe**   
   na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp** (*przesłanki obligatoryjne***)**,

- **art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (***przesłanka fakultatywna***)**.

- **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,**

* 1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp *„****z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:*** 
     1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

1. *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
2. *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
3. *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy   
   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia   
   12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*
4. *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
5. *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
6. *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa   
   w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),*
7. *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
8. *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   
   o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*
   * 1. *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.1;*
     2. *wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*
     3. *wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*
     4. *jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej   
        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału   
        w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;*
     5. *jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.*
   1. Zgodnie z art. 109. ust.1. pkt. 4) Pzp „***z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę****:*
      1. *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury***.**
   2. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne**, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (*art. 109 ust. 3 ustawy Pzp*).
   3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) ***z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:***

*3.4.1.* *wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji   
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  
w art. 1 pkt 3 ustawy;*

*3.4.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia   
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt  
3 ustawy;*

*3.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt   
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych   
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.*

* 1. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.
  2. **Podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie **braku podstaw do wykluczenia** w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4)** ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 *ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

Wykonawca, **którego oferta zostanie najwyżej oceniona**, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. **podmiotowy środek dowodowy** potwierdzający okoliczności z**art. 109 ust. 1 pkt. 4)** ustawy Pzp, tj.:

* + 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji   
       i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108   
     ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu,   
     że spełnił łącznie następujące przesłanki:
     1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
     2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
     3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
2. zreorganizował personel,
3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
   1. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
   2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:
6. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji   
   i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w *§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…*– **składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania**, potwierdzające, że:

* nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej   
  w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

* 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa *w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych*…,, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli   
     w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

* 1. Zapisy art. 127 ust.2, art. 128, art. 274 ust.2-4 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

1. **Warunki udziału w postępowaniu** oraz **podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

* 1. **Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

* 1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

* 1. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

* 1. **Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Wykonawca, **którego oferta zostanie najwyżej oceniona**, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, **podmiotowy środek dowodowy** potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie tj.:

1. **wykaz** minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

**Zadanie Nr 1 – 14 816,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 2 – 3 848,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 3 – 6 182,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 4 – 2 160,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 5 – 4 680,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 6 – 3 043,20 zł brutto;**

**Zadanie Nr 7 – 1 200,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 8 – 17 127,60 zł brutto;**

**Zadanie Nr 9 – 96 000,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 10 – 22 800,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 11 – 4 920,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 12 – 10 000,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 13 – 1 737,20 zł brutto;**

**Zadanie Nr 14 – 4 144,00 zł brutto;**

**Zadanie Nr 15 - 11 840,00 zł brutto;**

**każda,** w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać się wykonanymi minimum  
2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr **5** do SWZ.

1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust.   
    1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
2. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,**chyba że:
3. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
4. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
   1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
   2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
   3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych   
      w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
   1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
   3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału   
      w postępowaniu.
   4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. **Udostępnienie zasobów**.
   1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
   2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą**, **zobowiązanie** **podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
   3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne, zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także **bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy   
      -** *nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.*
   4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału   
      w postępowaniu.
   5. **Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,** jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
   6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz   
      z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,   
      w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. **Podwykonawstwo.**
   1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
   2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
   3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału   
      w postępoaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego powykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
   4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
   5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
      z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. **Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.**
9. **Opis przedmiotu zamówienia.**
   1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa aparatury, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z podziałem na 15 zadań:**

Zadanie Nr 1 **– dostawa przenośnika taśmowo – rolkowego do przesuwania pacjenta i stołu do transportu pacjentów do rezonansu magnetycznego,**

Zadanie Nr 2 – **dostawa ssaka przenośnego z podstawą jezdną,**

Zadanie Nr 3 – **dostawa taboretu lekarskiego z oparciem i kozetki lekarskiej,**

Zadanie Nr 4 **– dostawa wózka inwalidzkiego,**

Zadanie Nr 5 – **dostawa parawanów,**

Zadanie Nr 6 – **dostawa aparatu do mierzenia ciśnienia i wagi elektronicznej,**

Zadanie Nr 7 **– dostawa wózka platformowego ze składanym pałąkiem,**

Zadanie Nr 8 – **dostawa wózka reanimacyjnego z osprzętem,**

Zadanie Nr 9 – **dostawa aparatu do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych   
i systemu do przeprowadzania reakcji Real Time PCR,**

Zadanie Nr 10 – **dostawa komory laminarnej BLS II i komory nablatowej do nastawiania reakcji PCR,**

Zadanie Nr 11 – **dostawa worteksów, lamp, pipet oraz statywów,**

Zadanie Nr 12 – **dostawa automatycznego homogenizatora i wirówki laboratoryjnej   
 z rotorem;**

Zadanie Nr 13 – **dostawa lodówek na żywność;**

Zadanie Nr 14 – **dostawa asystora z szufladami;**

Zadanie Nr 15 - **dostawa wózka transportowego i wózka do transportu posiłków.**

* 1. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.
  2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową określają: **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/15** do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
  3. Wymagane i oceniane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określają: **Załączniki od Nr 3/1 do Nr 3/14 do SWZ**, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić   
     i załączyć do oferty.
  4. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt/wyroby do siedziby Zamawiającego, dokonać ich kompletnego montażu/instalacji oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi (regulacji, konserwacji, dezynfekcji).
  5. **Okres gwarancji** na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w ***„formularzu ofertowym“* -** Zał. Nr 1 do SWZ**.**
  6. Niniejsze zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0025/23 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.
  7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 310 pkt 1 ustawy Pzp).

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214   
   ust.  1 pkt. 8) ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 15 zadań.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „**równoważnych”,** w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, materiału, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastapił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „***lub równoważny***”. Przez rozwiązania „***równoważne***“ rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.
   1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie**, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania ***w równoważnym*** stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

**2**.2.W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie,** w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

1. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
   1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
   2. **Przedmiotowe środki dowodowe**, **Wykonawca składa** **wraz z ofertą.**
   3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, **Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.** Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.]
   4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
   5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
   6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych:**

1) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z ustawą z dnia   
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – ***wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia będących „wyrobami medycznymi”;***

*Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.*

1. oświadczenia Wykonawcy, że posiada dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z normami i certyfikatami określonymi w specyfikacjach technicznych lub normami   
   i certyfikatami równoważnymi, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego – ***wymóg dotyczy wszystkich wyrobów;***
2. oświadczenia o posiadaniu odpowiednich atestów higienicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych – ***dotyczy Zadania Nr 8;***
3. folderów / kart katalogowych / opisów technicznych oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich charakterystyką techniczną i sposobem wykonania - ***wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.***
4. **W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń** (art. 223 ustawy Pzp). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz   
   z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
   1. **Zamawiający poprawia w ofercie:**
      1. oczywiste omyłki pisarskie,
      2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych   
         poprawek,
      3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

* 1. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

1. **Termin wykonywania zamówienia.**

1. **Termin dostawy** (realizacji): **Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż w terminie określonym   
w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SWZ) liczonym od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia. Informacja   
o gotowości do przyjęcia przedmiotu umowy zostanie Wykonawcy przekazana nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy.**

2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi\* w języku polskim, własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

(\*jeżeli dotyczy)

1. **Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

1. **Termin związania ofertą.**
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.do **11.11.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,   
   w którym upływa termin składania ofert.
3. **W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą**, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   
   o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. **Opis sposobu obliczenia ceny.**
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy sprzętu, instalacji oraz szkolenia personelu Zamawiającego.
   1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*
   2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji cenowej – **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/15 do SWZ.** Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“- **Załacznik Nr 1 do SWZ**.
7. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów   
   i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
   1. W ofercie wykonawca ma obowiązek:
      1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
      2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
      3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
      4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
10. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

**Zadanie Nr 2, 4, 10:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Ranga** |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena jakości technicznej | 20 % |
| Okres gwarancji | 10% |
| Termin dostawy | 10 % |

**Zadanie** **Nr 1, 3, 5-9, 11-15:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Ranga** |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 20% |
| Termin dostawy | 20 % |

1. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 4** do SWZ.
2. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).
   1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
   2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
   1. **Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty**, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
   2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.
7. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
   1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom   
      w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
   2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone**

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

* 1. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)
  2. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
   1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256 i art. 310 pkt. 1) ustawy Pzp.
   2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 Pzp.
   3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne   
      i prawne.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [***https:/platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun***](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun) .

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, *z uwzględnieniem art. 577 Pzp* (*zakaz zawarcia umowy w przypadku* *wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
   1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie **podstawowym** złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp).
3. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego.**

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr **6 (**wzór umowy**)** do niniejszej specyfikacji.

1. **Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**
2. Zamawiający nie przewiduje **aukcji elektronicznej**.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie **umowy ramowej**.
4. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.
5. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
8. Odwołanie przysługuje na:
   1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu   
      o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
   3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Odwołanie **w przypadku niniejszego zamówienia,** wnosi się **w terminie**:
    1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
    2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.
13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej**.**
14. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,   
    w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość   
    o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
15. Odwołanie zawiera dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis  
    w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
17. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
18. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.
19. **Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**
20. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

***Zamawiający*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:*

* *wykonawcy będącego osobą fizyczną,*
* *wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą*
* *pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),*
* *członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),*
* *osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;*

***Wykonawca*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:*

* *osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,*
* *podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,*
* *podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,*
* *pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),*
* *członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);*

***Podwykonawca/podmiot trzeci*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.*

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń***;*
* kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:** [**iod@wszz.torun.pl**](mailto:iod@wszz.torun.pl)*[[2]](#footnote-2)*;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym **z niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **podstawowym**;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;*
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [[3]](#footnote-3);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [[4]](#footnote-4); *przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym*
* *mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. **Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:**
2. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1**.
3. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia **– Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/15.**
4. Specyfikacje parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu– **Załączniki Nr 3/1 do  
    Nr 3/14.**
5. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 4.**
6. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 5.**
7. Wzór umowy – **Załącznik Nr 6.**
8. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera – **Załącznik Nr 6a.**
9. **Oświadczenie** wstępne o niepodleganiu wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - **Załącznik Nr 7.**
10. **Oświadczenie** wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - **Załącznik Nr 8.**

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

* 1. **Załącznik Nr 1**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

dnia .....................................

**O f e r t a**

1. **Dane wykonawcy:**
2. Pełna nazwa.......................................................................................................................
3. Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

1. Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

1. Telefon..........................................
2. Fax................................................
3. E-mail...........................................
4. NIP……………………………….
5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) …………………………….
6. REGON…………………………..
7. BDO ……………………………..
8. Rodzaj Wykonawcy: ………………………………………………

**(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)**

1. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł złożyć zamówienie ………….……………………….
2. **Przedmiot oferty:**

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w **trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1)** ustawy Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniuna **dostawę aparatury, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z podziałem na 15 zadań***,*opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………………….

1. **Cena przedmiotu zamówienia** w PLN

**Zadanie Nr 1 (wg Załącznika Nr 2/1 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 2 (wg Załącznika Nr 2/2 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 3 (wg Załącznika Nr 2/3 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 4 (wg Załącznika Nr 2/4 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 5 (wg Załącznika Nr 2/5 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 6 (wg Załącznika Nr 2/6 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 7 (wg Załącznika Nr 2/7 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 8 (wg Załącznika Nr 2/8 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 9 (wg Załącznika Nr 2/9 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesięcy****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 10 (wg Załącznika Nr 2/10 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 11 (wg Załącznika Nr 2/11 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 12 (wg Załącznika Nr 2/12 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 13 (wg Załącznika Nr 2/13 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 14 (wg Załącznika Nr 2/14 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

**Zadanie Nr 15 (wg Załącznika Nr 2/15 do SWZ):**

**a)** Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

**b)** Okres gwarancji: …………………

*( określić: nie krócej niż* ***24 miesiące****,* licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy i nie dłużej niż **60 miesięcy**)

**c)** Termin dostawy:…………………

*(*określić *: nie dłużej niż* ***30 dni****\*\* od dnia poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia*)

1. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr  **6** do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Oświadczamy,że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie**⃰ /**nie będzie**⃰ prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….……………… + ….. % VAT.

**UWAGA!** - *brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

1. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia ***(podać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwę firmy podwykonawcy):***

……………………………...................…………………………………………………….........…….

1. **Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[5]](#footnote-5)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**[[6]](#footnote-6)**

1. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

***(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy, jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo)***

1. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

1. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. **18 ust. 3** ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………….…………………………

*(****wykazać załączając stosowne wyjaśnienia****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).*

……………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

*\* niepotrzebne skreślić*

***UWAGA!***

*Zaoferowanie warunków w kryterium „****okresu gwarancji****” poniżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.*

1. *W przypadku omyłkowego wpisania terminu dostawy np. poprzez zapis „1-3 dni“ Zamawiający przyjmie do przeliczeń najdłuższy termin wskazany w zakreślonym pułapie.*

**Załącznik Nr 2/1**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 1 - dostawa** **przenośnika taśmowo – rolkowego do przesuwania pacjenta i stołu do transportu pacjentów do rezonansu magnetycznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Przenośnik taśmowo – rolkowy do przesuwania pacjenta do rezonansu magnetycznego.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/1 do SWZ). |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół do transportu pacjentów do rezonansu magnetycznego.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/1a do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/2**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 2 - dostawa ssaka przenośnego z podstawą jezdną**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Ssak przenośny z podstawą jezdną.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/2 do SWZ). |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/3**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 3 - dostawa taboretu lekarskiego z oparciem i kozetki lekarskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Taboret lekarski z oparciem.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/3 do SWZ). |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kozetka lekarska.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/3a do SWZ). |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/4**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 4 - dostawa wózka inwalidzkiego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wózek inwalidzki.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/4 do SWZ). |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/5**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 5 - dostawa parawanów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Parawan harmonijkowy mobilny 7 skrzydłowy.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/5 do SWZ). |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parawan mobilny 1 skrzydłowy.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/5a do SWZ). |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/6**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 6 - dostawa aparatu do mierzenia ciśnienia i wagi elektronicznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 2. | Aparat do RR automatyczny.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/6 do SWZ). |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Waga kolumnowa elektroniczna.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/6a do SWZ). |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/7**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 7 - dostawa wózka platformowego ze składanym pałąkiem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wózek platformowy ze składanym pałąkiem.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/7 do SWZ). |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/8**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 8 - dostawa wózka reanimacyjnego z osprzętem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wózek reanimacyjny z osprzętem.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/8 do SWZ). |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/9**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 9 - dostawa aparatu do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych**

**i systemu do przeprowadzania reakcji Real Time PCR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/9 do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | System do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR (termocykler). (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/9a do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/10**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 10 - dostawa komory laminarnej BLS II i komory nablatowej do nastawiania reakcji PCR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Komora laminarna BLS II.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/10 do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komora nablatowa do nastawiania reakcji PCR  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/10a do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/11**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 11 - dostawa worteksów, lamp, pipet oraz statywów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wirówko – worteks ze stałą prędkością wirowania 2800 [obr./min], niezawierająca pokrywy, wyposażony w rotor: R-1.5M (12 x 1,5 mL),  R-0.5/0.2M (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL),  SR-16 (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),  SR-64 (8 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach). |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worteks (0-3000 rpm). |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa 72W, energooszczędna, wolnostojąca wraz z dodatkową podstawką na kółkach umożliwiającą łatwe przemieszczanie urządzenia, z miejscem na filtr HEPA,  w kolorze białym lub biało-srebrnym. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, z wyrzutnikiem, o zmiennej pojemności 0,5-10µl, w całości autoklawowana |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, z wyrzutnikiem, o zmiennej pojemności 2-20µl, w całości autoklawowana |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, z wyrzutnikiem, o zmiennej pojemności 20-200µl, w całości autoklawowana |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, z wyrzutnikiem, o zmiennej pojemności 100-1000µl, w całości autoklawowana |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Statyw karuzelowy na 6 pipet, pasujący na pipety zawarte  w specyfikacji. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/12**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 12 - dostawa automatycznego homogenizatora i wirówki laboratoryjnej**

**z rotorem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Automatyczny homogenizator do rozdrabniania tkanek miękkich  i twardych.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/11 do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wirówka laboratoryjna z rotorem.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/11a do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/13**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 13 - dostawa lodówek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Lodówka na żywność niska.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/12 do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Lodówka na żywność wysoka.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/12a do SWZ). |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/14**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 14 - dostawa asystora z szufladami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Asystor z szufladami.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/13 do SWZ). |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 2/15**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa**

**Zadanie Nr 15 - dostawa wózka transportowego i wózka do transportu posiłków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Producent**  *(podać)* | **Typ/model**  *(podać)* | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wózek transportowy.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/14 do SWZ). |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek kelnerski do transportu posiłków.  (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 3/14a do SWZ). |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto i brutto zamówienia ogółem** | | | | | | |  |  |  |

**\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/1**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 1**

Przedmiot zamówienia: **Przenośnik taśmowo – rolkowy do przesuwania pacjenta w pracowni Rezonansu Magnetycznego** - **2 szt**

Nazwa i typ/model : ………………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022** …………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
| 1. 1 | Przenośnik do transportu pacjenta z łóżka na łóżko i ze stołu operacyjnego na łóżko | TAK |  |  |
| 1. 1   2 | Wykonanie z materiałów niemagnetycznych z możliwością użytkowania w pracowni Rezonansu magnetycznego | TAK |  |  |
| 3 | Wymiary: dł min 1.100 mm, szer. min. 485 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Udźwig: min. 160 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| Inne | | | | |
| 5 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
| 6 | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| 7 | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
| 8 | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
| 9 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/1a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 1**

Przedmiot zamówienia**: Stół do ​​transportu pacjentów do rezonansu magnetycznego - 1 szt**

Nazwa i typ/model : ………………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
| 1. 1   1 | Stół/ leżanka do transportu pacjentów do rezonansu magnetycznego wykonany  z materiałów niemagnetycznych, używany  w warunkach MR. | TAK |  |  |
| 1. 1   2 | Statyczne pole magnetyczne o maksymalnej wartości 3 Tesli lub mniejszej | TAK |  |  |
| 3 | Gradient przestrzenny maksymalnie 10,5 T/m | TAK |  |  |
| **Wyposażenie:** | | | | |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości | TAK |  |  |
| 5 | Dwie regulowane osłony boczne z regulacją w górę lub dół i z możliwością blokady | TAK |  |  |
| 1. 4   5 | Kółka wielokierunkowe z hamulcem | TAK |  |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne:   1. Długość całkowita: max. 2160 mm, (± 35 mm.)   Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000 mm.; | TAK |  |  |
| **Inne** | | | | |
| 8 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| 10 | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
| 11 | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
| 12 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/2**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 2**

Przedmiot zamówienia**: Ssak przenośny z podstawą jezdną 2 szt**.

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej (tryb pracy przez min. 15 min., następnie przerwa 30 min.) | *TAK, podać* |  | 15 min. pracy – 0 pkt.  Najdłuższy czas pracy – 10 pkt.  Pozostałe proporcjonalnie mniej. |
|  | Napięcie 230V AC/ 50-60 Hz (12 V DC) | *TAK* |  |  |
|  | Czas pracy z baterii min 3.5 h przy podciśnieniu -75kPa | *TAK, podać* |  |  |
|  | Ładowanie baterii od 0 do 100% max. 4h | *TAK, podać* |  |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 19 l/min | *TAK, podać* |  |  |
|  | Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością min. ± 8% | *TAK, podać* |  |  |
|  | Poziom hałasu max. 60dB | *TAK, podać* |  |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | *TAK* |  |  |
|  | Wymiary:(szer.wys.gł.) max 310x240x190 cm +/- 5cm z pojemnikiem 1l | *TAK, podać* |  |  |
|  | Waga max. 5 kg | *TAK, podać* |  |  |
|  | Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia | *TAK* |  |  |
|  | Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | *TAK* |  |  |
|  | Przystosowany do pracy z pojemnikami na wydzieliny od 0,5l do 1l wielo i jednorazowymi z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych | *TAK* |  |  |
|  | Włącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu | *TAK* |  |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach w podziałach oznaczonych kolorami; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | *TAK* |  |  |
|  | Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie | *TAK/ NIE* |  | Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |
|  | Długość drenu ssącego min. 1.5m | *TAK , podać* |  |  |
|  | Ssak wyposażony w podstawę jezdną | *TAK* |  |  |
| **INNE** | | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat. | TAK |  |  |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/3**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 3**

Przedmiot zamówienia: **Taboret lekarski z oparciem 9 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Taboret z oparciem z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska przeznaczony do pomieszczeń aseptycznych o klasie czystości powietrza typu B. | Tak |  |  |
|  | Stelaż oraz podstawa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304)  Stelaż wyposażony w obręcz pod nogi | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej; | Tak |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane ze spienionego poliuretanu, kolor do wyboru przez użytkownika z palety kolorów producenta  Siedzisko o średnicy min. 360 mm i grubości min. 50 mm | Tak |  |  |
|  | Oparcie regulowane w 2 płaszczyznach, ręcznie blokowane mechanizmami zaciskowymi | Tak |  |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem) | Tak |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Wymiary: 560x560x440\580 mm +/- 20 mm | Tak |  |  |
| Inne | | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/3a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 3**

Przedmiot zamówienia**: Kozetka lekarska 5 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr / warunek wymagany** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr / warunek oferowany** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| 1 | Kozetka metalowa 2-częściowa ze skokową regulacją wysokości stelaża i regulowanym zagłówkiem | TAK |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje:  - metalowa rama malowana proszkowo - tapicerowane leżysko  - regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej,  - możliwość wyboru kolorów tapicerki i kolorów konstrukcji (stelaża) | TAK |  |  |
| 3 | Podajnik na podkład ochronny | TAK |  |  |
| 4 | Wymiary:  - długość: 190 cm +/- 10 cm - szerokość leża: 65 cm +/- 5 cm - wysokość leża: od 55 do 70 cm (regulacja skokowa) - wymiary zagłówka: 55 x 65 cm +/- 5 cm - regulacja kąta zagłówka: -70° do 45° - masa własna maksymalnie 36 kg | TAK  **podać** |  |  |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie min 180 kg | TAK  **podać** |  |  |
| INNE | | | | |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 7 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK  podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| 8 | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
| 9 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/4**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 4**

Przedmiot zamówienia: **Wózek inwalidzki 6 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Miękkie nylonowe siedzisko i oparcie | TAK |  |  |
|  | Składana lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej | TAK |  |  |
|  | Uchylne i demontowane podnóżki z regulacją długości | TAK |  |  |
|  | Podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczając stopy | TAK |  |  |
|  | Uchylne i demontowane podłokietniki | TAK |  |  |
|  | Pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem | TAK |  |  |
|  | Koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50 | TAK |  |  |
|  | Koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24'' | TAK |  |  |
|  | Aluminiowe ciągi | TAK |  |  |
|  | Podwójny system hamowania, dla pacjenta i personelu | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.  NIE - 0 pkt. |
|  | Antyflip – system antywywrotny | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.  NIE - 0 pkt. |
|  | Materiał wózka możliwy do szybkiej dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Dane techniczne:  - głębokość siedziska 40 cm (+/- 5 cm) - wysokość wózka 90-95 cm - długość wózka 80-85 cm - szerokość wózka po złożeniu 25-30 cm - waga wózka 15-18 kg - bezpieczne obciążenie wózka min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
| Inne | | | | |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.  5 lat. | TAK |  |  |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/5**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 5**

Przedmiot zamówienia: **Parawan harmonijkowy mobilny 7 skrzydłowy – 2 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo | TAK |  |  |
|  | Stelaż składany w harmonijkę (7 skrzydeł ) | TAK |  |  |
|  | Parawan przesuwny za pomocą kół o średnicy 75 mm (+/- 10mm) | TAK |  |  |
|  | Kolor biały | TAK |  |  |
|  | Blokada na koła | TAK |  |  |
|  | Wypełnienie stelaża płytą z tworzywa PC poliwęglan | TAK |  |  |
|  | System zabezpieczający przed przypadkowym rozłożeniem się parawanu | TAK |  |  |
|  | Wysokość całkowita: 1700 mm +/- 5 %  Wymiar podstawy: 460 mm x 640 mm +/- 5 %  Wymiar jednego skrzydła: 300 mm x 1500 mm +/- 5 %  Szerokość w stanie złożonym: 450 mm +/- 5 %  Szerokość w stanie rozłożonym: 2250 mm  +/- 5 % | TAK |  |  |
| Inne | | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/5a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 5**

Przedmiot zamówienia: **Parawan mobilny 1 skrzydłowy – 8 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr / warunek wymagany** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr oferowany** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| 1 | Parawan wykonany z metalu pokryty farbą proszkową | TAK |  |  |
| 2 | Parawan jednoczęściowy | TAK |  |  |
| 3 | Parawan wyposażony w kółka jezdne o średnicy 50mm +/-5mm | TAK |  |  |
| 4 | Szerokość: 1000 mm +/-2cm | TAK |  |  |
| 5 | Wysokość: 1900 mm +/-2cm | TAK |  |  |
| 6 | Zasłona wykonana z tworzywa pleksi | TAK |  |  |
| INNE: | | | |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 8 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK, podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| 9 | Sposób dezynfekcji | Opisać i podać proponowane środki dezynf |  |  |
| 10 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/6**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 6**

Przedmiot zamówienia**: Aparat do RR automatyczny 6 szt.**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr / warunek wymagany** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr oferowany** | **Parametry oceniane – punktacja** |
| 1 | Aparat do pomiaru RR – elektroniczny | TAK |  |  |
| 2 | Pamięć ostatniego pomiaru | TAK |  |  |
| 3 | System inteligentnego i optymalnego pompowania powietrza - bez ponownego pompowania | TAK |  |  |
| 4 | Detekcja nieregularności rytmu, np. przy arytmii | TAK |  |  |
| 5 | W pełni automatyczny proces pomiaru metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
| 6 | W zestawie oprócz ciśnieniomierza: 3 mankiety:  16-22cm  22-32cm  32-48cm | TAK |  |  |
| 7 | Zasilacz, 4 baterie AA | TAK |  |  |
| INNE: | | | | |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK  podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| 10 | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
| 11 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/6a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 6**

**Przedmiot zamówienia: Waga kolumnowa elektroniczna 3 szt**

Nazwa i typ/model ……………………..…………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Waga kolumnowa z wzrostomierzem (do min. 2m)  z podświetlanym wyświetlaczem LCD | TAK |  |  |
|  | Obciążenie min. 200 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Dokładność odczytu [g]: 50/100 g | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator | TAK |  |  |
|  | Średni czas pracy na akumulatorach: min 30 godzin | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat. | TAK |  |  |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/7**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 7**

Przedmiot zamówienia: **Wózek platformowy ze składanym pałąkiem nośność 250-300 kg – 4 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać |
|  | Wózek platforma o dużej wytrzymałości i wzmocnionej powierzchni ładunkowej z przyklejoną na stałe okleiną antypoślizgową oraz z elastyczną listwą zderzakową dookoła. | Tak |  |
|  | Wózek posiadający po 2 rolki skrętne i 2 rolki wsporcze. Felgi z tworzywa, z wysokiej jakości łożyskami tocznymi. | Tak |  |
|  | Nośność: 250-300 kg | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w składany ergonomiczny pałąk | Tak |  |
|  | Dł. powierzchni ładunkowej 910 mm (+/- 10 mm)  Szer. powierzchni ładunkowej 610 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Parametry wózka:  Wys. ładunkowa [mm]: 170, (+/- 10 mm) Wysokość [mm]: 940, (+/- 10 mm) Wys. po złożeniu [mm]: 270, (+/- 10 mm) Wersja kółek: kółka z ogumieniem z PU, Średnica kółka [mm]: 125, (+/- 5 mm) Ciężar [kg]: maksymalnie 20 kg | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK podać | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/8**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 8**

Przedmiot zamówienia: **Wózek reanimacyjny z osprzętem 3 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr / warunek wymagany** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr / warunek oferowany** | **Parametry oferowane**  **Tak/Nie**  **podać/opisać** |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym bez osprzętu H=1000 mm, L= 720mm,  B=650 mm+/- 20 mm | TAK |  |  |
| 2 | Wózek wykonany z blachy ocynkowanej malowanej w całości farbą proszkową. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu roboczego oraz wyposażeniem dodatkowym | TAK |  |  |
| 3 | Korpus wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym (boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych min. 25 mm.  Dno z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi.  Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna. Uchwyt do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) zamontowany w prawym boku wózka. | TAK |  |  |
| 4 | Blat wózka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o wymiarze 640x580mm +/- 10 mm z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm +/- 10 mm | TAK |  |  |
| 5 | Korpus wózka wyposażony w wysuwany od frontu dodatkowy blat roboczy i 5 szuflad:  - 1 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 120 mm +/-10mm  - 3 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 90 mm +/-10mm  - 1 x szuflada o wysokości użytkowej mim. 280 mm +/- 10mm  Koła jezdne o średnicy min 125 mm wraz odbojami zabezpieczającymi typu krążkowego. Dwa koła z hamulcem jazdy i obrotu. | TAK |  |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi pełne z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia.  Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych silikonowe. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. Uchwyty typu U kształtnego o dł. Min. 128 mm. Ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (304) z zintegrowanym oknem opisowym o wielkości dostosowanej do wysokości frontu i potrzeb. | TAK |  |  |
| 7 | Szuflady zastosowane w wózku zabiegowym typu skrzynkowego, ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Podziały szuflad w komplecie zgodnie z potrzeba Użytkownika. Prowadnice szufladowe oraz pulpitu typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz. | TAK |  |  |
| 8 | Wózek wyposażony dodatkowo:  - Uniwersalne, szyny do zawieszenia wyposażenia akcesoriów wykonane z kształtownika ze stali kwasoodpornej o wymiarach 25x10 mm. Długość użytkowa 500 mm  - Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami i nadstawki z min 4 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami  - Uchwyt na rękawiczki  - Uchwyt metalowy z pojemnikiem ze stali kwasoodpornej na zużyte igły montowany z boku wózka  - Stelaż z pokrywą do worka na odpady 10 l. do zwieszenia na szynie sprzętowej. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)  - Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)  - Wieszak na płyny infuzyjne. Regulowana wysokości wieszaków, w zakresie 400 mm +/- 50 mm, za pomocą mechanizmu dociskowego (obsługiwanego jedna ręką ) – nie dopuszcza się regulacji za pomocą śruby. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)  - Pólka pod defibrylator  - Uchwyt do butli z tlenem o poj.10l  - Uchwyt z deską do reanimacji | TAK |  |  |
| 9 | Dodatkowy wysuwany blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, wysuwany do przodu za pomocą prowadnicy typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu).. | TAK |  |  |
| 10 | Atest Higieniczny PZH dla mebli ze stali lakierowanej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych. | TAK |  |  |
| **INNE:** | | | | |
| 11 | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |  |
| 12 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| 13 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |  |
| 14 | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
| 15 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/9**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 9**

Przedmiot zamówienia: **Aparat do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych (izolator). -1 szt.**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

| ***L.p.*** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych. | TAK |  |  |
| **2.** | Izolator kwasów nukleinowych do przenoszenia próbki wykorzystuje system pipet automatycznych ze sterylnymi końcówkami. | TAK |  |  |
| **3.** | Zestaw odczynników w postaci zamkniętych kartridży/pasków osobnych dla pojedynczej próbki. | TAK |  |  |
| **4.** | Kartridże/paski odczynnikowe przekłuwane dopiero po instalacji w komorze izolatora i uruchomieniu programu. | TAK |  |  |
| **5.** | Wbudowane protokoły do izolacji RNA i DNA DNA/RNA ze wszystkich płynów ustrojowych z różnych próbek biologicznych (surowica, osocze, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, kał, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płynne próbki cytologiczne, wymazy z jamy nosowo-gardłowej, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz hodowla komórkowa). | TAK |  |  |
| **6.** | Jednoczesna izolacja kwasów nukleinowych z  1-24 próbek, z możliwością izolacji jednej próbki, bez strat odczynnikowych. | TAK |  |  |
| **7.** | Objętość próbki do 5000/ µl. | TAK |  |  |
| **8.** | Objętość eluatu 60/100/150/200 µl. | TAK |  |  |
| **9.** | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy. | TAK |  |  |
| **10.** | Wydajność izolacji do 10µg/200µ | TAK |  |  |
| **11.** | Aparat z ekranem dotykowym. | TAK |  |  |
| **12.** | Certyfikat CE IVD/IVDR. | TAK |  |  |
| **13.** | Termocykler i ekstraktor od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji i poprawnego wyniku. | TAK |  |  |
| **14.** | Autoryzacja producenta wobec wdrażania, zapewnienia wsparcia merytorycznego, technicznego oraz szkoleniowego, potwierdzona dokumentem od producenta. | TAK |  |  |
| **15.** | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
| **INNE:** |  | | | |
| **16.** | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  |  |
| **17.** | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
| **18.** | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |  |
| **19.** | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
| **20.** | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
| **21.** | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| **22.** | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
| **23.** | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
| **24.** | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/9a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 9**

Przedmiot zamówienia: **System do przeprowadzenia reakcji Real Time PCR (termocykler)**.**- 1 szt.**

Nazwa i typ/model aparatu: …………………………………………………………………………

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………..............................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

| ***L.p.*** | **Parametr** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler zdolny do przeprowadzenia PCR w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Termocykler do oznaczeń jakościowych i ilościowych. | TAK |  |  |
|  | Bloki grzewcze dwa o pojemności 48 próbek każdy umożliwiające jednoczesne przeprowadzenie dwóch różnych protokołów termicznych. | TAK |  |  |
|  | Bloki termocyklera przystosowane do 48 dołkowych płytek do PCR lub 8-dołkowych pasków do PCR lub cienkościennych probówek do PCR o pojemności 0.2ml. | TAK |  |  |
|  | Odczyt fluorescencji w przynajmniej 4 kanałach (FAM/Syber Green, HEX/VIC/JOE/TET, ROX/Texas Red, Cy5). | TAK |  |  |
|  | Sensor światła - fotopowielacz PMT (photomultipliertube). | TAK |  |  |
|  | Światło emitowane w termocyklerze za pomocą źródła LED –dioda LED bezobsługowa. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne przeliczanie wartości fluorescencji na ilość kopii/ml. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny, elektroniczny system ogrzewania pokrywy. | TAK |  |  |
|  | Pokrywa termocyklera posiadająca automatyczną blokadę otwarcia, blokującą dostęp do bloku w trakcie trwania reakcji. | TAK |  |  |
|  | Platforma otwarta - urządzenie kompatybilne z dostępnymi na rynku zestawami PCR Real Time, nie wymaga dedykowanych materiałów zużywalnych. | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE IVD. | TAK |  |  |
|  | Niewymagający nagrzewania przed reakcją. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru temperatury z każdego dołka. | TAK |  |  |
|  | Możliwość odczytu fluorescencji z każdego dołka. | TAK |  |  |
|  | Szybkość zmiany temperatury min.4.0º C/sek. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie:  - algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników  wchodzących  w skład mieszaniny reakcyjnej, - automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej,automatyczne wykreślanie krzywej standardowej - automatyczny zapis wyników - funkcja zapisywania wyników z danymi pacjenta - predefiniowane programy diagnostyczne (do konkretnych oznaczeń z termocyklerem) - program dyskryminacji allelicznych - program HRM - funkcja importu/eksportu krzywej standardowej do użycia jako zewnętrzny kalibrator eksperymentu - funkcja automatycznej interpretacji wyników diagnostycznych jako pozytywny/negatywny/nieważny - oprogramowanie dające możliwość eksportu zapisanych wyników do MS Excel, CSV, TXT | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w komputer – laptop, mysz optyczną. | TAK |  |  |
|  | Termocykler i ekstraktor od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji i poprawnego wyniku. | TAK |  |  |
|  | Waga nie większa niż 20 kg. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie termocyklera w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do LIS. | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta wobec wdrażania, zapewnienia wsparcia merytorycznego, technicznego oraz szkoleniowego, potwierdzona dokumentem od producenta. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
| **INNE:** | | | |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/10**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 10**

Przedmiot zamówienia: **Komora laminarna BLS II - 1 szt.**

Nazwa i typ/model aparatu: …………………………………………………………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): ………………………………………………………….................

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………….................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

| ***L.p.*** | **Parametr** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną. | TAK |  |  |
|  | Przepływ powietrza laminarny, pionowy | TAK |  |  |
|  | II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodna z PN-EN 12469 lub normą równoważną | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 1300 x 2400 x 800 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary wnętrza komory min. 1200 x 620 mm | TAK |  |  |
|  | Wysokość blatu roboczego od podłogi min. 800 mm | TAK |  |  |
|  | Głośność < 60 dB(A) | TAK |  |  |
|  | Filtry:   1. wstępny typu przeciwkurzowego, 2. główny i wylotowy klasy H14 (HEPA) | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie i sterowanie parametrami komory za pomocą wbudowanego zewnętrznego panelu dotykowego   * monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy: prędkość przepływu powietrza stopień zużycia filtrów, czas trwania dezynfekcji UV itp. * - sterowanie funkcjami komory bez konieczności przerywania pracy, w sposób eliminujący przenoszenie ewentualnych skażeń z i do komory roboczej. | TAK |  |  |
|  | Szyba frontowa:   * podnoszona elektrycznie, * z możliwością zatrzymania w żądanej pozycji, * przesuwana bezstopniowo, * skośnie położona (min.10°odchylenia od pionu), * uszczelniana w pozycji opuszczonej, * bez ramki na dolnej krawędzi. * z możliwością odchylenia na sprężynach gazowych przy czyszczeniu, * wysokość szczeliny w pozycji roboczej min. 240 mm. | TAK |  |  |
|  | Szyby boczne wykonane ze szkła bezpiecznego, chroniącego przed promieniowaniem UV. | TAK |  |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny. Zbiornik ze stali nierdzewnej pod blatem roboczym. | TAK |  |  |
|  | Ściana tylna komory wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekujące. | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w oświetlenie LED zapewniające równomierne oświetlenie komory z regulacją intensywności natężenia. | TAK |  |  |
|  | Alarm: optyczny i akustyczny. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i pobór mocy: 230V / 50Hz, maks. 400W. | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w lampę UV do sterylizacji komory z funkcją programowania i kontrolowania czasu pracy. | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w gniazda elektryczne pozwalające na podłączenie urządzeń wewnątrz komory. | TAK |  | 2 szt. - 5 pkt  3 szt. i więcej – 10 pkt |
|  | Demontowane podpórki pod przedramiona. | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w zawór gazu. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt  TAK – 5 pkt |
| **INNE:** | | | |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/10a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 10**

Przedmiot zamówienia: **Komora nablatowa do nastawiania reakcji PCR - 1 szt.**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….................................

Producent (pełna nazwa i adres): ………………………………………………………….............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………..............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

| ***L.p.*** | **Parametr** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora zaprojektowana do czystej pracy z próbkami , zapewniająca ochronę przeciwko kontaminacji. | TAK |  |  |
|  | Materiał ścian: tylna: stal nierdzewna, boczne: stal z powłoką odporną chemicznie, frontowa: szkło | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia robocza: stal nierdzewna | TAK |  |  |
|  | Lampa: otwarta UV - wbudowana lampa bakteriobójcza 1x25 W, TUV 25W 1SL/25 | TAK |  |  |
|  | Czas pracy lampy UV min. 9000 godz., | TAK |  |  |
|  | Typ promieniowania UV: bezozonowa (253,7 nm) | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV 1 min – 24 godz. / praca ciągła (przyrost co 1 min) | TAK |  |  |
|  | Recyrkulator UV [W]: 1 x 25 (skuteczność >99% / godz.) | TAK |  |  |
|  | Lampa światła białego [W]: 1 x 15 (TLD) | TAK |  |  |
|  | Grubość ścian bocznych min 2 mm, Grubość górnej części okna frontowego min. 8 mm, Grubość osłony okna frontowego min. 4 mm, | TAK |  |  |
|  | Przepuszczalność optyczna 95% | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed UV [%] >96 z filtrem UV | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, kiedy okno jest otwarte. | TAK |  |  |
|  | Wymiary (W x D x H) [mm] 700 x 580 x 555 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie [V / Hz / W] : 230 / 50 / 67 | TAK |  |  |
| **INNE:** | | | |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/11**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 12**

Przedmiot zamówienia**: Automatyczny homogenizator do rozdrabniania tkanek miękkich i twardych - 1 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….............................

Producent (pełna nazwa i adres): ………………………………………………………….........................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...........................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

| ***L.p.*** | **Parametr** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny homogenizator przeznaczony do mielenia, przeprowadzania lizy, proszkowania, mieszania i homogenizacji próbek; rozdrabnianie tkanek miękkich i stałych | TAK |  |  |
|  | Liczba próbek: min. 24 o pojemności od 1,5ml wzwyż | TAK/podać |  |  |
|  | Kontrola temperatury powietrza | TAK |  |  |
|  | Tryb przyspieszania / zwalniania | TAK |  |  |
|  | Blokada pokrywy uniemożliwiająca otwarcie pokrywy podczas pracy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie braku wyważenia |  |  |  |
|  | Ustawienie zmiennej prędkości od 490- do min. 4500 obr./min. | TAK |  |  |
|  | Czas przerwy od 10 sekund do 600 sekund z przyrostami co 1 sekundę. | TAK |  |  |
|  | Ustawienie czasu od 1 sekundy do 99 sekund z przyrostem co 1 sekundę. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD z parametrami pracy |  |  |  |
|  | Zasilacz: 230 VAC/ 50Hz | TAK |  |  |
|  | Wymiary (szer. X gł. X wys.): max. 500 x 500 x 500 mm | TAK |  |  |
| **INNE:** | | | |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakupie urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
|  | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/11a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 12**

Przedmiot zamówienia: **Wirówka laboratoryjna z rotorem 1 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: …………………………………………………………………………..............................

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..........................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia**  i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
|  | Aparat do wirowania probówek do preparatyki krwi i moczu | TAK |  |  |
|  | Hybrydowy rotor 8 miejscowy | TAK |  |  |
|  | Pojemność min. 8 x 15 ml przy stałym kącie wirowania | TAK |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Prędkość: min. 300 – 4.900 RPM | TAK |  |  |
|  | Czas pracy: 1 min – 99 min, tryb ciągły | TAK |  |  |
|  | Przyspieszenie: min. 3.114 x g | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu: <60 dBA | TAK |  |  |
|  | Zegar czasu pracy | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy panel sterowania typu LED | TAK |  |  |
|  | System ochrony przed niewyważeniem rotora | TAK |  |  |
| **II. Serwis i pozostałe wymagania:** | | | |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/12**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 13**

**Przedmiot zamówienia: Lodówka na żywność niska 1 szt**

Nazwa i typ/model : ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Parametry oceniane - punktacja** |
|  | Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: LED | TAK |  |  |
|  | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Materiał obudowy stal w kolorze białym | TAK |  |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w min. 3 szklane półki z regulacją wysokości, min. 1 szufladę pełnej szerokości, półkę na butelki oraz min 2 dodatkowe półki na drzwiach | TAK |  |  |
|  | Pojemność całkowita chłodziarki min. 140 litrów | TAK |  |  |
|  | Uniwersalne drzwi z możliwością montażu po dowolnej stronie | TAK |  |  |
|  | Wymiary: +/- 10 mm  Wysokość: 850 mm,  Szerokość: 550 mm,  Głębokość: 620 mm. | TAK  (podać) |  |  |
|  | Ciężar max. 36 kg | TAK |  |  |
| **INNE:** | | | | |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze **szkoleniem** personelu w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/12a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 13**

**Przedmiot zamówienia: Lodówka na żywność wysoka 1 szt**

Nazwa i typ/model aparatu: ………………………………………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| **1.** | Chłodziarka wolnostojąca, bez zamrażalnika | TAK |  |  |
| **2.** | Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki | TAK |  |  |
| **3.** | Funkcja umożliwiająca szybkie uzyskanie żądanej temperatury | TAK |  |  |
| **4** | Oświetlenie wewnętrzne: LED | TAK |  |  |
| **5** | Materiał wnętrza : tworzywo sztuczne w kolorze białym | TAK |  |  |
| **6.** | Materiał obudowy stal w kolorze białym lub szarym | TAK |  |  |
| **7.** | Elektroniczne sterowanie temperaturą | TAK |  |  |
| **8.** | Chłodziarka wyposażona w min. 5 szklanych półek z regulacją wysokości, min. 1 szufladę pełnej szerokości na warzywa i owoce, 1 półkę na butelki oraz min 3 dodatkowe półki na drzwiach | TAK |  |  |
| **9.** | Pojemność całkowita chłodziarki min. 310 litrów | TAK |  |  |
| **10.** | Uniwersalne drzwi z możliwością montażu po dowolnej stronie | TAK |  |  |
| **11** | Wymiary: +/- 10 mm  Szerokość 600 mm,  Głębokość 630 mm,  Wysokość 1550 mm. | TAK  (podać) |  |  |
| **12** | Ciężar max. 53 kg | TAK |  |  |
| **INNE:** | | | | |
| **13** | Instalacja sprzętu wraz ze **szkoleniem** personelu w cenie oferty. | TAK |  |  |
| **14** | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
| **15** | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | TAK |  |  |
| **16** | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków) spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/13**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 14**

Przedmiot zamówienia: **Asystor z szufladami, mobilny – 2 szt**

Nazwa i typ/model ……………………………………….………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Parametry oceniane - punktacja** |
| **1.** | Asystor przystosowany do stosowania w gabinetach medycznych oraz salach operacyjnych i zabiegowych. | TAK |  |  |
| **2.** | Asystor wykonany z najwyższej jakości materiałów, odpornych na wodę i środki dezynfekcyjne, zapewniający łatwość mycia i utrzymania czystości wnętrza. | TAK |  |  |
| **3.** | Stelaż wyposażony w mobilne koła z hamulcami (przód) dostosowane do każdego rodzaju posadzki. | TAK |  |  |
| **4.** | Wyposażony w min. 3 szuflady z systemem cichego domykania,  (wysokość szuflad do uzgodnienia z zamawiającym). | TAK |  |  |
| **5.** | Dodatkowe wyposażenie:  - 2 blaty (roboczy i pomocniczy),  - wymienne wieszaki na wypełnienia o średnicy 14 mm – 16 mm. | TAK |  |  |
| **6.** | Góra kasety oraz blat roboczy pokryty szkłem trawionym grubości 4mm. | TAK |  |  |
| **7.** | Blat roboczy przesuwny w płaszczyźnie poziomej w celu wykorzystania blatu pomocniczego. | TAK |  |  |
| **8.** | **Wymiary: +/- 10 mm**  **- blat roboczy**(praca na stojąco): szerokość 480 mm, głębokość 440mm, wysokość 880 mm,  **- blat pomocniczy** (praca na siedząco): **szerokość** 410 mm, **głębokość** 390 mm, **wysokości** 730 mm. | TAK |  |  |
| **INNE** | | | | |
| **9** | Instalacja sprzętu w cenie oferty. | TAK |  |  |
| **10** | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ. |
| **11** | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | TAK |  |  |
| **12** | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/14**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 15**

Przedmiot zamówienia**: Wózek transportowy - 8 szt.**

Nazwa i typ/model ……………………………………….………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Uniwersalny wytrzymały i praktyczny wózek transportowy wykonany ze stali szlachetnej | TAK |  |  |
|  | Wózek ze wzmocnionym dnem z okrawędziowaniem zapewniającym doskonałą stabilność z dodatkową półką | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony:  - 2 pałąki z rur okrągłych po krótszej stronie, - 4 kółka skrętne o średnicy 100 mm,  - 2 kółka z hamulcem,  - wersja kółek pełne ogumienie,  - łożyska kółek kulkowe,  - gumowe zderzaki przy wszystkich kołach | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary: +/- 10 mm  Wysokość 940 mm  Długość 845 mm  Szerokość 525 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Ciężar max. wózka 13 kg | TAK |  |  |
|  | Nośność wózka 100 kg  (po 50 kg na półkę) | TAK |  |  |
| Inne | | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 3/14a**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 15**

Przedmiot zamówienia**: Wózek kelnerski do transportu posiłków - 5 szt.**

Nazwa i typ/model ……………………………………….………………………………………….………………………..

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………...............................................................

Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane  Tak/Nie  podać/opisać | Parametry oceniane - punktacja |
|  | Uniwersalny wytrzymały i praktyczny wózek transportowy wykonany ze stali szlachetnej | TAK |  |  |
|  | Wózek ze wzmocnionym dnem z okrawędziowaniem zapewniającym doskonałą stabilność z dwiema półkami. | TAK |  |  |
|  | Półki wykonane w sposób zapewniający ochronę przed przesuwaniem się materiałów transportowanych | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony:  - 2 pałąki z rur okrągłych po krótszej stronie, - 4 kółka skrętne,  - 2 kółka z hamulcem,  - wersja kółek pełne ogumienie,  - obudowa kółka- stal szlachetna  - łożyska kółek kulkowe,  - gumowe zderzaki przy wszystkich kołach | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary: +/- 10 mm  Wysokość 950 mm  Długość 1 200 mm  Szerokość 600 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Ciężar max. wózka 15 kg | TAK |  |  |
|  | Nośność wózka min. 100 kg  (po 50 kg na półkę) | TAK |  |  |
| **INNE** | | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące | TAK podać |  | Kryterium oceniane wg Załącznika Nr 4 do SWZ |
|  | Sposób dezynfekcji | Opisać |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | Podać |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

................................... ....................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy

1. **Załącznik Nr 4**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny**

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

1. **Zadanie Nr 2, 4, 10:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Ranga** |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena jakości technicznej | 20 % |
| Okres gwarancji | 10% |
| Termin dostawy | 10 % |

**1.** Przeliczenie kryterium **ceny**

Najniższa cena

PKT = ---------------------------------------------------------- x 100 x **60%**

Cena oferty badanej

1. **2.** Przeliczenie kryterium **„oceny jakości technicznej“**
2. Ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
3. PKT = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x **20%**
4. Maksymalna ilość punktów spośród ocenianych ofert

**3.** Przeliczenie w kryterium **„okresu gwarancji“**

Okres gwarancji oferty badanej

1. PKT = --------------------------------------------------- x 100 x **10%**
2. Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji

**4.** Przeliczenie w kryterium **„terminu dostawy“**

1. Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

PKT = --------------------------------------------------- x 100 x **10%**

Termin dostawy ofert badanej

1. **Zadanie Nr 1, 3, 5-9, 11-15:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Ranga** |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 20% |
| Termin dostawy | 20 % |

**1.** Przeliczenie kryterium **ceny**

Najniższa cena

PKT = ---------------------------------------------------------- x 100 x **60%**

Cena oferty badanej

**2.** Przeliczenie w kryterium **„okresu gwarancji“**

Okres gwarancji oferty badanej

1. PKT = --------------------------------------------------- x 100 x **20%**
2. Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji

**3.** Przeliczenie w kryterium **„terminu dostawy“**

1. Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

PKT = --------------------------------------------------- x 100 x **20%**

Termin dostawy ofert badanej

**Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.**

**Załącznik Nr 5**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Zamawiającego** | **Przedmiot dostawy** | **Okres realizacji** | **Wartość brutto dostawy** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |

**W załączeniu:**

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie............ szt.

.................................... ......................................

data podpis Wykonawcy

1. **Załącznik Nr 6**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

WZÓR UMOWY ................./2023

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

*(pełna nazwa Zamawiającego)*

reprezentowany przez:

............................................................... – ....................................................................................

*(imię i nazwisko) (stanowisko)*

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.......................................................................................................................................................

*(pełna nazwa Wykonawcy)*

.......................................................................................................................................................

*(adres siedziby Wykonawcy)*

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ...................................................................................

*(imię i nazwisko) (stanowisko)*

............................................................... – ....................................................................................

*(imię i nazwisko) (stanowisko)*

REGON: .................................. NIP: .................................. BDO: ..................................

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

**§ 1**

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w **trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp**, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę ……………………………………..,** zwanych   
   w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
   1. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.
   2. specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.
   3. porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera – Załącznik Nr 3.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………..2023 r.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży  
    i dostarczania przedmiotu umowy oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny   
   z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu.

**§ 2**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego w terminie …….. dniod dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia przedmiotu umowy.
2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji (*dot. przedmiotu umowy, który wymaga instalacji lub montażu zgodnie z wymogami zawartymi w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych*) oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi (regulacji, konserwacji, dezynfekcji). Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go   
   w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu   
   i powstałych strat.
3. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….. miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) wyrobów   
   u Zamawiającego przez Strony umowy.
4. Wykonawca zapewnia czas reakcji na zgłoszenie z podjęciem naprawy: nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku i nie dłuższy niż 72h w dni wolne i święta, liczony od dnia zgłoszenia usterki. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu: ………….. – dotyczy **Zadań Nr 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12.**
5. W trakcie transportu i montażu wyrobów Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz stosować środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uszkodzenia powierzchni podłóg, ścian, instalacji. Za ewentualne uszkodzenia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich usunięcia (naprawy) lub pokrycia kosztów odpowiednio do wyrządzonej szkody.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy instrukcje obsługi/użytkowania/eksploatacji w języku polskim wraz z dokumentami określającymi częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji oraz po okresie gwarancji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części   
   lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
   1. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

* eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego   
  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
* samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  1. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
  2. materiały eksploatacyjne.

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak   
   i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu (wyrobów) w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji (o ile dany wyrób wymaga przeglądu gwarancyjnego).
3. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres: minimum 5 lat – dotyczy **Zadań Nr 2, 4, 6, 9, 10, 12**.
4. Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni,  
   o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat – dotyczy **Zadania Nr 2 i Zadania Nr 4.**
5. Wykonawca zapewni czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze – dotyczy **Zadania Nr 9, Zadania Nr 10, Zadania Nr 12**.
6. Wykonawca zapewni czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dotyczy **Zadania Nr 9, Zadania Nr 10, Zadania Nr 12**.
7. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje opakowania po dostarczonym przedmiocie umowy.
8. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
10. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od ilości dostarczanych egzemplarzy niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 18 Zamawiający jest w szczególności uprawniony, do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,  
    o których mowa w ust. 18.
12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 19 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszty i ryzyko Wykonawcy.
13. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są: ………………………………., tel. (56) …………………….
14. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………., tel…………………………..

**§ 3**

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,

b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień roboczy zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.

3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. **a)** i **b)** oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną   
 w wysokości 10% wartości brutto umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy   
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części (ceny brutto określonej pozycji sprzętu) wobec której nastąpiło odstąpienie, a część ta/pozycja została wyceniona na etapie składania oferty co umożliwi ustalenie wysokości naliczanej kary.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy   
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części (ceny brutto określonej pozycji sprzętu) wobec której nastąpiło odstąpienie, a część ta/pozycja została wyceniona na etapie składania oferty co umożliwi ustalenie wysokości naliczanej kary.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50% wartości brutto umowy.

7. Każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 4**

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:………zł netto + …. % VAT = ……….……zł brutto.

Słownie: ……………………………………………………………………………………. zł brutto.

1. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
   1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) podpisany przez Strony umowy.
2. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
3. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.
4. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
5. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

**§ 5**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

* 1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
  2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019r. tj. (Dz.U. z 2022 poz. 2240).

2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w razie potrzeby po podpisaniu niniejszej umowy w sprawie udzielenia zamówienia, Strony podpiszą odrębną umową o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej umowy głównej, zgodnie   
z art. 28 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

4. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

**§ 7**

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

**§ 8**

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

**§ 9**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

**§ 10**

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

**§ 11**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany oferowanego typu/modelu wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż określony  
 w ofercie w przypadku wycofania wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu wyrobu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,

b) zmiany stawki podatku VAT na wyroby objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT.

2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4. Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu.

**§ 12**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

**§ 13**

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

**§ 14**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**Załącznik nr 6a do wzoru umowy**

1. **POROZUMIENIE**

**o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace** na terenie **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera** dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracyoraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów **art. 208 Kodeksu Pracy** zawiera się porozumienie o współpracy.

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas pracy.

§ 3

Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie sprawującej merytoryczny nadzór nad umową/zleceniem ze strony Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który będzie realizował zadania wyszczególnione w § 5 niniejszego porozumienia.

§ 4

Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Każdy z Pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

§ 5

Koordynator ma prawo do:

1. Kontroli stanowisk pracy w zakresie BHP,
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracy,
3. Występowania do poszczególnych Pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
5. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 6

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

1. Podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest:
2. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
3. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
4. Posiadanie przez pracowników indywidualnych środków ochrony, obuwia i odzieży roboczej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
5. Posiadanie przez pracowników identyfikatorów oraz oznakowanej logo podwykonawcy odzieży roboczej,
6. Zapoznanie z niezbędnymi przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu,
7. Zapoznanie pracowników w zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
8. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac wynikających z przepisów prawa.
9. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez osobę sprawującą merytoryczny nadzór w zakresie realizowanego zadania objętego umową zobowiązuje się do:
10. Zapoznania osób kierujących drugiego Pracodawcy z obowiązującymi na terenie Szpitala przepisami BHP, w celu zapoznania z nimi podległych pracowników.
11. Zapoznania z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i procedurą ewakuacji.
12. Zapoznania z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej obowiązującej   
    w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.
13. Zapoznania z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w Szpitalu przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz działaniach ochronnych   
    i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia w/w zagrożeń.

§ 7

W razie zaistnienia wypadku przy pracy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

§ 8

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Oświadczam, że nw. pracownicy uzyskali informację o;

1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3. pracownikach wyznaczonych do:
4. udzielania pierwszej pomocy,
5. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach, o których mowa w pkt 3, obejmuje: imię i nazwisko; miejsce wykonywania pracy; numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Nazwa firmy: ................................................................................................................................

Umowa/Zlecenie nr............................................................................z dnia ................................

Miejsce pracy :..............................................................................................................................

Zakres czynności (robót): ............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Termin rozpoczęcia pracy:.............................................

Termin zakończenia pracy:.............................................

Nazwisko i imię Podpis pracownika

1. ................................................... ...................................

2. ................................................... ...................................

3. ................................................... ...................................

4. .................................................... ...................................

5. .................................................... ...................................

6. ..................................................... ...................................

7. ..................................................... ...................................

8. ..................................................... ...................................

9....................................................... ...................................

10. ................................................... ...................................

|  |  |
| --- | --- |
| ……………................................ | ……………................................ |
| (podpis i pieczęć osoby przekazującej informacje) | (podpis i pieczęć osoby przyjmującej informacje) |

**Załącznik Nr 7**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**OŚWIADCZENIE**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych** (dalej jako***: ustawa Pzp***), **o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

**Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby \***

\* *skreślić niepotrzebne*

**……………………………………………….………………………**

(*pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

**……………………………………………**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**dostawy aparatury, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z podziałem na 15 zadań**

prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera**

**ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

**oświadczam, co następuje:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. **108 ust. 1** ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. **109 ust. 1 pkt**. 4 ustawy Pzp,
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. **7 ust. 1** ustawy   
   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

\*\* **Oświadczam,** że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………..................................................…..…………….ustawy Pzp.

*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.* ***108 ust. 1 pkt 1, 2, 5*** *lub* ***art. 109 ust. 1 pkt. 4*** *ustawy Pzp lub* ***art. 7 ust. 1*** *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie **art. 110 ust. 2** ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

**Oświadczam,** że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

\*\* wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia.

**Załącznik Nr 8**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**104/23**

**OŚWIADCZENIE**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych** (dalej jako***: ustawa Pzp***), **o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby \***

\* *skreślić niepotrzebne*

**……………………………………………….………………………**

(*pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

**……………………………………………**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**dostawy aparatury, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z podziałem na 15 zadań** prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera**

**ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

* + 1. \*\* Oświadczam, że spełniam **samodzielnie** warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
    2. \*\* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, **z wyjątkiem** **warunku określonego w pkt** .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
 *(****UWAGA!*** *- podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w* ***Specyfikacji Warunków Zamówienia****, w której określono warunek udziału w postępowaniu,* ***o ile Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu****).*

W celu wykazania spełniania warunku udziału określonego powyżej, **polegam na zasobach następującego/**ych **podmiotu/**ów:

..………………………………………………………………………………………………..…………………………………,  
 *(wskazać nazwę i adres podmiotu udostepniającego wskazane zasoby)*

\*\* ***UWAGA!*** *– skreślić niewłaściwe (pkt 1 lub 2). Jeśli Wykonawca skreśli pkt 1, należy wypełnić pkt. 2.*

*Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem zamieszczonym na końcu formularza niniejszego oświadczenia.*

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: …………………, Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony Wykonawcy: ………………………..……….

**II. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY *(odpowiednio do wymogu z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp)*** potwierdzające spełnianie warunków udziału   
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczam, że spełniam warunek/warunki udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. ............................... Specyfikacji Warunków Zamówienia,

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................   
 *(****UWAGA!*** *- podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w* ***Specyfikacji Warunków Zamówienia****, w której określono warunek udziału w postępowaniu).*

Jednocześnie – odpowiednio do treści art. 118 ust. 3 i **4** ustawy Pzp – do niniejszego oświadczenia **wraz z ofertą**, składam (załączam) **zobowiązanie** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..

Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony   
podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………..……….

***Wyjaśnienie:***

***1)*** *Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp,* ***Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby****, składa,* ***wraz z ofertą****,* ***zobowiązanie*** *podmiotu udostępniającego zasoby (****wg treści art. 118 ust. 4 ustawy Pzp****) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.*

***2)*** *Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także* ***oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1****,* ***podmiotu udostępniającego zasoby****, potwierdzające* ***brak podstaw wykluczenia tego podmiotu*** *oraz odpowiednio* ***spełnianie warunków udziału w postępowaniu*** *w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.*

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. [↑](#footnote-ref-1)
2. informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. [↑](#footnote-ref-2)
3. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-3)
4. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-4)
5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-6)