Świebodzin, 30.04.2024 r.

PEZ.272.1.10.2024.BN

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział   
 w postępowaniu przetargowym**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą **„Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną” – dotyczy II części „Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na ul. Sobieskiego 19 w Świebodzinie”**

Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pyt. W opisie do projektu technicznego dotyczącego powyższego zadania (pkt 3,3) przewidziano demontaż starej opaski wokół budynku i wykonanie nowej z kruszywa. W przedmiarze robót brak tych pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać nową opaskę? Prosimy o określenie zakresu rzeczowego robót.

Odp. Całość zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SWZ. Zgodnie z zapisem w rozdziale II SWZ „**Uwaga! Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót są jedynie poglądowe i stanowią dokumentację pomocniczą do złożenia oferty”** należy wykonać całe zadanie biorąc pod uwagę całość w/w dokumentacji projektowej.

Reasumując, tak należy wykonać całą nową opaskę**.**