**31 Baza Lotnictwa Taktycznego** 

**ul. Silniki 1** Poznań, dnia …..czerwca 2021r.

**61 – 325 POZNAŃ**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE WYMIANY MASY ZALEWOWEJ*

*W SZWACH DYLATACYJNYCH BETONOWEJ NAWIERZCHNI NA LOTNISKU POZNAŃ-KRZESINY”*

*NR SPRAWY ZP 16/IV/21*

Zamawiający informuje, że w dniu 11.06.2021r. wykonawca zwrócił się z wnioskiem   
o wyjaśnienie zapisów SWZ o następującej treści:

*Biorąc pod uwagę ilości określone z Załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz stan faktyczny ustalony podczas wizji lokalnej w dn. 11.06.2021 r. w ocenie Wykonawcy konieczna jest korekta niżej wymienionych zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ Kosztorys ślepy:*

*W zakresie przedmiaru „KONSERWACJA NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ PŁASZCZYZNA POSTOJOWA SAMOLOTÓW APRON A”:*

*W punkcie 1 d.1:*

*Jest: Mechaniczne usunięcie masy zalewowej ze szczelin dylatacyjnych o szerokości do 2,50 cm i łącznej długości 6109,00 metrów bieżących*

*Powinno być:*

*Mechaniczne usunięcie masy zalewowej ze szczelin dylatacyjnych o szerokości do 2,50 cm i łącznej długości 5850,00 metrów bieżących*

*W punkcie 8 d.1:*

*Jest: Mechaniczne usunięcie masy zalewowej ze szczelin dylatacyjnych o szerokości do 2,50 cm i łącznej długości 510,00 metrów bieżących*

*Powinno być:*

*Mechaniczne usunięcie masy zalewowej ze szczelin dylatacyjnych o szerokości do 2,50 cm i łącznej długości 555,00 metrów bieżących*

*W punkcie 11 d.1:*

*Jest: Dylatacja - wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową na gorąco odporną na paliwa i oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału; ilość: 13.875*

*Powinno być:*

*Dylatacja - wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową na gorąco odporną na paliwa i*

*oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału; ilość: 555.00*

*W zakresie przedmiaru „KONSERWACJA NAWIERZCHNI LOTNISKOWEJ TWY FOXTROT”:*

*W punkcie 11 d.1:*

*Jest: Dylatacja - wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową na gorąco odporną na paliwa i oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału; ilość: 12.75*

*Powinno być:*

*Dylatacja - wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową na gorąco odporną na paliwa i*

*oleje lotnicze zgodnie z kartą technologiczną materiału; ilość: 510.00*

**Na podst. art. 135 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**APRO A**

**Odpowiedź do pytania 1 i 2 – zamawiający nie zmienia treści dokumentów postępowania, rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonany zakres prac;**

**Odpowiedź do pytania 3 – zamawiający zmienia treści dokumentów postępowania: w obmiarze jest 13,875m – powinno być 555m**

**FOXTROT**

**Odpowiedź do pytania 4 – zamawiający zmienia treści dokumentów postępowania: w obmiarze jest 12,750m – powinno być 510m**

**Jednocześnie zamawiający nadmienia, że zgodnie z treścią SWZ całość zadania zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonany zakres prac.**

**Poprawione przedmiary – kosztorysy ofertowe stanowią załącznik do niniejszego pisma.**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:**

**Termin składania ofert: do dnia 21.06.2021r. godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: do dnia 21.06.2021r. godz. 11:05**

Jednocześnie, zgodnie z art. 286 w wyniku zmiany terminu składania ofert Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.07.2021r.**

**DOWÓDCA**

**cz.p.o. płk Radosław ŚNIEGÓŁA**

wyk. Małgorzata Treumann

dnia 16.06.2021 r.

Teczka 2612 B5