## Arkusz1
Oferowany zakres | Wartość brutto(z VAT)
pakiet 1 | 0
pakiet 2 | 0

## zał. 1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę płynów oraz osprzętu do terapii nerkozastępczych, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/7/2023
l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | szacunkowe zapotrz.wg j.m. | cena jedn. netto j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane wielkości | producent
Pakiet 1 Płyny oraz osprzęt do posiadanego aparatu Multifiltrate CiCa, producent Fresenius Medical Care, rok produkcji 2011
1 | Sterylny cewnik dializacyjny z dostępnością do co najmniej trzech długości - 15cm, 20cm, 24cm, dla każdej długości dostępność do co najmniej 2 średnic (11,5 Fr i 13,5Fr) minimalny skład: 1. stalowy prowadnik - końcówka wkształcie litery J, znaczona długość w skalowanym dozowniku, rozmiar 0,035" (0,89mm) x 70cm; 2. igła prowadzjąca 18GA x 7cm, 3. rozszerzacz, rozmiar 14Fr x15,5cm, 4. cewnik 2-kanałowy, silikonowy, końcówka stożkowa, otwory boczne, zakrzywione przedłużacze, ze wsuniętymi mandrynami (mandryn przelotowy w kanale żylnym), nadruk mobjętości wypełniania na ramionach, nieprzepuszczalny dla promieni RTG 5. naklejki do identyfikacji pacjenta, 6. klip umożliwiający zagięcie końcówek cewnika, 7. koreczki 2szt. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | śr. 11.5 Fr, dł. 15cm - śr. 11.5 Fr, dł. 20cm - śr. 11.5 Fr, dł. 24cm - śr. 13.5 Fr, dł. 15cm - śr. 13.5 Fr, dł. 20cm - śr. 13.5 Fr, dł. 24cm -
2 | Sterylny worek na filtrat z zaworem spustowym, pojemność 10l | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylny zestaw do hemodializy cytrynianowej dla pacjentów we wstrzasie septycznym, z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD | zestaw | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylny zestaw hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową | zestaw | 160 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylny zestaw hemodiafiltracji cytrynianowej | zestaw | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Dializat bezwapniowy, wodorowęglanowy, o zawartości: sodu w granicach 130-140mmol/l, potasu 2 lub 4mmol/l (do wyboru przez Zamawiającego), dostęp do dializatu zawierajacego fosforany lub bez fosforanów (do wyboru przez Zamawiającego), opakowanie - worek dwukomorowy 5l zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek posiadający dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | worek 5l | 6000 |  | 0 |  | 0 | K2- K4- fosforany- bez fosforanów-
7 | Roztwór 4% cytrynianu sodu | worek 1,5l | 2000 |  | 0 |  | 0
8 | Dwuwodny chlorek wapnia o stężeniu Ca++ 100 mmol/l i Cl- 200 mmol/l | worek 1,5l | 600 |  | 0 |  | 0
9 | Sterylny zestaw do plazmaferezy leczniczej | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Płyn subsytucyjny do przeprowadzania palzmaferezy o zawartości: potasu 2 lub 4mmol/l (do wyboru przez Zamawiającego), opakowanie - worek dwukomorowy 5l zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. | worek 5l | 300 |  | 0 |  | 0 | K2- K4-
11 | Wynajęcie dodatkowego aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej CiCa, kompatybilego z oferowanym powyżej asortymentem. Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe: 1. rok produkcji nie starszy niż 2016 2.aparat wykonujący zabieg hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową 3. aparat pozwalajacy na prowadzenie antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej 4. regulacja temperatury co najmniej w zakresie 35-39 st.C 5. regulowana ultrafiltracja w zakresie 0 – 500 ml/godzinę 6. kasetowy system drenów umożliwiający szybki montaż drenów i filtra 7. graficzny kolorowy ekran z prezentacją stanu pracy urządzenia w języku polskim 8. zintegrowana bateria zapewniająca podtrzymanie pracy aparatu przez co najmniej 10 minut | miesiąc | 24 |  | 0 |  | 0 | (podać model oferowanego aparatu, rok produkcji, nazwę producenta): …
wartośc pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 Płyny oraz osprzęt do aparatu Dialog+ Evolution 710200C B.Braun Avitum AG, rok produkcji 2018
1 | dializator - dostęp do co najmniej dwóch powierzchni efektywnej wymiany nie mniejszej niż 1.7m2 dla każdego dializatora niskoprzepływowego i wysokoprzepływowego | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | linia krwi | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | koncentrat kwaśny, dostęp do koncentratu z zawartością potasu: 1, 2, 3, 4 mmol/l oraz Ca++: 1.25, 1.5, 1.75 mmol/l (do wyboru przez Zamawiającego) | kanister 6l | 80 |  | 0 |  | 0 | K1, Ca++ 1.25- K1, Ca++ 1,5- K1, Ca++ 1,75- K2, Ca++ 1.25- K2, Ca++ 1.5- K2, Ca++ 1.75- K3, Ca++ 1.25- K3, Ca++ 1.5- K3, Ca++1.75- K4, Ca++1.25- K4, Ca++1.5- K4, Ca++1.75
4 | koncentrat wodorowęglanowy | kapsuła | 60 |  | 0 |  | 0
5 | środek do dezynfekcji na bazie kwasku cytrynowego | kanister 10l | 3 |  | 0 |  | 0
6 | środek do dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego chloru | kanister 5l | 1 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0