## zad. 1 - mat. elektryczne
INFR/178/2021
……….…………………………… Pełna nazwa Wykonawcy | [17 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY - zadanie nr 1
I. W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: INFR/178/2021 – na dostawę dostawę oświetlenia i materiałów elektrycznych, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie z kryteriami:
Ilości z podziałem na miejsce dostawy (na każdą lokalizację osobna FV)
L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia | Magazyn SOI 1 – Wrocław ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | Magazyn SOI 1 – Wrocław ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław (dla Wojskowego Sądu Garniizonowego ) | Magazyn SOI 2 – Wrocław ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | Magazyn SOI 2 – Wrocław ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław (dla Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych) | Magazyn SOI 3 – Wrocław ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | Magazyn SOI 3 – Wrocław ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław dla Dowództwa 3 Brygady Radiotechnicznej | Magazyn SOI 3 – Wrocław ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław (dla 10 Pułku Dowodzenia Leśnica) | Magazyn SOI Brzeg, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg | Magazyn SOI Jastrzębie, Jednostka Wojskowa, Jastrzębie 46-100 Namysłów | Magazyn SOI Kłodzko – ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Magazyn SOI Oleśnica, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | SUMA ILOŚCI | J.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] /kol. 3 x kol. 5/ | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] /kol. 6 x kol. 7/ | Wartość brutto [zł] /kol. 6 + kol. 8/
1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Adapter do pomiaru kabli i przewodów wielożyłowych AutoISO-1000C do wielofunkcyjnego miernika pomiarów instalacji elektrycznych MPI-540 Indeks kat. WAADAAISO10C EAN 59007624001138 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Adapter gniazd przemysłowych jednofazowych 16A AGT-16T do wielofunkcyjnego miernika pomiarów instalacji elektrycznych MPI-540 Sonel Indeks kat. WAADAAGT16T EAN 5907624001510 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Adapter gniazd trójfazowych 16A AGT-16P do wielofunkcyjnego miernika pomiarów instalacji elektrycznych MPI-540 Sonel Indeks kat. WAADAAGT16P EAN 5907624001084 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Adapter gniazd trójfazowych 32A AGT-32T do wielofunkcyjnego miernika pomiarów instalacji elektrycznych MPI-540 Sonel Indeks kat. WAADAAGT32P EAN 5907624001077 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Bateria akumulatorowa AA 2500 mAh 1,2V | [8 empty] | 50 |  |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Bateria akumulatorowa R20 "D" 1,2V Ni-MH 3000 mAh |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 30 |  |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Bateria alkaiczna LR 14, 1,5 V |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Bateria alkaiczna LR20, 1,5 V |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Bateria alkaiczna LR6 SIZE AA 1.5 V | 50 | [8 empty] | 20 |  | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Baterie alkaiczna R-9, 9V |  |  | 6 | [5 empty] | 50 |  |  | 56 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Baterie alkaiczna SIZE AAA-LR3 1,5V | 10 |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 160 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Bezpiecznik K2 - 20A |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Bezpiecznik K2 - 25A |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Bezpiecznik mocy 125A | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Bezpiecznik mocy WT-1GG NH1 25 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Bezpiecznik WT-1C-40A | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Bezpiecznik WTN-1-C-50A | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Biawar moduł elektryczny z termostatem 18 kw | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Dzwonek bezprzewodowy 230V, maksymalny zasięg transmisji nadajnika dzwonka do 100 m, odporny na wilgoć, możliwość zastosowania na zewnątrz budynku, zasilanie na baterie, w zestawie powinien znajdować się zestaw baterii |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Elektrody 2,5x350 mm |  |  | 15 | 9 | 5 | [6 empty] | 29 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Elektrody 3,2x350 mm |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Elektrody 3,2x450 mm |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Elektrozaczep 12 V DC | 25 | [10 empty] | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 80L, regulacja temperatury od 7-70 stopni, moc grzałki 1,5 kW, napięcie 230 V | [9 empty] | 1 |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Folia oznaczenia tras kablowych czerwona 200mm/100mb/0,08mm | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Folia oznaczenia tras kablowych niebieska 200mm/100mb/0,08mm | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Gniazdko hermetyczne N/T podwójne, uziemione, stopień ochrony IP44, kolor biały, z bolcem zerowym | 15 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 | 75 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Gniazdko hermetyczne N/T pojedyncze, uziemione, stopień ochrony IP44, kolor biały, z bolcem zerowym | 15 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 55 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Gniazdko hermetyczne N/T pojedyncze, uziemione, stopień ochrony IP44, kolor biały, z bolcem zerowym 2P - Z | [9 empty] | 20 |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Gniazdo n/t 16/250 GNH-1HZ 2P+IP44 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Gniazdo podwójne z bolcem zerowym P/T 16/250 GE-3kz bolcem zerowym białe | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 10 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Gniazdo pojedyncze NT 16/250 GE-3K hermetyczne z bolcem zerowym | [9 empty] | 10 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Gniazdo pojedyncze P/T 16/250 GE-3K IP-44 białe |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Gniazdo siłowe stałe 16/380-400 5P IP44 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Gniazdo termoplastyczne 3x32+0 | 2 | [10 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Gniazdo z uziemieniem, podwójne 16A, 250V, IP20 | 10 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 | [10 empty] | 30 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Kabel YKY 3x6mm 750/1kV | [8 empty] | 200 |  |  | 200 | m |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Końcówka kablowa CU 10/6 miedziana o przekroju kabla 10mm2, otwór na śrubę fi 6mm | [10 empty] | 20 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Końcówka kablowa CU 16/6 miedziana o przekroju kabla 16mm2, otwór na śrubę fi 6mm | [10 empty] | 20 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Końcówka kablowa K25/10 | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Końcówki zaciskowe do kabli linek do 2,5 mm, 4 kolory: czerwony, czarny, żółty, niebieski po 25 szt. w opakowaniu 100 szt. | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
43. | Końcówki zaciskowe do kabli linek do 4 mm, 4 kolory: czerwony, czarny, żółty, niebieski po 25 szt. w opakowaniu 100 szt. | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
44. | Końcówki zaciskowe do kabli linek do 6 mm, 4 kolory: czerwony, czarny, żółty, niebieski po 25 szt. w opakowaniu 100 szt. | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
45. | Korytko kablowe 20x12x2000mm | 20 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
46. | Korytko kablowe PCV białe 25x16x2000mm | 20 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
47. | Korytko kablowe PCV białe 30x15x2000mm | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
48. | Korytko kablowe PCV białe 40x25x2000mm | 10 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
49. | Korytko kablowe PCV białe 40x40x2000mm (instalacyjne) | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
50. | Korytko kablowe PCV białe17x15x2000mm |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
51. | Lampa LED GU10 7W | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
52. | Lampa metalohalogenkowa 150W z oprawą 150 W, RX-7s, 3000K – ciepła biel | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
53. | Lampa metalohalogenkowa HRI-BT 400W/D PRO, E40 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
54. | Lampa metaohalogenowa MTM 250 W E-40 230V, 5200K, 20000 lm, przeźroczysta | 12 | [10 empty] | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
55. | Lampa metaohalogenowa 70W-830 Rx-7s 230V | [8 empty] | 200 |  |  | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
56. | Lampa colour 150W/942 uv-block, 3K | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
57. | Lampa plafonowa oprawa plafon LEP 13W -E27 plafon sufitowy |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
58. | Lampa rtęciowa LRF 250W | [9 empty] | 15 |  | 15 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
59. | Lampa rtęciowo-żarowa mix 160W E27 | [8 empty] | 20 |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
60. | Lampa rtęciowo-żarowa mix 250W | [10 empty] | 50 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
61. | Lampa sodowa NAV-E 150 W | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
62. | Lampa sodowa NAV-E 70 W | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
63. | Lampa sodowa WLS 150W |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 35 |  | 55 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
64. | Lampa sodowa wyskoprężna WLS 250W TC | [9 empty] | 10 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
65. | Lampa sodowa wysokoprężna 100W | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
66. | Lampa żarowo-rtęciowa HWL 160W | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
67. | Lampa żarówka metalohalogenkowa E40 250W |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
68. | Listwa elektroinstalacyjna 40x20x2000 mm | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
69. | Listwa zaciskowa 12-torowa 10mm2 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 10 | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
70. | Łącznik p/t pojedyńczy | [10 empty] | 20 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
71. | Moduł awaryjnego zasilania oświetlenia 58W EVG | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
72. | Moduł awaryjnego zasilania oświetlenia EVG LE/36W/3h | 70 | [10 empty] | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
73. | Moduł do opraw jarzeniowych 2 x 36W | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
74. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami 120-150mm2 3F 0,6/1kV | [8 empty] | 4 |  |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
75. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami 150-240mm2 3F 0,6/1kV | [8 empty] | 4 |  |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
76. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami 16-35mm2 3F 0,6/1kV | [8 empty] | 4 |  |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
77. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami 35-70mm2 3F 0,6/1kV | [7 empty] | 5 | 4 |  |  | 9 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
78. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami 70-120mm2 3F 0,6/1kV | [7 empty] | 5 | 4 |  |  | 9 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
79. | Mufa kablowa termokurczliwa ZRMZ 25 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
80. | Mufa kablowa termokurczliwa ZRMZ 50 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
81. | Opaski zaciskowe do kabli długość opaski 20 cm, czarna , grubość 3,6mm (TRYTKI) | 200 |  | 1000 |  | 200 | [6 empty] | 1400 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
82. | Opaski zaciskowe do kabli długość opaski 25 cm, czarna , grubość 3,6mm (TRYTKI) |  |  | 1000 | [8 empty] | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
83. | Opaski zaciskowe do kabli długość opaski 30 cm, czarna , grubość 4,8mm (TRYTKI) |  |  | 1000 | [8 empty] | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
84. | Oprawa hermetyczna awaryjna IP67 2x58W, czas świecenia min. 3h. | [8 empty] | 7 |  |  | 7 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
85. | Oprawa z kloszem okrągła 10W 4000K IP44 720 lm | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
86. | Oprawa awaryjna hermetyczna 2x36W, z modułem na 1 świetlówkę | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
87. | Oprawa jarzeniowa 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste | 30 |  | 15 |  | 40 | [6 empty] | 85 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
88. | Oprawa jarzeniowa 2x36W z kloszem |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
89. | Oprawa jarzeniowa na startery 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste | [8 empty] | 200 |  |  | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
90. | Oprawa jarzeniowa rastralna na startery 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
91. | Oprawa LED IP-44 odpowiednik oprawy świetlówkowej 2x36W |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 |  |  | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
92. | Oprawa oświetleniowa 50W NW IP 65, klosz mleczny poliwęglan | [9 empty] | 10 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
93. | Oprawa parkowa LED 70 W, IP 66, 4000 K, kolor szary RAL 7037, klosz transparentny o wym. fi 650x495 mm (tolerancja wymiarów +/- 10%), napięcie 230V, oprawa przygotowana do montażu na słupach o średnicy zewnętrznej 60, 48 - 42 mm, odporność mechaniczna IK 10 | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
94. | Oprawa rastrowa natynkowa, moc: 4x18W, napięcie 220 - 240V, wymiary: 610mm x 610mm x 72mm (tolerancja wymiarów +/- 10%), stal, kolor zewnętrzny biały, kolor wewnętrzny srebrny |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
95. | Oprawa rastrowa sufitowa 2x36W na startery | [8 empty] | 50 |  |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
96. | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W IP 65 | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
97. | Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x36W IP 60 | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
98. | Oprawa uliczna 65W, 7050 lm, 840, IP66, przewód 0,2m, SP 10kV | 6 | [10 empty] | 6 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
99. | Oprawa uliczna moc lampy 70W, kolor szary, ilość zródeł światła 1, klosz z poliwęglanu |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
100. | Oprawa wpuszczana (Downlight slim) plafon LED, moc 18W, 4000 K, 1530 lm, średnica wewnętrzna fi 210mm, średnica zewnętrzna fi 220mm, kolor biały (tolerancja wymiarow +/- 10%) |  |  | 6 | [8 empty] | 6 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
101. | Oprawa wpuszczana (Downlight slim) plafon LED, moc 18W, 4000 K, 1530 lm, średnica wewnętrzna fi 220mm, średnica zewnętrzna fi 230mm, kolor biały (tolerancja wymiarow +/- 10%) |  |  | 6 | [8 empty] | 6 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
102. | Oprawa żarówkowa metalowa E27 ON-19 B/K | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
103. | Osłona kwarcowa promiennika UV SC 600RL-HO do lamp SC 740/2, SCM 740/2 Sterilight | [9 empty] | 2 |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
104. | Osłona kwarcowa promiennika UV SC 740RL-HO do lamp VP 600/2, SC 600/2, SCM 600/2 Sterilight | [9 empty] | 1 |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
105. | Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne Źródło światła: LED, 1W , IP65, 220-240V, wytrzymałość na uderzenia: IK08, Tryb pracy: Awaryjna / Sieciowo-awaryjna, Strumień świetlny: 125 lm, Czas pracy : 3 godziny, Sposób montażu: natynkowy, ścienno sufitowy, czas ładowania akumulatora: 24 godziny, Materiał: obudowa: PC/ABS, klosz: PC przezroczysty, Kolor obudowy: biały, | 50 | [10 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
106. | Panel LED 50W 4000K, IP 54, obudowa stop aluminium, panel: tworzywo sztuczne | [9 empty] | 30 |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
107. | Panel LED, korpus aluminium w kolorze białym, przesłona tworzywo sztuczne, napięcie 230 V, moc 40W, 5200 lm | [9 empty] | 20 |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
108. | Panel ledowy 60x60cm 50W IP 20, barwa światła neutralna | 20 | [8 empty] | 50 |  | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
109. | Plafoniera LED, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 12W, 900 lm, IP 66, 4000 K | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
110. | Promiennik UV S 600RL-HO do lamp VP 600/2, SC 600/2, SCM 600/2 Sterilight | [9 empty] | 4 |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
111. | Promiennik UV S 740RL-HO do lamp SC 740/2, SCM 740/2 Sterilight | [9 empty] | 2 |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
112. | Przedłużacz bębnowy czterogniazdowy 25 m 3x2,5 mm2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 6 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
113. | Przedłużacz bębnowy czterogniazdowy 50 m 3x2,5 mm2 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 1 |  |  | 9 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
114. | Przedłużacz pięciogniazdowy z uziemieniem dł. 7 m | 1 |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 8 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
115. | Przedłużacz trzygniazdowy z uziemieniem dł. 5 m | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
116. | Przewód 5x2,5mm2 | 100 | [10 empty] | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
117. | Przewód elektryczny wielożyłowy, linka 4x2,5 H05RR-F (OWY) |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
118. | Przewód LY 10mm2 750V czarny | [10 empty] | 50 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
119. | Przewód LY 16mm2 750V czarny | [10 empty] | 50 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
120. | Przewód LY 16mm2 750V żółto - zielony | [10 empty] | 50 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
121. | Przewód LY 25mm2 750V czarny | [10 empty] | 50 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
122. | Przewód OMYŻO 3x1,5mm 300/500V | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
123. | Przewód OW 5x4mm2 750V | [10 empty] | 50 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
124. | Przewód OW 5x2,5mm2 750V | [10 empty] | 50 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
125. | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
126. | Przewód YDYo 3x1,5mm2 750V | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 200 | m |  | 0 |  | 0 | 0
127. | Przewód YDYo 5x4mm2 750V | 100 | [10 empty] | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
128. | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 250 | m |  | 0 |  | 0 | 0
129. | Przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 | 50 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 250 | m |  | 0 |  | 0 | 0
130. | Przycisk dzwonkowy natynkowy hermetyczny IP 44 | 2 | [10 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
131. | Puszka hermetyczna z dławikiem 240x190 IP 56 (S-BOX 616) | [9 empty] | 10 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
132. | Puszka hermetyczna z dławikiem 300x220 IP 56 (S-BOX 616) | [9 empty] | 10 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
133. | Rozdzielnica modułowa 1x18 natynkowa drzwi transparentne IP65 (N+PE) wyposażenie: listwy przyłączeniowe 4x(8 żył o średnicy od 1,5 do 25mm2) |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
134. | Rozłącznik mocy 3-bieg. 250A BG2 N2-250 3P Prąd łączeniowy 250 A Napięcie znamionowe 400-690V Znamionowy prąd pracy 132kW Wymiary: 194/115/163mm (tolerancja wymiarów +/-10%) | [8 empty] | 2 |  |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
135. | Rura elektroinstalacyjna RL18 | 30 | [10 empty] | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
136. | Rura elektroinstalacyjna RL22 | 30 | [10 empty] | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
137. | Rura PCV RL-22 biała - 2m | [8 empty] | 50 |  |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
138. | Skrzynka elektryczna typ: 9036522W, 1x32/5 1x16/5 2xGS, 32A 230V, IP44 |  |  | 4 | [8 empty] | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
139. | Starter do oprawy świetlówkowej 36 W |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
140. | Statecznik 230V, 2x36W | 4 | [10 empty] | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
141. | Statecznik el. 3/4x14W OT-FIT5 | 4 | [10 empty] | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
142. | Statecznik elektroniczny 2x35W | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
143. | Statecznik elektroniczny 2x58W | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
144. | Statecznik elektroniczny EVG 4x18w | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
145. | Statecznik lamp rtęciowych 250W | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
146. | Statecznik lamp sodowych HJ 70W | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
147. | Statecznik magnetyczny do lamp jarzeniowych typ: FL 4000 230W 1x40W | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
148. | Statecznik QT-FQ 2x80W Rodzaj układu: elektroniczny Układ 2-lampowy Moc: do lamp o mocy do 80W Napięcie znamionowe: 220-240V Obudowa: metalowa | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
149. | Statecznik T5 4X14W | 30 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
150. | Statecznik T8, 2x36W | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
151. | Stycznik SM 320 20A/230V | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
152. | Stycznik SM 320 20A/400V | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
153. | Szkło do wyłącznika przeciw pożarowego 65x65mm | 20 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
154. | Szybkozłączka uniwersalna do przewodów elektrycznych 3x0,08-4mm2 z dźwigniami zwalniającymi | 200 | [10 empty] | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
155. | Świetlówka moc 13W trzonek G24D 2P barwa ciepłobiała |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
156. | Świetlówka moc 26W trzonek kG24G 4P barwa ciepłobiała |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
157. | Świetlówka moc 9W trzonek G-23 9W barwa chłodnobiała | [9 empty] | 30 |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
158. | Świetlówka moc 32W trzonek G24Q 4P barwa chłodnobiała |  |  |  |  | 70 | [6 empty] | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
159. | Świetlówka moc 32W trzonek GX24Q-3 4P barwa chłodnobiała |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
160. | Świetlówka moc 36W liniowa barwa neutralna |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 800 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
161. | Świetlówka moc 11W trzonek G23 PL-S 2P 236mm barwa neutralna | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
162. | Świetlówka moc 18W trzonek G24d-2 PL-C 2P 230V 150mm barwa neutralna | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
163. | Świetlówka energooszczędna moc 11W E14 barwa neutralna |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
164. | Świetlówka F28 W-2D barwa neutralna |  |  | 30 | [8 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
165. | Świetlówka moc 18W trzonek G24q2 barwa neutralna |  |  | 910 | [8 empty] | 910 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
166. | Świetlówka jednotrzonkowa moc 18W - 840 chłodnobiała 1200lm / 2G11 | 50 | [10 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
167. | Świetlówka kołowa TL-E G10Q 32W-54 |  |  | 30 | [8 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
168. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PLC G249 26W-840 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
169. | Świetlówka kompaktowa 2G11 18W-840 | [9 empty] | 50 |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
170. | Świetlówka kompaktowa biała, barwa ciepła, E-27, moc 45W, spirala |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
171. | Świetlówka kompaktowa biała, barwa ciepła, E-27, moc 60W, spirala |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
172. | Świetlówka kompaktowa moc światła: 11W trzonek: E27 zasilanie: 220-240V, temp. barwowa: 3000-4000 K | 60 | [10 empty] | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
173. | Świetlówka kompaktowa moc światła: 14W trzonek: E27 strumień świetlny: ok. 600 lm temp. barwowa: 2700 K barwa 827 | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
174. | Świetlówka kompaktowa E27 14W - 78 barwa neutralna | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
175. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana liniowa moc światła: 18W, trzonek: G24Q-2, strumień świetlny: ok. 750 lm barwa 840, temp. barwowa: 4000 K | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
176. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana liniowa moc 18W Trzonek: G24Q-2 barwa światła chłodnobiała | 40 | [10 empty] | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
177. | Świetlówka kompaktowa LTL5 HE 28W-840 Moc światła: 28W trzonek: G5 kod oznaczenia barwy: 840 temp. barwowa: 4000 K wskaźnik oddania barw CRI: 80-90 | 15 | [10 empty] | 15 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
178. | Świetlówka kompaktowa RL-CS G 24Q 26W-830 Moc światła: 26W, trzonek: G24Q-3, strumień świetlny: ok. 1800 lm temp. barwowa: 4000 K, wskaźnik oddania barw CRI: 80-90 | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
179. | Świetlówka kompaktowa PL-L 4P 2G11 24W-840 Moc światła: 24W, trzonek: 2G11 (4-pinowy) strumień świetlny: ok. 1800 lm temp. barwowa: 4000 K wskaźnik oddania barw: 80-89 | 25 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 75 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
180. | Świetlówka kompaktowa PLS - 9W |  |  | 200 | [8 empty] | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
181. | Świetlówka kompaktowa T2 23W E27 230V | 50 | [10 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
182. | Świetlówka kompaktowa zintegrowana 4U E-27 45W-827 |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
183. | Świetlówka kompaktowa zintegrowana E27 20W-827 | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
184. | Świetlówka kompaktowa: 4 Pinowa, 38W, 3500K |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 4 | 30 |  | 84 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
185. | Świetlówka LED 2-T8-G-120-18W-NW | [9 empty] | 40 |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
186. | Świetlówka LED 60 cm T8 G13 4000K | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
187. | Świetlówka liniowa LED T8 odpowiednik świetlówki 36W barwa zimna |  |  | 5 | [5 empty] | 100 |  |  | 105 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
188. | Świetlówka liniowa T8 18W G13 |  |  | 50 |  | 250 | [6 empty] | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
189. | Świetlówka liniowa T8 L G13 18W-830 120 cm LED | [7 empty] | 500 |  |  |  | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
190. | Świetlówka liniowa T8 L G13 18W-830 150 cm LED | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
191. | Świetlówka liniowa T8 G13 36W-840 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 600 |  |  | 800 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
192. | Świetlówka liniowa T8 G13 56W-765 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
193. | Świetlówka liniowa TL5 HO 24W-840 - 55 cm |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
194. | Świetlówka liniowa TL-D 36W T8 120cm, barwa światła: zimna biała |  |  | 300 | [8 empty] | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
195. | Świetlówka miniaturowa liniowa T5 LF G5 28W-840 |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
196. | Świetlówka miniaturowa liniowa T5 LF G5 14W-840 | 60 | [10 empty] | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
197. | Świetlówka XL 40W 33-640 Zimna Biel | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
198. | Świetlówka standard liniowa LED T8 G13 16W 6500K w komplecie zapłonnik | [10 empty] | 500 | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
199. | Świetlówka standard liniowa LED T8 G13 8W 6500K w komplecie zapłonnik | [10 empty] | 100 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
200. | Świetlówka standard liniowa T8 LF G13 18W-840 zimna | [9 empty] | 50 |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
201. | Świetlówka standard liniowa T8 LF G13 36W-840 zimna | [9 empty] | 700 |  | 700 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
202. | Świetlówka standard liniowa T8 18W-840 zimna | 100 | [10 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
203. | Świetlówka standard liniowa T8 LT 36W-840 zimna | 200 | [10 empty] | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
204. | Świetlówka T5/G5 moc 13W, zimna |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
205. | Świetlówka T5/G5 moc 24W, ciepła |  |  | 75 | [8 empty] | 75 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
206. | Świetlówka T5/G5 moc 24W, zimna |  |  | 75 | [8 empty] | 75 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
207. | Świetlówka T5/G5 moc 35W, ciepła |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
208. | Świetlówka T5/G5 moc 35W, zimna |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
209. | Świetlówka T5/G5 moc 8W, ciepła |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
210. | Świetlówka T5/G5 moc 8W, zimna |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
211. | Świetlówka T8/G13 moc 18W, ciepła |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
212. | Świetlówka T8/G13 moc 18W, zimna |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
213. | Świetlówka T8/G13 moc 36W, ciepła |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
214. | Świetlówka T8/G13 moc 36W, zimna |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
215. | Świetlówka T8/G13 moc 58W, ciepła |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
216. | Świetlówka T8/G13 moc 58W, zimna |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
217. | Taśma izolacyjna czarna 19mm x min. 20mb max.25 mb | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
218. | Taśma izolacyjna czerwona 19mm x min. 20mb max.25 mb | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
219. | Taśma izolacyjna niebieska 19mm x min. 20mb max.25 mb | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
220. | Taśma izolacyjna/elektryczna 1,5cm min.5mb max 10mb |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
221. | Taśma samowulkanizująca 10mx19mm | [8 empty] | 8 |  |  | 8 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
222. | Uchwyt do bezpieczników nożowych z rękawem ochronnym LNH00-4GS, DIN00-DIN4 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
223. | Układ elektroniczny do opraw świetlówkowych 2x36 W 230V. |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 30 |  |  | 90 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
224. | Układ zapłonowy elektroniczny IDS 2.2 do lamp sodowych 70 W | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
225. | Układ zapłonowy elektroniczny IDS 4.2 HS 100-400 W |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
226. | Uniwersalny moduł awaryjny TQ 236 czas podtrzymania ok. 2 godz., min. 55 W max. 58W |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
227. | Wentylator osiowy kanałowy Moc: 20W Temp. Pracy max.: 40 st C Możliwość pracy ciągłej Wentylacja: nawiewno/wywiewna Głośność max.: 40 dB Średnica kanału: 100 mm | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
228. | Wentylator osiowy kanałowy Moc: 20W Temp. Pracy max.: 40 st C Możliwość pracy ciągłej Wentylacja: nawiewno/wywiewna Głośność max.: 40 dB Średnica kanału: 150 mm | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
229. | Wentylator ścienny wyciągowy, wymiary 200 x 200 mm, pobór mocy 20W, materiał wykonania tworzywo sztuczne, sterowanie przez wyłącznik ścienny, panel frontowy w kolorze białym. (tolerancja wymiarów +/- 10%) |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
230. | Wkładka bezpiecznikowa (BM) WT-3-GG-315A 500V | [8 empty] | 12 |  |  | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
231. | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm 16A gG 500V | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
232. | Wkładka do zamka do złączy kablowych na klucz nr 972890 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
233. | Wkładka topikowa DO 2 GL-32A-400V E18 | [9 empty] | 40 |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
234. | Wkładka topikowa DO 2 GL-63A-400V E18 | [9 empty] | 40 |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
235. | Wkładka topikowa cylindryczna 10x38 gG 500V 16A standard bez wybijaka | 20 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
236. | Wkładka topikowa cylindryczna 10x38 gG 500V 20A standard bez wybijaka |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
237. | Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG 500V 20A standard bez wybijaka, | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
238. | Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG 500V 25A standard bez wybijaka | 20 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
239. | Wkładka topikowa cylindryczna 14x51 gG 500V 32A standard bez wybijaka |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
240. | Wkładka topikowa prze. WT-1-GG-32A-500V | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
241. | Wkładka topikowa WT-1-GF-50A-500V | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
242. | Wkładka topikowa WT-1-GG-63A-500V | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
243. | Wkładka topikowa WT-2-GG-25A-500V | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
244. | Włącznik schodowy N/T, 230V, biały jednoklawiszowy |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
245. | Wtyczka 16A 5P, stopień ochrony: IP 67, 400 V |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
246. | Wtyczka 32A 5P, stopień ochrony: IP 67, 400 V |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
247. | Wtyczka 3x16 A+0 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
248. | Wtyczka 63A 5P, stopień ochrony: IP 67, 400 V |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
249. | Wtyczka kątowa 16/250 2P+Z | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
250. | Wtyczka przenośna 32 ¦ 380 3P+x | 1 | [10 empty] | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
251. | Wtyczka przenośna 32/380 3P+N+Z IP44 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
252. | Wtyczka sieciowa 10/16A | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
253. | Wtyczka WB6+0 | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
254. | Wtyczka WT-20S 16A 250V |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
255. | Wyłącznik automatyczny 301B 16A | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
256. | Wyłącznik hermetyczny IP44 250V/10A | 4 | [10 empty] | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
257. | Wyłącznik hermetyczny N/T IP44 230V podwójny | 5 | [10 empty] | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
258. | Wyłącznik krzyżowy p.t. schodowy | 2 | [10 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
259. | Wyłącznik nadprądowy s-193 3 fazowy B- 16A |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
260. | Wyłącznik nadprądowy s-191 1 fazowy B- 20A |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
261. | Wyłącznik nadprądowy s-193 3 fazowy B- 25A |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
262. | Wyłącznik nadprądowy S301 16A 230V |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
263. | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A 230V | [10 empty] | 20 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
264. | Wyłącznik nadprądowy S301 C16A 230V | [10 empty] | 20 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
265. | Wyłącznik nadprądowy S303 C80A | [10 empty] | 3 | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
266. | Wyłącznik P/T pojedyńczy 10/250 |  |  | 30 | [8 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
267. | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2-AC-16A | 2 | [10 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
268. | Wyłącznik różnicowo-prądowy P301-16A-B16 | 3 | [10 empty] | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
269. | Wyłącznik S-191 16 A/ B |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
270. | Wyłącznik S-191 10 A /B |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
271. | Wyłącznik S-191 25 A /B |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
272. | Wyłącznik Sieć-0-Agregat Prąd łączeniowy max-125 A Napięcie znamionowe 400V Do montażu na szynę TS-35 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
273. | Wyłącznik zmienny p.t. schodowy | 4 | [10 empty] | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
274. | Zapłonnik 4-65 W | [8 empty] | 800 |  |  | 800 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
275. | Zapłonnik do świetlówek LED | [10 empty] | 100 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
276. | Zapłonnik ZTA 4-22W PC422 | [9 empty] | 0 |  | 0 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
277. | Zapłonnik ZTE- 13-80W | 25 | [10 empty] | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
278. | Zapłonnik ZTE/2 4-80W | 30 |  | 50 |  | 400 |  |  |  |  | 60 |  | 540 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
279. | Zasilacz Led driver GP W 048-0950C-tc 45W | [9 empty] | 50 |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
280. | Zestaw koszulek termokurczliwych, w zestawie 128 sztuk (2,5x80 3,5x80 5x80 7x80 10x80 13x80) |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
281. | Złącze BNC męskie proste wykonane z niklowanego mosiądzu, 50 Ohm, grupa kabla RG 174 do wlutowania, rodzaj zamknięcia bagnetowe |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
282. | Złącze BNC żeńskie proste wykonane z niklowanego mosiądzu, 50 Ohm, grupa kabla RG 174, do wlutowania, gniazdo proste, kabel 2,8mm |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
283. | Złączka 3-torowa szybkozłączka do przewodów DY potrójna 450V/0,5mm/2,5mm, typ podtynkowy) | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
284. | Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych PP ZLCF 18 | 10 | [10 empty] | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
285. | Złączka PCV ZCL-22 giętka biała | [8 empty] | 30 |  |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
286. | Złączka wago 3 torowa 0,5- 2,5mm | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 400 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
287. | Złączka wago 5 torowa | 200 | [10 empty] | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
288. | Żarówka energooszczędna gwint E 27, moc 20W, 230V, biała |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
289. | Żarówka energooszczędna gwint E 27, moc 23W, 230V, |  |  | 100 |  | 50 | [6 empty] | 150 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
290. | Żarówka energooszczędna gwint E 27, moc 25W, 230V, biała |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
291. | Żarówka LED E27 11W 230V 7003 barwa biała |  |  | 300 |  | 50 | [6 empty] | 350 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
292. | Żarówka LED E27 14,5W 230V barwa biała |  |  | 100 |  | 50 | [6 empty] | 150 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
293. | Żarówka E 27 LED 8,5W barwa światła zimna biała |  |  | 30 | [8 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
294. | Żarówka E27 230V/60W | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
295. | Żarówka E27 24V | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
296. | Żarówka H 3 24V |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
297. | Żarówka halogenowa 100 W 78MM R7S - żarnik | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
298. | Żarówka halogenowa 150 W 78MM R7S - żarnik | 20 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
299. | Żarówka halogenowa GU10 35W/230V | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
300. | Żarówka halogenowa G12 150W | [9 empty] | 10 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
301. | Żarówka kompaktowa E14 12W | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
302. | Żarówka kompaktowa E27 230V 15W | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
303. | Żarówka kompaktowa E27 230V 20W | [9 empty] | 300 |  | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
304. | Żarówka LED E27 12W neutralna/ciepła | [7 empty] | 200 |  |  |  | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
305. | Żarówka LED E27 10W neutralna/ciepła |  |  | 300 | [8 empty] | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
306. | Żarówka LED E27 14W, 3000K, barwa światła biały ciepły | 20 |  | 100 | [8 empty] | 120 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
307. | Żarówka LED E27 15W barwa światła: biała zimna | [7 empty] | 100 |  |  | 300 | 400 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
308. | Żarówka LED E27 15W barwa światła: biały ciepły, 3000 K | 50 |  | 100 |  | 30 | [6 empty] | 180 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
309. | Żarówka LED E27 7W neutralna/ciepła | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
310. | Żarówka LED E27 9W neutralna/ciepła |  |  | 300 | [8 empty] | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
311. | Żarówka LED 10W trzonek GU 10, 3000K, barwa światła biały ciepły, szkło mleczne | 30 | [10 empty] | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
312. | Żarówka LED 9W świeca mleczna (średnica 37 mm), gwint E14, 992 lm, 2700 K, barwa światła biały ciepły |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
313. | Żarówka LED E14, świeczka, moc 7 W, strumień światła min. 490lm max 630 lm, temperatura barwy światła 2700 K |  | 20 | [9 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
314. | Żarówka metalohalogenkowa 400W E40 |  |  | 80 | [8 empty] | 80 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
315. | Żarówka rtęciowa 125W E27 |  |  | 150 | [8 empty] | 150 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
316. | Żarówka rtęciowa 250W E40 |  |  | 150 | [8 empty] | 150 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
317. | Żarówka sodowa 100W HPS E40 |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
318. | Żarówka sodowa 150W HPS E40 |  |  | 100 |  | 50 | [6 empty] | 150 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
319. | Żarówka sodowa 250W HPS E40 |  |  | 50 |  | 50 | [6 empty] | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
320. | Żarówka świeczka LED 4W, ciepła E 14 |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
321. | Żarówka świeczka LED 4W, zimna E 14 |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
322. | Żarówka świeczka LED 7W, ciepła E 14 |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
323. | Żarówka świeczka LED 7W, zimna E 14 |  |  | 50 | [8 empty] | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
324. | Żarówki LED E27, biała kula, moc 25 W, strumień świetlny 2500 lm, temperatura barwy światła 4000 K |  | 20 | [9 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
325. | Żarówka LED G9, 4W, strumień świetlny: min. 400 lm barwa światła: 2000-3000 K | 20 | [10 empty] | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
326. | Akumulatorki typu AA 2500mAh | [10 empty] | 36 | 36 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | RAZEM: |  |  | 0 |  | 0 | 0
*Zamawiający wymaga aby do pozycji 1,2,3,4,24,52,54,55,56,57,92,93,94,100,101,105,107,133,134,148,179,198,199,227,228,229 załączyć opis produktu w postaci oznakowań, folderu, katalogu lub zdjęcia umożliwiającego identyfikację oraz sprawdzenie parametrów asortymentu. Opisy produktów muszą potwierdzać wszystkie parametry wymagane i określone w formularzu ofertowym tj. załączniku nr 1.1. Materiały dotyczące oferowanego produktu potwierdzające posiadane cechy Dostawca winien opisać numerami/pozycjami z formularza ofertowego.
KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA (A) Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł (słownie:...................................................................................................................................................), Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł (słownie:..................................................................................................................................................), Wartość brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł (słownie:................................................................................................................................................)
KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY (B) * Oferujemy termin dostawy:  do 20 dni  do 24 dni  do 28 dni  do 32 dni  do 36 dni  do 40 dni
KRYTERIUM OCENY OFERT: WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ (C) * Oferujemy wyskość kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy w wysokości ....................... % (słownie: ........................) - min.0,5%, max. 2%
KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN WYMIANY TOWARU (D) * Oferujemy termin wymiany towaru na wolny od wad, o którym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy:  do 2 dni  do 3 dni  do 4 dni  do 5 dni  do 6 dni  do 7 dni
* - właściwe zaznaczyć
II. Oświadczam(-y), że należę (-ymy) / nie należę (-ymy)* do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (* niepotrzebne skreślić) III. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y): p. ……………………………………………………… Tel. …………………............……… IV. Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: …………………………………….. V. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy: nazwa banku: …………………………………………………………………………………. numer konta: ………………………………………………………………………………….. VI. Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna). VII. Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników) ………………………………………............... ………………………………………………… ………………………………………………… VIII. Adres do korespondencji: ………………………………………............... ………………………………………………… ………………………………………………… IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. X. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. dokument należy podpisać elektronicznie
Note on M105: Goszczyńska Joanna: tu było dobrze; jeśli to jest to samo co faroform panel led zaplanowano 50, a kierownik usunął 40
Note on M289: Goszczyńska Joanna: mam info, że kierownik obciął 40 szt; sprawdź w wykazie; robię rezerwację bez tej pozycji