Kraków, dnia 13.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI VI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 09.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytania dotyczą Pakietu I

Pytanie nr 1

# Poz.5 i 6 – Lampa bakteriobójcza (duża i mała powierzchnia)

# Informujemy, że zgodnie z decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lampy bakteriobójcze obecnie nie są wyrobami medycznymi. Oferowane lampy mają wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym certyfikat CE. Cena brutto obejmuje zatem 23% VAT (a nie 8% jak dla wyrobów medycznych). Prosimy o możliwość zaoferowania lamp bakteriobójczych, które są dopuszczone na rynek polski i posiadają certyfikat CE.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje, że lampy w poz. 5 i poz. 6 nie są wyrobem medycznym. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawki VAT z 8% na 23%.

Pytanie nr 2

# Poz. 6 – Lampa bakteriobójcza (mała powierzchnia)

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie lamp, których metraż (kubatura) dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 75m3 przy przepływie 160m3/h? Chcemy zaoferować nowoczesne energooszczędne lampy z możliwością przełączenia na tryb ECO.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 3

# Poz. 6 – Lampa bakteriobójcza (mała powierzchnia)

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane lampy posiadały możliwość przełączenia na tryb ECO (przepływ powietrza 160m3/h a w trybie ECO 110m3/h).

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 4

# Poz. 6 – Lampa bakteriobójcza (mała powierzchnia)

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane lampy posiadały licznik czasu pracy służący do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 5

# Poz. 7 Skaner żył

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner żył o wymiarach: 228x63x62 mm? Urządzenie jest zaprojektowane jako wyjątkowo ergonomiczne, smukłe i wygodne do obsługi nawet przez osoby o szczupłych dłoniach. Dla takiego urządzenia optymalna odległość od skóry pacjenta to ok. 18-24 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 6

# Poz. 7 Skaner żył

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner żył, który zamiast pasma 980 nm charakteryzuje się podwójnym źródłem światła o długości 850nm? Krótsza długość fali podczerwieni zapewnia znacznie lepsze i bardziej precyzyjne odwzorowanie obrazu co przekłada się na większą funkcjonalność urządzenia w praktyce.

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 7

# Poz. 7 Skaner żył

Czy Zamawiający, celem uzyskania najwyższej klasy urządzenia, wymaga aby skaner żył wyposażony był w trójstopniowy pomiar głębokości żył? Taka funkcja ułatwia prawidłowy dobór kąta wkłucia przy naczyniach głębiej usytuowanych pod skórą.

Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 8

# Poz. 7 Skaner żył

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania pilota do skanera żył? Urządzenie, które chcemy zaoferować nie wymaga pilota.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 9

# Poz. 7 Skaner żył

Czy Zamawiający wymaga aby skaner żył wyposażony został w statyw jezdny, ułatwiający pracę z pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 10

# Poz. 8. Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych / schodołaz

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów / schodołaz, wyposażony, zamiast w laserowe wskaźniki balansu, ledowy wskaźnik - świetlny wskaźnik punktu równowagi ? Funkcjonalność takiego rozwiązania jest równoważna z wymaganym. 
 Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

- Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz cenowy Pakiet I po zmianie z dnia 13.06.2022 r.