Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy – ……………………........................................................................................................

Adres Wykonawcy – …….......................................................................................................................................

Adres do korespondencji  – ……………….................................................................................................................

Tel.: - .......................................................................; E-mail: ...............................................................................;

NIP - .....................................................................; REGON - ..............................................................................;

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 10 sztuk trenażerów stomatologicznych - wysokospecjalistycznych urządzeń do nauki stomatologii w oparciu o wirtualną rzeczywistość w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, postępowanie nr 141.272.1.2025,

ja/my niżej podpisany/i:

..............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

            - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ, zgodnie z treścią SWZ, ewentualnych wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy:

za łączną kwotę netto: ……….……… zł (słownie złotych netto: ……………..) plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. …… zł (słownie złotych: …..), co daje kwotę ........................ zł brutto (słownie: ....................................................................................... ).

- Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres ….. miesięcy* (minimum 24 miesiące). (w przypadku pozostawienia wolnego pola Zamawiający przyjmie 24 miesiące).* - warunek dodatkowo punktowany

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie w terminie do 56 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy.

- Deklarujemy przeprowadzenie szkolenia dla max. 50 pracowników Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającymi w okresie realizacji zamówienia (na zasadach określonych we wzorze umowy).

- Deklarujemy świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta lub autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta w okresie gwarancji na warunkach określonych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy. Serwis wykonywać będzie dla przedmiotu umowy:..........................., tel.: ........................ , e-mail: .......................... .

- Deklarujemy wykonywanie nieodpłatnego świadczenia przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i kalibracji w miejscu użytkowania zgodnie z zaleceniem producenta w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Ilość przeglądów gwarancyjnych w każdym roku  – zgodnie z zaleceniami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie do 30 dni przed okresem upływu gwarancji).

- Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia (symulatory/trenażery) będzie dostarczony wraz z dożywotnią licencją na oprogramowanie komputerowe;

- Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia (symulatory/trenażery) objęty jest bezpłatną aktualizacją oprogramowania w czasie gwarancji oraz wieczystą licencją na oprogramowanie systemowe oraz moduły szkoleniowe.

- Oświadczamy, że akceptujemy 30 dniowy termin płatności, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, odpowiednio dla wymagań określonych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część SWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ, na potwierdzenie czego do oferty załączamy Załącznik A do SWZ, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 90 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktury:

    - w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Aparatury, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków,*

    - w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktura.dz@cm-uj.krakow.pl (wskazany przez Zamawiającego),*

    - w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: DUNS 422178194.*

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców */ z udziałem Podwykonawców *.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę o ile są znani na etapie składania ofert).

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający nie uznaje za podwykonawstwo usług serwisowych świadczonych w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 507), tj.:

- nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze konta:

…………………………………………….………………………………… Bank: …………………………………………………….………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

- Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: …………………………………….…………….……….……………..,

e-mail: ……………………………………………….……………., tel.: ………………………………………………………………….…….. (można wypełnić fakultatywnie).

- Oświadczamy, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.*

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług.*

* - niepotrzebne skreślić

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

- Załączniki:

- opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane  - odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do SWZ, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 215) lub równoważne, przy czym Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim,

- karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ,

- oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, zrzut ze strony producenta z informacją, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.

- ………..

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach załączników do SWZ Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Załącznik A do SWZ

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 10 sztuk trenażerów stomatologicznych – wysokospecjalistycznych urządzeń do nauki stomatologii w oparciu o wirtualną rzeczywistość.

Pełna nazwa  urządzenia/typ/model/ : ......................................................................................

Producent/kraj : ..........................................................................................................................Rok produkcji : ..........................................................................................................................

| L.P. | Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PARAMETRY i MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU SYMULATORÓW |  |  |
| 1 | Zestaw złożony z 10 zaawansowanych symulatorów stomatologicznych połączonych z jedną stacją instruktora oraz jednym serwerem. Wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu muszą być ze sobą kompatybilne |  |
| 2 | Do każdego stanowiska symulacyjnego należy dostarczyć 1 stołek dla kursanta z możliwością regulacji wysokości (dedykowany do tego typu stanowisk). |  |
| STACJA INSTRUKTORA |  |  |
| 3 | Stanowisko kontrolne instruktora |  |
|  | 1. Jednostka sterująca umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie typu AIO |  |
|  | 2. Ekran o przekątnej min. 23” * warunek dodatkowo punktowany |  |
|  | 3. Dysk SSD min. 256 GB |  |
|  | 4. Pamięć RAM min 8GB |  |
|  | 5. System operacyjny pozwalający na prawidłowe użytkowanie |  |
| 4 | Biblioteka przypadków, narzędzi oraz procedur dobieranych przez instruktora tak, aby pasowały do scenariusza prowadzonego szkolenia |  |
| 5 | Minimalna funkcjonalność stacji instruktora |  |
|  | 1. Możliwość tworzenia i edytowania własnych przypadków do scenariusza szkolenia: |  |
|  | a. import skanów STL i PLY jamy ustnej i ich bezpośrednia konwersja do modelu, który jest opracowywany na symulatorze |  |
|  | b. Skany specyficzne dla pacjenta mogą być importowane i używane do tworzenia nowych przypadków pacjentów. Wynik leczenia w symulatorze można wyeksportować jako nowy skan pacjenta. |  |
|  | c. możliwa edycja i dostosowywanie przypadków, w tym: zmiana tekstu, zdjęcia, tworzenie pytań oraz rubryk. |  |
|  | 2. Platforma do zarządzania użytkownikami, tworzenia kont, kursów i grup |  |
|  | 3. Możliwość administracji osobami trenującymi niezależnie – min. 3 w trakcie jednej sesji |  |
|  | 4. Możliwość śledzenia postępów i oceniania kursantów |  |
|  | 5. Możliwość generowania raportów |  |
|  | 6. Zdalny podgląd pracy kursantów w czasie rzeczywistym z możliwością archiwizacji |  |
|  | 7. Możliwość obsługi do 50 stanowisk symulacyjnych |  |
| URZĄDZENIA SIECIOWE |  |  |
| 6 | Urządzenie hostingowe zoptymalizowane do płynnego funkcjonowania i obsługi zestawu symulatorów składających się z 1 stanowiska instruktora oraz do 50 symulatorów |  |
|  | Minimalne parametry: |  |
|  | 1. min. 2 dyski SSD o pojemności min 1 TB każdy w konfiguracji RAID1 |  |
|  | 2. Procesor min. 3,5Ghz |  |
|  | 3. Pamięć RAM min. 2x16 GB |  |
| 7 | Przełącznik sieciowy umożliwiający podłączenie wszystkich symulatorów do lokalnej sieci LAN |  |
| 8 | Urządzenie sieciowe do łączenia się z sieciami zewnętrznym |  |
| 9 | Acces point (punkt dostępowy) |  |
| PARAMETRY PODSTAWOWE SYMULATORÓW |  |  |
| 10 | Symulator pozwalający na trening procedur stomatologicznych z wykorzystaniem wirtualnych modeli pacjentów, które są wyświetlane w połączeniu z elementami głowy fantomu. |  |
| 11 | Ekran o wysokiej rozdzielczości 4K z technologią autostereo - użytkownik może zobaczyć głębię bez konieczności zakładania okularów 3D. |  |
| 12 | Symulator funkcjonujący w rzeczywistości mieszanej. Pokazuje zarówno rzeczywiste, jak i wirtualne obiekty. Lupy dentystyczne mogą być używane w naturalny sposób bez zakłócania pracy okularami 3D. |  |
| 13 | Urządzenie umożliwia prowadzenie szkoleń dentystycznych w wirtualnym środowisku w sposób zapewniającym trening manualnej zręczności w leczeniu próchnicy, diagnostyce, preparacji pod stałe uzupełnienia protetyczne oraz w innych procedurach stomatologicznych |  |
| 14 | Symulator wyposażony w funkcjonalność realistycznych wrażeń dotykowych dostarczanych przez ręczny manipulator umożliwiający osobie trenującej wyczucie przedmiotów i materiałów z którymi pracuje podczas treningów |  |
| 15 | Symulator wyposażony w automatyczny system kalibracji. |  |
| 16 | Symulator posiada możliwość regulacji wysokości całego urządzenia w celu zapewnienia użytkownikowi komfortu pracy. Regulacja urządzenia możliwa przez Użytkownika samodzielnie bez wykorzystania dodatkowych narzędzi. |  |
| 17 | Obsługa symulatora za pomocą tabletu lub panelu dotykowego, jak i przycisku nożnego (bez konieczności odrywania rąk od ćwiczenia). |  |
| 18 | Przycisk nożny o zmiennej prędkości. Za pomocą tego przycisku można regulować prędkość wiercenia. Za pomocą 2 przycisków na pedale można sterować polem operacyjnym i oświetleniem końcówki. |  |
| 19 | Symulator wyposażony w haptyczne narzędzia do tworzenia nawyku pracy z rzeczywistymi narzędziami, w oparciu o odwzorowanie realistyczne zmysłu dotyku - co najmniej: |  |
|  | -lusterko dentystyczne |  |
|  | -replikę turbiny lub mikromotoru dentystycznego |  |
| 20 | Użytkownik musi mieć możliwość wyboru pomiędzy narzędziami dedykowanymi dla osób prawo- i lewo- ręcznych. Rękojeść narzędzi musi posiadać nieograniczony zakres ruchu |  |
| 21 | Symulator musi umożliwić naukę oraz trening w co najmniej następującym zakresie: |  |
|  | 1. tworzenie planu leczenia i sporządzania rysunków do planu leczenia, |  |
|  | 2. dobieranie niezbędnych narzędzi do planowanego sposobu leczenia, |  |
|  | 3. nabieranie prawidłowego wyczucia w zakresie anatomii i patologii zębów, |  |
|  | 4. odróżnianie poszczególnych tkanek zębowych, |  |
|  | 5. opracowanie ubytku wirtualnego zęba, |  |
|  | 6. trening opracowania pod korony protetyczne, |  |
|  | 7. trening endodontyczny w zakresie opracowania dostępu endodontycznego, |  |
|  | 8. nauka anatomii struktur zębowych. |  |
|  | 9. nauka anestezjologii (znieczulenie przewodowe) |  |
|  | 10. nauka chirurgii (ekstrakcji zęba stałego) |  |
|  | 11. nauka periodontologii |  |
|  | 12. nauka implantologii |  |
| 22 | Oprogramowanie symulatora musi prezentować informacje o gęstości tkanki, w celu rozróżnienia poszczególnych części anatomicznych zęba (szkliwo, zębina, próchnica, miazga, tkanka kostna) podczas wykonywania zabiegów. |  |
| MODUŁY SZKOLENIOWE |  |  |
| 23 | Moduł nauki manipulacji. |  |
|  | 1. Możliwość treningu zręczności manualnej w celu rozwoju zdolności motorycznych za pomocą ćwiczeń z użyciem manipulatora z automatyczną oceną realizowanego ćwiczenia w zakresie min.: bezpośredniego widzenia, widzenia pośredniego z użyciem lusterka |  |
|  | 2. Min. 30 różnych procedur |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 24 | Moduł stomatologii zachowawczej |  |
|  | 1. Obejmuje różne rodzaje dostępnych przypadków, od pojedynczych zębów po pełne łuki, rejestrowany jest czas realizacji oraz procent usuniętego materiału w każdym segmencie. |  |
|  | 2. Minimum 15 procedur |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 25 | Moduł protetyczny |  |
|  | 1. Przygotowanie zęba pod koronę lub most |  |
|  | 2. Minimum 15 procedur |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 26 | Moduł endodontyczny |  |
|  | 1. Przygotowanie zęba pod leczenie endodontyczne. |  |
|  | 2. Minimum 10 procedur |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 27 | Moduł periodontologiczny |  |
|  | 1. Sondowanie jak i usuwanie kamienia nazębnego za pomocą skalera ultradźwiękowego lub instrumentów ręcznych |  |
|  | 2. Minimum 3 procedury |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 28 | Moduł anestezjologiczny |  |
|  | 1. Blokada nerwu zębodołowego dolnego zarówno w modelu dla dorosłych, jak i dla dzieci. |  |
|  | 2. Minimum 2 procedury |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 29 | Moduł implantologiczny |  |
|  | 1. Nauka wiercenia kości w celu wszczepienia implantu. Ćwiczenie nawiercenia kości w celu wszczepienia implantu. Rejestracja kąta i pozycji. |  |
|  | 2. Minimum 2 procedury |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 30 | Moduł pedodontyczny |  |
|  | 1. Usuwanie próchnicy, pulpektomia zarówno w przypadku pojedynczych zębów, jak i całej szczęki |  |
|  | 2. Minimum 5 procedur |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 31 | Moduł chirurgiczny |  |
|  | 1. Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości |  |
|  | 2. Minimum 2 procedury |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |
| 32 | Moduł anatomiczny |  |
|  | 1. Nauka anatomii zębów, wprowadzenie do schorzeń zębów i dziąseł |  |
|  | 2. Minimum 10 procedur |  |
|  | * Warunek dodatkowo punktowany |  |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno- użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 2. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoważne do TAK.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| Lp. | Parametry techniczno-użytkowe Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: | Opis funkcji, parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| STACJA INSTRUKTORA |  |  |  |
|  | Ekran stacji sterującej typu AIO Ekran o przekątnej min. 23” |  | Punktacja (0-10): Przekątna 23” – 0 pkt. Przekątna od 23,1” do 26” – 5 pkt, Przekątna powyżej 26” – 10 pkt |
| MODUŁY SZKOLENIOWE |  |  |  |
|  | Moduł nauki manipulacji. - Min. 30 różnych procedur |  | Punktacja (0-15): 30 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 15 pkt.) |
|  | - Moduł stomatologii zachowawczej Minimum 15 procedur |  | Punktacja (0-15): 15 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 15 pkt.) |
|  | - Moduł protetyczny Minimum 15 procedur |  | Punktacja (0-10): 15 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt.) |
|  | - Moduł endodontyczny Minimum 10 procedur |  | Punktacja (0-10): 10 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt.) |
|  | - Moduł periodontologiczny Minimum 3 procedury |  | Punktacja (0-5): 3 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 5 pkt.) |
|  | - Moduł anestezjologiczny Minimum 2 procedury |  | Punktacja (0-5): 2 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 5 pkt.) |
|  | - Moduł implantologiczny Minimum 2 procedury |  | Punktacja (0-5): 2 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 5 pkt.) |
|  | - Moduł pedodontyczny Minimum 5 procedur |  | Punktacja (0-10): 5 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt.) |
|  | - Moduł chirurgiczny Minimum 2 procedury |  | Punktacja (0-5): 2 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 5 pkt.) |
|  | - Moduł anatomiczny Minimum 10 procedur |  | Punktacja (0-10): 10 procedur – 0 pkt. Każda kolejna procedura – 1 pkt (jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt.) |

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoznaczne, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr w złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środkach dowodowych.

Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje określonych parametrów dodatkowo punktowanych w ramach kryterium parametry techniczno-użytkowe Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Uwaga! Zamawiający informuje również, iż w kryterium oceny ofert – parametry techniczno-użytkowe, nawet w przypadku zaoferowania parametrów dodatkowo punktowanych, natomiast nie dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ, na potwierdzenie zgodności zaoferowanych parametrów techniczno-użytkowych z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, Wykonawca nie otrzyma punktów.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie ma możliwości wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Załącznik nr 3 do SWZ

Składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

# OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 10 sztuk trenażerów stomatologicznych - wysokospecjalistycznych urządzeń do nauki stomatologii w oparciu o wirtualną rzeczywistość w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, postępowanie nr 141.272.1.2025,

oświadczamy, że :

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*)

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 594 z późn. zm.).

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej , o ile dotyczy*)

- ......................................................................................................................................................................................

- ………………………………………...........................................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca o ile dotyczy może przedstawić dowody, że oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie oraz że powiązania z innym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

Składane wraz z ofertą, o ile dotyczy.

(UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez notariusza – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania …)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

Oświadczamy, że w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 10 sztuk trenażerów stomatologicznych - wysokospecjalistycznych urządzeń do nauki stomatologii w oparciu o wirtualną rzeczywistość w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, postępowanie nr 141.272.1.2025,

zobowiązujemy się udostępnić nasze zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*

W celu oceny, czy wskazany wyżej Wykonawca będzie dysponował naszymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do naszych zasobów podaję:

1) zakres naszych zasobów dostępnych Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać i opisać zakres udostępnionych zasobów, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuację ekonomiczną lub finansową, doświadczenie, wiedzę, osoby, sprzęt, urządzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać realny i faktyczny sposób oraz okres (czas), wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać dokładnie np. umowa zlecenia, o dzieło, pożyczki, użyczenia itp.)

4) czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………...............................…..

(wskazać dokładnie te elementy zamówienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy usług lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający zasoby)

5) oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6) oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

7) Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 507), tj.:

- nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

8) Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Załącznik nr 5 do SWZ

Składane wraz z ofertą (o ile dotyczy) *

Oświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 10 sztuk trenażerów stomatologicznych - wysokospecjalistycznych urządzeń do nauki stomatologii w oparciu o wirtualną rzeczywistość w związku z realizacją projektu pt. „Doskonały Uniwersytet - kształcenie dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, postępowanie nr 141.272.1..2025,

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczamy, iż następujące dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: ……………………………………………………………………………………………………… **

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: ……………………………………………………………………………………………………… **

* niepotrzebne skreślić

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum