|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz ofertowo-cenowy(Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa) | | | | |
| ***PAKIET 1: Meble do Laboratorium Analitycznego***  *Miejsce dostawy*:  *Centralne Laboratorium Analityczne, Pawilon M-V, wejście A, piętro 1* | | | | |
| * Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą * Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów | | | | |
| 1 | Krzesło kuchenne | | 2 | SZT |
|  | * Powlekane materiałem skóropodobnym * Nogi metalowe chrom * Oparcie metalowe chrom * Siedzisko okrągłe * Średnica siedziska: ok. 40-50 cm * Kolor siedziska: Brązowo-rudy | |  |  |
| 2 | Stolik metalowy do zmywalni | | 1 | SZT |
|  | * Prostokątny * O wymiarach: Szer.: 70cm, Gł.: 40cm, Wys.: 70cm * W całości metalowy, ze stali nierdzewnej | |  |  |
| 3 | Szafka laboratoryjna ze zlewem i ociekaczem | | 1 | SZT |
|  | * Szafka jednodrzwiowa * Wymiary: Szer.: 60cm, Głęb.: 75cm, Wys.: ok. 90cm * Kolorystyka: Szara/Biała/Beżowa * Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią * Z ociekaczem (ok. 60cm) na szkło, umieszczonym pionowo pod zlewem * Z obrzeżami i osłonami | |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 1*** | | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** | | |
|  | |  | | |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):***  ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej***  *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.* | | | | |
| ***PAKIET 2: Krzesła warsztatowe do MCLDPG***  *Miejsce dostawy*:  *Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy*  *Kraków, ul. Ułanów 29* | | | | |
| 4 | Krzesła warsztatowe | | 2 | SZT |
|  | * Materiał siedziska i oparcia: antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan o wysokiej odporności na ścieranie i środki czyszczące * Zakres regulacji wysokości siedziska: 54cm – 85cm * Skok kolumny/siłownika: 39cm – 70cm * Wymiary siedziska: Szer.: 41cm, Głęb.: 41cm * Wymiary oparcia: Szer.: 37cm, Wys.: 33cm * Kółka/stopki: Stopki * Podnóżek: chromowany z regulacją wysokości o średnicy 45cm * Podstawa: czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym – 60cm | |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 2*** | | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** | | |
|  | |  | | |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):***  ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej***  *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego* | | | | |
| ***PAKIET 3: Szafki przyłóżkowe do Kliniki Elektrokardiologii***  *Miejsce dostawy:*  *Klinika Elektrokardiologii, Pawilon M-VIII, parter* | | | | |
| * Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą * Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów | | | | |
| 5 | Szafka przyłóżkowa | | 16 | SZT |
|  | * Blat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem * Korpus i szuflada ze stali lakierowanej proszkowo * Jednostronne otwieranie szafki i szuflady * Podstawa wyposażona w koła o średnicy 55mm, w tym 2 z blokadą * Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS * Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo * Z blatem bocznym wysuwanym, z płyty z laminatu HPL * Wymiary: Szer.: 480mm, Głęb.: 400mm, Wys.: 880mm | |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 3*** | | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** | | |
|  | |  | | |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):***  ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej***  *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego* | | | | |
| ***PAKIET 4: Meble biurowe do sekretariatu Oddziału Chorób Infekcyjnych***  *Miejsce dostawy:*  *Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci, Pawilon M-IX* | | | | |
| * Korpus   + Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana   + Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana   + Plecy wpuszczane w boki i wieńce szafy, z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze boków, o grubości min. 8 mm, obustronnie melaminowanej   + Półki: płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana o grubości min. 18 mm (przy szer. 80 cm) lub min. 25 mm (przy szer. 100 cm), mocowane systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie * Fronty: Płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana, o grubości min. 18 mm * Wyposażenie   + Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 80 tys., drzwi szafy wyposażone w 3 zawiasy (w szafach wysokich) lub w 2 (w szafach niskich)   + Okucia: szafy wyposażone w zamki baskwilowe, blokowane w 2 punktach z dwoma kluczami   + Szkło hartowane w przypadku szaf przeszklonych * Inne wymagania   + Wszystkie krawędzie wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty   + Korpus klejony, szafy w całości zmontowane fabrycznie   + Gwarancja min. 2 lata | | | | |
| 6 | Segment szaf stojących | | 1 | KPL |
|  | **L**=2x70cm **Ś**=1x42cm **P**=3x58cm  **L**=1, 2 **Ś**=3 **P**=4, 5, 6  **L**  **Ś**  **P**  1 2 3 4 5 6   * Wszystkie drzwi otwierane w jedną stronę * Część lewa (L): zamykana z półkami * Szafy 1 i 2: Szer.: 70cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm * Część środkowa (Ś): zamykana z półkami * Szafa 3: Szer.: 70cm, Głęb.: mniejsza ze względu na przewód kominowy, Wys.: 200cm * Część prawa (P): zamykana z półkami * Szafy 4, 5, 6: Szer.: 58cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm | |  |  |
| 7 | Szafka kuchenna z blatem, stojąca, z miejscem na lodówkę | | 1 | SZT |
|  | * Z miejscem na lodówkę pod blatem (lodówka o wysokości 84/85cm i szerokości 55cm) * Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 60cm, Wys.: 85cm | |  |  |
| 8 | Półka na wsporniku | | 1 | SZT |
|  | * Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 35cm * Nośność: min. 20kg | |  |  |
| 9 | Biurko/lada na ramie metalowej | | 1 | SZT |
|  | 50 cm  130 cm   * Szer.: 130cm, Głęb.: 50cm, Wys.: 76cm * W kształcie litery L | |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 4*** | | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** | | |
|  | |  | | |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):***  ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej***  *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego* | | | | |