ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie okresowego przeglądu i konserwacji oraz legalizacji sprzętu przeciwpożarowego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82 oraz w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem przy ulicy Płowieckiej 5.

Oferta powinna zawierać cenę z przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej oraz kopię uprawnień pozwalających na przeprowadzenie powyższego przeglądu. Wybór oferty uzależniony od korzystnej ceny jednostkowej brutto na poszczególne pozycje.

- przegląd oświetlenia awaryjnego

- przegląd systemów oddymiania

- przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1BC, GP2ABC, GP6ABC)

- przegląd i legalizacja gaśnic śniegowych ( GS5x)

- przegląd hydrantów wewnętrznych (DN52, DN25)

- remont gaśnicy proszkowej

- remont gaśnicy śniegowej

Łączna ilość gaśnic wszystkich typów – 62 szt.

Łączna ilość hydrantów - 23 szt.

Łączna ilość oświetlenia awaryjnego – 33 szt.

Proszę o podanie w formularzu cenę jednostkową za 1 szt. remontu gaśnicy proszkowej i śniegowej. Dokładna liczba gaśnic wymagających remontu zostanie określona w trakcie trwania przeglądu.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Usługa winna zostać wykonana na obiekcie Zamawiającego, w cenę wliczony koszt dojazdu Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego.