** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 21.07.2020 r.

L.dz.WZZOZCLChPłiR/ZP/20-1/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonegona *sukcesywne dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężani i butli oraz innych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli*

**Numer sprawy: 20/ZP/PN/20**

WZZOZCLChPłiR w Łodzi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

* **§ 62 pkt 2 SIWZ przyjmuje brzmienie:**

2. Ofertę należy przesłać na platformie zakupowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia: **24.08.2020 r. do godz. 09.30**

* **§ 63 SIWZ przyjmuje brzmienie:**

Otwarcie Ofert nastąpi w **WZZOZCLChPłiR w Łodzi** pawilon „C”, Dział Zamówień Publicznych, I piętro, w dniu **24.08.2020 r. o godz. 10:00.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

*Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Marzena Kolasa*

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

ESENDER\_LOGIN: ENOTICES

CUSTOMER\_LOGIN: ZAM\_PUB

NO\_DOC\_EXT: 2020-095436

SOFTWARE VERSION: 9.13.1

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E\_MAIL: zamowienia@centrumpluc.com.pl

LANGUAGE: PL

CATEGORY: ORIG

FORM: F14

VERSION: R2.0.9.S03

DATE\_EXPECTED\_PUBLICATION: /

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Adres pocztowy: ul. Okólna 181

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711

Miasto Łódź

Kod pocztowy: 91-520

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa

E-mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl

Tel.: +48 426177290

Faks: +48 426590412

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrumpluc.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Sukcesywne dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężani i butli oraz innych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Numer referencyjny: 20/ZP/PN/20

II.1.2) Główny kod CPV

33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężani i butli oraz innych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilościach i asortymencie opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2020, poz. 944) i posiadać świadectwo rejestracji MZ.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi oraz pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego n

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: ZAM\_PUB

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-093581

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 139-341488

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/07/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

LP Nazwa asortymentu jedn. miary Ilość

1 Tlen medyczny ciekły-zbiorniki stacjonarne kg 220000

2 Tlen medyczny sprężony o poj. 40 l (6,4m3) szt 8520

3 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Pojemność 2l( 0,43m3) szt 24

4 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 2l( 0,43m3) szt 120

5 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 5l( 1,08m3) szt 72

6 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 10l( 2,15m3) szt 80

7 Dzierżawa zbiornika o pojemności 3,2m3 typu 33-VSCP z parownicą typu A-30 i rozprężalnią tlenu M-c 24

8 Dzierżawa zbiornika o pojemności 3,0m3 typu 33-VSCP z parownicą typu A-30 M-c 24

9 Dzierżawa butli na tlen medyczny butlo/dzień 110000

10 Dzierżawa butli na tlen medyczny ze zintegrowanym zaworem butlo/dzień 31000

11 Dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu butlo/dzień 4000

12 Dzierżawa palet do butli paleto/dzień 1000

13 Legalizacja butli własnych zamawiającego szt 60

14 Napełnianie tlenem medycznym butli stalowych zamawiającego, o pojemności 2l szt 24

15 Tlen medyczny ciekły-zbiorniki stacjonarne kg 160000

16 Tlen medyczny sprężony o poj. 40L (6,4m3) szt 300

17 Tlen medyczny sprężony o poj. 10 l (1,6m3) szt 20

18 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Pojemność 2l( 0,43m3) szt 100

19 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 2l( 0,43m3) szt 200

20 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 8l( 1,73m3) szt 20

21 Dzierżawa zbiornika o pojemności 6m3 typu 33-VSCP z parownicą 260m3/h M-c 24

22 Dzierżawa butli na tlen medyczny 40l (6,4m3) butlo/dzień 55000

23 Dzierżawa butli na tlen medyczny ze zintegrowanym zaworem butlo/dzień 18400

24 Dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu butlo/dzień 1500

Powinno być:

LP Nazwa asortymentu jedn. miary Ilość

1 Tlen medyczny ciekły-zbiorniki stacjonarne kg 220000

2 Tlen medyczny sprężony o poj. 40 l (6,4m3) szt 8520

3 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Pojemność 2l( 0,43m3) szt 24

4 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 2l( 0,43m3) szt 120

5 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 5l( 1,08m3) szt 72

6 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 10l( 2,15m3) szt 80

7 Dzierżawa zbiornika o pojemności 3,2m3 typu 33-VSCP z parownicą typu A-30 i rozprężalnią tlenu M-c 24

8 Dzierżawa zbiornika o pojemności 3,0m3 typu 33-VSCP z parownicą typu A-30 M-c 24

9 Dzierżawa butli na tlen medyczny butlo/dzień 110000

10 Dzierżawa butli na tlen medyczny ze zintegrowanym zaworem butlo/dzień 31000

11 Dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu butlo/dzień 4000

12 Dzierżawa palet do butli paleto/dzień 1000

13 Legalizacja butli własnych zamawiającego szt 60

14 Napełnianie tlenem medycznym butli stalowych zamawiającego, o pojemności 2l szt 24

15 Napełnianie tlenem medycznym butli stalowych zamawiającego, o pojemności 40l szt 100

16 Tlen medyczny ciekły-zbiorniki stacjonarne kg 160000

17 Tlen medyczny sprężony o poj. 40L (6,4m3) szt 300

18 Tlen medyczny sprężony o poj. 10 l (1,6m3) szt 20

19 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Pojemność 2l( 0,43m3) szt 100

20 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 2l( 0,43m3) szt 200

21 Tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem, pojemność 8l( 1,73m3) szt 20

22 Dzierżawa zbiornika o pojemności 6m3 typu 33-VSCP z parownicą 260m3/h M-c 24

23 Dzierżawa butli na tlen medyczny 40l (6,4m3) butlo/dzień 55000

24 Dzierżawa butli na tlen medyczny ze zintegrowanym zaworem butlo/dzień 18400

25 Dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu butlo/dzień 1500

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 21/08/2020

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 21/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: