GUM2022ZP0079 Gdańsk, dnia 29.07.2022r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wirówki laboratoryjnej.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1 -** Czy wyrażą Państwo zgodę na wirówkę o poniższych parametrach:

czasie hamowania < równym 16 sekund?

rotorze 12 x 1,5/ 2 ml z adapterami na probówki 0,2 i 0,5 ml?

hałas < 56 dB?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wirówkę o parametrach:

czas hamowania < równym 16 sekund

hałas < 56 dB

Natomiast nie dopuszcza wirówki o parametrze:

rotor 12 x 1,5/ 2 ml z adapterami na probówki 0,2 i 0,5 ml?

### [*Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*](https://search.gumed.edu.pl/units/350)

 */-/*

 *Katarzyna Grzejszczak*

###

*Sprawę prowadzi Dagmara Żukowska*