L.dz.TP/…………/2023 Wodzisław Śl., 08.12.2023r

 Do: Oferenci biorący udział

 w postępowaniu na

 „Dostawę sprzętu endoskopowego

 jednorazowego użytku”

 nr spr 19/ZP/23

 Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

##

1. W związku z zakończeniem produkcji prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 8 – zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG).

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla tę pozycję. Nowy formularz cenowy w załączeniu**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 1 kleszczyków biopsyjnych powlekanych jednorazowych o średnicy korpusu 2.4 mm, długość 160 i 240 cm do wyboru, reszta parametrów zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 2 kleszczyków biopsyjnych powlekanych jednorazowego użyciu typu „Jumbo”, średnica korpusu 2.8 mm, długość 240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7, poz. 1 igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w mocnej, sprężystej osłonce, średnica igły 23G (0.64 mm) i 25G (0.51 mm) do wyboru, długość igły 4 i 6 mm, długość cewnika 200 i 240 cm, igła kompatybilna z kanałem roboczym 2.8mm, mechanizm blokowania igły, wewnętrzny kateter o przekroju gwiazdy zapewnia niezawodne manewrowanie wewnątrz krętych zmian.
5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7, poz. 2 igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w mocnej, sprężystej osłonce, średnica igły 23G (0.64 mm) i 25G (0.51 mm) do wyboru, długość igły 4 i 6 mm, długość cewnika 200 i 240 cm, igła kompatybilna z kanałem roboczym 2.8mm, mechanizm blokowania igły, wewnętrzny kateter o przekroju gwiazdy zapewnia niezawodne manewrowanie wewnątrz krętych zmian.

**Odpowiedź: Ad.2 do Ad.5. Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 02, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronna, długość 230 cm, średnica pręcika 1,7 mm

- pierwsza główka: długość szczoteczki 30 mm, szerokość szczoteczki 10 mm, długość włosia 5 mm;

- druga główka: długość szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, długość włosia **2,5 mm**

Na końcach szczotki kulki chroniące kanał endoskopu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 04, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia typu "Jumbo", kolonoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 3,0mm, do kanału roboczego o średnicy min. 3,2 mm, długość 230 cm, bez igły?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 05 - szybkie testy ureazowe - wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ? 2. Czy Zamawiający Pakiecie Nr 05 - szybkie testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga**

**Zadanie 02**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym o wymiarach 26 mm x 21 mm.

**Odpowiedź: Ad.1 do Ad.2. Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 04**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,4 mm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,8 mm.

**Odpowiedź: Ad.3 do Ad.4. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Kupujący zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków z zastrzeżeniem, że zamówiona ilość będzie nie mniejsza niż 70 % wartości przedmiotu umowy dla każdej części odrębnie. Ponadto strony dopuszczają, w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy, możliwość zmiany w ilościach zamawianego asortymentu w stosunku do ustaleń pierwotnych przewidywanych w załączniku, o którym mowa w §1 Umowy w zależności od potrzeb Kupującego. Zmiana ilości asortymentu możliwa będzie za zgodą obu stron.”

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na koszt własny asortymentu będącego przedmiotem umowy partiami (według cząstkowych zamówień składanych przez zamawiającego) bezpośrednio do Apteki Szpitalnej w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 oraz do Działu Farmacji w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, natomiast w przypadku leków dostawa max. do 3 dni roboczych a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do 1 dnia roboczego od chwili zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).”

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towarów w terminie o którym mowa w § 5 ust.1 Kupujący ma prawo do ich zakupu we własnym zakresie i obciążenia Sprzedawcy różnicą między ceną zawartą w ofercie, a ceną zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nieuzasadniona odmowa uwzględnienia reklamacji upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu zastępczego u innego dostawcy na koszt i ryzyko Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Ad.1 do Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody**

Pytanie 7

Dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści kleszczyki w dwóch standardowych długościach tj. 160 cm i 230 cm (zamiast 180 cm i 230 cm)? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 04 kleszczyki biopsyjne

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne tylko bez igły, reszta parametrów zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Zadanie nr 07- igły do ostrzykiwań II

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownice o następujących parametrach:

Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 23G i głębokości

nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła

kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły

słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego

uchwytu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły o następujących parametrach:

Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 25G i głębokości

nakłucia 5 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła

kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły

słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego

uchwytu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

 Z poważaniem