Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa zadania:

**„Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do Oczyszczalni**

**Ścieków MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, dz. nr 395/1”.**

1. **Przedmiotem zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do Oczyszczalni

Ścieków MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, dz. nr 395/1, w celu polepszenia parametrów technicznych drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy drogi i wykonaniu nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej .

1. **Stan istniejący**

Droga wewnętrzna dojazdowa posiada nawierzchnię nieulepszoną tłuczniowo i gruntową, której powierzchnia jest wypłukiwana podczas opadów atmosferycznych.

1. **Zakres robót**

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych

- wykonanie nowej podbudowy drogi

- demontaż starych krawężników od strony parkingu i wymiana krawężników na odcinku drogi która jest przedmiotem zamówienia

- wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej.

**4. Parametry techniczne zgodnie z przedmiarem inwestora (załącznik do opisu)**

 **-** powierzchnia remontowanego odcinka drogi : 600 m²

 **-** szerokość jezdni 4 m

 **-** grubość podbudowy 25 cm

 **-** grubość nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej 7 cm

**Roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje robót należy prowadzić zgodnie z wymogami technologii oraz projektowane roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Teren prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (roboty transportowe, obsługa ciężkich maszyn i pojazdów).**

**Przed złożeniem oferty w uzgodnieniu z Zamawiającym należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia na dz. nr 395/1 w miejscowości Brzegi Dolne celem zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.**