## 10
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.45.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników jednoświatłowych typu Broviac wraz z zestawem naprawczym oraz klejem, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Silikonowy cewnik do długotrwałego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez nacięcie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), wyposażenie : zestaw do wprowadzania przezskórnego, w tym tunelizator oraz desilet z rozdzieraną osłonką (peel -apart-introducer kit), podskórna osłonka cewnika ułatwiająca gojenie rany (mufa), zacisk zabezpieczająy stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją Rozmiary:
| - 2,7 Fr mm ( - kanał wewnętrzny 0,5;, - kanał zewnętrzny 0,95;, - przepływ 1,0 ml/min;, objętość wypełnienia 0,25 ml;, długość całkowita 75 cm;,długość wewnętrznaczyniowa 55 cm;, desilet 3Fr | szt | 2
| - 4,2 Fr mm ( - kanał wewnętrzny 0,7;, - kanał zewnętrzny 1,4;, - przepływ 5,0 ml/min;, objętość wypełnienia 0,35 ml;, długość całkowita 75 cm;,długość wewnętrznaczyniowa 55 cm;, desilet 4,5Fr | szt | 6
| - 5,0 Fr mm ( - kanał wewnętrzny 0,95;, - kanał zewnętrzny 1,7;, - przepływ 15,0 ml/min;, objętość wypełnienia 0,70 ml;, długość całkowita 75 cm;,długość wewnętrznaczyniowa 55 cm;, desilet 6Fr | szt | 6
| - 6,6 Fr mm ( - kanał wewnętrzny 1.1;, - kanał zewnętrzny 2.2;, - przepływ 18 ml/min;, objętość wypełnienia 1,10 ml;, długość całkowita 90 cm;,długość wewnętrznaczyniowa 55 cm;, desilet 7Fr | szt. | 246
| - 9,6 Fr mm ( - kanał wewnętrzny 1.6;, - kanał zewnętrzny 3.2;, - przepływ 60 ml/min;, objętość wypełnienia 1,65 ml;, długość całkowita 90cm;,długość wewnętrznaczyniowa 55 cm;, desilet 10Fr | szt. | 4
2 | Zestaw naprawczy cewnika jednoświatłowego rozmiar : 6,6 FR | szt. | 12
3 | Klej do zestawu naprawczego | szt. | 12
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0