ZAŁĄCZNIK NR 1.1  -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Witryna chłodnicza na leki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witryna chłodnicza na leki rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość 170-185 cm szerokość 55-64,9 cm głębokość 60-64,9 cm pojemność komory użytkowej: do 345 l kolor biały/srebrny liczba drzwi 1 przeszklone, ze szkła hartowanego półki 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy R600A sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 3 |  |  |  |
| 2 | Witryna chłodnicza na leki rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 165 cm szerokość 55-64,9 cm głębokość 60-64,9 cm pojemność komory użytkowej do 345 l kolor biały/srebrny liczba drzwi 1 przeszklone, ze szkła hartowanego półki 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | Szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.2  -  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Chłodziarka do przechowywania szczepionek

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka do przechowywania szczepionek Rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 56 cm szerokość 40-50 cm głębokość do 55 cm pojemność komory użytkowej do 70 l kolor biały/srebrny liczba drzwi 1 przeszklone lub pełne półki: 2 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.3  -  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Lodówka do przechowywania leków cytostatycznych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka do przechowywania leków cytostatycznych Rozmrażanie chłodziarki automatyczne/ No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 170-185 cm szerokość 55-64,9 cm głębokość 60-64,9 cm pojemność komory użytkowej do 345 l kolor biały/srebrny liczba drzwi: 1 pełne półki: 5-6 (ruszt z powłoki z tworzywa sztucznego) zamek w drzwiach czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja wizualna oraz styk bezpotencjałowy NO/NC temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | Szt | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.4  -  Kosztorys ofertowy

Część 4 – Lodówka z zamrażalnikiem

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka z zamrażalnikiem Rozmrażanie: automatyczne, pełny No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość 170-190 cm szerokość 50-70 cm głębokość 55-65 cm pojemność komory użytkowej 121-250 l pojemność zamrażalnika do 70 l położenie zamrażalnika: na dole kolor biały lub srebrny liczba drzwi: 1 pełne półki: min. 3 szuflada tak półki w drzwiach: 3 czynnik chłodniczy: R600a czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania : do 15 godzin sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury- sygnalizacja dźwiękowa alarm niedomkniętych drzwi okres gwarancji 24 miesiące | szt | 6 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.5  Kosztorys ofertowy

Część 5 – Lodówki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka: Wymiary (WxSxG) 145 x 54 x 60 cm. Kolor srebrny. Położenie zamrażarki na górze. Bezszronowa (No Frost) pełny No Frost. Sterowanie elektroniczne. Liczba termostatów 2. Liczba agregatów 1. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 15 godzin. Klasa energetyczna F. Pojemność użytkowa chłodziarki do 142 litry. Pojemność użytkowa zamrażarki do 70 litrów. Poziom hałasu do 41 dB. Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki No Frost. Liczba półek 3. Szuflada tak. Półki w drzwiach tak. Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki No Frost. Zdolność zamrażania 3 kg/24h. Wyposażenie 2 półki w drzwiach,. | szt | 15 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca                                                                                                                        ……………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.6  -  Kosztorys ofertowy

Część 6 – Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca Rozmrażanie: automatyczne, pełny No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość do 100 cm szerokość 47,5-60 cm głębokość 50-60 cm kolor biały lub srebrny liczba drzwi: pełne półki: min. 2 półki w drzwiach: 1-2 pojemność zamrażalnika: min. 12 l czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie Alarm wzrostu temperatury: sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, styk bezpotencjałowy NO/NC Temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.7  -  Kosztorys ofertowy

Część 7 – Lodówka podblatowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka podblatowa do przechowywania leków Rozmrażanie: automatyczne, pełny No Frost zakres temperatury od 0 st. C do 10st C wysokość 78-82 cm szerokość 47,5-50 cm głębokość 50-60 cm kolor biały lub srebrny liczba drzwi: pełne lub przeszklone półki: min. 2 półki w drzwiach: 1-2 czynnik chłodniczy: R600a sterownik elektroniczny do regulacji temperatury w zadanym zakresie alarm wzrostu temperatury: sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, styk bezpotencjałowy NO/NC alarm niedomkniętych drzwi temperaturowy czujnik analogowy 4-20 mA okres gwarancji 24 miesiące | szt | 2 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.8  -  Kosztorys ofertowy

Część 8 – Kuchenki mikrofalowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa koloru czarno - srebrnego: Wymiary: szerokość 45,2cm wysokość 26,2cm głębokość 35,2cm Pojemność 20 litrów Moc mikrofal 700W Sterowanie mechaniczne Drzwi otwierane w bok- w lewa stronę Gril kwarcowy, moc grilla 900W Przestrzenny system rozprowadzania mikrofal Kuchenka mikrofalowa wyposażona w 5 poziomów mocy z funkcja kombi, podtrzymywania ciepła, rozmrażania czasowego oraz z sygnałem dźwiękowym zakończenia pracy Wnętrze kuchenki mikrofalowej emaliowane z talerzem obrotowym o średnicy 24,5cm Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące | szt | 2 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy