……………………………………………………					ZAŁĄCZNIK NR 1

PIECZĘĆ WYKONAWCY

CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA

NA DOSTAWĘ WPUSTÓW ULICZNYCH ŚCIEKOWYCH Z RUSZTEM UCHYLNYM D-400 WRAZ SKRZYNEK DO ZASUW I HYDRANTÓW..

- Wymagana deklaracja  właściwości  użytkowych,

- Karta katalogowa produktu

Znak sprawy: EZ.38.91.2023TK

| LP. | MATERIAŁ ASORTYMENT | ILOŚĆ | J.M | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ. | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wpust-zeliwny-sciekowy-D400-H150-3-4-kolnierza-z-rusztem-uchylnym-z-ryglem-niemalowany-surowy (40 TON) Trwale oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikującej T - ZUS. Trwale znakowane znakiem budowlanym B. |  | 15 | kpl |  |  |
| 2. | Skrzynka uliczna do zasuw W żel. szare gat.250, H 270 okrągła z żeliwa szarego wysoka, zab. przed korozją, Materiał korpusu i pokrywy - żeliwo szare gat. 250. Odlewy surowe zabezpieczone przed korozją równomierną warstwą elastycznej powłoki antykorozyjnej. |  | 20 | Kpl. |  |  |
| 3. | Skrzynka uliczna do hydrantu DN 80 H (310) z żeliwa szarego, zabezpieczona przed korozją, Materiał korpusu i pokrywy - żeliwo szare gat. 250. Odlewy surowe zabezpieczone przed korozją równomierną warstwą elastycznej powłoki antykorozyjnej. |  | 10 | Kpl. |  |  |
| RAZEM: | ………………. |

……………….., dnia …………………………… r.		Podpisy uprawnionych osób ………………………….….......