##### Nr  postępowania: WZP-347/24/30/Ł

##### SPECYFIKACJA

##### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

##### w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

##### (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pn.:

Zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego

CPV: 35120000-1

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”,

zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Informacja o warunkach udziału w postępowaniu |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Termin związania ofertą |
| Rozdział IX | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział X | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XI | Sposób oraz termin składania ofert |
| Rozdział XII | Termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIII | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XIV | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XV | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVI | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XVIII | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XIX, XIXa | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SWZ:

| Wzór – Załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wzór – Załącznik nr 2 | Oświadczenie o grupie kapitałowej |
| Wzór – Załącznik nr 3 | Oświadczenie o aktualności danych |
| Wzór – Załącznik nr 4-4A | Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia |
| Wzór – Załącznik nr 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Wzór – Załącznik nr 6 | Wykaz osób |
| Wzór – Załącznik nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy |

- Informacje o Zamawiającym

- Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI.

- Adres Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

- Dane kontaktowe:

1) nr telefonu: 47 72 386 08;

2) adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/904232  .

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/904232  .

- Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Sławomir Jastrzębski lub osobą jego zastępująca.

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na podstawie art.  132 w zw. art. 311 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

- Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na zakup podzespołów systemów zabezpieczenia  technicznego, zwanych w dalszej części „asortymentem”.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 7 nw. zadań:

Zadanie 1 - Dostawa podzespołów SKD;

Zadanie 2 - Dostawa wraz z montażem podzespołów SKD;

Zadanie 3 - Dostawa wraz z montażem podzespołów SKD;

Zadanie 4 - Dostawa wraz z montażem podzespołów SKD;

Zadanie 5 - Dostawa wraz z montażem podzespołów SKD;

Zadanie 6 - Dostawa wraz uruchomieniem i konfiguracją w platformie zamawiającego genetec security center;

Zadanie 7 - Dostawa materiałów i akcesoriów do użytkowanych systemów zabezpieczenia technicznego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX, XIXa SWZ oraz załącznik nr 7 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oferowany asortyment, licząc od dnia podpisania dokumentu dostawy.

- Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniach: 1-4, 6 tj. stanowiących potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list) dla urządzeń, które wymagają pracy z systemem Genetec Security Center.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowany asortyment spełnia określone przez zamawiającego wymagania/cechy/kryteria.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający  wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

- Jeżeli przedmiotowe środki dowodowe sporządzone są w języku obcym, Zamawiający wymaga złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Użyte przez Zamawiającego, w niniejszej dokumentacji:

- znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy, oraz

- normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy

- stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, systemy techniczne 
i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających” mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o odpowiednio nie gorszych właściwościach technicznych, technologicznych, estetycznych oraz nie gorszych cechach jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w niniejszej dokumentacji. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu, lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać właściwości oraz cechy nie gorsze od podanych w niniejszej dokumentacji. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów. Zamawiający nie uzna oferowanych rozwiązań za równoważne, jeśli będą o gorszych właściwościach lub cechach niż wskazane w niniejszej dokumentacji.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Termin obowiązywania umowy ramowej: 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednakże nie dłużej niż 40 dni roboczych w zadaniach 1-5 i 7 oraz nie dłużej niż 25 dni roboczych w zadaniu 6 liczonych od daty zaakceptowania zapotrzebowania lub od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy.

- Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa, ul. Nowolipie 2 oraz teren garnizonu stołecznego.

- PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ:

- Celem zawarcia niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, które mogą być udzielane w okresie trwania umowy ramowej.

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu asortymentu. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami, których ceny ofert nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

- Zamawiający w celu udzielenia zamówienia publicznego będzie wysyłał do Wykonawców,  z którymi zawrze umowy ramowe, zaproszenia do złożenia oferty, w których określi rodzaj, ilość zakupywanego asortymentu oraz w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie dostawa wraz z montażem - ilość usług.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w wyniku przekazanego zaproszenia złoży ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem Rozdz. XIV pkt 2 SWZ oraz której cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferty składane będą  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia, zostanie zawarta z Wykonawcą, o którym mowa w pkt 4. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy ramowej.

- Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

  - ceny jednostkowe netto/brutto w PLN za poszczególny typ asortymentu nie wyższe niż wskazane (odpowiednio do typu asortymentu) w załączniku nr 2 do umowy ramowej. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361) ceny jednostkowe netto, o których mowa w zdaniu pierwszym traktowane są jako ceny jednostkowe brutto;

  - asortyment - zgodny z asortymentem zaoferowanym przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej z zastrzeżeniem §8 umowy ramowej;

  - termin dostawy nie dłuższy niż określony w umowie ramowej;

  - okres gwarancji nie krótszy niż wskazany w umowie ramowej.

- W przypadku, gdy w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego Wykonawca zaoferuje ceny jednostkowe netto/brutto w PLN za poszczególny typ asortymentu wyższe niż wskazane (odpowiednio do typu asortymentu) w załączniku nr 2 do umowy ramowej lub asortyment inny niż zaoferowany w umowie ramowej z zastrzeżeniem §8 umowy ramowej lub termin dostawy dłuższy niż określony w umowie ramowej lub okres gwarancji krótszy niż wskazany w umowie ramowej,  Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

- Zamawiający informuje, że w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą będzie stosował ogólne warunki umowy ramowej zawartej na podstawie art. 313 ustawy wskazane w Rozdz. XIXa SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy – załącznik nr 7 do SWZ - Producenta oferowanego asortymentu, nazwę, typ / model. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium UE. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę powyższych danych oraz w przypadku nie złożenia wraz z ofertą Opisu przedmiotu zamówienia/Formularza cenowego – załącznika nr 7 do SWZ, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodną z warunkami zamówienia. Wykonawca nie może dokonać zmiany zaoferowanego asortymentu po złożeniu oferty.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/904232  .

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

- Za datę:

1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

- Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczących zdolności zawodowej:

    - w zadaniach 1-5 Wykonawca wykaże, że dysponuje:

  - min 2 osobami, z których każda będzie posiadała odpowiednie wskazane poniżej certyfikaty:

- Genetec Security Center – Enterprise Technical Certification 5.11 (lub równoważny dla nowszych wersji oprogramowania Genetec Security Center);

- Genetec Security Center – Synergis Technical Certification 5.11 (lub równoważny dla nowszych wersji oprogramowania Genetec Security Center);

  - min 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

  - min 1 osobą posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników (…) (Dz. U. 2013 poz. 1628 ze zm.);

2) w zadaniu 6 Wykonawca wykaże, że dysponuje:

2.1 min 2 osobami, z których każda będzie posiadała odpowiednie wskazane poniżej certyfikaty:

- Genetec Security Center – Enterprise Technical Certification 5.11 (lub równoważny dla nowszych wersji oprogramowania Genetec Security Center);

- Genetec Security Center – Synergis Technical Certification 5.11 (lub równoważny dla nowszych wersji oprogramowania Genetec Security Center);

- Genetec Security Center – Omnicast Technical Certification 5.11 (lub równoważny dla nowszych wersji oprogramowania Genetec Security Center);

2.2 min 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

2.3 min 1 osobą posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników (…) (Dz. U. 2013 poz. 1628 ze zm.)

Zamawiający również uzna warunek za spełniony w każdym zadaniu, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie więcej niż jedno uprawnienie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

- Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 5 SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim  przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

  - O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 10 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających  w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022 str. 1).

  - W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

  - Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

    - spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających wymagane przez Zamawiającego certyfikaty opisane w Rozdz. V ust. 2) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór- Załącznik nr 6 do SWZ).

    - brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór – Załącznik nr 2 do SWZ);

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ i załączniku nr 4 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10 ustawy,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022 str. 1)

- (Wzór – Załącznik nr 3 do SWZ);

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

- W przypadku korzystania  przez  Wykonawcę z podwykonawców, Wykonawca  składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 lit. a i c-f (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

- Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. a SWZ;

2) lit. d-f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.  Przepis ust. 8 stosuje się.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 07.09.2024 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

- Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/Podwykonawca wypełnia formularz JEDZ w następującym zakresie:

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

Sekcja A: Informacje na temat wykonawcy

Sekcja B:  Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

Sekcja C:  Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów

Sekcja D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 	polega

Część III: Podstawy wykluczenia

Sekcja A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

Sekcja B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 	społeczne

Sekcja C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Sekcja D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Część IV: Kryteria kwalifikacji

Sekcja α (alfa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Część VI: Oświadczenia końcowe

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ i załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz JEDZ i załącznik nr 4A do SWZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SWZ) zobowiązany jest złożyć:

    - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

    - Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,

    - Oświadczenie o braku wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ),

    - przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdz. III SWZ,

    - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono  pełnomocnika;

    - w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4A do SWZ) - jeśli dotyczy,

    - w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby:

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Wzór-załącznik nr 5 do SWZ),

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 4A do SWZ),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wzór-załącznik nr 3 do SWZ),

- jeśli dotyczy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SWZ) zobowiązani są złożyć

1) każdy z Wykonawców:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

b) Oświadczenie o braku wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ),

2) wspólnie:

a) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika;

b) Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,

c) w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4A do SWZ) - jeśli dotyczy,

d) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdz. III SWZ,

e) w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby:

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Wzór-załącznik nr 5 do SWZ),

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 4A do SWZ),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wzór-załącznik nr 3 do SWZ),

- jeśli dotyczy.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

- Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca złożyć ofertę, na jedno lub kilka zadań, przy czym w każdym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ, musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm., które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/904232

- Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

- Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2024 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin.

- Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu       10.06.2024 r., o godz. 10:05. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie).

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.

- Cena oferty brutto w PLN stanowi sumę wartości brutto poszczególnych pozycji w kol. 7 Opisu przedmiotu zamówienia/ Formularza Cenowego (załącznik nr 7 do SWZ) wynikających z iloczynów cen jednostkowych netto odpowiednio do rodzaju asortymentu wskazanych w kol. 5 przez Wykonawcę oraz wskazanych przez Zamawiającego w kol. 4 ilości asortymentu, powiększonych o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert.

- Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.

- Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdym zadaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:

1) Cena oferty – 60%

2) Termin dostawy -20%

3) Okres gwarancji –  20 %

- Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

    - Punkty w kryterium - Cena oferty (C) wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg. poniższego wzoru:

C = (C min : C x) x 100 x 60%

gdzie:

C – liczba punktów -  w kryterium -  cena oferty;

C min. - najniższa cena brutto oferty w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

C x – cena brutto badanej oferty.

    - Punkty w kryterium termin dostawy (T) zostaną  przyznane wg poniższych zasad:

1. Punkty za zaoferowany termin dostawy zostaną przyznane wg poniższej  tabeli:

Zadanie 1-5 i 7

| Zaoferowany termin dostawy | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| 40 - 36 dni roboczych | 0 |
| 35 - 31 dni roboczych | 5 |
| 30 - 26 dni roboczych | 10 |
| 25 - 21 dni roboczych | 15 |
| 20 i mniej dni roboczych | 20 |

2. W przypadku zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 40 dni roboczych oferta zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia;

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w pełnych dniach;

4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin dostawy przedziałem, zamiast w pełnych dniach, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin dostawy wskazany w przedziale.

Zadanie 6

| Zaoferowany termin dostawy | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| 25-21 dni roboczych | 0 |
| 20-16 dni roboczych | 5 |
| 15-11 dni roboczych | 10 |
| 10-6 dni roboczych | 15 |
| 5 i mniej dni roboczych | 20 |

5. W przypadku zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 25 dni roboczych oferta zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia;

6. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w pełnych dniach;

7. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin dostawy przedziałem, zamiast w pełnych dniach, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin dostawy wskazany w przedziale.

    - Okres gwarancji (G)

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

| Okres gwarancji: | Liczba przyznanych pkt |
| --- | --- |
| 24 – 26 miesięcy | 0 |
| 27 - 29 miesięcy | 5 |
| 30 – 32 miesięcy | 10 |
| 33 - 35 miesięcy | 15 |
| 36 miesięcy i więcej | 20 |

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji w pełnych miesiącach.

- W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 m-cy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji przedziałem, zamiast w pełnych miesiącach, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował najwyższy termin gwarancji wskazany w przedziale.

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

E = C + T + G

gdzie:

E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,

C – liczba punktów w kryterium - cena oferty,

T – liczba punktów w kryterium – termin realizacji przedmiotu zamówienia

G - liczba punktów w kryterium – okres gwarancji

- Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Zamawiający zawrze odrębne umowy ramowe z nie więcej niż 3 (trzema) Wykonawcami, których ceny ofert brutto w PLN, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówień objętych umową ramową i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

- Zamawiający informuje, że wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniach prowadzonych  na podstawie zawartej umowy ramowej, z wyłączeniem sytuacji opisanej w Rozdziale III pkt 18, dokonany zostanie w zadaniu 1 i 7 w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w pkt. 2 natomiast w zadaniu 2-6 w oparciu o nw. kryteria oceny ofert:

Cena oferty  brutto - 60%

Termin dostawy - 40%, %.

- Punkty w kryterium - Cena oferty (C) wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg. poniższego wzoru:

C = (C min : C x) x 100 x 60%

gdzie:

C – liczba punktów -  w kryterium -  cena oferty;

C min. - najniższa cena brutto oferty w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

C x – cena brutto badanej oferty.

- Punkty w kryterium termin dostawy (T) zostaną  przyznane wg poniższych zasad:

a) Punkty za zaoferowany termin dostawy zostaną przyznane wg poniższej  tabeli:

Zadanie 2-5

| Zaoferowany termin dostawy | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| 40 - 36 dni roboczych | 0 |
| 35 - 31 dni roboczych | 10 |
| 30 - 26 dni roboczych | 20 |
| 25 - 21 dni roboczych | 30 |
| 20 i mniej dni roboczych | 40 |

b) W przypadku zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 40 dni roboczych oferta zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia;

c) Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w pełnych dniach;

d) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin dostawy przedziałem, zamiast w pełnych dniach, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin dostawy wskazany w przedziale.

Zadanie 6

| Zaoferowany termin dostawy | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| 25-21 dni roboczych | 0 |
| 20-16 dni roboczych | 10 |
| 15-11 dni roboczych | 20 |
| 10-6 dni roboczych | 30 |
| 5 i mniej dni roboczych | 40 |

a) W przypadku zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 25 dni roboczych oferta zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia;

b) Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w pełnych dniach;

c) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin dostawy przedziałem, zamiast w pełnych dniach, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin dostawy wskazany w przedziale.

- W zadaniach 2-6 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

E = C + T

gdzie:

E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,

C – liczba punktów w kryterium - cena oferty,

T – liczba punktów w kryterium – termin realizacji przedmiotu zamówienia

- W zadaniach 1 i 7 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

E = C + T +G

gdzie:

E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,

C – liczba punktów w kryterium - cena oferty,

T – liczba punktów w kryterium – termin realizacji przedmiotu zamówienia

G - liczba punktów w kryterium – okres gwarancji

- Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawczej, bądź w przypadku określonym w Rozdz. XIXa - na etapie składania zapotrzebowania.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełni, podpisze i dostarczy oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy ramowej – jeżeli dotyczy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;

  - nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;

adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Ogólne warunki umowy

§ 1

- Umowa ramowa określa warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie jej trwania, w zakresie dostaw wraz z montażem elementów Systemu Kontroli Dostępu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy ramowej, zwanych w dalszej części umowy „asortymentem”.

- Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia przez Strony.

- Jeżeli termin obowiązywania umowy ramowej miałby upłynąć po przekazaniu zaproszenia do składania ofert, a przed zawarciem lub wykonaniem umowy wykonawczej, umowa ramowa ulega przedłużeniu do czasu zawarcia i wykonania umowy wykonawczej.

- Po wygaśnięciu umowy ramowej w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, dotyczy to w szczególności zobowiązań gwarancyjnych.

- W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający przewiduje dostawę asortymentu w typie i ilości odpowiadających jego faktycznym potrzebom.

- Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty …………………………. brutto w PLN (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

- Kwota, o której mowa w ust. 6 określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umów wykonawczych zawartych w ramach postępowań o zamówienie publiczne.

- Nieudzielanie zamówień publicznych lub udzielenie zamówień publicznych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 6 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej.

- W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 6 niniejsza umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy ramowej obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostaw asortymentu będących przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 2

        - Realizacja dostawy asortymentu będzie wynikiem odrębnego postępowania o zamówienie publiczne, udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz jej załączników.

        - Zamawiający w celu udzielenia zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 1, będzie każdorazowo zapraszał do złożenia oferty Wykonawców, z którymi zawarł umowy ramowe.

        - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, kierując się kryteriami wyboru wskazanymi w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2. Oferty składane będą  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do umowy ramowej.

        - Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

a) ceny jednostkowe netto w PLN za poszczególny typ asortymentu nie wyższe niż wskazane (odpowiednio do typu asortymentu) w załączniku nr 2 do umowy ramowej. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1570 z późn. zm.) ceny jednostkowe netto, o których mowa w zdaniu pierwszym traktowane są jako ceny jednostkowe brutto;

b) asortyment - zgodnie z asortymentem zaoferowanym przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej; termin dostawy nie dłuższy niż zaoferowany przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej; termin gwarancji nie krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.

        - Zamawiający nie dopuszcza zmian cen jednostkowych brutto, o których mowa w ust. 4, w przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu zawarcia umowy ramowej ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), który w trakcie obowiązywania umowy ramowej utraci prawo do ww. zwolnień lub gdy zrezygnuje z tego zwolnienia.

        - Wykonawca w ramach umów wykonawczych zobowiązuje się w szczególności do:

- zakupu i transportu asortymentu do obiektu określonego w § 5 ust. 3;

- rozładunku i umieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instalacji, kalibracji, testów sprawdzających, dodania nowych elementów i ich konfiguracji do  istniejącej platformy zabezpieczenia technicznego, uruchomienia asortymentu – tylko w przypadku gdy została zakupiona usługa montażu

- zdemontowania ewentualnych elementów starego Systemu Kontroli Dostępu, przekazania ich Zamawiającemu – jeśli dotyczy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowo wykonaną dostawę asortymentu stanowić będzie sumę wartości netto w PLN wynikających z iloczynów cen jednostkowych netto w PLN za poszczególne typy asortymentu wskazanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego zaproszenia, o którym mowa w ust. 3, oraz ilości, odpowiednio do typu odebranego asortymentu, powiększonych o stawkę podatku VAT, wskazaną odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 2 do umowy wykonawczej.

- W cenach, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględnił koszt:

  - wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 lit. a)-d);

  - pozostałych opłat związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Płatność w PLN za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z § 5 ust. 8 lub ustrukturyzowaną fakturę w formie elektronicznej na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Za dzień płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie nieuzasadnionego niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 9.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Zaproszenia, o których mowa w ust. 2 przekazywane będą na adres e-mail ……………………. (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który będą przekazywane zaproszenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmianę cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 2 do umowy ramowej w ramach waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

a) zmiana  jest możliwa po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, i nie częściej niż raz w roku.

b) zmiana będzie polegała na zwiększeniu lub zmniejszeniu cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do umowy ramowej, w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok dokonywania waloryzacji,

c) zmiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok dokonywania waloryzacji przekroczy poziom 10 % wzrostu lub spadku,

d) łączna wartość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 15 % wartości cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 2  do umowy ramowej.

e) zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie dostaw zrealizowanych po dacie zawarcia aneksu zwiększającego wartość cen jednostkowych.

- Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia tj.: cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 2 do umowy ramowej w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT lub podatku akcyzowego, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian określonych w ust. 14 i 15  Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Zmiany, o których mowa w ust.  14 i 15 obowiązywać będą od dnia  wskazanego przez  Strony  w aneksie do umowy z zastrzeżeniem ust. 14 lit. e).

§ 3

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczany w ramach umów wykonawczych asortyment będzie:

- oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;

- umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym go przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 3 do umowy ramowej;

- wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy;

- na dzień składania ofert niewycofany przez producenta ze sprzedaży, nie będzie to asortyment odnowiony tj. refurbished

- pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren Unii Europejskiej.

- posiadał cechy/atrybuty jego legalności, tj. co najmniej oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej adresy e:mail, numery faksów, na które można dokonywać zgłoszenia naprawy oraz numery telefonów pod którymi będzie można uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące naprawy;

- Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca był podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu oprogramowania. Dostarczone oprogramowanie musi być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP.

- Zamawiający wymaga, żeby licencje, o których mowa w ust. 3 były wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

§ 4

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego Zamawiający, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §1 ust. 2 lit. a) umowy wykonawczej uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania, na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej przez producenta oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do licencji oprogramowania jednak nie gorsze niż wynikające z umowy .

- Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego.

- W okresie od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy w sposób określony w umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania na warunkach licencji zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy ramowej, bez pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie, ani korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z nabytym oprogramowaniem, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Ponadto, jeśli używane oprogramowanie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

- uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania oprogramowania lub

- zmodyfikować oprogramowanie tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

7.	Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do dostaw asortymentu w terminie nie dłuższym niż …… dni roboczych (zgodnie z ofertą Wykonawcy w zadaniu nr 1 i 7), licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie dostawa wraz z montażem w zadaniach nr 2-6 termin dostawy stanowić będzie sumę terminu dostawy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz iloczynu ilości usług wskazanych w zaproszeniu i cyfry 3.

Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, w godzinach 8:00÷15:00.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 2–dniowym (dzień roboczy) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu (47) ……. lub nr telefonu (47) ……...

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment w dni robocze do miejsca wskazanego w zaproszeniu o którym mowa w § 2 ust.2.

- Zamawiający wymaga, żeby z odbioru asortymentu  został sporządzony protokół ilościowy, jakościowy i końcowy.

- Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony w dniu dostawy i potwierdzony będzie ilościowym protokołem odbioru obejmującym sprawdzenie:

  - zgodności ilości dostarczonego asortymentu  z ilością wskazaną w zawartej umowie wykonawczej;

  - kompletności dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2.

- Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie, w terminie do 15 dni roboczych, licząc od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru ilościowego i potwierdzony będzie jakościowym protokołem odbioru, obejmującym sprawdzenie zgodności dostarczonego asortymentu z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do umowy wykonawczej.

- W przypadku ustalenia przy którymkolwiek z odbiorów, że:

  - dostarczony asortyment jest niekompletny i/lub którakolwiek ich część jest niekompletna (np. brak okablowania, braki w oprogramowaniu, brak dostarczenia na nośniku systemu operacyjnego jeżeli jest wymagany, itp.);

  - ilość lub jakość dostarczonego asortymentu   jest niezgodna z zawartą umową;

  - dostarczony asortyment lub jego części składowe są uszkodzone, nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1 i 2 do umowy wykonawczej,

  - asortyment lub system kontroli dostępu nie funkcjonują prawidłowo,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ww. braków i/lub wymiany części składowej wadliwej na nową, wolną od wad, zgodną z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy wykonawczej, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.

- Zamawiający uzna dostawę za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 6

- Wykonawca udziela rękojmi za wady asortymentu na okres …… (min. 24) miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy),  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji …….. (min. 24) miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 8. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) w dni robocze na nr faksu ………………. lub adres e-mail …………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Obsługa awarii będzie prowadzona w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany w formie pisemnej uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia awarii.

- W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania wad w dostarczonym asortymencie, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 3 do umowy ramowej w terminie do 15 dni roboczych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej na adres wskazany w ust. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu na naprawę lub wymianę na uzasadnioną prośbę wykonawcy o 15 dni roboczych.

- Po usunięciu każdej awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia asortymentu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów i współpracy z systemem kontroli dostępu.

- Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanego asortymentu od/do Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- W sprawach spornych, wynikłych podczas naprawy/usunięcia wady czy awarii asortymentu lub którejkolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego rzeczoznawcy, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. Koszt ekspertyzy obciąża Stronę na niekorzyść, której została ona wydana.

- Po drugiej naprawie którejkolwiek części asortymentu, jeżeli nadal wykazywać będzie wady, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy ramowej, w terminie do 10 dni roboczych – licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji.

- Wykonawca będzie dokonywał czynności serwisowych w miejscu eksploatacji sprzętu. Dopuszczalne jest prowadzenie prac po uprzednim zabraniu przez Wykonawcę uszkodzonego asortymentu do serwisu zewnętrznego.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w określonym w umowie terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji, pod warunkiem uprzedniego wezwania pisemnego Wykonawcy do wykonania naprawy i wyznaczenia mu ostatecznego terminu jej realizacji.

- Potwierdzeniem zakończenia awarii będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Stron protokół wykonania naprawy.

- Gwarancja o której mowa w ust. 2 obejmuje m.in.:

  - wady materiałowe i  konstrukcyjne, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;

  - naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;

  - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu zestawów komputerowych i oprogramowania.

§ 7

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:

- 5% wartości brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 6, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy ramowej z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 5% wartości brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 6, w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmian wysokości wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są dostawy lub usługi świadczone w celu wykonania niniejszej umowy;

  - okres obowiązywania umowy zawartej z Podwykonawcą przekracza  6 miesięcy, w tym gdy suma okresów, na które zawierane były umowy o podwykonawstwo, przekracza 6 miesięcy.

- w wysokości 100,00 PLN brutto za każdy przypadek.

- Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeśli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania sił przyrody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy (wartości faktur) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % wartości umowy wykonawczej w ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony Umowy nie może być wyższa niż 15 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 6.

- Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

- Zamawiający ma obowiązek  poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej  kary i podstawie jej naliczenia  oraz złożenia oświadczenia  o potrąceniu.

- Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: zwłokę w dostawie i/lub montażu, wadliwe wykonanie dostawy i/lub montażu, niewykonanie dostawy i/lub montażu, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych, rękojmi, niewykonanie lub niewykonywanie wsparcia technicznego lub aktualizacji oprogramowania.

§ 8

- Wszelkie zmiany umowy ramowej mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:

- producenta/typu asortymentu – w przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku danego typu asortymentu. W przypadku zaoferowania innego producenta/typu asortymentu Wykonawca musi do oferty złożonej w wyniku zaproszenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 dołączyć dokumentację, analogiczną do tej złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, potwierdzającą spełnienie przez zaoferowany asortyment wymagań Zamawiającego. W  przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku Wykonawca musi dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta potwierdzające tą sytuację;

- inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa.

- Zmiany terminu realizacji dostawy asortymentu, jeżeli nie wynika on z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym ceny jednostkowej netto nie wyższej i parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 2 do umowy ramowej.

- W przypadku zaprzestania produkcji asortymentu, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić ten fakt Zamawiającemu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu obowiązywania umowy ramowej - dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy ramowej w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia określonej w § 1 ust. 6 na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na okres nie dłuższy niż 4 lata od daty jej zawarcia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności gdy:

  - Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy wykonawczej;

  - Zamawiający co najmniej raz odstąpi od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w ramach umów wykonawczych dojdzie trzykrotnie do uszkodzenia asortymentu dostarczonego przez Wykonawcę.

  - Wykonawca wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków gwarancyjnych

  - Wykonawca pozostanie w zwłoce z dotrzymaniem terminów określonych w umowie o ponad 1 dzień roboczy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, § 5 ust. 7, § 6 ust. 4, lub § 6 ust. 8 umowy ramowej

- Odstąpienie od umowy ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

- Odstąpienie od umowy ramowej wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do już zrealizowanych na podstawie umowy ramowej zamówień, realizacji zabezpieczania należytego wykonania umowy, czy też możliwości naliczenia kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną) oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania umowy ramowej.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 6 lub ust. 7 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

§ 9

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy ( zgodnie z ofertą) ……………………… (nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą…………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

  - Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek wprowadzenie lub zmianę Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

  - Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za  jakość i  terminowość usług  realizowanych przez Podwykonawców.

  - Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania i  zaniechania Podwykonawców jak za działania i  zaniechania  własne.

  - W przypadku zmiany lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji czy w stosunku do nowego Podwykonawcy nie zachodzą przesłanki do wykluczenia, w tym celu Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX SWZ, między innymi oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ.

  - W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.

  - W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do każdej wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  za zrealizowaną część przedmiotu umowy, w zakresie o którym mowa w ust. 1.

  - W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 7,  Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.

  - Wprowadzenie Podwykonawcy do realizowania przedmiotu umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikających z zapisów umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

  - W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, na podstawie zapisów, o których mowa w §2 ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi realizowane w celu wykonania umowy;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,  w tym gdy suma okresów, na które zawierana umowa o podwykonawstwo  przekracza 6 miesięcy.

§ 10

- Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Strony uznają za zachowanie formy pisemnej poprzez przekazanie dokumentu w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podane poniżej adresy e-mail:

Wykonawca….

Zamawiający….

- Strony zobowiązują się do utrzymywania aktywnych adresów wskazanych w ust. 3 przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3 Strony zobowiązane są powiadomić o tym przeciwną stronę w terminie minimum 7 dni przed planowaną zmianą adresu wskazując nowy adres. Zmiana adresu wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 11

- Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie KSP, który zostanie określony w umowie wykonawczej – tylko w przypadku gdy została zakupiona usługa montażu.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności, stanowiące przedmiot umowy, w sposób jak najmniej uciążliwy oraz niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników obiektu, a wszelkie instalacje pod napięciem zaprojektuje, zabezpieczy i zainstaluje w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas realizacji umowy pomieszczenia, w których wykonywane będą prace instalacyjne.

- Każdorazowo wyłączenie poszczególnych pomieszczeń z użytku, jeśli to niezbędne, musi być konsultowane z Zamawiającym.

- Każdego dnia po zakończeniu prac instalacyjnych, Wykonawca posprząta i uporządkuje teren.

- Wykonawca wykona prace instalacyjne oraz montażowe zgodnie z zamówieniem i wytycznymi Zamawiającego. Ułoży okablowania w istniejących korytkach kablowych jeśli jest taka możliwość lub zainstaluje nowe natynkowe trasy kablowe (koryta, rury instalacyjne).

- Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych, Wykonawca uruchomi i przetestuje zainstalowany asortyment w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak również naprawi uszkodzenia powstałe podczas montażu.

- W przypadku poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym część opisową, fotograficzną, techniczną (rysunki, schematy itp.) w której skład będą wchodziły między innymi: noty katalogowe urządzeń, szkice wykonania instalacji i zasilania sporządzone w języku polskim, schematy poglądowe instalacji, schematy blokowe systemu wraz z wykazem zainstalowanych urządzeń, oprogramowania i licencji (zestawionych w tabelce z podaniem nazwy, typu/modelu, producenta i nr seryjnego urządzenia) oraz nadanych adresów IP w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku. W wersji elektronicznej opracowanie należy wykonać w ogólnodostępnych programach o typowych rozszerzeniach (np. doc, pdf).

§12 (jeśli dotyczy)

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił, podpisał i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy ramowej.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną Dokumentację zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do umowy ramowej oraz § 11 ust. 7 umowy ramowej.

2. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej z dniem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji (utworu), w tym jej poszczególnych części objętych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji (utworu), w tym do tych części, które zostaną wykonane przez pracowników, podwykonawców lub inne osoby oraz, że będzie dysponował prawem do rozporządzania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do Dokumentacji (i jej poszczególnych części) w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji Dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia uwag, usunięcia wad, czy też wprowadzonych zmian.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji i do opracowań objętych niniejszą umową oraz do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy opracowań. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru dokumentacji i opracowań objętych niniejszą umową i następuje na cały czas ich trwania.

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalenie projektu, dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na jakimkolwiek nośniku;

2) zwielokrotnienie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką;

3) zapis dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w formie elektronicznej;

4) wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa w § 1ust. 1 umowy;

5) zmiana lub adaptacja dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust 1 umowy;

6) udostępnianie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego;

7) wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust 1 umowy;

8) udostępnianie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy;

9) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;

10) przetwarzanie, publikowanie części lub całości opracowania;

11) rozpowszechniania w inny sposób w tym: wprowadzenie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania;

12) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;

13) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawców wybranych wyłącznie przez Zamawiającego;

14) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji i we wszystkich opracowaniach wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji i zmian i modyfikacji wszystkich opracowaniach wykonanych na podstawie co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa § 1 ust. 2 lit. a umowy wykonawczej obejmuje także wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz za wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5 i 6.

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu lub utworów zależnych i decydowania o zachowaniu jego integralności.

9. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy, nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2509). Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym umową na Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do utworu nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane.

11. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń.

12. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni bez dodatkowego wynagrodzenia utwór w sposób wyłączający dalsze naruszenie praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich.

13. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.

14. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń:

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem.

15. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 3 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

16. W okresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowanie dokumentacji projektowej przekazanej już Zamawiającemu.

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dokumentacji powykonawczej opracowanej w ramach niniejszej umowy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki umowy wykonawczej

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (jeśli dotyczy)

ZAMAWIAJĄCY        					       WYKONAWCA

……………………….                                                                       ………………………….

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

Ogólne warunki umowy wykonawczej

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem (jeśli dotyczy) elementów Systemu Kontroli Dostępu, zwanych dalej „asortymentem”, zgodnych, co do typu oraz ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

- Strony ustalają, że

- wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………….netto/brutto w PLN (zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia);

- ceny jednostkowe netto za poszczególne typy asortymentu nie przekroczą cen jednostkowych netto wskazanych odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 2 do umowy ramowej;

- stawka podatku VAT wynosi …………. (zgodnie ze wskazaną przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do umowy - jeżeli dotyczy).

§ 2

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:

- 5% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- 5% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;

- 0,5% wartości asortymentu nieodebranego lub niedostarczonego w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 umowy ramowej za każdy dzień zwłoki;

- 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 5 ust. 7, § 6 ust. 4, § 6 ust. 8 umowy ramowej;

- Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: zwłokę w dostawie, wadliwe wykonanie dostawy, niewykonanie dostawy, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych, rękojmi.

- Wartość asortymentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) wynikać będzie z sumy iloczynów: ceny jednostkowej netto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) oraz ilości niedostarczonego, nieodebranego lub zareklamowanego asortymentu danego typu powiększonego o stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy)

- Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 lit. c), lub ust. 1 lit. d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.

- Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

- Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia (z faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wysokość kar umownych nie przekroczy kwoty 15% wartości określonej w § 1 ust. 2 lit. a umowy.

§ 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a), w szczególności, gdy:

- Wykonawca pozostanie w zwłoce z dostawą asortymentu o ponad 1 dzień roboczy licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, § 5 ust. 7, § 6 ust. 4, lub § 6 ust. 8 umowy ramowej;

- Wykonawca wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków gwarancyjnych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego asortymentu, realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy też możliwości naliczenia kar.

- Wszelkie zmiany umowy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

§ 4

(jeżeli dotyczy)

- Strony zgodnie potwierdzają, że przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 lit. a Umowy, tj. w kwocie ……. zł, w formie …………., które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności:

- do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę;

- zapłaty kar umownych bądź odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie zapłaci kar umownych w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty;

- pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji;

- odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i/ lub gwarancji, ustalony zgodnie z postanowieniem § 6 Umowy ramowej.

- Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, a także w przypadkach określonych w ust. 1

- Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 8 Umowy ramowej, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy;

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymana dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (jeżeli dotyczy).

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust.1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.). Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 5

- Ze strony Zamawiającego osoba/osoby odpowiedzialne za odbiór przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołów odbiorów jest/są……………………………………… (wskazana/wskazane zostaną w umowie).

- Ze strony Wykonawcy osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizowanej umowy wykonawczej jest/są: ……………………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia).

- Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 1–dniowym (dzień roboczy) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu ……… lub adres e-mail ………….. (wskazane zostaną w umowie).

- Reklamacje należy zgłaszać na nr faksu lub adres e-mail ……………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia).

§ 6

1.	Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości do 100% kwoty, o której mowa w §1 ust.2 lit. a), w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi, a Wykonawca zgodnie ze złożonym oświadczeniem zobowiązuje się do jej przyjęcia z jednoczesną wpłatą zabezpieczenia w formie wskazanej w ust. 2.

2.	Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, nie krótszym niż 3 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z  kwotą udzielanej zaliczki, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

3. 	Zabezpieczenie zaliczki uwalniane będzie jednorazowo w terminie do 10 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru jakościowego.

4. 	W terminie do 3 dni od uznania zaliczki na rachunku bankowym Wykonawcy, jest on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wystawioną na wartość zgodną z udzieloną zaliczką.

5. 	Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od jej udzielenia.

6.	 W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla Podwykonawców, Zamawiający wstrzyma uwolnienie zabezpieczenia  zaliczki, o którym mowa w ust.3.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie w przypadku odstąpienia  od umowy przez którąkolwiek ze stron.

8.	Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku opisanym w ust. 7.

§ 7

- Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy ramowej Nr……………………..

§ 8

Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie KSP w ………………..

§ 9

      - Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

      - Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy - Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY        					       WYKONAWCA

……………………………….				    ……………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy ramowej

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;

  - nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz  dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;

  - w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - do celów realizacji umowy,

  - po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

- przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,

- przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,

- przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

- przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;

  - w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.

  - w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

- na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  - w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.

  - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;

  - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 4 do umowy ramowej

………………………………………………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr ……………… zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a …………………… *

………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.

XIXa. Ogólne warunki umowy ramowej zawartej na podstawie art. 313 ustawy

§ 1

  - Umowa ramowa określa warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie jej trwania, w zakresie dostaw wraz z montażem elementów Systemu Kontroli Dostępu  wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy ramowej, zwanych w dalszej części umowy ramowej „asortymentem”.

  - Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia przez Strony.

  - Jeżeli termin obowiązywania umowy ramowej miałby upłynąć po przekazaniu zapotrzebowania, a przed jego akceptacją lub wykonaniem, umowa ramowa ulega przedłużeniu do czasu jego akceptacji i wykonania.

  - Po wygaśnięciu umowy ramowej w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, dotyczy to w szczególności zobowiązań gwarancyjnych.

  - W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający przewiduje dostawy asortymentu w typie, ilości oraz rodzaju odpowiadających jego faktycznym potrzebom.

  - Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty…………….. brutto w PLN (kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia). Ceny jednostkowe netto za poszczególne typy asortymentu nie przekroczą cen jednostkowych netto wskazanych odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 2 do umowy.

  - Kwota, o której mowa w ust. 6 określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umów wykonawczych zawartych w ramach postępowań o zamówienie publiczne.

  - Nieudzielanie zamówień publicznych lub udzielenie zamówień publicznych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 6 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej.

  - W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 6 niniejsza umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.

  - Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy ramowej obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostaw asortymentu będących przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 2

- Zamawiający przystąpi do procedury udzielenia zamówienia na podstawie umowy ramowej oraz jej załączników  poprzez zgłoszenie zapotrzebowania do Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową. Wzór zapotrzebowania stanowi załącznik nr 1 do umowy ramowej.

- Zapotrzebowanie Zamawiającego będzie określało w szczególności typ, ilość, rodzaj asortymentu, miejsce dostawy, montażu, informację o udzielaniu zaliczki, żądane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz będzie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  i przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail ………………..(zgodnie z ofertą Wykonawcy)

- W odpowiedzi na zgłoszenie zapotrzebowania Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później  niż w terminie 5 dni roboczych, liczonych od daty przesłania zapotrzebowania przez Zamawiającego, akceptuje bądź odrzuca zapotrzebowanie, o czym informuje Zamawiającego drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego wskazany w ust. 2. W przypadku żądania przez Zamawiającego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami § 10, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia zaakceptowania zapotrzebowania.

- W przypadku braku odpowiedzi ze strony Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych, liczonych od daty przesłania zapotrzebowania i/lub nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. terminie, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca odrzucił zapotrzebowanie.

- W przypadku zaakceptowania zapotrzebowania Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- zakupu i transportu asortymentu do obiektu określonego w § 5 ust. 3;

- rozładunku i umieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Instalacji, kalibracji, testów sprawdzających, dodania nowych elementów i ich konfiguracji do  istniejącej platformy zabezpieczenia technicznego, uruchomienia asortymentu – tylko w przypadku gdy została zakupiona usługa montażu

- zdemontowania ewentualnych elementów starego Systemu Kontroli Dostępu, przekazania ich Zamawiającemu – jeżeli dotyczy.

- Wykonawca będzie dostarczał zamówiony asortyment na skutek zgłoszonego zapotrzebowania.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowo wykonaną dostawę asortymentu stanowić będzie sumę wartości brutto w PLN wynikających z iloczynów: cen jednostkowych netto w PLN za poszczególne typy asortymentu wskazanych w załączniku nr 3 do umowy ramowej oraz ich  ilości wskazanej przez Zamawiającego w zapotrzebowaniu, powiększonych  o obowiązującą stawkę podatku VAT.

W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu zawarcia umowy ramowej ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1570 z późn. zm.) ceny jednostkowe netto, o których mowa w zdaniu pierwszym traktowana będą jako ceny jednostkowe brutto.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych brutto, w przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu zawarcia umowy ramowej ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1570 z późn. zm.), który w trakcie obowiązywania umowy ramowej utraci prawo do ww. zwolnień lub gdy zrezygnuje z tego zwolnienia.

- W cenach, o których mowa w ust. 7 Wykonawca uwzględnił koszt:

a) wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 lit. a)-d);

b) pozostałych opłat związanych z wykonaniem przedmiotu umowy ramowej.

- Płatność w PLN za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z § 5 ust. 9 lub ustrukturyzowaną fakturę w formie elektronicznej na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Za dzień płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie nieuzasadnionego niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 9.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy ramowej  na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który będą przekazywane zaproszenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmianę cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 3 do umowy ramowej w ramach waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

    - a) zmiana jest możliwa po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy ramowej, i nie częściej niż raz w roku

    - b) zmiana będzie polegała na zwiększeniu lub zmniejszeniu cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do umowy ramowej, w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok dokonywania waloryzacji.

    - c) zmiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok dokonywania waloryzacji przekroczy poziom 10 % wzrostu lub spadku,

    - d) łączna wartość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 15 % wartości cen jednostkowych (brutto)  określonych w załączniku nr 2 do umowy ramowej.

    - e) zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie dostaw zrealizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy zwiększającego wartość cen jednostkowych.

- Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia tj.: cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 2 do umowy ramowej w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT lub podatku akcyzowego, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy ramowej  przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian określonych w ust. 13 lub 14 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy ramowej oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 13 lub 14 obowiązywać będą od dnia wskazanego przez Strony w aneksie do umowy ramowej, z zastrzeżeniem ust. 13 lit. e).

§ 3

      - Wykonawca gwarantuje, że dostarczany w ramach zgłoszonych zapotrzebowań asortyment będzie:

- oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;

- umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym go przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 2 do umowy ramowej;

- wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy;

- na dzień składania ofert niewycofany przez producenta ze sprzedaży, nie będzie to asortyment odnowiony tj. refurbished

- pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren Unii Europejskiej.

- posiadał cechy/atrybuty jego legalności, tj. co najmniej oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej: adresy e:mail, numery faksów, na które można dokonywać zgłoszenia naprawy oraz numery telefonów pod którymi będzie można uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące naprawy;

- Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca był podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu oprogramowania. Dostarczone oprogramowanie musi być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP.

- Zamawiający wymaga, żeby licencje, o których mowa w ust. 3 były wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.

§ 4

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego Zamawiający, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §2 ust. 7 umowy uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania, na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej przez producenta oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do licencji oprogramowania jednak nie gorsze niż wynikające z umowy.

- Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego.

- W okresie od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy w sposób określony w umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania na warunkach licencji zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, bez pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie, ani korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z nabytym oprogramowaniem, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Ponadto, jeśli używane oprogramowanie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

- uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania oprogramowania lub

- zmodyfikować oprogramowanie tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

- Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do dostaw asortymentu w terminie nie dłuższym niż. …….. dni roboczych (zgodnie z ofertą Wykonawcy w zadaniu nr 1 i 7), licząc od daty zaakceptowania zapotrzebowania. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie dostawa wraz z montażem w zadaniach nr 2-6 termin dostawy stanowić będzie sumę terminu dostawy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz iloczynu ilości usług wskazanych w zapotrzebowaniu i cyfry 3, jeżeli Wykonawca będzie miał więcej niż jedną usługę zleconą.

Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, w godzinach 8:00÷15:00.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 2 dniowym (dzień roboczy) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu (47) …… lub nr telefonu (47) 72 ……...

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment w dni robocze do miejsca wskazanego w zapotrzebowaniu.

- Każdorazowo w czynnościach odbioru asortymentu wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi będą pracownicy Wydziału Teleinformatyki KSP.

- Zamawiający wymaga, żeby z odbioru asortymentu  został sporządzony protokół ilościowy, jakościowy i końcowy.

- Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony w dniu dostawy i potwierdzony będzie ilościowym protokołem odbioru obejmującym sprawdzenie:

- zgodności ilości dostarczonego asortymentu  z ilością wskazaną w zawartej umowie wykonawczej;

- kompletności dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2.

- Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie, w terminie do 15 dni roboczych, licząc od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru ilościowego i potwierdzony będzie jakościowym protokołem odbioru, obejmującym sprawdzenie zgodności dostarczonego asortymentu   z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 2 do umowy.

- W przypadku ustalenia przy którymkolwiek z odbiorów, że:

  - dostarczony asortyment jest niekompletny i/lub którakolwiek ich część jest niekompletna (np. brak okablowania, braki w oprogramowaniu, brak dostarczenia na nośniku systemu operacyjnego jeżeli jest wymagany, itp.);

  - ilość lub jakość dostarczonego asortymentu   jest niezgodna z zawartą umową;

  - dostarczony asortyment lub jego części składowe są uszkodzone, nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 2 do umowy,

  - asortyment lub system kontroli dostępu nie funkcjonują prawidłowo,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ww. braków i/lub wymiany części składowej wadliwej na nową, wolną od wad, zgodną z załącznikiem nr 2 do umowy wykonawczej, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.

- Zamawiający uzna dostawę za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 6

- Wykonawca udziela rękojmi za wady asortymentu na okres …… (min. 24) miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy),  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji …….. (min. 24) miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 9. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

- Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) w dni robocze na nr faksu ………………. lub adres e-mail …………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Obsługa awarii będzie prowadzona w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany w formie pisemnej uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia awarii.

- W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania wad w dostarczonym asortymencie, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy w terminie do 15 dni roboczych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej na adres wskazany w ust. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu na naprawę lub wymianę na uzasadnioną prośbę wykonawcy o 15 dni roboczych.

- Po usunięciu każdej awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia asortymentu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów i współpracy z systemem kontroli dostępu.

- Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanego asortymentu od/do Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- W sprawach spornych, wynikłych podczas naprawy/usunięcia wady czy awarii asortymentu lub którejkolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego rzeczoznawcy, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. Koszt ekspertyzy obciąża Stronę na niekorzyść, której została ona wydana.

- Po drugiej naprawie którejkolwiek części asortymentu, jeżeli nadal wykazywać będzie wady, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy, w terminie do 10 dni roboczych – licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji.

- Wykonawca będzie dokonywał czynności serwisowych w miejscu eksploatacji sprzętu. Dopuszczalne jest prowadzenie prac po uprzednim zabraniu przez Wykonawcę uszkodzonego asortymentu do serwisu zewnętrznego.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w określonym w umowie terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji, pod warunkiem uprzedniego wezwania pisemnego Wykonawcy do wykonania naprawy i wyznaczenia mu ostatecznego terminu jej realizacji.

- Potwierdzeniem zakończenia awarii będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Stron protokół wykonania naprawy.

- Gwarancja o której mowa w ust. 2 obejmuje m.in.:

  - wady materiałowe i  konstrukcyjne, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;

  - naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;

  - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu zestawów komputerowych i oprogramowania.

§ 7

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:

- 5% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 6, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- 5% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 6, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;

- 0,5% wartości brutto asortymentu nieodebranego lub niedostarczonego w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 umowy ramowej za każdy dzień zwłoki;

- 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 5 ust.8, § 6 ust. 4, § 6 ust. 8 umowy ramowej;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmian wysokości wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są dostawy lub usługi świadczone w celu wykonania niniejszej umowy;

- okres obowiązywania umowy zawartej z Podwykonawcą przekracza  6 miesięcy, w tym gdy suma okresów, na które zawierane były umowy o podwykonawstwo, przekracza 6 miesięcy.

- w wysokości 100,00 PLN brutto za każdy przypadek.

- Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: zwłokę w dostawie i/lub montażu, wadliwe wykonanie dostawy i/lub montażu, niewykonanie dostawy i/lub montażu, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych, rękojmi.

- Naliczenie wskazanych kar nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji w zakresie wymiany wadliwego asortymentu, w tym poniesienia kosztów jego wymiany lub naprawy.

- Wartość asortymentu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) wynikać będzie z sumy iloczynów: ceny jednostkowej netto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 6 oraz ilości niedostarczonego, nieodebranego lub zareklamowanego asortymentu danego typu powiększonego o stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy).

- Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 lit. c), lit. d) lub lit. e) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.

- Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

- Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania sił przyrody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia (z faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wysokość kar umownych nie przekroczy kwoty 15% wartości określonej w § 1 ust. 6   umowy.

- Zamawiający ma obowiązek  poinformowania Wykonawcy  o wysokości naliczonej  kary i podstawie jej naliczenia  oraz złożenia oświadczenia  o potrąceniu.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy ramowej mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ramowej  w następującym zakresie:

a) producenta/typu asortymentu – w przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku danego typu asortymentu, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ze sprzedaży lub pojawieniem się na rynku asortymentu nowszej generacji, pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji sprzętu. W przypadku zaoferowania innego producenta/typu asortymentu Wykonawca musi do zapotrzebowania dołączyć dokumentację, analogiczną do tej złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, potwierdzającą spełnienie przez zaoferowany asortyment wymagań Zamawiającego. W  przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku Wykonawca musi dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta potwierdzające tą sytuację;

b) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa.

c) zmiana terminu realizacji dostawy asortymentu, jeżeli nie wynika on z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych warunków umowy ramowej, w tym ceny jednostkowej netto nie wyższej niż wskazanej odpowiednio do typu asortymentu w załączniku nr 3 do umowy ramowej.

4. W przypadku zaprzestania produkcji asortymentu, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić ten fakt Zamawiającemu.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu obowiązywania umowy ramowej - dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy ramowej w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia określonej w § 1 ust. 6 na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na okres nie dłuższy niż 4 lata od daty jej zawarcia.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ramowej lub dalsze wykonywanie umowy ramowej może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy ramowej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 30 dni, licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności, w szczególności, gdy:

  - Wykonawca uchyli się od realizacji zaakceptowanego zapotrzebowania,

  - Wykonawca pozostanie w zwłoce z dotrzymaniem terminów określonych w umowie o ponad 1 dzień roboczy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, § 5 ust. 8, § 6 ust. 4, lub § 6 ust. 8 umowy ramowej,

  - Wykonawca wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków gwarancyjnych.

  - dojdzie trzykrotnie do uszkodzenia asortymentu dostarczonego przez Wykonawcę.

8. Odstąpienie od umowy ramowej  powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ramowej  powinno zostać złożone  w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy ramowej.

9. Odstąpienie od umowy ramowej wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc),  a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do już zrealizowanych na podstawie umowy ramowej zamówień, realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy też możliwości naliczenia kar umownych.

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną) oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania umowy ramowej.

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 i ust. 7 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy i nie będzie dochodzić względem Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.

§ 9

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy …………… (nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą ……………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy ramowej  dopuszcza, na pisemny wniosek wprowadzenie Podwykonawcy lub zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy ramowej.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania  i zaniechania własne.

5. W przypadku zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji czy w stosunku do nowego Podwykonawcy nie zachodzą przesłanki do wykluczenia, w tym celu Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX SWZ, między innymi oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do każdej wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu umowy ramowej.

8. W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury.

9. Wprowadzenie Podwykonawcy do realizowania przedmiotu umowy ramowej wymaga zgody Zamawiającego oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikających z zapisów umowy ramowej.

10. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

12. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, na podstawie zapisów, o których mowa w § 2 ust. 13, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi realizowane w celu wykonania umowy;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, w tym gdy suma okresów, na które zawierana umowa o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy.

§ 10

1. Zamawiający każdorazowo  w zapotrzebowaniu będzie określał czy będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości …………….(do 5% wynagrodzenia brutto) określonego w zapotrzebowaniu w formie …………., które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:

1)  zapłaty kar umownych bądź odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie zapłaci kar umownych w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty;

2) pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji;

3) odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy ramowej.

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji zapotrzebowania oraz okres obowiązywania rękojmi i/ lub gwarancji, ustalony zgodnie z postanowieniem § 6 umowy ramowej.

3. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, a także w przypadkach określonych  w ust. 1.

4. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w następujący sposób:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 9 umowy ramowej, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymana dla pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji.

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (jeżeli dotyczy).

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapotrzebowania  zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Wykonawca w trakcie realizacji zapotrzebowania może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605. ze zm.). Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.

9. Odstąpienie od zapotrzebowania przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

- Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie KSP, który zostanie określony w zapotrzebowaniu.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności, stanowiące przedmiot umowy, w sposób jak najmniej uciążliwy oraz niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników obiektu, a wszelkie instalacje pod napięciem zaprojektuje, zabezpieczy i zainstaluje w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas realizacji umowy pomieszczenia, w których wykonywane będą prace instalacyjne.

- Każdorazowo wyłączenie poszczególnych pomieszczeń z użytku, jeśli to niezbędne, musi być konsultowane z Zamawiającym.

- Każdego dnia po zakończeniu prac instalacyjnych, Wykonawca posprząta i uporządkuje teren.

- Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych, Wykonawca uruchomi i przetestuje zainstalowany asortyment w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace instalacyjne oraz montażowe zgodnie z zamówieniem i wytycznymi Zamawiającego. Ułoży okablowania w istniejących korytkach kablowych jeśli jest taka możliwość lub zainstaluje nowe natynkowe trasy kablowe (koryta, rury instalacyjne)

- Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych, Wykonawca uruchomi i przetestuje zainstalowany asortyment w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak również naprawi uszkodzenia powstałe podczas montażu

- W przypadku poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym część opisową, fotograficzną, techniczną (rysunki, schematy itp.) w której skład będą wchodziły między innymi: noty katalogowe urządzeń, szkice wykonania instalacji i zasilania sporządzone w języku polskim, schematy poglądowe instalacji, schematy blokowe systemu wraz z wykazem zainstalowanych urządzeń, oprogramowania i licencji (zestawionych w tabelce z podaniem nazwy, typu/modelu, producenta i nr seryjnego urządzenia) oraz nadanych adresów IP w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku. W wersji elektronicznej opracowanie należy wykonać w ogólnodostępnych programach o typowych rozszerzeniach (np. doc, pdf).

§12

1. Ze strony Zamawiającego osoba/osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym odbiór przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołów odbiorów jest/są……………………………………… (wskazana/wskazane zostaną w umowie ramowej).

2. Ze strony Wykonawcy osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym w ramach realizowanych zapotrzebowań jest /są: ……………………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

§ 13

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy  w wysokości do 100% wartości zapotrzebowania w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi, a Wykonawca zgodnie ze złożonym oświadczeniem zobowiązuje się do jej przyjęcia z jednoczesną wpłatą zabezpieczenia w formie wskazanej w ust. 2.

2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, nie krótszym niż 3 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie zaliczki uwalniane będzie jednorazowo w terminie do 10 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

- W terminie do 3 dni od uznania zaliczki na rachunku bankowym Wykonawcy, jest on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wystawioną na wartość zgodną  z udzieloną zaliczką.

- Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od jej udzielenia.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla Podwykonawców, Zamawiający wstrzyma uwolnienie zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 3.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku opisanym w ust. 7.

§ 14

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy ramowej, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ramową  stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego oraz postanowienia niniejszej  umowy ramowej.

§ 15 (jeśli dotyczy)

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił, podpisał i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy

§ 16

    - Umowa ramowa  sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

    - Strony uznają za zachowanie formy pisemnej poprzez przekazanie dokumentu w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podane poniżej adresy e-mail:

Wykonawca….  (zostanie wskazany w umowie)

Zamawiający….(zgodnie z ofertą Wykonawcy)

    - Strony zobowiązują się do utrzymywania aktywnych adresów wskazanych w ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2 Strony zobowiązane są powiadomić o tym przeciwną stronę w terminie minimum 7 dni przed planowaną zmianą adresu wskazując nowy adres. Zmiana adresu wymaga zawarcia aneksu do umowy

    - Umowa ramowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

§ 17

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną Dokumentację zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do umowy oraz § 11 ust. 9 umowy .

2. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej z dniem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji (utworu), w tym jej poszczególnych części objętych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji (utworu), w tym do tych części, które zostaną wykonane przez pracowników, podwykonawców lub inne osoby oraz, że będzie dysponował prawem do rozporządzania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do Dokumentacji (i jej poszczególnych części) w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji Dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia uwag, usunięcia wad, czy też wprowadzonych zmian.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji i do opracowań objętych niniejszą umową oraz do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy opracowań. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru dokumentacji i opracowań objętych niniejszą umową i następuje na cały czas ich trwania.

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalenie projektu, dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na jakimkolwiek nośniku;

2) zwielokrotnienie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką;

3) zapis dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w formie elektronicznej;

4) wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa w § 1ust. 1 umowy;

5) zmiana lub adaptacja dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust 1 umowy;

6) udostępnianie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego;

7) wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust 1 umowy;

8) udostępnianie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy;

9) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;

10) przetwarzanie, publikowanie części lub całości opracowania;

11) rozpowszechniania w inny sposób w tym: wprowadzenie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania;

12) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;

13) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawców wybranych wyłącznie przez Zamawiającego;

14) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji i we wszystkich opracowaniach wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji i zmian i modyfikacji wszystkich opracowaniach wykonanych na podstawie co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa § 2 ust. 7  umowy obejmuje także wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz za wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5 i 6.

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu lub utworów zależnych i decydowania o zachowaniu jego integralności.

9. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy, nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2509). Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym umową na Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do utworu nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane.

11. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń.

12. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni bez dodatkowego wynagrodzenia utwór w sposób wyłączający dalsze naruszenie praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich.

13. Jeżeli podczas eksploatowania utworu przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.

14. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń:

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem.

15. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 3 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

16. W okresie realizacji obiektu objętego przedmiotem umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowanie dokumentacji projektowej przekazanej już Zamawiającemu.

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dokumentacji powykonawczej opracowanej w ramach niniejszej umowy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór zapotrzebowania

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy (złożony przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (jeśli dotyczy)

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

…………………………..                                             ……………………

Załącznik nr 1 do umowy ramowej

…………………………..

(data i podpis

Kierownika Jednostki Organizacyjnej

lub osoby przez niego upoważnionej)

ZAPOTRZEBOWANIE

Numer umowy ramowej: WZP …………………..

Rozdział i pozycja budżetowa:…………………………

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): ……………………………………………………………..………… *

Nr tel./ fax /e-mail: …………………………………………………………………………………………...………………… *

Osoba/osoby uprawnione do kontaktów : ……………………………………...…………...… *

- Termin realizacji: do 14 dni roboczych (od dnia zaakceptowania zapotrzebowania)

- Wartość zapotrzebowania: …………………………………

- Przedmiot zamówienia:……………………………………………….

- Informacja o żądanym zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:……………………………………………….

- Informacja o zaliczce:……………………………………………….

- Informacja o lokalizacji dostawy

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość zapotrzebowania brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………………………….. | Szt. | …… |  |  |
| 2 | …………………………………. | Szt. |  |  |  |
| … | ……………………………….. | Szt. |  |  |  |

Akceptujemy termin realizacji umowy wskazanej w ust. 1 oraz oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 3 w planowanej ilości i spełniającego wymagania opisane w ww. umowie ramowej.

Uwaga:

* - podpisanie przez Wykonawcę niniejszego Zapotrzebowania jest równoznaczne z akceptacją zapisów Zapotrzebowania

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………

………………………………..	            ……………………………….. 		                       ……………………...

(data i podpis 			       (data i podpis				          (data i podpis

Naczelnika Wydziału teleinformatyki KSP)      Głównego Księgowego/

Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu KSP	    Wykonał:

Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych KSP)

Załącznik nr 3 do umowy ramowej

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy 
ul. Nowolipie 2 w Warszawie;

  - nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz  dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;

  - w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - do celów realizacji umowy,

  - po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

- przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający 
z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,

- przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,

- przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne 
w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

- przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych 
lub historycznych lub statystycznych;

  - w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych 
lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych 
dla środka pomocowego.

  - w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

- na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  - w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.

  - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia 
i realizacji umowy;

  - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 4 do umowy

………………………………………………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr ……………… zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a …………………… *

………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.

Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________1)

Adres:  _______________________________________________________________________1)

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1)

Adres e-mail: __________________________________________________________________1)

Nr KRS: _____________1 REGON: ____________1   NIP: _____________________________1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego nr ref.: WZP-347/24/30/Ł

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

    - w Zadaniu nr 1 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

2) w Zadaniu nr 2 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

3) w Zadaniu nr 3 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

4) w Zadaniu nr 4 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

5) w Zadaniu nr 5 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

6) w Zadaniu nr 6 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

7) w Zadaniu nr 7 - za cenę oferty brutto ……………………2

(cena oferty tożsama z wyliczoną z załączonym Opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu Cenowym - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ)

    - Oświadczamy, że:

- Wykonamy przedmiot zamówienia

1) w Zadaniu nr 1 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 40 dni roboczych);

2) w Zadaniu nr 2 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 40 dni roboczych);

3) w Zadaniu nr 3 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 40 dni roboczych);

4) w Zadaniu nr 4 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 40 dni roboczych);

5) w Zadaniu nr 5 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 40 dni roboczych);

6) w Zadaniu nr 6 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 25 dni roboczych);

7) w Zadaniu nr 7 w terminie do ….6 dni roboczych (max. 40 dni roboczych).

    - Oświadczamy, że:

      - Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi oraz gwarancji ……....6 (min. 24) miesięcy na dostarczony asortyment.

    - Oświadczamy, że:

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ........................................3)(Wykonawcy lub Zamawiającego).

      - Jesteśmy/jestem:4)

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 jednoosobową działalnością gospodarczą;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

󠄀 inny rodzaj

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

      - Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

    - Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy5) ……………………………………………………………………1) (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą:  ……................................................................................................................................1) (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

- Zamówienia na poszczególne partie towaru wraz z określeniem ich rodzaju i ilości, Zamawiający będzie składał każdorazowo w formie dokumentowej na adres email: ...........................…………….................. 1)

- Reklamacje na towar Zamawiający będzie składał każdorazowo w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) w dni robocze na nr faksu ……………….1) lub adres e-mail …………………. 1)

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest …………….…………1),  nr tel. …………………….1)  ,   adres e-mail: …………………1)

VI. Oświadczamy, że 4):

󠄀  nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - Wykonawca nie składa oświadczenia.

󠄀   wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

VII. Oświadczamy, że 4):

w trakcie realizacji umowy będziemy przekazywać dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące i nie będzie zachodzić wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

󠄀 TAK 󠄀 󠄀 󠄀

󠄀  NIE

Uwaga:

1) - należy wpisać,

2) -  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3) -  należy niepotrzebne skreślić:

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

4) zaznaczyć właściwe,

5) - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

6) – należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin podany w nawiasie

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 		ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca1:

……………………………………1…………………………...................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………1……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego nr ref.: WZP-347/24/30/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

□  nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu,

□  przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu oraz dołączam dokumenty/informacje2) potwierdzające przygotowanie oferty w ww. postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.

1 – należy wypełnić;

2 – niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawcy1:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy1

dotyczące aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ i załączniku nr 4-4A do SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego nr ref.: WZP-347/24/30/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, że informacje zawarte w formularzu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

5) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 10 ustawy,

6) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507);

7) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

- są aktualne

1 – niepotrzebne skreślić;

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego nr ref.: WZP-347/24/30/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………..….……     (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4A do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Podwykonawca/podmiotu udostępniającego zasoby:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego nr ref.: WZP-347/24/30/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 5 do SWZ

Zobowiązanie  podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów

w zakresie zdolności zawodowych

Ja/My

.....................................................................................................................................1

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

.........................................................................................................................................1

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego nr ref.: WZP-347/24/30/Ł,  w związku  z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  w zakresie zdolności zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innym charakterze2 zrealizuję/zrealizujemy dostawy w zakresie  ………………………………………………….1 (należy wypełnić  w takim zakresie  w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności zawodowych)

na okres …………………………………………………………………………………………1

1 – należy wypełnić

2 – niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 6 do SWZ

Dotyczy: postępowania na.: zakup podzespołów systemów zabezpieczenia technicznego, nr ref.:WZP-347/24/30/Ł

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr ………1

| Lp. | Imię i nazwisko1 | Kwalifikacje zawodowe (posiadane certyfikaty/uprawnienia)1 | Podstawa dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie innego podmiotu, lub inne.........) 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

1 – należy wypełnić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 7 do SWZ

Zadanie nr 1

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model 2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert1 | Wartość brutto w PLN 1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kontroler drzwiowy systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Zasilanie: 12VDC, PoE 802.3at; 3. Wbudowany port 10/100BaseT, z zapewnieniem szyfrowania TLS1.2; 4. Obsługa 2 czytników kart systemu kontroli dostępu, wymienionych w wierszu 2 niniejszej tabeli poniżej, z możliwością dołączenia kolejnych 2 analogicznych czytników kart (i jednoczesnym przypisaniu odpowiednich licencji systemu Genetec Security Center; należy uwzględnić pakiet wsparcia producenta dla wyżej wymienionych licencji GSC na okres 3 lat); 5. 2 przekaźniki wyjściowe; 6. 6 obwodów wejściowych; 7. 4 przekaźniki konfigurowalne (wejściowe lub wyjściowe); 8. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog, IEEE 802.1x (EAP-TLS); 9. Lokalne przechowywanie zdarzeń (events) mających miejsce podczas braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 150 000 wpisów; 10. Lokalne przechowywanie danych związanych z procesami kontroli dostępu, pozwalających na pracę autonomiczną w przypadku braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 250 000 wpisów; |  | 20 |  | …………% |  |
| 2 | Czytnik kart systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: 12V DC, pobór prądu do 140mA; 2. Praca w temperaturach od 0 do +70 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz, ISO14443 (A i B) lub równoważne, ISO18092 lub równoważne; 4. Zabezpieczenie antysabotażowe (dedykowany styk wewnętrzny wraz z odpowiednim czujnikiem), z mechanizmem informowania kontrolera wyższego poziomu o wystąpieniu alarmu antysabotażowego; 5. Obsługa standardów radiowych: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic / Classic EV1, MIFARE Plus (S/X) / Plus EV1, MIFARE DESFire® 256, EV1, EV2 i EV3, NFC (HCE); 6. Protokoły komunikacyjne: OSDP 7. Certyfikaty IP65, IK10 lub równoważne |  | 40 |  | …………% |  |
| 3 | Czytnik kart systemu kontroli dostępu z fizyczną klawiaturą, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: 12V DC, pobór prądu do 180mA; 2. Praca w temperaturach od 0 do +70 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz, ISO14443 lub równoważne, ISO18092 lub równoważne; 4. Zabezpieczenie antysabotażowe (dedykowany styk wewnętrzny wraz z odpowiednim czujnikiem), z mechanizmem informowania kontrolera wyższego poziomu o wystąpieniu alarmu antysabotażowego; 5. Obsługa standardów radiowych: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic / Classic EV1, MIFARE Plus (S/X) / Plus EV1, MIFARE DESFire® 256, EV1, EV2 i EV3, NFC (HCE); 6. Protokoły komunikacyjne: OSDP 7. Certyfikaty IP65, IK08 lub równoważne 8. Wbudowana fizyczna klawiatura |  | 50 |  | …………% |  |
| 4 | Czytnik kart systemu kontroli dostępu z ekranem dotykowym spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: 12V DC, pobór prądu do 220mA; 2. Praca w temperaturach od 0 do +70 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz, ISO14443 lub równoważne, ISO18092 lub równoważne; 4. Zabezpieczenie antysabotażowe (dedykowany styk wewnętrzny wraz z odpowiednim czujnikiem), z mechanizmem informowania kontrolera wyższego poziomu o wystąpieniu alarmu antysabotażowego; 5. Obsługa standardów radiowych: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic / Classic EV1, MIFARE Plus (S/X) / Plus EV1, MIFARE DESFire® 256, EV1, EV2 i EV3, NFC (HCE); 6. Protokoły komunikacyjne: OSDP 7. Certyfikaty IP65 lub równoważne 8. Wbudowana konfigurowalny ekran dotykowy |  | 136 |  | …………% |  |
| 5 | Czytnik USB kart systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: z portu USB 2. Praca w temperaturach od 0 do +70 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz, ISO14443 lub równoważne, ISO18092 lub równoważne; 4. Obsługa standardów radiowych: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic / Classic EV1, MIFARE Plus (S/X) / Plus EV1, MIFARE DESFire® 256, EV1, EV2 i EV3, NFC (HCE); 5. Certyfikaty IP65, IK10 lub równoważne 6. Interfejs USB 2.0 |  | 23 |  | …………% |  |
| 6 | Programator USB kart dostępu Bluetooth/Ultralight C/MIFARE Classic i Classic EV1 /MIFARE Plus/DESFire EV1 i EV2/NFC HCE + oprogramowanie SECard |  | 5 |  | …………% |  |
| 7 | Karta zbliżeniowa w standardzie MIFARE DESFire EV2 (lub nowszym) 2K (lub więcej) |  | 15000 |  | …………% |  |
| 8 | Karta UFH systemu kontroli dostępu dedykowana do instalacji w pojazdach, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Praca w trybie pasywnym (bez lokalnego zasilania); 2. Praca w temperaturach od -20 °C do +60 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: EPC Class 1 GEN 2 / ISO18000-63 lub równoważne 4. Dedykowana obudowa do karty, montowana do wewnętrznej strony czołowej szyby pojazdu; Współpraca z czytnikiem UHF/Bluetooth opisanym w pkt. 2 (Zestaw 3 – SKD szlaban/tripod/furta obrotowa) niniejszego OPZ (poprawna identyfikacja z odległości 5m); |  | 6000 |  | …………% |  |
| 9 | Karta 8k UHF / 13.56 MHz MIFARE EV1, DESFire® EV1 & EV2 systemu kontroli dostępu, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz (MIFARE® Classic EV1, DESFire® EV1 & EV2), UHF EPC1 GEN2; |  | 4000 |  | …………% |  |
| 10 | Smycz o parametrach: 1. szerokości taśmy 10mm lub 15mm, 2. długość taśmy 90cm (po zszycziu 39 - 44 cm) 3. kolor taśmy - określany na etapie składania zamówienia 4. pełno kolorowy nadruk dwustronny w technologii sublimacji 5. smycz zakończona karabińczykiem 6. projektem graficznym w cenie zamawianych smyczy (szczegóły i ewentualna grafika dostarczona na etapie zamówienia) 7. w zestawie 100 szt. smyczy |  | 170 |  | …………% |  |
| 11 | Etui na kartę zbliżeniową: 1. przystosowany do identyfikatorów w formacie ID-1 (85,6 x 54,00 mm) 2. możliwość montażu w pionie i poziomie 3. Sposób mocowania retraktora/smyczy: 2x oczko montażowe 4. materiał - polipropylen 5. Kolor: naturalny - transparentny, mleczny 6. w zestawie 100 szt etui |  | 170 |  | …………% |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-11 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model 2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert1 | Wartość brutto w PLN 1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kontroler drzwiowy systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Zasilanie: 12VDC, PoE 802.3at; 3. Wbudowany port 10/100BaseT, z zapewnieniem szyfrowania TLS1.2; 4. Obsługa 2 czytników kart systemu kontroli dostępu, wymienionych w wierszu 2 niniejszej tabeli poniżej, z możliwością dołączenia kolejnych 2 analogicznych czytników kart (i jednoczesnym przypisaniu odpowiednich licencji systemu Genetec Security Center; należy uwzględnić pakiet wsparcia producenta dla wyżej wymienionych licencji GSC na okres 3 lat); 5. 2 przekaźniki wyjściowe; 6. 6 obwodów wejściowych; 7. 4 przekaźniki konfigurowalne (wejściowe lub wyjściowe); 8. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog, IEEE 802.1x (EAP-TLS); 9. Lokalne przechowywanie zdarzeń (events) mających miejsce podczas braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 150 000 wpisów; 10. Lokalne przechowywanie danych związanych z procesami kontroli dostępu, pozwalających na pracę autonomiczną w przypadku braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 250 000 wpisów; |  | 600 |  | …………% |  |
| 2 | Czytnik kart systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: 12V DC, pobór prądu do 140mA; 2. Praca w temperaturach od 0 do +70 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz, ISO14443 (A i B) lub równoważne, ISO18092 lub równoważne; 4. Zabezpieczenie antysabotażowe (dedykowany styk wewnętrzny wraz z odpowiednim czujnikiem), z mechanizmem informowania kontrolera wyższego poziomu o wystąpieniu alarmu antysabotażowego; 5. Obsługa standardów radiowych: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic / Classic EV1, MIFARE Plus (S/X) / Plus EV1, MIFARE DESFire® 256, EV1, EV2 i EV3, NFC (HCE); 6. Protokoły komunikacyjne: OSDP 7. Certyfikaty IP65, IK10 lub równoważne |  | 600 |  | …………% |  |
| 3 | Ręczny przycisk ewakuacyjny, umożliwiający ręczne zwolnienie zwory elektromagnetycznej, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. wbudowane 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe typu NO / NC; 2. Resetowanie przycisku kluczykiem (kluczyk w zestawie); 3. zastosowanie do montażu wewnętrznego (IP42); 4. Informacja o użyciu - pojawienie się napisu "DRZWI OTWARTE"; 5. Szybka zabezpieczająca przed przypadkowym naciśnięciem; |  | 300 |  | …………% |  |
| 4 | Nawierzchniowa zwora elektromagnetyczna wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Siła zabezpieczająca drzwi 280 kg; 2. Montaż nawierzchniowy; 3. Sygnalizacja pracy diodą LED (obsługiwane stany: brak zasilania, drzwi zamknięte, drzwi otwarte); 4. Wyjścia przekaźnikowe NO / NC 24 V DC (1 A); 5. Zasilanie: 12 V DC / 24 V DC; |  | 300 |  | …………% |  |
| 5 | Obudowa wewnętrzna dla elementów kontroli dostępu, spełniająca następujące wymagania: 1. Wymagania minimalne: a. Konstrukcja z blachy stalowej lakierowanej na półmatowy, biały kolor; b. Wbudowany przełącznik PoE, spełniający następujące wymagania minimalne: i. Zasilanie 10-56 V DC; ii. 5 portów PoE 802.3af 10/100BaseT; iii. 1 port 10/100BaseT; c. Wbudowany impulsowy zasilacz buforowy, spełniający następujące wymagania minimalne: i. Napięcie zasilania: 190 - 260 V AC; ii. Napięcie wyjściowe: 10.2 - 13.8 V DC; iii. Maksymalny prąd wyjściowy: 8 A podczas ładowania akumulatora (6 A bez ładowania); iv. Współpraca z akumulatorami bezobsługowymi SLA (żelowymi lub AGM); v. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP); vi. Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP); vii. Zabezpieczenie termiczne (OHP); viii. Zabezpieczenie przepięciowe; ix. Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP); x. Ochrona akumulatora przed zwarciem (SCP); xi. Ochrona akumulatora przed odwrotnym podłączeniem; xii. Diodowa sygnalizacja stanu pracy (obecność napięcia sieciowego 230VDC, obecność napięcia wyjściowego DC, ładowanie akumulatora); xiii. Wbudowane 2 wyjścia techniczne typu OC; xiv. Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora; xv. Moc zasilacza: 72 W (96 W z ładowaniem akumulatora); d. Wbudowany moduł przetwornicy DC/DC, spełniający następujące wymagania minimalne: i. Napięcie zasilania: 10 - 30 V DC; ii. Napięcie wyjściowe: 48 V DC; iii. Moc wyjściowa: 50 W @ 12 V; e. Wbudowany bezobsługowy akumulator 17Ah / 12VDC Technologia – AGM, Żywotność projektowana - 6~9 lat w 20oC, 5 lat w 25 oC ; 2. Wymiary – nie większe niż 500mm x 500mm x 200mm; 3. Przestrzeń wewnętrzna pozwalająca na instalację kontrolera drzwiowego systemu kontroli dostępu, opisanego w wierszu 1 niniejszej tabeli powyżej; 4. Dodatkowy kontaktron/ styk sabotażowy zabezpieczający obudowę przed nieautoryzowanym otwarciem |  | 300 |  | …………% |  |
| 6 | Usługa montażu, konfiguracji i uruchomienia komponentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 z uwzględnieniem następujących czynności: 1. montaż skrzynki systemu SKD w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 2. podłączenie obudowy systemu SKD (poz. 5) do zasilania 230VAC (wykonanie przyłącza zasilania 230VAC po stronie Zamawiającego); 3. wykonanie instalacji teletechnicznej do podłączenia komponentów systemu SKD (czytniki kart, przycisk awaryjnego otwierania, zwora elektromagnetyczna) na odcinkach kabla nie dłuższych niż 5m (oddzielnie dla każdego komponentu) w technologii uzgodnionej z Zamawiającym (przewiert ściany nie grubszej niż 60cm; dla montażu podtynkowego - wykonanie bruzd, ułożenie kabli w rurze karbowanej elektroinstalacyjnej RKGL o przekroju wewnętrznym wystarczającym do wprowadzenia wszystkich niezbędnych kabli, giętkiej samogasnącej z pilotem 320N PVC UV wraz z dostawą kompletu materiałów, zatarcie ściany, odtworzenie powłok malarskich; dla montażu natynkowego - dostarczenie odpowiedniego okablowania i listew natynkowych oraz wykonanie prac instalacyjnych); 4. dostarczenie kabla LAN F/UTP minimum kategorii 5E oraz jego instalacja (w porozumieniu z Zamawiającym) w istniejącej infrastrukturze teletechnicznej Zamawiającego, na odległości nie większej niż 50m, wraz z rozszyciem kabla na istniejącym patchpanelu RJ45 (w lokalizacji gdzie brak jest patchpanelu, Wykonawca zakończy kable modułem Keystone i połączy patchcordem z przełącznikiem sieciowym Zamawiającego); Wykonawca oznaczy obie strony ułożonego kabla drukowanymi etykietami; 5. podłączenie komponentów systemu SKD do skrzynki systemu SKD i ich konfiguracja (w porozumieniu z Zamawiającym) 6. konfiguracja systemu Genetec Synergis dla dostarczonych urządzeń, licencji i wykonanych usług montażowych i konfiguracyjnych * usługa opisuje czynności dla asortymentu z pozycji 1,2,3,4 i 5 w następujących ilościach: pozycja 1 - 1szt. pozycja 2 - 2szt. pozycja 3 - 1szt. pozycja 4 - 1szt. pozycja 5 - 1szt. | Nie dotyczy | 5 |  | …………% |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-6 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model 2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert1 | Wartość brutto w PLN 1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czytnik kart systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: 12V DC, pobór prądu do 140mA; 2. Praca w temperaturach od 0 do +70 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: 13.56 MHz, ISO14443 (A i B) lub równoważne, ISO18092 lub równoważne; 4. Zabezpieczenie antysabotażowe (dedykowany styk wewnętrzny wraz z odpowiednim czujnikiem), z mechanizmem informowania kontrolera wyższego poziomu o wystąpieniu alarmu antysabotażowego; 5. Obsługa standardów radiowych: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic / Classic EV1, MIFARE Plus (S/X) / Plus EV1, MIFARE DESFire® 256, EV1, EV2 i EV3, NFC (HCE); 6. Protokoły komunikacyjne: OSDP 7. Certyfikaty IP65, IK10 lub równoważne |  | 600 |  | …………% |  |
| 2 | Licencja External reader connection dla kontrolera drzwiowego systemu kontroli dostępu o parametrach technicznych: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Zasilanie: 12VDC, PoE 802.3at; 3. Wbudowany port 10/100BaseT, z zapewnieniem szyfrowania TLS1.2; 4. Obsługa 2 czytników kart systemu kontroli dostępu, wymienionych w wierszu 2 niniejszej tabeli poniżej, z możliwością dołączenia kolejnych 2 analogicznych czytników kart (i jednoczesnym przypisaniu odpowiednich licencji systemu Genetec Security Center; należy uwzględnić pakiet wsparcia producenta dla wyżej wymienionych licencji GSC na okres 3 lat); 5. 2 przekaźniki wyjściowe; 6. 6 obwodów wejściowych; 7. 4 przekaźniki konfigurowalne (wejściowe lub wyjściowe); 8. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog, IEEE 802.1x (EAP-TLS); 9. Lokalne przechowywanie zdarzeń (events) mających miejsce podczas braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 150 000 wpisów; 10. Lokalne przechowywanie danych związanych z procesami kontroli dostępu, pozwalających na pracę autonomiczną w przypadku braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 250 000 wpisów; (należy uwzględnić pakiet wsparcia producenta dla wyżej wymienionych licencji GSC na okres 3 lat) |  | 600 |  | …………% |  |
| 3 | Ręczny przycisk ewakuacyjny, umożliwiający ręczne zwolnienie zwory elektromagnetycznej, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. wbudowane 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe typu NO / NC; 2. Resetowanie przycisku kluczykiem (kluczyk w zestawie); 3. zastosowanie do montażu wewnętrznego (IP42); 4. Informacja o użyciu - pojawienie się napisu "DRZWI OTWARTE"; 5. Szybka zabezpieczająca przed przypadkowym naciśnięciem; |  | 300 |  | …………% |  |
| 4 | Nawierzchniowa zwora elektromagnetyczna wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Siła zabezpieczająca drzwi 280 kg; 2. Montaż nawierzchniowy; 3. Sygnalizacja pracy diodą LED (obsługiwane stany: brak zasilania, drzwi zamknięte, drzwi otwarte); 4. Wyjścia przekaźnikowe NO / NC 24 V DC (1 A); 5. Zasilanie: 12 V DC / 24 V DC; |  | 300 |  | …………% |  |
| 5 | Usługa montażu, konfiguracji i uruchomienia komponentów wymienionych w pkt. 1, 3, 4 z uwzględnieniem następujących czynności: 1. wykonanie instalacji teletechnicznej do podłączenia komponentów systemu SKD (czytniki kart, przycisk awaryjnego otwierania, zwora elektromagnetyczna) na odcinkach kabla nie dłuższych niż 5m (oddzielnie dla każdego komponentu) w technologii uzgodnionej z Zamawiającym (przewiert ściany nie grubszej niż 60cm; dla montażu podtynkowego - wykonanie bruzd, ułożenie kabli w rurze karbowanej elektroinstalacyjnej RKGL o przekroju wewnętrznym wystarczającym do wprowadzenia wszystkich niezbędnych kabli, giętkiej samogasnącej z pilotem 320N PVC UV wraz z dostawą kompletu materiałów, zatarcie ściany, odtworzenie powłok malarskich; dla montażu natynkowego - dostarczenie odpowiedniego okablowania i listew natynkowych oraz wykonanie prac instalacyjnych); 2. dostarczenie kabla LAN F/UTP minimum kategorii 5E oraz jego instalacja (w porozumieniu z Zamawiającym) do podłączenia komponentów systemu SKD (poz. 1, 3, 4) do najbliższego „wolnego” kontrolera (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w istniejącej infrastrukturze teletechnicznej Zamawiającego, na odległości nie większej niż 50m (oddzielnie dla każdego komponentu lub dobierając ilością przewodów zgodnie z potrzebami, uwzględniając przekroje przewodów, odległości i ewentualne spadki napięć) w technologii uzgodnionej z Zamawiającym Wykonawca oznaczy obie strony ułożonego kabla drukowanymi etykietami; 3. podłączenie komponentów systemu SKD do skrzynki systemu SKD i ich konfiguracja (w porozumieniu z Zamawiającym) 4. konfiguracja systemu Genetec Synergis dla dostarczonych urządzeń, licencji i wykonanych usług montażowych i konfiguracyjnych * usługa opisuje czynności dla asortymentu z pozycji 1,3, 4 w następujących ilościach: pozycja 1 - 2szt. pozycja 3 - 1szt. pozycja 4 - 1szt. |  | 300 |  | …………% |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-5 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 4

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model 2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert1 | Wartość brutto w PLN 1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kontroler systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Zasilanie: 12VDC, PoE 802.3at; 3. Wbudowany port 10/100BaseT, z zapewnieniem szyfrowania TLS1.2; 4. Obsługa 2 czytników kart systemu kontroli dostępu, wymienionych w wierszu 2 niniejszej tabeli poniżej, z możliwością dołączenia kolejnych 2 analogicznych czytników kart (i jednoczesnym przypisaniu odpowiednich licencji systemu Genetec Security Center; należy uwzględnić pakiet wsparcia producenta dla wyżej wymienionych licencji GSC na okres 3 lat); 5. 2 przekaźniki wyjściowe; 6. 6 obwodów wejściowych; 7. 4 przekaźniki konfigurowalne (wejściowe lub wyjściowe); 8. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog, IEEE 802.1x (EAP-TLS); 9. Lokalne przechowywanie zdarzeń (events) mających miejsce podczas braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 150 000 wpisów; 10. Lokalne przechowywanie danych związanych z procesami kontroli dostępu, pozwalających na pracę autonomiczną w przypadku braku komunikacji z systemem Genetec Security Center, o pojemności 250 000 wpisów; |  | 75 |  | …………% |  |
| 2 | Czytnik UHF/Bluetooth systemu kontroli dostępu, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Zasilanie: 12V DC, pobór prądu do 1.5A; 2. Praca w temperaturach od -30 °C do +60 °C; 3. Obsługiwane standardy i częstotliwości: UHF (865 - 868 MHz), Bluetooth; 4. 1 x przekaźnik prądowy 24VDC 2A; 5. Porty wejście/wyjście (I/O) – 1 / 1; 6. Zintegrowana antena z polaryzacją kołową; 7. Zabezpieczenie antysabotażowe (dedykowany styk wewnętrzny wraz z odpowiednim czujnikiem), z mechanizmem informowania kontrolera wyższego poziomu o wystąpieniu alarmu antysabotażowego i możliwością automatycznego usunięcia przechowywanych danych; 8. Zasięg pracy czytnika w otwartej przestrzeni – 5m dla UHF, 15m dla Bluetooth; 9. Protokoły komunikacyjne: OSDP v.2 10. Certyfikaty IP65, IK10 lub równoważne |  | 150 |  | …………% |  |
| 3 | Zestaw do transmisji LAN + PoE po 2 żyłach, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. zasięg transmisji 250m z prędkością 100Mbps; 2. odporność na zakłócenia; 3. możliwość zasilania ze switcha PoE 802.3at/af, PoE PASSIVE lub zewnętrznego zasilacza; 4. możliwość zasilania odbiorników PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE; 5. do 30W sumarycznej mocy w całym torze zasilania; 6. optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych; 7. Porty LAN 1 port RJ45 10Mbps; 8. Zabezpieczenia Porty LAN i DATA: Zabezpieczenie przepięciowe Porty POWER: Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Port PoE IN ETH-2wire-TX: Zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 0,6A |  | 75 |  | …………% |  |
| 4 | Obudowa zewnętrzna dla elementów kontroli dostępu, spełniająca następujące wymagania minimalne: a. Konstrukcja z blachy stalowej lakierowanej lub tworzywa UV b. Klasa szczelności IP65 c. Wbudowany przełącznik PoE, spełniający następujące wymagania minimalne: i. Zasilanie 10-56 V DC; ii. 5 portów PoE 802.3af 10/100BaseT; iii. 1 port 10/100BaseT; d. Wbudowany impulsowy zasilacz buforowy, spełniający następujące wymagania minimalne: i. Napięcie zasilania: 190 - 260 V AC; ii. Napięcie wyjściowe: 10.2 - 13.8 V DC; iii. Maksymalny prąd wyjściowy: 8 A podczas ładowania akumulatora (6 A bez ładowania); iv. Współpraca z akumulatorami bezobsługowymi SLA (żelowymi lub AGM); v. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP); vi. Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP); vii. Zabezpieczenie termiczne (OHP); viii. Zabezpieczenie przepięciowe; ix. Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP); x. Ochrona akumulatora przed zwarciem (SCP); xi. Ochrona akumulatora przed odwrotnym podłączeniem; xii. Diodowa sygnalizacja stanu pracy (obecność napięcia sieciowego 230VDC, obecność napięcia wyjściowego DC, ładowanie akumulatora); xiii. Wbudowane 2 wyjścia techniczne typu OC; xiv. Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora; xv. Moc zasilacza: 72 W (96 W z ładowaniem akumulatora); e. Wbudowany moduł przetwornicy DC/DC, spełniający następujące wymagania minimalne: i. Napięcie zasilania: 10 - 30 V DC; ii. Napięcie wyjściowe: 48 V DC; iii. Moc wyjściowa: 50 W @ 12 V; f. Wbudowany bezobsługowy akumulator 17Ah / 12VDC Technologia – AGM, Żywotność projektowana - 6~9 lat w 20oC, 5 lat w 25 oC ; 2. Wymiary – nie większe niż 500mm x 500mm x 200mm; 3. Dodatkowy kontaktron/ styk sabotażowy zabezpieczający obudowę przed nieautoryzowanym otwarciem |  | 75 |  | …………% |  |
| 5 | Słupek do montażu czytnika/ czytników UHF spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Średnica - 10x10cm 2. Wysokość - 4m 3. Kolor – antracyt (malowanie proszkowe) 4. Materiał – stal ocynkowana, 5. W zestawie ze słupkiem oddzielna podstawa montażowa do przykręcenia słupka do podłoża 6. Wszelkie przepusty kablowe zabezpieczone gumowymi dławicami 7. Słupek od góry zakończony kapturkiem z tworzywa sztucznego |  | 75 |  | …………% |  |
| 6 | Usługa montażu, konfiguracji i uruchomienia komponentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 z uwzględnieniem następujących czynności: 1. montaż słupka, obudowy systemu SKD w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 2. podłączenie obudowy systemu SKD (poz. 4) do zasilania 230VAC (wykonanie przyłącza zasilania 230VAC po stronie Zamawiającego); 3. sprawdzenie istniejącej instalacji teletechnicznej na której pracuje obecny SKD do podłączenia komponentów systemu SKD (czytniki UHF/ czytniki kart, przycisk otwierania/ przycisk awaryjnego otwierania, szlaban/furta obrotowa/tripod) 4. demontaż elementów starego systemu SKD tj. czytniki kart, kontrolery 5. wykonanie podłączeń dostarczanych elementów SKD z istniejącymi na obiekcie elementami wykonawczymi tj. szlaban/furta obrotowa/tripod 6. dostarczenie kabla LAN F/UTP minimum kategorii 5E oraz jego instalacja (w porozumieniu z Zamawiającym) w istniejącej infrastrukturze teletechnicznej Zamawiającego, na odległości nie większej niż 50m, wraz z rozszyciem kabla na istniejącym patchpanelu RJ45 (w lokalizacji gdzie brak jest patchpanelu, Wykonawca zakończy kable modułem Keystone i połączy patchcordem z przełącznikiem sieciowym Zamawiającego); Wykonawca oznaczy obie strony ułożonego kabla drukowanymi etykietami; 7. podłączenie komponentów systemu SKD do skrzynki systemu SKD i ich konfiguracja (w porozumieniu z Zamawiającym) 8. konfiguracja systemu Genetec Synergis dla dostarczonych urządzeń, licencji i wykonanych usług montażowych i konfiguracyjnych * usługa opisuje czynności dla asortymentu z pozycji 1,2,3 4 i 5 w następujących ilościach: pozycja 1 - 1szt. pozycja 2 - 2szt. pozycja 3 - 1szt. pozycja 4 - 1szt. pozycja 5 - 1szt. |  | 75 |  | …………% |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-6 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 5

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model 2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert1 | Wartość brutto w PLN 1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Interkom modułowy, spełniający poniższe wymagania minimalne: Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager w ver. 14.0.1 posiadaną przez Zamawiającego oraz z wersjami nowszymi. Protokół sygnalizacyjny –SIP 2.0 Przyciski Szybkiego wyboru Przeźroczyste, z podświetleniem i łatwo wymiennymi etykietami Ilość przycisków 1 do 146 Klawiatura Opcjonalna Audio Mikrofon - 1 wbudowany mikrofon Głośnik 2W Kamera Rozdzielczość - JPEG 1280 x 960 px Rozdzielczość - wideo 640 x 480 px Kąt widzenia 120° (Poz), 90° (Pion), 145° (Przekątna) Nocne widzenia Tak Strumień wideo Kodeki H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4 Interfejsy Zasilanie PoE lub 12V ± 15%/ 2A DC PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) LAN 10/100BASE-TX z Auto-MDIX, RJ-45 Wyjście pasywne styki NC/NO, maks 30 V/1 A AC/DC Wyjście aktywne 8 do 12 V DC zależnie od zasilania (PoE: 10 V; zasilacz: napięcie zasilania minus 2 V), maks 400mA Obsługiwane protokoły SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog Parametry mechaniczne Temperatury pracy -40°C – 60°C, wyświetlacz -30°C – 60°C Temperatury maks. -40°C – 70°C Wilgotność otoczenia 10%-95% (bez kondensacji) Odporność IP 54; IK08; wyświetlacz IK07 Do urządzenia musi być dostarczony zasilacz POE umożliwiający jednoczesny przesył danych i zasilanie urządzenia. |  | 68 |  | …………% |  |
| 2 | Moduł 5 dodatkowych przycisków do interkomu z pozycji 1 |  | 136 |  | …………% |  |
| 3 | Ramka czołowa do montażu natynkowego dla 3 modułów |  | 68 |  | …………% |  |
| 4 | Usługa montażu, konfiguracji i uruchomienia komponentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3: 1. montaż dostarczonych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2. dostarczenie kabla LAN F/UTP minimum kategorii 5E oraz jego instalacja (w porozumieniu z Zamawiającym) w istniejącej infrastrukturze teletechnicznej Zamawiającego, na odległości nie większej niż 50m, wraz z rozszyciem kabla na istniejącym patchpanelu RJ45 (w lokalizacji gdzie brak jest patchpanelu, Wykonawca zakończy kable modułem Keystone i połączy patchcordem z przełącznikiem sieciowym Zamawiającego); Wykonawca oznaczy obie strony ułożonego kabla drukowanymi etykietami; 3. podłączenie videodomofonu do wejścia kontrolera SKD lub elementu wykonawczego zainstalowanego w ościeżnicy drzwi tj. zwora elektromagnetyczna/ rygiel 4. podłączenie videodomofonu do zaislania poprzez dostarczony zasilacz POE 5. Pełna konfiguracja urządzenia wraz z dodaniem do systemie Cisco Unified Communication Manager w wersji 14.0.1 (przy współpracy z Zamawiającym). 6. Wymagane licencje do wyżej wymienionego systemu zapewni Zamawiający. * usługa opisuje czynności dla asortymentu z pozycji 1,2,3 w następujących ilościach: pozycja 1 - 1szt. pozycja 2 - 2szt. pozycja 3 - 1szt. |  | 68 |  | …………% |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-4 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem i konfiguracją w platformie zamawiającego genetec security center oraz przeszkolenie grupy 4 przedstawicieli Zamawiającego z zakresu poprawnego użytkowania dostarczonego asortymentu.

Wszystkie wymienione poniżej urządzenia muszą pochodzić od tego samego producenta

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model 2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert1 | Wartość brutto w PLN 1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rejestrator nagrań wideo typ 1, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Rejestrator wielosystemowy AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 2. Obsługa kamer: 8 x AHD/CVI/TVI/CVBS (8 x BNC) + 2 x IP (1 x RJ-45 1Gbps); 3. Wyjścia wideo: VGA (1920x1080), HDMI (4K) 4. Wejścia/Wyjścia alarmowe: 8/4 5. Obsługiwane rozdzielczości nagrywania wideo: a. 8MP 8/8FPS CH, b. 5M 12/12FPS, c. 4M 15/12FPS, d. 2M 30/25FPS, e. 720p 30/25FPS, f. 960H/640H 30/25FPS (NTSC/PAL); 6. Obsługiwane kodeki: H.264, H.265, MJPEG, G.711 7. Obsługiwane protokoły komunikacyjne: TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S); 8. HDD: 1 x 4TB, przeznaczony do pracy ciągłej; 9. Obsługiwanie nośników HDD o pojemności do 6TB; 10. Możliwość instalacji dodatkowych 3 nośników HDD wewnątrz urządzenia; 11. Porty: 1 x RJ-45, 1 x RS485, 2 x USB 2.0; 12. Zasilanie: 100-240VAC, 120W (4 HDD) 13. Eksport wybranych nagrań do formatu własnego, wraz z odtwarzaczem, z możliwością zabezpieczenia odtwarzania materiału hasłem; 14. Eksport do formatu otwartego (np. avi, mp4, itp.) |  | 20 |  | …………% |  |
| 2 | Rejestrator nagrań wideo typ 2, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Rejestrator wielosystemowy AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 2. Obsługa kamer: 16 x AHD/CVI/TVI/CVBS (8 x BNC) + 2 x IP (1 x RJ-45 1Gbps); 3. Wyjścia wideo: VGA (1920x1080), HDMI (4K) 4. Wejścia/Wyjścia alarmowe: 16/4 5. Obsługiwane rozdzielczości nagrywania wideo: a. 8MP 8/8FPS, b. 5M 12/12FPS, c. 4M 15/12FPS, d. 2M 30/25FPS, e. 720p 30/25FPS, f. 960H/640H 30/25FPS (NTSC/PAL); 6. Obsługiwane kodeki: H.264, H.265, MJPEG, G.711 7. Obsługiwane protokoły komunikacyjne: TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S); 8. HDD: 2 x 4TB, przeznaczony do pracy ciągłej; 9. Obsługiwanie nośników HDD o pojemności do 6TB; 10. Możliwość instalacji dodatkowych 6 nośników HDD wewnątrz urządzenia; 11. Porty: 1 x RJ-45, 1 x RS485, 2 x USB 2.0; 12. Zasilanie: 100-240VAC, 120W (4 HDD) 13. Eksport wybranych nagrań do formatu własnego, wraz z odtwarzaczem, z możliwością zabezpieczenia odtwarzania materiału hasłem; 14. Eksport do formatu otwartego (np. avi, mp4, itp.) |  | 20 |  | …………% |  |
| 3 | Rejestrator nagrań wideo typ 3, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Rejestrator wielosystemowy AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 2. Obsługa kamer: 16 x AHD/CVI/TVI/CVBS (8 x BNC) + 2 x IP (1 x RJ-45 1Gbps); 3. Wyjścia wideo: VGA (1920x1080), HDMI (4K) 4. Wejścia/Wyjścia alarmowe: 16/4 5. Obsługiwane rozdzielczości nagrywania wideo: a. 8MP 8/8FPS, b. 5M 12/12FPS, c. 4M 15/12FPS, d. 2M 30/25FPS, e. 720p 30/25FPS, f. 960H/640H 30/25FPS (NTSC/PAL); 6. Obsługiwane kodeki: H.264, H.265, MJPEG, G.711 7. Obsługiwane protokoły komunikacyjne: TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S); 8. HDD: 2 x 4TB, przeznaczony do pracy ciągłej; 9. Obsługiwanie nośników HDD o pojemności do 6TB; 10. Porty: 1 x RJ-45 1 Gbps, 2 x USB 2.0; 11. Zasilanie: 100-240VAC 12. Eksport wybranych nagrań do formatu własnego, wraz z odtwarzaczem, z możliwością zabezpieczenia odtwarzania materiału hasłem; 13. Eksport do formatu otwartego (np. avi, mp4, itp.) |  | 20 |  | …………% |  |
| 4 | Rejestrator nagrań wideo typ 4, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Rejestrator IP; 2. Obsługa kamer: 16 x IP PoE (16 x RJ-45 10/100Mbps); 3. Wyjścia wideo: VGA (1920x1080), HDMI (4K) 4. Wejścia/Wyjścia alarmowe: 4/2 5. Obsługiwane rozdzielczości nagrywania wideo: a. H.264 – do 8MP włącznie; b. H.265 – do 32MP włącznie; 6. Obsługiwane kodeki: H.264, H.265, MJPEG, G.711,G.726; 7. Obsługiwane protokoły komunikacyjne: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S); 8. HDD: 2 x 4TB, przeznaczony do pracy ciągłej; 9. Obsługiwanie nośników HDD o pojemności do 6TB; 10. Możliwość instalacji dodatkowych 2 nośników HDD wewnątrz urządzenia; 11. Porty: 1 x RJ-45, 1 x RS485, 2 x USB 2.0; 12. Zasilanie: 100-240VAC; 13. Budżet mocy PoE: 195W; 14. Eksport wybranych nagrań do formatu własnego, wraz z odtwarzaczem programowym; |  | 10 |  | …………% |  |
| 5 | Kamera typ 1 typu bullet, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.02Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 45m; 5. Zakres ogniskowych 2.8 – 12.0 mm; 6. Dwukierunkowa komunikacja audio; 7. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/Baseline /High, MJPEG 8. Obsługiwane kodeki audio: G.711, G.726 9. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 10. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 11. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, ONVIF (profile S/G), 12. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 13. Możliwość zdefiniowania 4 stref detekcji ruchu; 14. porty alarmowe – 1 wejście, 1 wyjście; 15. mechanizmy wyzwalania alarmów – wejście alarmowe, zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 16. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, detekcja audio, utrata ostrości, próby sabotażu kamery; 17. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przesłanie pliku (FTP), przekazanie na wyjście alarmowe; 18. Zasilanie – PoE 802.3af; 19. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 12W; 20. Temperatury pracy od -35°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 21. Certyfikaty IP66, IP67, IK10; 22. Dedykowany uchwyt montażowy (narożny/nasłupowy); |  | 30 |  | …………% |  |
| 6 | Kamera typ 2 typu bullet, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.03Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 25m; 5. Zakres ogniskowych 3.2 – 10.0 mm; 6. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/High, MJPEG 7. Obsługiwane kodeki audio: G.711, G.726 8. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 9. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 10. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, ONVIF (profile S/G/T); 11. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 12. Możliwość zdefiniowania 4 stref detekcji ruchu; 13. porty alarmowe – 1 wejście, 1 wyjście; 14. mechanizmy wyzwalania alarmów – wejście alarmowe, zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 15. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, detekcja audio, utrata ostrości, próby sabotażu kamery; 16. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przesłanie pliku (FTP), przekazanie na wyjście alarmowe; 17. Zasilanie – PoE 802.3af; 18. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 8W; 19. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 20. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 21. Dedykowana puszka montażowa naścienna; |  | 30 |  | …………% |  |
| 7 | Kamera typ 3 typu bullet, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.03Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 25m; 5. Zakres ogniskowych 3.2 – 10.0 mm; 6. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/High, MJPEG 7. Obsługiwane kodeki audio: G.711, G.726 8. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 9. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 10. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, ONVIF (profile S/G/T), 11. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 12. Możliwość zdefiniowania 4 stref detekcji ruchu; 13. porty alarmowe – 1 wejście, 1 wyjście; 14. mechanizmy wyzwalania alarmów – wejście alarmowe, zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 15. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, utrata ostrości, próby sabotażu kamery; 16. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przesłanie pliku (FTP), przekazanie na wyjście alarmowe; 17. Zasilanie – PoE 802.3af; 18. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 8W; 19. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 20. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 21. Dedykowana puszka montażowa naścienna; |  | 30 |  | …………% |  |
| 8 | Kamera typ 4 – kamera kopułkowa (dome), spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.02Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 25m; 5. Ogniskowa 2.8mm; 6. Zakres ruchu (pan/tilt/rotate) 0° - 345° / 0° - 65° / 0° - 350°; 7. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/High, MJPEG 8. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 9. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 10. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, LLDP, ONVIF (profile S/G/T); 11. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 12. Możliwość zdefiniowania 2 stref detekcji ruchu; 13. porty alarmowe – 1 wejście, 1 wyjście; 14. mechanizmy wyzwalania alarmów – wejście alarmowe, zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 15. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, utrata ostrości, próby sabotażu kamery; 16. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przesłanie pliku (FTP), przekazanie na wyjście alarmowe; 17. Zasilanie – PoE 802.3af; 18. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 8W; 19. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 20. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 21. Dedykowana puszka montażowa naścienna; |  | 20 |  | …………% |  |
| 9 | Kamera typ 5 – kamera kopułkowa (dome), spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.02Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 15m; 5. Ogniskowa 2.8mm; 6. Zakres ruchu (pan/tilt/rotate) 0° - 345° / 0° - 65° / 0° - 350°; 7. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/High, MJPEG 8. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 9. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 10. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, LLDP, ONVIF (profile S/G/T); 11. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 12. Możliwość zdefiniowania 2 stref detekcji ruchu; 13. mechanizmy wyzwalania alarmów – zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 14. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, utrata ostrości, próby sabotażu kamery; 15. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przesłanie pliku (FTP); 16. Zasilanie – PoE 802.3af; 17. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 12W; 18. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 19. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 20. Dedykowana puszka montażowa naścienna oraz uchwyt naścienny; |  | 30 |  | …………% |  |
| 10 | Kamera typ 6 – kamera PTZ, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.01Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 80m; 5. Zoom optyczny 30x; 6. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/High, MJPEG 7. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 8. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 9. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, LLDP, SRTP, NTCIP, ONVIF (profile S/G/T); 10. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 11. Możliwość zdefiniowania 4 stref detekcji ruchu; 12. mechanizmy wyzwalania alarmów – zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 13. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, próby sabotażu kamery; 14. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przestawienie kamery do wcześniej zaprogramowanych ustawień (preset), przesłanie pliku (FTP); 15. Zasilanie – PoE 802.3at; 16. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 27W; 17. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 18. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 19. Dedykowany uchwyt do zawieszenia kamery (hanging mount), dedykowany uchwyt montażowy do ściany/słupa, dedykowany uchwyt montażowy narożny; |  | 10 |  | …………% |  |
| 11 | Kamera typ 7 – kamera PTZ, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 2. Rozdzielczość 1980 x 1080; 3. Praca przy poziomach światła 0.01Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 4. Zasięg doświetlenia podczerwieni 150m; 5. Zoom optyczny 40x; 6. Obsługiwane kodeki wideo: H.265/H.264: Main/High, MJPEG 7. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080 przy użyciu kodeków H.265/H.264; 8. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych; 9. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, LLDP, SRTP, NTCIP, ONVIF (profile S/G/T); 10. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 11. Możliwość zdefiniowania 4 stref detekcji ruchu; 12. mechanizmy wyzwalania alarmów – zdarzenie wykryte przez mechanizmy analityczne, utrata połączenia sieciowego IP; 13. mechanizmy analityczne: detekcja ruchu, próby sabotażu kamery; 14. Mechanizmy reakcji na wyzwolenie alarmu – przestawienie kamery do wcześniej zaprogramowanych ustawień (preset), przesłanie pliku (FTP); 15. Zasilanie – HPoE 802.3bt; 16. Maksymalny pobór mocy (z uwzględnieniem procesów rozruchowych) – 40W; 17. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 18. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 19. Dedykowany uchwyt do zawieszenia kamery (hanging mount), dedykowany uchwyt montażowy do ściany/słupa , dedykowany uchwyt montażowy do słupa; |  | 10 |  | …………% |  |
| 12 | Kamera typ 8 typu bullet, spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Rozdzielczość 1980 x 1080; 2. Praca przy poziomach światła 0.15Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 3. Zasięg doświetlenia podczerwieni 25m; 4. Zakres ogniskowych 3.2 – 10.0 mm; 5. Wyjście wideo: BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS); 6. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080; 7. Zasilanie – 12V DC; 8. Maksymalny pobór mocy – 8W; 9. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 10. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 11. Dedykowana puszka montażowa naścienna; |  | 30 |  | …………% |  |
| 13 | Kamera typ 9 - kamera kopułkowa (dome), spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Rozdzielczość 1980 x 1080; 2. Praca przy poziomach światła 0.15Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 3. Zasięg doświetlenia podczerwieni 25m; 4. Zakres ogniskowych 3.2 – 10.0 mm; 5. Zakres ruchu (pan/tilt/rotate) 0° - 345° / 0° - 65° / 0° - 350°; 6. Wyjście wideo: BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS); 7. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080; 8. Zasilanie – 12V DC; 9. Maksymalny pobór mocy – 6W; 10. Temperatury pracy od -30°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 11. Certyfikaty IP66, IK10 lub równoważne; 12. Dedykowana puszka montażowa naścienna; |  | 30 |  | …………% |  |
| 14 | Kamera typ 10 - kamera kopułkowa (dome), spełniająca poniższe wymagania minimalne: 1. Rozdzielczość 1980 x 1080; 2. Praca przy poziomach światła 0.3Lux (obraz kolorowy), 0Lux (obraz czarno-biały, z włączonym doświetleniem podczerwieni) 3. Zasięg doświetlenia podczerwieni 25m; 4. Ogniskowa 2.8mm; 5. Zakres ruchu (pan/tilt/rotate) 0° - 345° / 0° - 65° / 0° - 350°; 6. Wyjście wideo: BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS); 7. Praca z prędkością 30FPS dla rozdzielczości 1980 x 1080; 8. Zasilanie – 12V DC; 9. Maksymalny pobór mocy – 6W; 10. Temperatury pracy od -10°C do +50°C, przy wilgotności do 90%; 11. Dedykowany uchwyt montażowy do ściany; |  | 30 |  | …………% |  |
| 15 | Enkoder wideo typ 1, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Enkoder wielosystemowy AHD/CVI/TVI/CVBS 2. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 3. Wejścia wideo: 16 x AHD/CVI/TVI/CVBS z autodetekcją (16 x BNC); 4. Wyjścia wideo: 1 x HDMI (1920x1080) 5. Wejścia/Wyjścia alarmowe: 16/4 6. Obsługiwane kodeki: H.264, H.265, MJPEG, G.711 7. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych – dla każdego kanału wejściowego wideo oddzielnie; 8. Obsługiwane protokoły komunikacyjne: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF (Profile-S); 9. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 10. Detekcja ruchu; 11. mechanizmy wyzwalania alarmów – sygnał na wejściu alarmowym, detekcja ruchu, utrata wejściowego sygnału wideo, próby sabotażu urządzenia, utrata połączenia sieciowego IP; 12. Porty LAN: 1 x RJ-45 1 Gbps; 13. Zasilanie: 12V DC; 14. Maksymalny pobór mocy – 25W; |  | 20 |  | …………% |  |
| 16 | Enkoder wideo typ 2, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Enkoder wielosystemowy AHD/CVI/TVI/CVBS 2. Potwierdzenie poprawnej pracy z systemem Genetec Security Center (obecność na liście produktów obsługiwanych przez Genetec Security Center, dostępnej pod adresem https://www.genetec.com/supported-device-list); 3. Wejścia wideo: 4 x AHD/CVI/TVI/CVBS z autodetekcją (16 x BNC); 4. Wyjścia wideo: 1 x HDMI (1920x1080) 5. Wejścia/Wyjścia alarmowe: 4/2 6. Obsługiwane kodeki: H.264, H.265, MJPEG, G.711 7. Generowanie 2 równoległych strumieni wideo, każdy o indywidualnych parametrach jakościowych – dla każdego kanału wejściowego wideo oddzielnie; 8. Obsługiwane protokoły komunikacyjne: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF (Profile-S); 9. Mechanizmy zabezpieczeń - HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access log, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP); 10. Detekcja ruchu; 11. mechanizmy wyzwalania alarmów – sygnał na wejściu alarmowym, detekcja ruchu, utrata wejściowego sygnału wideo, próby sabotażu urządzenia, utrata połączenia sieciowego IP; 12. Porty LAN: 1 x RJ-45 10/100 Mbps; 13. Zasilanie: 12V DC, PoE 802.11af; 14. Maksymalny pobór mocy – 10W; |  | 20 |  | …………% |  |
| 17 | Konwerter optyczny 12G SDI z modułem SFP 3G-SDI w zestawie Konwerter SDI na światłowód oraz światłowód na SDI w obu kierunkach. Specyfikacja: • Wejścia wideo SDI - 1 x SD, HD i 12G-SDI Video i 1 x wejście optyczne. • Wyjścia wideo SDI - Automatycznie dopasowuje wejście wideo SD, HD i 12G-SDI na światłowodzie. • Złącza światłowodowe (opcjonalnie) - 1x gniazdo światłowodowe SFP SMPTE. Moduł światłowodowy SFP sprzedawany osobno. • Optyczne światłowodowe wejścia - 1 x Przełącznik 10-bitowy SD / HD / 12G-SDI. • Optyczne światłowodowe wyjścia - Automatycznie dopasowuje wejście wideo SD, HD i 12G-SDI. • Obsługa wielu klatek - Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 12G-SDI. • Standardy Video SD - 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL • Standardy Video HD - 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 • Standardy Video 2K - 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF • Standardy Video Ultra HD - 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 • Standardy Video 4K - 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p • SDI Compliance - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE 424M-B, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI. |  | 10 |  | …………% |  |
| 18 | Konwerter Analog do SDI Konwersja z analogowych źródeł wideo, takich jaki: HD/SD component, NTSC, PAL lub S-Video do sygnału SDI wideo Dane techniczne produktu: Wbudowane złącza: • wyjścia video SDI - Automatycznie dostraja się do wejścia SD, HD lub 3GB/s SDI • video analogowe - Komponent SD/HD, NTSC, PAL i S-Video • audio analogowe - 2 kanały po standardowym złączu jack ¼’’ • cyfrowe audio AES/EBU - 2 kanały po standardowym złączu jack ¼’’ Obsługiwane standardy: • wspierane formaty SDI - 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 oraz 720p60 • zgodność SDI - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 i SMPTE 297M dla Optical Fiber SDI • próbkowanie video SDI - 4:2:2 • precyzja kolorów SDI - 4:2:2 • przestrzeń kolorów SDI - YUV • próbkowanie audio SDI - 48kHz przy 24 bitach |  | 10 |  | …………% |  |
| 19 | Extender umożliwiający przedłużenie sygnału audio/wideo ze źródła HDMI o rozdzielczości do 4K Ultra HD (3860x2160 przy 60Hz 4:2:0) za pomocą jednego przewodu CAT-5e lub CAT-6A na odległość do 100 metrów. Dane techniczne i obsługiwane standardy: • Rozszerza HDMI, RS-232 i dwukierunkowy IR za pomocą jednego kabla CAT-5e/CAT-6A: • 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz, 4:2:0), do 100 metrów (kolor 8-bit) • 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30 Hz, 4:4:4), do 100 metrów (kolor 8-bit) • 4K Cinema (DCI) (4096 x 2160 @ 24 lub 30 Hz 4:4:4), do 100 metrów (kolor 8-bit) • 1080p Full HD (60 Hz), do 100 metrów (do 12-bitowego Deep Color) • 1080p Full HD (60 Hz), do 150 metrów (8-bitowy kolor, ) • Obsługiwane funkcje HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2 i 1.4, 12-bitowy Deep Color, LPCM 7.1, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™ i DTS-HD Master, Audio™ pass-through, Pass-through 3DTV, Pass-through CEC, Pass-through Lip Sync • Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez RS-232 |  | 10 |  | …………% |  |
| 20 | Modem 5G, spełniający następujące wymagania minimalne: 1. 2 sloty na karty SIM; 2. 2 porty LAN 1Gbps RJ-45; 3. 1 port WAN 1Gbps RJ-45; 4. Odbiornik sygnału GPS wraz z anteną; 5. Obsługa Wi-Fi 6 2x2 MU-MIMO (2.4GHz / 5GHz); 6. Obsługa mechanizmu Wi-Fi WAN; 7. 4 złącza antenowe SMA LTE/5G; 8. 2 złącza antenowe RP-SMA Wi-Fi; 9. 1 złącze antenowe SMA GPS; 10. Wydajność przełączania 1Gbps; 11. Obsługa mechanizmów Peplink SpeedFusion (Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwidth Bonding) we współpracy z istniejącym środowiskiem Peplink; 12. Zasilanie 12VDC; 13. Obsługa pasm 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79; 14. Obsługa pasm LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B66, B71; 15. Praca w temperaturach od -35oC do +60oC; 16. Pobór mocy nie większy niż 20W; 17. gwarancja, z zapewnieniem dostępu do usługi Peplink InControl2; Antena zewnętrzna do modemu 5G, spełniająca następujące wymagania minimalne: 1. Obsługa pasm radiowych 617 – 960 MHz, 1427 -1517 MHz, 1710 -2700 MHz, 3400 – 4200 MHz, 5000 – 6000 MHz 2. Praca w temperaturach od -35oC do +60oC; 3. Spełnianie norm IP69K, IK10 lub równoważne; 4. Zysk antenowy 5 dBi dla pasm 1710 -2700 MHz, 3400 – 4200 MHz, 5000 – 6000 MHz; 5. Magnetyczny uchwyt montażowy; Kolor biały; |  | 10 |  | …………% |  |
| 21 | Urządzenie pozwalające na zestawienie bezpiecznego łącza komunikacyjnego do istniejącego środowiska Peplink, spełniające następujące wymagania minimalne: 1. 2 wbudowane modemy 5G, każdy z 2 slotami na karty SIM; 2. 4 porty LAN 1Gbps RJ-45 PoE 802.3at; 3. 2 port WAN 1Gbps RJ-45; 4. 2 porty WAN USB 2.0, pozwalające na dołączenie zewnętrznych modemów LTE/5G jako dodatkowych usług WAN; 5. Odbiornik sygnału GPS wraz z anteną; 6. 802.11ac/a/b/g/n, 1166 Mbps 2x2MIMO; 7. Obsługa mechanizmu Wi-Fi WAN; 8. 8 złączy antenowych QMA LTE/5G; 9. 2 złącza antenowe RP-SMA Wi-Fi; 10. 1 złącze antenowe QMA GPS; 11. Wydajność przełączania 2.5Gbps; 12. Obsługa mechanizmów Peplink SpeedFusion (Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwidth Bonding, Bandwidth Overflow) we współpracy z istniejącym środowiskiem Peplink; 13. Zasilanie 1 x 56VDC, z możliwością dołączenia dodatkowego jednoczesnego zasilacza 56VDC (równoległa praca 2 zasilaczy); 14. Obsługa pasm 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79; 15. Obsługa pasm LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71; 16. Praca w temperaturach od -35oC do +60oC; 17. Pobór mocy nie większy niż 50W (bez PoE); 18. gwarancja, z zapewnieniem dostępu do usługi Peplink InControl2; 2 x antena zewnętrzna do modemu 5G, spełniająca następujące wymagania minimalne: 1. Obsługa pasm radiowych 617 – 960 MHz, 1427 -1517 MHz, 1710 -2700 MHz, 3400 – 4200 MHz, 5000 – 6000 MHz 2. Praca w temperaturach od -35oC do +60oC; 3. Spełnianie norm IP69K, IK10 lub równoważne; 4. Zysk antenowy 5 dBi dla pasm 1710 -2700 MHz, 3400 – 4200 MHz, 5000 – 6000 MHz; 5. Magnetyczny uchwyt montażowy; Kolor biały; |  | 2 |  | …………% |  |
| 22 | Urządzenie pozwalające na zestawienie bezpiecznego łącza komunikacyjnego do istniejącego środowiska Peplink, spełniające następujące wymagania minimalne: 1. Urządzenie przeznaczone do pracy w środowisku otwartym, spełniające normę IP67; 2. 1 wbudowany modem 5G, z 2 slotami na karty SIM; 3. 1 port LAN 1Gbps RJ-45 PoE 802.3at (wejściowy); 4. 1 port LAN 1Gbps RJ-45 PoE 802.3af (wyjściowy); 5. Odbiornik sygnału GPS wraz z anteną; 6. Obsługa Wi-Fi 6 2x2 MU-MIMO (2.4GHz / 5GHz); 7. Obsługa mechanizmu Wi-Fi WAN; 8. Wbudowane anteny LTE/5G 4x4; 9. Wbudowane antenyWi-Fi 2x2; 10. Wbudowany odbiornik GPS; 11. Wbudowana antena GPS; 12. Obsługa mechanizmów Peplink SpeedFusion (Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwidth Bonding) we współpracy z istniejącym środowiskiem Peplink; 13. Obsługa pasm 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79; 14. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71; 15. Praca w temperaturach od -35oC do +60oC; 16. Pobór mocy nie większy niż 20W (bez PoE na wyjściowym porcie LAN); gwarancja, z zapewnieniem dostępu do usługi Peplink InControl2; |  | 5 |  | …………% |  |
| 23 | Przełącznik sieciowy LAN typ 1, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Przełącznik zarządzalny L2/L3/L4, 1U; 2. Porty: a. 8 x 1Gbps PoE+ 802.3at; b. 2 x 1Gbps SFP; c. 1 x RJ45 lokalnej konsoli zarządzania; 3. Przepustowość 18Gbps; 4. Budżet mocy PoE+: 120W; Obsługiwane mechanizmy: IPv4/IPv6, IEEE 802.1Q tagged VLAN, IEEE 802.1ad Provider Bridging (VLAN Q-in-Q), GVRP, STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), STP BPDU Guard, BPDU Filtering and BPDU Forwarding, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.1p CoS, IPv4 IGMP snooping v2/v3, IPv6 MLD snooping v1/v2, IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+ login user access authentication, SSHv2, TLSv1.2, SNMP v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Protocol and LLDP-MED. |  | 30 |  | …………% |  |
| 24 | Przełącznik sieciowy LAN typ 2, spełniający poniższe wymagania minimalne: 1. Przełącznik zarządzalny L2/L3/L4, 1U; 2. Porty: a. 16 x 1Gbps PoE+ 802.3at; b. 2 x 1Gbps SFP; c. 1 x RJ45 lokalnej konsoli zarządzania; 3. Przepustowość 34Gbps; 4. Budżet mocy PoE+: 200W; Obsługiwane mechanizmy: IPv4/IPv6, IEEE 802.1Q tagged VLAN, IEEE 802.1ad Provider Bridging (VLAN Q-in-Q), GVRP, STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), STP BPDU Guard, BPDU Filtering and BPDU Forwarding, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.1p CoS, IPv4 IGMP snooping v2/v3, IPv6 MLD snooping v1/v2, IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+ login user access authentication, SSHv2, TLSv1.2, SNMP v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Protocol and LLDP-MED. |  | 20 |  | …………% |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-24 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 7

| L.p. | Minimalne wymagane parametry asortymentu Rodzaj/opis asortymentu (Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepszych parametrów) | Producent/ typ/model2 | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN1 | Stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert (w %)1 | Wartość brutto w PLN1 (kol. 4x5 powiększona o wartość podatku VAT wg stawki wskazanej w kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tester bezpieczeństwa Wyświetlacz: 128x64 1.4" LCD Monochrome (Backlit) Sterowanie: 5-kierunkowy pad kierunkowy + przycisk wyboru Bateria: LiPo 2000mAh (do 7 dni pracy) Buzzer: 100-2500Hz + (Wibracje) Pamięć: 1024KB Flash, 256KB SRAM Pojemność: MicroSD (Maksymalnie do 64GB) Połączenie: USB 2.0, Type-C Tester posiadający wbudowane moduły: RF: Chipset: TI CC1101, Pasmo częstotliwości: 315MHz, 433MHz, 868MHz, 915MHz, TX: 0dBm Max (~50m zasięgu transmisji); RFID: High Frequency / 13.56MHz, ISO-14443A/B, NXP Mifare® Classic/Ultralight/DESFire/etc, FeliCa™, NFC Forum protocols, Low Frequency / 125KHz, Modulacja: AM / PSK / FSK, Wsparcie dla: EM400x, EM410x, EM420x, HIDProx, Indala, T5577; GPIO: 3.3v CMOS Level, Tolerancja 5V, Do 20mA na pin; Infrared: Częstotliwość RX/TX: 800-950nm, TX: 300 mW; Bluetooth: Bluetooth LE 5.0, TX: 0dBm Max, RX: -96dBm, Szybkość przesyłania danych: 2 Mbps; iButton: Dallas DS1990A, CYFRAL |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Płyta rozwojowa Wifi do urządzenia z pozycji 1 Oparta na module ESP32-S2 umożliwiająca: aktualizację oprogramowania testera z pozycji 1 testy penetracyjne WiFi |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Karta Mifare Classic 1k - ze zmiennym UID Tworzywo - białe PVC Chip - Mifare 1K Protokół - ISO14443A Częstotliwość - 13.56 Mhz Ilość pamięci - 1024B UID - programowalny |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Karta UNIQUE RFID 125kHz – programowalna Typ: Unique 125kHz, EM4100 Klasa szczelności IP66 lub równoważny Zasięg czytania max 10cm. Pełna kompatybilność ze wszystkimi czytnikami zbliżeniowymi pracującymi w formacie 125kHz |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Dzwonek bezprzewodowy transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz) liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb regulacja głośności poziom dźwięku: ok. 85 dB. dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V AC, możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru) możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka poprzez zastosowanie retransmitera RT-236 sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Naklejka PVC do personalizacji kart dostępowych standard kart CR-80 materiał: PVC |  | 1000 |  |  |  |
| 7 | Taśma YMCKO do drukarki SD260 taśma kolorowa YMCKT na 250 wydruków taśma do zastosowania w drukarkach serii SD260, SD360, SD460 rolka czyszcząca w zestawie karta czyszcząca w zestawie |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Taśma YMCKO do drukarki kart kolor YMCKO ilość wydruku 200szt dedykowane modele Pebble, Dualys, Securion, Quantum |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Taśma YMCKO do drukarki Zebra ZC100 Kolor - YMCKO Obsługiwane modele - ZC100/ZC300 Wydajność (wydruki jednostronne) - 200 |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Zestaw czyszczący do drukarek Zebra ZC100 Opakowanie 5 szt. Dla drukarek ZC100/300/350/500 oraz ZXP Series 3 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Elektrozaczep rewersyjny Symetryczny: Tak Napięcie zasilania: 12V DC Wytrzymałość: 2500 N Pobór prądu: 170mA (12V DC) Rodzaj: Rewersyjny (NO) Regulacja języka: 0-4 mm Listwa mocująca: 100mm (w zestawie) |  | 50 |  |  |  |
| 12 | Elektrozaczep Symetryczny Tak Tryb pracy Standardowy (NC) Pamięć Tak Blokada Tak Sygnalizacja Nie Zasilanie 12V DC -10% |  | 50 |  |  |  |
| 13 | Klawiatura gumowa do zamków szyfrowych Roger SL1000A/2000B współpraca: zamki szyfrowe SL1000A, SZW02, SL2000B materiał: silikon |  | 150 |  |  |  |
| 14 | Klawiatura gumowa do zamków szyfrowych Roger SL2000F współpraca: zamki szyfrowe SL2000F materiał: silikon |  | 100 |  |  |  |
| 15 | Obudowa do zamka szyfrowego Roger SL1000A/2000B kompatybilność: SL1000A, SL2000B materiał: plastik |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Przycisk wyjścia natynkowy Montaż natynkowy Styki COM, NO, NC Obciążalność: 3A przy 36V DC |  | 60 |  |  |  |
| 17 | Przycisk wyjścia awaryjnego Podwójne styki 2xNO, 2xNC Obciążalność styków 2A przy 30VDC Zaciski śrubowe, demontowane dla ułatwienia montażu Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24) Kluczyk do resetowania w zestawie Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036) |  | 50 |  |  |  |
| 18 | Zamek szyfrowy 1 Napięcie zasilania: 10 - 15 V DC Pobór prądu: Średnio 25 mA @ 12 V DC, Maksymalnie do 80 mA @ 15 V DC Praca autonomiczna: TAK Ilość użytkowników: 55 Obsługa Wiegand: NIE Podświetlana klawiatura: TAK Obudowa: z tworzywa sztucznego (IP65) Kolor: Grafitowy Temperatura pracy: -25...+60 °C |  | 30 |  |  |  |
| 19 | Zamek szyfrowy 2 Napięcie zasilania: 10 - 15 V DC Pobór prądu: Średnio 25 mA @ 12 V DC, Maksymalnie do 80 mA @ 15 V DC Praca autonomiczna: TAK Ilość użytkowników: 55 Podświetlana klawiatura: TAK Obudowa: z tworzywa sztucznego Kolor: Grafitowy Temperatura pracy: +5...+40 °C |  | 50 |  |  |  |
| 20 | Zamek szyfrowy 3 Napięcie zasilania: 10 - 15 V DC Pobór prądu: Średnio 25 mA @ 12V DC, Maksymalnie do 80 mA @ 15V DC Praca autonomiczna: TAK Ilość użytkowników: 55 Podświetlana klawiatura: NIE Obudowa: Metalowa wandaloodporna Kolor: Srebrny |  | 50 |  |  |  |
| 21 | Zasilacz buforowy impulsowy Zasilanie 200 - 240 V AC Wyjście zasilania 2.5 A / 13.8 V DC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) Prąd ładowania akumulatora 0.5A Wymiary 110 x 36 x 78 [+/-2 mm] Zabezpieczenia SCP, OLP, OVP, UVP Sygnalizacja optyczna LED |  | 50 |  |  |  |
| 22 | Obudowa wewnętrzna Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm Obudowa malowana proszkowo Kolor biały Zamontowany tamper otwarcia Dystans do ściany Montaż obudowy Naścienny, otwory montażowe Montaż urządzeń wewnątrz obudowy: Systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm Miejsce na 2 akumulatory 18Ah Stopień ochrony IP20 Wymiary 450 x 400 x 140 mm |  | 25 |  |  |  |
| 23 | Zasilacz impulsowy Zasilanie 90 - 264 V AC Wyjście zasilania 1.5 A / 12 V DC Wymiary 58 x 28 x 58 [+/-2 mm] Zabezpieczenia SCP, OLP Klasa energetyczna V Przewód Zasilanie AC: 0.3m Zasilanie DC: 0.5m + JACK 5,5/2,1 żeński Wykonanie plastikowa, zalane żywicą Stopień szczelności IP 67 |  | 40 |  |  |  |
| 24 | Bateria CR1220 Oznaczenie typu baterii Bateria litowa Oznaczenie rozmiaru baterii CR1220 Napięcie: 3V Średnica: 12,5 mm Wysokość: 2 mm Alternatywne oznaczenia 1220, DL1220, ECR1220, BR1220, 280-208, DL1220B, BR1220-1W, CR1220-1W, KCR1220, LM1220, 5012LC, SB-T13, L04, PA |  | 20 |  |  |  |
| 25 | Bateria CR2032 Oznaczenie typu baterii Bateria litowa Oznaczenie rozmiaru baterii CR2032 Napięcie: 3V Średnica: 20 mm Wysokość: 3,2 mm Alternatywne oznaczenia CR2032, DL2032, ECR2032 |  | 50 |  |  |  |
| 26 | Kontaktron nawierzchniowy 1 kontaktron nawierzchniowy styk: N.C. odległość zamknięcia styków kontaktronu: 18mm odległość otwarcia styków kontaktronu: 28mm obudowa: poliwęglanowa max. napięcie przełączalne: 100V max. prąd przełączalny: 20mA styk sabotażowy zgodność z EN 50131 Grade 2 kolor brązowy |  | 30 |  |  |  |
| 27 | Kontaktron nawierzchniowy 2 Montażu powierzchniowy (przykręcany) Wykonanie wodoszczelne Pętla sabotażowa Typ czujki (w polu magnetycznym): NC Kolor: brązowy Zgodna z Grade II (EN 50131-1 i EN 50131-2-6) |  | 30 |  |  |  |
| 28 | Kontaktron nawierzchniowy 3 Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V Maksymalny prąd przełączalny: 20 mA Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000 Materiał stykowy: Ru (Ruten) Odległość zamknięcia styków kontaktronu: 18 mm Odległość otwarcia styków kontaktronu: 28 mm Rezystancja parametryczna: 2 x 1100 Ω |  | 30 |  |  |  |
| 29 | Syntezer mowy przechowywanie komunikatu słownego o alarmie czas trwania komunikatu - 16 sekund nieulotna pamięć również po odłączeniu zasilania wbudowany mikrofon 2 gniazda słuchawkowe podsłuch linii telefonicznej kontrola nagrania współpraca: centrala: INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6 |  | 20 |  |  |  |
| 30 | Kontroler dwukierunkowego systemu bezprzewodowego rozbudowa systemu o urządzenia bezprzewodowe bezprzewodowa praca (868MHz) obsługa: do 48 urządzeń systemu do 10 manipulatorów bezprzewodowych do 256 pilotów opcja pracy autonomicznej lub z dowolną centralą / sterownikiem 8 wyjść programowalnych 4 wejścia programowalne dwukierunkowa komunikacja radiowa – 4 kanały zasięg: do 2000m (w terenie otwartym) dywersyfikacja anten ochrona sabotażowa (przed otwarciem i oderwaniem) współpraca z centralami alarmowymi: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA programowanie z poziomu: manipulatora w trybie serwisowym aktualizacja oprogramowania kontrolera bez konieczności jego demontażu zdalna konfiguracja i aktualizacja urządzeń zarejestrowanych do kontrolera zasilanie: DC 12V |  | 5 |  |  |  |
| 31 | Uniwersalna czujka bezprzewodowa Rodzaj komunikacji: Dwukierunkowa Częstotliwość pracy: 868 MHz Ilość kanałów: 4 Pobór prądu: 7 mA Bateria: CR123A Sygnalizacja optyczna: Dioda LED Certyfikat EN50131: Grade 2 Kolor: Biały Zasięg komunikacji bezprzewodowej: Do 2000 m współpraca z kontrolerem z niniejszej tabeli dostępne tryby pracy: czujka magnetyczna, dwukanałowa czujka magnetyczna, czujka magnetyczna z wejściem roletowym, czujka wstrząsowa i magnetyczna, czujka przemieszczenia, czujka temperatury, czujka zalania wodą, uniwersalny nadajnik z wejściami nc |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Bezprzewodowa dualna czujka ruchu Certyfikat EN50131: Grade 2 Temperatura pracy: -10...+55 °C Częstotliwość pracy: 868 MHz Bateria: CR123A Kolor: Biały Sygnalizacja optyczna: Dioda LED Zasięg komunikacji bezprzewodowej: Do 2000 m Ilość kanałów: 4 Rodzaj komunikacji: Dwukierunkowa Chroniony obszar min: 14 x 23 m Rodzaj detektora: PIR + MW współpraca z kontrolerem z niniejszej tabeli |  | 10 |  |  |  |
| 33 | Puszka kamery DH-PFA121 współpraca z kamerami bullet / eyeball Dahua (montaż 4 śrubami) materiał: aluminium kolory: biały stopień ochrony: IP66 przepust kablowy dla dławic M25 (G3/4”) minimalna nośność: 2,5kg temperatura pracy: -40°C ~ +60°C |  | 30 |  |  |  |
| 34 | Skrzynka przyłączeniowa współpraca: z kamerami PTZ i termowizyjnymi PTZ z obudowami do kamer typu box z kamerami ITC LPR Dahua z uchwytem materiał: aluminium i stal SECC kolor: biały zamontowana szyna DIN oraz uchwyt pod zasilacz klasa szczelności IP66 maksymalna nośność: 8kg 5 przepustów kablowych dla dławic M20 (G1/2”) wilgotność: 0 ~ 90% (bez kondensacji) |  | 20 |  |  |  |
| 35 | Uchwyt słupowy Zakres średnicy słupa: Ø 80 -150 mm Materiał: Aluminium Kolor: Biały Współpraca: BCS-AT48 oraz BCS-AT356, BCS-UD1 oraz BCS-UDU, Maks. obciążenie: 3kg, Do zastosowań: Wewnętrznych i zewnętrznych, Mocowanie: Do słupa |  | 50 |  |  |  |
| 36 | Extender HDMI i USB Obsługiwane rozdzielczości HDMI: 480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD Maksymalny zasięg transmisji: 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD, 70 m UTP kat. 5, 5e @ 1080p 50 m UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy) Wybrane funkcje: Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki Wybrane cechy: Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją Brak opóźnień w przesyle wideo Brak opóźnień przy sterowaniu myszką Przejście sygnału HDMI w nadajniku Wyjście S/PDIF Zasilanie: Nadajnik 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) Odbiornik 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie) |  | 20 |  |  |  |
| 37 | Aktywny rozdzielacz HDMI 1x2 Porty: jedno wejście, 2 wyjścia HDMI, 19 pin (A) Interfejs: HDMI 1.4b Kompatybilność z HDCP Zgodny z 3D i HDMI Deep Color Zgodny z audio LPCM, Dolby, DTS7.1, DTS-HD Master Audio Kompatybilny z sygnałem HDCP Formaty wideo: HDMI (480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz) Przepustowość: 225 MHz Szerokość pasma wideo: do 4,95GHz Zasięg kabli: 10m na wejściu, 15m na wyjściu dla AWG26 (dla sygnału 4K maksymalnie 8m na wejśiu i 8m na wyjściu). Kontrolki LED sygnalizujące aktywne połączenie przy każdym porcie wyjściowym Solidna metalowa obudowa Wymiary: 65 x 60 x 20 mm Waga: 0,12 kg Zasilanie: 5 V DC, 1A (zasilacz w komplecie) |  | 20 |  |  |  |
| 38 | Przewód HDMI 1m Typ - HDMI - HDMI Zastosowanie: Audio, Wideo Złącza kątowe - Nie Złącze 1 - HDMI męskie Złącze 2 - HDMI męskie Standard - HDMI v2.1 Przepustowość - do 48 Gbit/s Rodzaj rdzenia - Miedź Ekranowany - Tak Obsługiwana rozdzielczość: 8K (7680x4320, 60 kl./s), 4K (3840x2160, 120 kl./s) Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - Tak Obsługiwane standardy i technologie: 32 kanałowy dźwięk, ALLM (Auto Low Latency Mode), Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Standard HDCP 2.3, VRR (Variable Refresh Rate), Wsparcie dla 3D, Wsparcie dla VR, Zwrotny kanał audio ARC, Zwrotny kanał audio eARC Długość - 1 m Pozłacane styki - Tak |  | 50 |  |  |  |
| 39 | Przewód HDMI 1,5m Typ - HDMI - HDMI Zastosowanie: Audio, Wideo Złącza kątowe - Nie Złącze 1 - HDMI męskie Złącze 2 - HDMI męskie Standard - HDMI v2.1 Przepustowość - do 48 Gbit/s Rodzaj rdzenia - Miedź Ekranowany - Tak Obsługiwana rozdzielczość: 8K (7680x4320, 60 kl./s), 4K (3840x2160, 120 kl./s) Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - Tak Obsługiwane standardy i technologie: 32 kanałowy dźwięk, ALLM (Auto Low Latency Mode), Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Standard HDCP 2.3, VRR (Variable Refresh Rate), Wsparcie dla 3D, Wsparcie dla VR, Zwrotny kanał audio ARC, Zwrotny kanał audio eARC Długość - 1,5 m Pozłacane styki - Tak |  | 50 |  |  |  |
| 40 | Przewód HDMI 15m Typ - HDMI - HDMI Zastosowanie: Audio, Wideo Złącza kątowe - Nie Złącze 1 - HDMI męskie Złącze 2 - HDMI męskie Standard - HDMI v2.0 Przepustowość - do 18 Gbit/s Rodzaj rdzenia - Miedź Ekranowany - Tak Obsługiwana rozdzielczość: 4K (3840x2160, 60 kl./s) Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex) - Tak Obsługiwane standardy i technologie: 32 kanałowy dźwięk, Ethernet, HDR (High Dynamic Range), Standard HDCP 2.2, Wsparcie dla 3D, Wsparcie dla VR, Zwrotny kanał audio ARC Długość - 15 m Pozłacane styki - Tak |  | 20 |  |  |  |
| 41 | Uchwyt TV sufitowy 75" Minimalna przekątna ekranu (cal): 23.0 Maksymalna przekątna ekranu (cal): 100.0 Montaż VESA: 600 x 400 Maksymalne obciążenie (kg): 50.0 Kolor: Czarny Możliwość regulacji stopnia nachylenia od +5 do -25 stopni, Regulacja wysokości: 913~1783 mm, Obrót prawo lewo: +30° / -30 |  | 5 |  |  |  |
| 42 | Stopka wahliwa M12 Maksymalne obciążenie - 450 kg PODSTAWA Materiał - Poliamid PA 6 Średnica podstawy - 50 mm Kształt podstawy - Schodkowana ŚRUBA Gwint - M12 Długość śruby - 90 mm Zakres wychylenia - 30° Materiał śruby - Stal Wykończenie śruby - Ocynkowana |  | 30 |  |  |  |
| 43 | Zasilacz buforowy impulsowy Zasilanie zasilania 200 - 240 V Napięcie wyjściowe praca buforowa: 11 - 13,8 V praca bateryjna: 10 - 13,8 V Prąd wyjściowy 10 A (max.) Prąd ładowania akumulatora 1 / 4 A |  | 15 |  |  |  |
| 44 | Zasilacz 12V 5A MOC ZASILACZA 60W PRĄD WYJŚCIOWY 5 A NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 12 V NAPIĘCIE ZASILAJĄCE ZMIENNE 230V KLASA SZCZELNOŚCI IP44 WTYK 2.1/5.5 mm |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Zasilacz POE Zasilacz PoE dedykowany do instalacji IPCCTV IEEE 802.3af / w, IEEE 802.3 10BASE-T / 100BASE-TX, 1000BASE-T IEEE802.3ab standard 10M/100/1000M moc do 60W wbudowane zabezpieczenia przepięciowe Diody LED wskazują stan pracy Temperatura pracy: -10 ° ~ + 55 ° C Ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV ESD |  | 20 |  |  |  |
| 46 | Adapter Displayport – HDMI Złącza: DisplayPort (męski) do HDMI (żeński) Materiał: ABS + PVC Długość: kabla 25 cm Chip: Bridgelux / Gemesys Obsługiwana rozdzielczość: 1080p 60 Hz, 4K 30 Hz |  | 30 |  |  |  |
| 47 | Obudowa zewnętrzna 1 Parametry: -szafa zewnętrzna hermetyczna przeznaczona do montażu na maszcie o średnicy 35-50mm, -szafa umożliwia także montaż naścienny, -szafa wykonana z blachy z powłoką "Magnelis" gr. 1,0mm, pomalowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035, -szafa zamykana za pomocą dwóch zamków hermetycznych o powtarzalnym lub różnym kodzie klucza, -w szafie zamontowane przepusty gumowe z membraną w otworach montażowych na uchwyty cybant i na kotwy do montażu naściennego -w dolnej ściance szafy zamontowane dławnice PG 13,5 (umożliwiają dławienie kabla o średnicy 6-12mm) -wymiary : 420 x 350 x 260mm |  | 15 |  |  |  |
| 48 | Uchwyt montażowy na słup współpraca z kamerami, obudowami, uchwytami, puszkami i podstawami materiał: stal malowana proszkowo kolor: biały mocowanie za pomocą taśm stalowych szerokość taśmy: 26mm waga: 0,91kg zawartość: 2x uchwyt 2x taśma stalowa 100cm śruby, nakrętki średnica słupa: ⌀70mm ~ ⌀280mm |  | 25 |  |  |  |
| 49 | Adapter HDMI – DVI Długość przewodu: 22 cm Rdzeń przewodu: cynkowana miedź Pozłacanie wtyczki Przekrój: 30AWG Materiał: PVC Rozdzielczość: 1920 px x 1080 px FHD |  | 15 |  |  |  |
| 50 | Przewód USB Długość: 120cm Kolor: niebieski Moc: USB - Type-C: 5A USB - Lightning: 2.4A USB - Micro: 2A Type-C - Type-C: 100W Type-C - Lightning: 20W Type-C - Micro: 18W Wykończenie: aluminium, nylon Kompatybilność: urządzenia z łączem Lightning, Type-C, Micro |  | 10 |  |  |  |
| 51 | Antena DVBT-2 zewnętrzna pasywna (biała) Zakres odbieranych częstotliwości (MHz) - 470-862 (UHF) Polaryzacja - Pozioma (H) Zysk energetyczny (dBi) - 4,5 Wzmocnienie przedwzmacniacza (dB) - 18-22 Maksymalna średnica masztu (mm) - 25-45 kolor - biały |  | 5 |  |  |  |
| 52 | Antena DVBT-2 zewnętrzna aktywna (niebieska) Zakres odbieranych częstotliwości (MHz) - 470-694 (UHF) Zysk energetyczny (dBi) - 4,5 Maksymalna średnica masztu (mm) - 25-45 kolor - niebieski wbudowany przedwzmacniacz antenowy wbudowany filtr 5G SAW silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM/LTE/5G bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS ≤2,2 |  | 5 |  |  |  |
| 53 | Odtwarzacz multimedialny System operacyjny: Android Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 Pamięć wbudowana [GB]: 8 RAM pamięć: 2 GB Funkcje dodatkowe: Bluetooth, Chromecast, dostęp do serwisów streamingowych charakterystycznych dla materiałów wideo, Google Assistant, Google Play, Obsługa 7.1-kanałowego HDMI, Wyszukiwanie głosowe Czytnik kart pamięci: Nie USB: Tak |  | 5 |  |  |  |
| 54 | Szybkozłączka przelotowa z dźwignią Łączna liczba zacisków: 2 Technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP® Sposób otwierania zacisku: Dźwignia Materiał podłączanego przewodu: Miedź Przewód jednodrutowy: 0,2 … 4 mm² / 20 … 14 AWG Przewód wielodrutowy: 0,2 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG Przewód linkowy: 0,2 … 4 mm² / 18 … 14 AWG |  | 180 |  |  |  |
| 55 | Szybkozłączka 5-cio przewodowa z dźwignią Przekrój przewodu 0,2 - 4 mm² Rodzaj przewodu do wszystkich rodzajów przewodów Rodzaj zacisku Cage Clamp® Napięcie znamionowe EN 450V Napięcie znamionowe udarowe 4 kV Prąd znamionowy 32 A Kolor przezroczysty / pomarańczowy Liczba miejsc do podłączenia przewodów 5 Łączna liczba potencjałów 1 |  | 150 |  |  |  |
| 56 | Zaciskarka RJ45 Materiał ostrzy Stal chromowo-wanadowa Rękojeść Z tworzywa sztuczna Waga 533 g Kompatybilne złącza RJ10 (4-piny) 7,65 mm RJ 11/12 (6 pinów) 9,65 mm RJ45 (8-pinów) 11,68 mm Ilość pozycji zaciskarki 3 |  | 5 |  |  |  |
| 57 | Przewód koncentryczny RG6 (wewnętrzny) Przeznaczony do wszystkich rodzajów instalacji – w szczególności sieci TV naziemnej oraz satelitarnej Powłoka PVC - kabel wewnętrzny Klasa ekranowania: A Rdzeń miedziany 1,13 mm Oplot aluminiowy 81% Podwójny ekran: folia/oplot Klasa CPR: Eca |  | 500 |  |  |  |
| 58 | Przewód koncentryczny RG6 (zewnętrzny) Podwójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada żyłę wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm. Przeznaczony do wszystkich rodzajów instalacji – w szczególności sieci TV naziemnej oraz satelitarnej Powłoka PE - kabel zewnętrzny Odporny na promieniowanie UV Żel utrudniający rozprzestrzenianie się wilgoci wewnątrz przewodu Klasa ekranowania: A Rdzeń miedziany 1,13 mm Oplot aluminiowy 81% Podwójny ekran: folia/oplot Klasa CPR: Fca |  | 200 |  |  |  |
| 59 | Elastyczne ochronniki dłoni wysoka elastyczność materiału zapewniająca użytkownikowi wysoki poziom odczuwalności prowadzonych czynności Kolor Czarny Ocieplenie Nie Materiał Syntetyczno-naturalny Skład materiału Skóra zamszowa, tkanina syntetyczna Cechy dodatkowe Panel zabezpieczający kostki. Rozmiar M/L |  | 20 |  |  |  |
| 60 | Przewód OMPp 300V 2x1,5 Budowa żyły - linka Kolor powłoki / oplotu - czarny Liczba żył - 2 Przekrój żyły [mm2] - 1,5 Rodzaj przewodu - płaski |  | 200 |  |  |  |
| 61 | Preparat do czyszczenia plastiku Produkt bezpieczny dla środowiska Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia z powierzchni plastikowych oraz innych powierzchni zmywalnych Przeciwdziała osadzaniu się kurzu Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni pojemność - 1L opakowanie wyposażone w rozpylacz preparatu |  | 20 |  |  |  |
| 62 | Preparat do czyszczenia ekranów LCD Produkt bezpieczny dla człowieka i środowiska (brak klasyfikacji) Przeznaczony do wszystkich typów ekranów ciekłokrystalicznych Czyści plastikowe obudowy pojemność - 1L opakowanie wyposażone w rozpylacz preparatu |  | 20 |  |  |  |
| 63 | Spray do styków elektrycznych Pojemność: 400ml; Ma właściwości antykorozyjne; Chroni przed wilgocią; Usuwa tlenki, siarczki i zabrudzenia; Dobre właściwości penetrujące; Zapobiega przed utlenianiem się powierzchni; Zapobiega stratom napięcia; Poprawia przewodzenie prądu; Chroni elementy elektryczne; |  | 10 |  |  |  |
| 64 | Czyściwo papierowe bezpyłowe kolor: biały surowiec: 100 % celuloza przeznaczenie: produkcja spożywcza, kuchnie, gastronomia; czyszczenie powierzchni szklanych, czyszczenie z użyciem detergentów; wycieranie dłoni gramatura: 2x21 g/m ilość listków: 850 ilość warstw: 2 perforacja: tak długość roli: 298 mb średnica roli: 23,5 cm wysokość roli: 24 cm szerokość listka: 35 cm długość listka: 24 cm duża chłonność |  | 10 |  |  |  |
| 65 | Zestaw bezpieczników szklanych Wymiary bezpieczników: 5mm x 20mm W zestawie 180szt. bezpieczników: 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 3.15A, 4A, 6A, 8A, 20A, 25A, 30A x 10szt 5A, 10A, 15A x 20szt |  | 5 |  |  |  |
| 66 | Zestaw śrubek/ nakrętek/podkładek W skład zestawu wchodzą: śruby - M3*6mm x60szt, M3*10mm x50szt, M3*14mm x50szt, M3*20mm x25szt - M4*10mm x40szt, M4*20mm x15szt, M4*25mm x15szt, M4*30mm x10szt - M5*10mm x25szt, M5*20mm x10szt, M5*30mm x5szt, M5*40mm x5szt - M6*10mm x15szt, M6*20mm x10szt, M6*30mm x6szt, M6*40mm x4szt nakrętki M3 x100szt, M4 x50szt, M5 x40szt, M6 x18szt podkładki M3 x200szt, M4 x100szt, M5 x100szt, M6 x50szt |  | 10 |  |  |  |
| 67 | Zestaw konektorów samochodowych W skład zestawu wchodzą: Konektor żeński 2,8 - 50 szt. Konektor męski 2,8 - 50 szt. Konektor żeński 4,8 - 50 szt. Konektor męski 4,8 - 50 szt. Konektor żeński 6,4 - 50 szt. Konektor męski 6,4 - 50 szt. Konektor oczkowy 3,2 - 50 szt. Konektor oczkowy 5,2 - 50 szt. Konektor oczkowy 8,2 - 50 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 68 | Zaciskarka konektorów samochodowych Zakres zastosowania ： 0.5-1.5mm |  | 2 |  |  |  |
| 69 | Przewód OW H05RR-F Rodzaj przewodu: OW (H05RR-F) Napięcie znamionowe: 300/500 V Liczba i przekrój znamionowy żył: 3 x 1,5 mm² Przybliżona średnica przewodu: 8,7 mm Znamionowa grubość izolacji: 0,8 mm Znamionowa grubość opony: 1,0 mm Max. średnica drutów w żyle: 0,24 mm Max rezystancja żyły w temp. 20°C: 13,7 Ω/km |  | 200 |  |  |  |
| 70 | Bandownica do taśmy stalowej Taśmy o szerokości 25 mm |  | 2 |  |  |  |
| 71 | Taśma stalowa do bandownicy Taśma stalowa F207 w wygodnym plastikowym podajniku pełniącym rolę opakowania. Parametry taśmy: materiał - Stal nierdzewna długość - 50m szerokość - 19mm grubość - 0,7mm opakowanie - plastik Siła 1 zwoju daN - 2600 Siła 2 zwoji daN - 5800 |  | 10 |  |  |  |
| 72 | Spinka do taśmy stalowej Typ - Y Szerokość taśmy - 20mm |  | 600 |  |  |  |
| Cena oferty brutto (suma poz. 1-72 kol. 7) |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1 – wpisać i wyliczyć z dokładnością  do dwóch miejsc  po przecinku.

2 – wskazać  Producenta oferowanego asortymentu. W przypadku nie wskazania oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.