GZE.271.3.2021	                                                                                       Chełmiec, dnia 22.11.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania

Budowa instalacji gazu w budynku kotłowni w związku ze zmianą sposobu ogrzewania z paliwa stałego typu pellet na gazowe wraz z pracami towarzyszącymi dla potrzeb budynku szkoły podstawowej w Krasnem Potockiem

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Proszę o odpowiedź czy postępowanie obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z pomieszczeń ujętych w robotach dodatkowych. Zgodnie z dokumentacją kanalizacja jest odprowadzona do studzienki przy wejściu z tym, że ta studzienka nie ma odprowadzenia do kanalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, ze w ramach zadania należy wykonać przyłącz do kanalizacji sanitarnej. W załączeniu Zamawiający zamieszcza modyfikację przedmiaru oraz załączników.

Dyrektor GZE w Chełmcu

Radosław Potoczek