Zakres 3                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | Nazwa firmowa odczynnika | Numer katalogowy | Średnia ilość oznaczeń na 3 lat | Wielkość opakowania | Proponowana ilość pełnych opakowań | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | TOXO IgM |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TOXO IgG |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CMV IgM |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CMV IgG |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | GDH |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CD A/B |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | EBV VCA IgM |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | EBV VCA/EA IgG |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawy konserwacyjne i zużywalne do analizatora |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny |
| 1. |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres III                                                                                                                          Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP. | Parametry graniczne |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| I ANALIZATORY |
|  | Wieloparametrowy analizator immunologiczny, rok produkcji min. 2021. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy |  |  |
|  | Automatyczne pobieranie materiału do badania bezpośrednio z probówek opatrzonych kodem kresowym |  |  |
|  | Ilość miejsc pomiarowych min. 12 |  |  |
|  | Krzywa wzorcowa w formie kodu paskowego dla każdego zestawu odczynników |  |  |
|  | Możliwość wykonania różnych parametrów w jednym czasie |  |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |  |
|  | Eliminacja kontaminacji między probówkami i odczynnikami dzięki zastosowaniu jednorazowych końcówek dozujących |  |  |
|  | Stała gotowość do pracy 24/24 godziny |  |  |
|  | Odczynniki do wykonywania badań gotowe do użycia |  |  |
|  | Możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń i serii, bez strat odczynników |  |  |
|  | Analizator posiada system automatycznego rozcieńczenia próbek |  |  |
|  | Analizator wykonuje oznaczenie w sposób bezigłowy |  |  |
|  | Zewnętrzny UPS, komputer. Urządzenie UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny (w przypadku awarii sieci energetycznej) - Załącznik 1D |  |  |
|  | Instalacja na stole laboratoryjnym (własność DDL), wymiary wysokość max. 70 cm, szerokość max. 80 cm, głębokość max. 70 cm |  |  |
|  | Dwukierunkowe podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego ATD Software Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych w systemie LIS; podłączenie analizatora i skanera do LSI (ProfLab) oraz nadzór nad poprawnością działania przesyłu danych przez cały czas trwania umowy – Załącznik 1D |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora |  |  |
|  | Wykonawca zapewni wirówkę, parametry minimalne zgodne z metodyką badań wykonywanych na analizatorze |  |  |

Należy dostarczyć materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem

i podaniem strony/pliku (dotyczy pkt. 1-12)

Zakres 3                                                                                                                                                                                 	   Załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | TAK/NIE (właściwe wpisuje Wykonawca) | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA z podaniem numeru strony dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki w postaci monotestów | TAK -10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Brak odpadów płynnych, dodatkowych diluentów i innych płynów czyszczących aparat podczas wykonywania oznaczeń | TAK-20 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | Kompletny zestaw odczynników zawierający odczynnik, standard i kontrole w ilości dostosowanej i zgodnej z metodyka wykonywania badań | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt. |  |

Poz. 1-3 Proszę o potwierdzenie dokumentem, materiałem merytorycznym spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.