## 1 - podłoża
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 1. Podłoża mikrobiologiczne.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Suplement do Boltona |  | 10 fiolek
2 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) |  | 2 x 500g
3 | Ekstrakt drożdży |  | 500g
4 | 1/2 Fraser Broth Base (1/2 Fraser) |  | 500g
5 | Suplement do 1/2 Frasera |  | 10 fiolek
6 | Suplement do Frasera |  | 10 fiolek
7 | Rodac płytki odciskowe | 1op.=20płytek | 60 płytek
8 | Slanetz and Bartley Agar |  | 2 x 500g
9 | Salmonella Shigella Agar (SS) |  | 20 x 500g
10 | Legionella Agar (CYE (BCYE)) |  | 2 x 500g
11 | Suplement Legionella selective GVPC |  | 10 fiolek
12 | Suplement Legionella z cysteiną do CYE (BCYE) |  | 10 fiolek
13 | Suplement Legionella bez cysteiny do CYE (BCYE) |  | 10 fiolek
14 | Suplement do podłoża Clostridium perfringens (TSC) | 1 fiolka na 500 ml | 10 fiolek
15 | Suplement do TTC (Sterylny 1 % roztwór 2-3-5 chlorku trifenylotetrazoliowego – TTC) |  | 1 x 100ml
16 | Woda peptonowa zbuforowana |  | 4 x 500g
17 | Żółtko jaja kurzego z tellurynem potasu |  | 10 x 100ml
18 | Żółtko jaja kurzego z polymyxyną |  | 10 x 100ml
19 | Chocolate Agar | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 5x100 ml
| suplement wielowitaminowy PVS + bacytracyna (do w/w agaru) |  | 1 op. (5 fiolek)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Dopuszcza się mniejsze opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 2 - legionella
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 2. Gotowe płytki do oznaczania Legionelli w wodzie
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Plytki BCYE + / - cysteina Biplate Agar dzielone wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki dzielone z wyraźnym oznakowaniem części płytki z cysteiną i bez cysteiny; objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 20 x 10 szt.
2 | Plytki GVPC agar wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki niedzielone, termin objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 15 op. x 10 szt.
3 | Plytki BCYE LabAgar z cysteiną wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki niedzielone, objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 15 op. x 10 szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".
2047.95
[7 empty] | 1306.26 | 3145.11
1629.75

## 3 - testy Elisa, Western Blot
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisaem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 3. Testy diagnostyczne do metody ELISA i Western Blot
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Western Blot IgM Borrelia | 1op. = 30 testów | 5 op.
2 | Western Blot IgG Borrelia | 1op. = 30 testów | 5 op.
3 | p/ciała – Borrelia IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
4 | p/ciała – Borrelia IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
5 | p/ciała - EBV (VCA) IgM p/ko antygenowi kapsydowemu | 1op. = 96 testów | 1 op.
6 | p/ciała - KZM IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
7 | p/ciała - KZM IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
8 | p/ciała – CMV IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
9 | p/ciała – CMV IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
10 | p/ciała - Różyczka IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
11 | p/ciała - Różyczka IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
12 | p/ciała - Toxoplasma gondii IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
13 | p/ciała - Toxoplasma gondii IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
14 | p/ciała – Parvovirusy B 19 IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
15 | p/ciała – Parvovirusy B 19 IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
16 | Adjustment Solution | 1op. = 18 x 50ml | 1 op.
17 | Setup Clean - 2 | 1 op. = 500ml | 2 op.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Termin ważności co najmniej 6 miesięcy.
2. Certyfikat CE, certyfikaty jakości, dostarczane razem z testami.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.
Pakiet 3 - poz.3 - 17
Testy będą wykonywane na aparacie Analyzer IP, co wiąże się z koniecznością ich zaprogramowania na ten aparat z chwilą realizacji
pierwszego zamówienia.
Bezpłatny udział w sprawdzianie wiarygodności badań w zakresie wykrywania p/ciał Borrelia w klasie IgM i IgG
DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW:
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko EBV-CA w klasie IgM:
Oddczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki
temu nie jest konieczna osobna absorbcja
Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia).
Bufor do rozcieńczania póbek gotowy do użycia.
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi Różyczki w klasie IgG i przeciwko glikoproteinie wirusa różyczki w klasie IgM:
Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgM i IgG
Test półilościowy ELISA IgM – 1 kalibrator.
Test ilościowy ELISA IgG (wyniki wyrażone w IU/ml) - 4 kalibratory.
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Cytomegalowirusowi w klasie IgG, IgM:
Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgM i IgG
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG – ilościowy (minimum 3 kalibratory).
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM – półilościowy, bufor do rozcieńczania próbek zawiera absorbent IgG i RF (bez konieczności zakupu
dodatkowych odczynników).
Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia).
Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia.
Zestawy zawierają wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń.
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy:
Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej - gotowe do użycia
Testy ilościowe w klasie IgG i IgM. Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy
Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika
reumatoidalnego IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja
Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące
Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny.
Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości
Pakiet 3 poz. 1-2
1. Antygeny rekombinowane lub pełen antygen Borrelia + rekombinant vlsE.
2. Testy paskowe.
3. Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie IgG lub IgM, oddzielny zestaw do oceny przeciwciał w klasie IgG i IgM.
4. Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania.
5. Zestawy zawierają wszystkie potrzebne do inkubacji odczynniki.
6. Brak konieczności zużywania paska testowego z zestawu na kalibrację lub cut-off.
Użyczenie nieodpłatnie półautomatycznego aparatu z wyposażeniem i oprogramowaniem do testów (załadowanie pierwotne nie mniej
niż 30 pasków testowych)
1. Odczyt i interpretacja oraz archiwizacja wyników za pomocą kamery z oprogramowaniem w języku polskim i komputerem (odczyt jednocześnie
(co najmniej 30 pasków testowych).
2. Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatury.
3. Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowej, międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań.
4. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań – możliwość wykonania inkubacji porównawczej lub oceny zainkubowanego preparatu.
5. Długi okres ważności testów minimum 6 miesięcy.
6. Certyfikat CE.
7. Instrukcje w języku polskim.

## 4 - testy Elisa
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 4. Testy enzymatyczne do systemu ELISA.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | p/ciała - Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
2 | p/ciała - Chlamydia trachomatis IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
3 | p/ciała - Chlamydia trachomatis IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, certyfikaty jakości, dostarczane razem z testami.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 5 - surowice
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 5. Surowice do aglutynacji Salmonella
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość (szt.) | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu HM | 1 but/5ml | 2
2 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu AO | 1 but/5ml | 1
3 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu BO | 1 but/5ml | 2
4 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu CO | 1 but/5ml | 2
5 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu DO | 1 but/5ml | 3
6 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O3,10 (E1) | 1 but/5ml | 1
7 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu GO (O13) | 1 but/5ml | 1
8 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O4 | 1 but/5ml | 2
9 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O6,7 | 1 but/5ml | 1
10 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O7 | 1 but/5ml | 2
11 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O8 | 1 but/5ml | 1
12 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O8,20 | 1 but/5ml | 1
13 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O9 | 1 but/5ml | 3
14 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O 10 | 1 but/5ml | 1
15 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O11 | 1 but/5ml | 1
16 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O15 | 1 but/5ml | 1
17 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O19 | 1 but/5ml | 1
18 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O23 | 1 but/5ml | 1
19 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O46 | 1 but/5ml | 1
20 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H2 | 1 but/5ml | 1
21 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H5 | 1 but/5ml | 1
22 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H6 | 1 but/5ml | 2
23 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H7 | 1 but/5ml | 1
24 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Ha | 1 but/5ml | 1
25 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hb | 1 but/5ml | 1
26 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hc | 1 but/5ml | 1
27 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hd | 1 but/5ml | 1
28 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Henx | 1 but/5ml | 1
29 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hf | 1 but/5ml | 1
30 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hfg | 1 but/5ml | 1
31 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hgm | 1 but/5ml | 2
32 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hgp | 1 but/5ml | 1
33 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hh | 1 but/5ml | 1
34 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hi | 1 but/5ml | 2
35 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hk | 1 but/5ml | 1
36 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlw | 1 but/5ml | 1
37 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlv | 1 but/5ml | 1
38 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hm | 1 but/5ml | 1
39 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hn | 1 but/5ml | 1
40 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hp | 1 but/5ml | 1
41 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hq | 1 but/5ml | 1
42 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hr | 1 but/5ml | 2
43 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hs | 1 but/5ml | 1
44 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Ht | 1 but/5ml | 1
45 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hu | 1 but/5ml | 1
46 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hw | 1 but/5ml | 1
47 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hv | 1 but/5ml | 1
48 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hx | 1 but/5ml | 1
49 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hy | 1 but/5ml | 1
50 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz | 1 but/5ml | 1
51 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz4 | 1 but/5ml | 1
52 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz4z23 | 1 but/5ml | 1
53 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz6 | 1 but/5ml | 1
54 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz10 | 1 but/5ml | 1
55 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz13 | 1 but/5ml | 1
56 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hnz15 | 1 but/5ml | 2
57 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz23 | 1 but/5ml | 1
58 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz24 | 1 but/5ml | 1
59 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz28 | 1 but/1ml | 1
60 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz29 | 1 but/5ml | 1
61 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz35 | 1 but/1ml | 1
62 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz36 | 1 but/1ml | 1
63 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz38 | 1 but/1ml | 1
64 | Surowica do aglutynacji Salmonella Vi | 1 but/5ml | 1
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 10 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z surowicami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z dostawą surowic (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane (np. zamiast 1but/5ml dopuszcza się 5 x (1but/1ml))

## 6 - surowice
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 6. Surowice do aglutynacji Shigella
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość (szt.) | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Surowica do aglutynacji Shigella sonnei I,IIf | 1 but/1ml | 5
2 | Surowica do aglutynacji Shigella flexneri | 1 but/1ml | 1
3 | Surowica do aglutynacji Shigella dysenteriae1 | 1 but/1ml | 1
4 | Surowica do aglutynacji Shigella dysenteriae2 | 1 but/1ml | 1
5 | Surowica do aglutynacji Shigella dysenteriae 3-8 | 1 but/1ml | 1
6 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 1-7 | 1 but/1ml | 1
7 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 8-11 | 1 but/1ml | 1
8 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 12-15 | 1 but/1ml | 1
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 10 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z surowicami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z dostawą surowic (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.

## 7 - testy diagnost.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 7. Testy / odczynniki diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Nitrocefin Disk | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 50 krążków
2 | Test aglutynacyjny do identyfikacji paciorkowców grup A, B, C, D, F i G | test do aglutynacji paciorkowców równoważny pod względem wykonania z testem firmy Oxoid nr kat. DR0585A lub MICROGEN STREP firmy MICROGEN nr kat. M47CE, wymagania akredytowanej procedury badawczej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 50szt.
3 | E-test do określania wartości MIC dla Amoksycylina / kwas klawulanowy 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
4 | Odczynnik do wykrywania oksydazy (paski diagnostyczne) | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 50 szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty polsko-języcznej instrukcji wykonania testu dla poz.2.
2. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami dla poz.1,3.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami / odczynnikami.
4. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć,
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
7. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.