Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385

Zamówienie publiczne nr RI.271.1.15.2022                                                  Ryglice, dnia 21.12.2022 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

#### ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

#### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.15.2022 prowadzonego                      w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice”, Cz. I – III zamówienia: Część I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki                 w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji                           i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II  i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną.

W dniu 15.12.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                      z 2022 r., poz. 1710z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z  wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu,  a także o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. części I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną: poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

Pytanie nr 1:

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej co znajduje odzwierciedlenie w zapisie SWZ punkt 5 „Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ”.  Ponieważ adnotacja w treści SWZ punkt 5 „UWAGA (…)” nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnym jest ukazanie ich w dokumentacji projektowej oraz  szczegółowe wyliczenie dla nich nakładów w przedmiarze inwestorskim zwłaszcza, że zgodnie z załączonym wzorem umowy §1 ust. 2 przedmiar robót również stanowi składową opisu przedmiotu zamówienia.

W innym przypadku prosimy o wskazanie podstawy prawnej wedle której dopiski w SWZ stanowić miały by opis przedmiotu zamówienia do którego wykonania zobowiązany będzie wykonawca.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Roboty wskazane w pkt. 5 SWZ „UWAGA(…)” zostały ujęte w dokumentacji projektowej. Informacja wskazana w punkcie UWAGA stanowi tylko dodatkowe potwierdzenie, iż roboty te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2:

jw. - Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagany ustawą projekt pergoli oraz podanie podstawowych informacji na temat materiałów, wymiarów, technologii wykonania.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Pergola jest elementem małej architektury i nie jest na nią wymagana dokumentacja projektowa. Pergolę wykonać z krawędziaków drewnianych impregnowanych o przekroju 8x8cm. Wymiary pergoli wysokość 2,38m, długość 2,1m, szerokość 0,85m. Nakłady na pergolę w kosztorysie przyjęto jako kalkulację indywidualną z podaniem powierzchni zabudowy pergoli. Poniżej widok poglądowy pergoli

Pytanie nr 3:

jw. - w pozycji 80 przedmiaru Zamawiający wskazuje wykonanie instalacji elektrycznej jako 1 kpl. Prosimy o dokładne uszczegółowienie opisu o zakres prac jakie należy wykonać i uzupełnienie przedmiaru o pozycję zawierające podstawy kalkulacji oraz prawidłowe ilości.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

W pozycji 80 należy wycenić komplet prac koniecznych do podłączenia napisów na elewacji z panelem fotowoltaicznym.

Pytanie nr 4:

Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie podstawowych parametrów dla zegara astronomicznego.

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Zegar astronomiczny jednokanałowy z przerwą nocną do sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi zgodnie z godzinami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. Zegar astronomiczny, na podstawie informacji o bieżącej dacie oraz współrzędnych geograficznych miejsca jego zainstalowania powinien samoczynnie wyznaczać dobowe, programowe punkty załączenia i wyłączenia oświetlenia.

Funkcje zegara

•praca automatyczna - samoczynna praca według programowych punktów załączenia i wyłączenia

•praca półautomatyczna – możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia styku podczas pracy

•praca ręczna - [on] trwałe załączenie styku lub [off] trwałe rozłączenie styku

•astronomiczny wschód i zachód słońca

•programowy punkt załączenia i wyłączenia

•przerwa nocna - ustawialne przez użytkownika czasowe wyłączenie pomiędzy programowymi punktami załączenia i wyłączenia.

•konfiguracja - podanie lokalizacji i wyznaczenie programowych punktów załączenia i wyłączenia.

•lokalizacja - współrzędne geograficzne i strefa czasowa miejscowości stosunkowo bliskiej miejsca instalacji zegara.

•automatyczna zmiana czasu - zmiana czasu z zimowego na letni.

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. części III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II  i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

Pytanie nr 1:

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej co znajduje odzwierciedlenie w zapisie SWZ punkt 5 „Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ”. Ponieważ adnotacja w treści SWZ punkt 5 „UWAGA (…)” nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnym jest ukazanie ich w dokumentacji projektowej oraz  szczegółowe wyliczenie dla nich nakładów w przedmiarze inwestorskim zwłaszcza, że zgodnie z załączonym wzorem umowy §1 ust. 2 przedmiar robót również stanowi składową opisu przedmiotu zamówienia.

W innym przypadku prosimy o wskazanie podstawy prawnej wedle której dopiski w SWZ stanowić miały by opis przedmiotu zamówienia do którego wykonania zobowiązany będzie wykonawca.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Roboty wskazane w pkt. 5 SWZ „UWAGA(…)” zostały ujęte w dokumentacji projektowej. Informacja wskazana w punkcie UWAGA stanowi tylko dodatkowe potwierdzenie, iż roboty te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2:

jw. - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagany ustawą projekt pergoli oraz podanie podstawowych informacji na temat materiałów, wymiarów, technologii wykonania.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Pergola jest elementem małej architektury i nie jest na nią wymagana dokumentacja projektowa. Pergolę wykonać z krawędziaków drewnianych impregnowanych o przekroju 8x8cm. Wymiary pergoli wysokość 2,38m, długość 2,1m, szerokość 0,85m. Nakłady na pergolę w kosztorysie przyjęto jako kalkulację indywidualną z podaniem powierzchni zabudowy pergoli. Poniżej widok poglądowy pergoli

Pytanie nr 3:

jw. - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagany ustawą projekt altany oraz podanie podstawowych informacji na temat materiałów, wymiarów, technologii wykonania.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Altana jest elementem małej architektury i nie jest na nią wymagana dokumentacja projektowa.

Wykonać drewnianą altanę na planie sześciokąta foremnego o krawędzi podstawy 3,0 m , wysokość altany 5,0 m. Dach krokwiowy, pokrycie dachowe gontem świerkowym – warstwa pojedyncza. Konstrukcja obiektu na słupach okrągłych o średnicy ok 30 cm, płatwie na słupach o przekroju 14 x 20 cm, krokwie o przekroju 14 x 6 cm. Łaty o przekroju 5 x 4 cm, montaż kontrłat o przekroju 5 x 2,5 cm, deskowanie połaci dachowych – podbitka o przekroju 10 x 1,5 cm, montaż folii dachowej. Wykonanie żelbetowej stopy o wymiarach 50x50 cm pod każdym z sześciu słupów, wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem w postaci siatki 10x 10cm.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze brak nakładów na wykonanie niezbędnych przebić i zamurowań ( Opis techniczny punkt 6) koniecznych do montażu stolarki wewnętrznej oraz obrobienia otworów po montażu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Pozycje nr 36 - 38 przedmiaru robót zawierają nakłady na demontaż istniejących drzwi i montaż nowych.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze brak nakładów na dostawę i montaż szyldu OSP (Opis techniczny punkt 6).  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji oraz wymogów inwestora w tym zakresie.

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Pozycja nr 10 przedmiaru robót nakłady na napis na elewacji „OSP Wola Lubecka” w kosztorysie przyjęto jako kalkulację indywidualną i należy wycenić go jako 1 komplet robót niezbędnych do wykonania i montażu napisu.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze brak nakładów na dostawę i montaż wyposażenia wskazanego w opisie technicznym robót budowlanych t.j:

- Regał

- Stoły robocze

- Szafka nierdzewna skręcana

- Szafka magazynowa

- wypażarka

- kuchenka gazowa

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji oraz wymogów inwestora w tym zakresie.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Wyposażenie kuchni zawarte jest w pozycjach 20 -25 przedmiaru robót nakłady przyjęto jako kalkulację indywidualną.

Do wyceny doliczyć szafkę nierdzewną skręcaną – 1 szt.

Do wyceny doliczyć szafkę nierdzewną magazynową – 1 szt.

Wszystkie elementy wyposażenia wycenić jako komplet zawierający dostawę i

montaż urządzeń.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze brak nakładów na wykonanie stopy żelbetowej pod maszt flagowy. W dokumentacji projektowej również nie ma informacji w jaki sposób ma zostać wykonany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru  o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji oraz dokumentacji o informacje dotyczące technologii wykonania.

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Nakłady na wykonanie stopy żelbetowej pod maszt flagowy podano w przedmiarze robót do zadania „Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka gmina Ryglice - ETAP II” pozycje 30 – 41.

Pytanie nr 8:

W przedmiarze brak nakładów na podłączenie kuchenki gazowej do istniejącej sieci gazowej.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

Podłączenie kuchenki gazowej należy policzyć wraz z dostawą kuchenki jako 1 komplet.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze brak nakładów na dostawę i montaż kranów i  zaworów.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Krany i zawory wycenić należy w komplecie z montażem zlewu.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

- W rozdz.  XII SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.01.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- W rozdz.  XII SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.01.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- W rozdz.  XV ust. 1 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385  w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.12.2022 r. do godz. 09:00.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 03.01.2023 r. do godz. 09:00.”

- W rozdz.  XV ust. 7 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupwa.pl do dnia 28.12.2022 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupwa.pl do dnia 03.01.2023 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2022/BZP 00508000/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.12.2022.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Zastępca Burmistrza

/-/

Krzysztof Kukułka

...............................................................................

(podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385- strona  internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządził: Daniel Grabowski