**Załącznik po zmianie**

**Wymagane techniczne Pompa próżniowa chemoodporna**

|  |  |
| --- | --- |
| L.P. | Nazwa składnika |
| 1. | Pompa próżniowa membranowa trzystopniowa - Wydajność pompy próżniowej minimum 4 m3/h. - Próżnia końcowa nie gorsza niż 2mbar - Poziom hałasu poniżej ≤ 50 dB(A)- Waga pompy poniżej 20 kg - Zasilanie: 230V, jednofazowe- Chemoodporna – membrany oraz elementy mające kontakt z oparami wykonane z teflonu i jego pochodnych |

**Inne wymagania**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** |  |  |
| **1.** | Wymagany termin realizacji zamówienia | Do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia |
| **2.** | Wymagany okres gwarancji | 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru |
| **3.** | Wymagany okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych | 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru |
| **4.** | Wymagany termin napraw reklamacyjnych | Do 14 dni od daty zgłoszenia awarii/usterki |
| **5.** | Wymagania dotyczące serwisu pogwarancyjnego | Naprawa w przeciągu 14 dni |
| **6.** | Wymagania dotyczące opisania procedury wykonywania napraw gwarancyjnych (ew. pogwarancyjnych – jeśli jest wymagany) | - |
| **7.** | Wymagania dot. instrukcji obsługi (w jakich językach) | Język angielski |
| **8.** | Wymagania dot. specyfikacji lub szczegółowego opisu technicznego dostarczanego urządzenia/sprzętu | Dokumentacja techniczna urządzenia załączona do oferty przetargowej |
| **9.** | Wymagania dot. posiadania doświadczenia i wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami, że zostały zrealizowane należycie. | Wykaz co najmniej dwóch dostaw podobnych urządzeń wraz z dowodami, że zostały zrealizowane należycie załączone do oferty  |
| **10.** | Wymagania dotyczące dostarczenia – osobista czy przesyłka kurierska. | - |
| **11.** | Wymagania dotyczące wniesienia urządzenia/sprzętu na miejsce zainstalowania | - |
| **12.** | Wymagania dotyczące instalacji urządzenia/sprzętu u Zamawiającego | - |
| **13.** | Wymagania dotyczące szkolenia personelu z obsługi | - |
| **14.** | Wymagania dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji urządzenia, walidacji itp. | - |
| **15.** | Inne wymagania | Serwis na trenie Polski  |