|  |
| --- |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik daktyloskopijny |
| **Wymiary i konstrukcja:*** **Blat roboczy – 40cm x 80cm (±1cm);**
* **Wysokość blatu roboczego – 105cm (regulacja w zakresie min. 4cm);**
* **Szuflady zamykane na klucz – 2 szt.;**
* **Korpus oraz blat roboczy wykonany z płyty meblowej;**
* **Nogi metalowe, stalowe lub aluminiowe;**

**Niezbędne wyposażenie:*** Magnetyczna ramka do kart daktyloskopijnych wykonana z metalu – 1 szt.;
* Ceramiczna poduszka daktyloskopijna – 1 szt.;
* Uchwyt do kart daktyloskopijnych z magnetycznym mocowaniem karty – 1 szt.;
* Tusz daktyloskopijny (min. 50 ml) – 1 szt.;
* Szyba do tuszu daktyloskopijnego – 1 szt.;
* Wałek daktyloskopijny (10 cm) – 1 szt.;
* Wałek samotuszujący do dłoni (wraz z pokrywą);
* Wałek transportowy do przenoszenia tuszu z dłoni na kartę daktyloskopijną;
* Płyn do usuwania tuszu (min. 1 l) – 1 szt.;
 |

* Termin dostawy – do dnia 21 grudnia 2018r.
* Płatność – przelew 30 dni;
* Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;
* Gwarancja – 24 miesiące;