|  |
| --- |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik daktyloskopijny |
| **Wymiary i konstrukcja:**   * **Blat roboczy – 40cm x 80cm (±1cm);** * **Wysokość blatu roboczego – 105cm (regulacja w zakresie min. 4cm);** * **Szuflady zamykane na klucz – 2 szt.;** * **Korpus oraz blat roboczy wykonany z płyty meblowej;** * **Nogi metalowe, stalowe lub aluminiowe;**   **Niezbędne wyposażenie:**   * Magnetyczna ramka do kart daktyloskopijnych wykonana z metalu – 1 szt.; * Ceramiczna poduszka daktyloskopijna – 1 szt.; * Uchwyt do kart daktyloskopijnych z magnetycznym mocowaniem karty – 1 szt.; * Tusz daktyloskopijny (min. 50 ml) – 1 szt.; * Szyba do tuszu daktyloskopijnego – 1 szt.; * Wałek daktyloskopijny (10 cm) – 1 szt.; * Wałek samotuszujący do dłoni (wraz z pokrywą); * Wałek transportowy do przenoszenia tuszu z dłoni na kartę daktyloskopijną; * Płyn do usuwania tuszu (min. 1 l) – 1 szt.; |

* Termin dostawy – do dnia 21 grudnia 2018r.
* Płatność – przelew 30 dni;
* Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;
* Gwarancja – 24 miesiące;